**深圳市龙岗区水环境信息**

**（2020年上半年）**

**水环境质量**

**1、河流水环境**

2020年上半年，龙岗区有共54条河流（64个断面）纳入监测，其中1个断面符合地表水Ⅰ类标准（占1.56%），4个断面符合地表水Ⅱ类标准（占6.25%），12个断面符合地表水III类标准（占18.75%），18个断面符合地表水IV类标准（占28.13%），10个断面符合地表水V类标准（占15.63%），19个断面劣于地表水V类标准（占29.68%）。

**2、饮用水源**

2020年上半年，饮用水源共有18个水库纳入监测。其中，1个符合地表水Ⅰ类水标准，11个水库符合地表水Ⅱ类标准，6个水库水质符合地表水Ⅲ类标准。