**合同变更前征求意见公示表**

|  |
| --- |
|  根据《深圳市龙岗区财政局 深圳市龙岗区政府采购中心关于进一步规范政府采购合同管理的通知》有关规定，深圳市龙岗区布吉街道（采购单位名称）拟对龙岗区室外固定应急避难场所建设及物资采购项目进行部分条款变更，现将有关情况向社会大众征求意见： |
| 采购项目名称：龙岗区室外固定应急避难场所建设及物资采购项目采购项目编号：LGCG2020160127合同金额（万元）：（大写）肆佰玖拾万零伍拾元肆整，（小写）￥:4,900,054.00元 中标供应商：中通服建设有限公司 |
| 变更内容描述：（包括变更事项、变更金额、原合同要求等）根据中标供应商投标文件和采购合同货物报价清单，拟增减货物金额211030.00元，增减后合同总金额变更为4689023.00元，详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 | 品牌 | 型号 | 产地 | 数量（套/米） | 单价（元） | 金额（元） | 增减数量（套/米） | 增减金额（元） | 增减说明 |
| 1 | 储水桶 | 中源 | 5吨 | 广东 | 6 | 5500 | 33000 | 1 | 5500 | 因石芽岭公园为中心避难场所，应急物资多，需增加1套储备库存放物资，应急避难时人员可容24000人，用水需求1个储水桶满足不了，所以增加1套储水桶。 |
| 2 | 箱式物资储备库 | 中辉 | 6m\*2.4m\*2.6m | 安徽 | 7 | 40000 | 280000 | 1 | 40000 |
| 3 | 拆除智民学校已经安装好的外部道路指示牌 | 安哲 | 1500mm×850mm，1100mm×600mm | 浙江 |  |  |  | 1 | 20000 | 因智民学校内部物资储备库没有位置安装，该避难场所改为可园学校，智民学校外部拆除已经安装完成的12套道路指示牌，以及做好的内部功能指示牌作废，拆除人工、恢复路面费用、转运费用及材料费用。 |
| 4 | 道路指示牌 | 安哲 | 1500mm×850mm | 浙江 | 86 | 900 | 77400 | -36 | -32400 | 外部指示牌减少原因：因各避难场所外部道路、辅路指示牌存在与其他标段学校避难场所区域外部指示牌重叠现象。石芽岭公园附近有石芽岭小学、龙园意境学校、吉祥小学、原智民实验学校应急避难场所指示牌，德兴社区公园附近有元平学校、布吉小学应急避难场所指示牌。荔山社区公园附近有木棉湾小学、信义学校、贤义学校应急避难场所指示牌，东升学校、龙岭小学附近有布吉中学、布吉中心小学应急避难场所指示牌，根据避难场所位置、周边交通环境、居民小区分布情况，深化减少了各避难场所部分外部指示牌点位。 |
| 5 | 辅路指示牌 | 安哲 | 1100mm×600mm | 浙江 | 48 | 880 | 42240 | -21 | -18480 |
| 6 | 内部指示牌 | 安哲 | 1200mm×300mm | 浙江 | 14 | 1150 | 16100 | 3 | 3450 | 因石芽岭公园面积大，增加指示牌指引 |
| 7 | 功能指示牌 | 安哲 | 1800mm×1200mm | 浙江 | 14 | 2200 | 30800 | -3 | -6600 | 东升学校、龙岭小学、可园学校内部可用面积较小，学校方面不同意到处开挖基础破坏绿化，不适合安装太多的指示牌 |
| 8 | 污水生化处理设备 | 映蓝环保 | YLYTH-2 | 山东 | 7 | 20000 | 140000 | -7 | -140000 | 污水处理设备减少，是因为场地没有多余位置实施，本采购项目有移动厕所，具备存储和排污功能。 |
| 9 | 电力电缆2 | 奔达康 | ZR-YJV3\*50+1\*25mm² | 广东 | 1100 | 75 | 82500 | -1100 | -82500 | 1、招投标合同内型号不对，3+1线缆不符合相关规范。2、线缆太粗，航空头连接端插不上。3、线缆太重使用和回收不方便。 |
| 10 | 合计 |  |  |  |  | -211030 |  |

 |
| 合同变更的理由及相关说明：根据实际安装条件和需求变化，龙岗区室外固定应急避难场所建设及物资采购（一标段）需进行部分增减，如继续按原合同将损害国家利益和社会公众利益。根据《深圳市龙岗区财政局深圳市龙岗区政府采购中心关于进一步规范政府采购合同管理的通知》第二条，经双方协商，同意以上合同变更，增减相应采购标的内容。 |
| 征求意见期限从2020年11月25日至2020年12月01日（公示时间5个工作日） |
| 联系方式：28539208采购人：深圳市龙岗区布吉街道办事处地址：深圳市龙岗区广场路2号联系电话：28539208合同备案机构：深圳市龙岗区政府采购中心地址：深圳市龙岗区中心城清林中路77号海关大厦西座4楼联系电话：89552428 |
| 备注：对公示内容有异议的，请于公示之日起至期满之日止以实名书面方式（包括联系人、地址、联系电话）将意见反馈至采购人。 |