## 项目预算
深圳市龙岗中心医院集团医用耗材联合采购需求总表
项目 |  | ERCP及呼吸专用耗材（编号：JTHC2021-07） |  |  |  | 备注
18个月预计采购额 |  | 313.5（万元）
第 1 包 |  | ERCP专用耗材 |  | 采购金额（万元） | 85.5
序号 | 主要产品名称 | 单位 | 规格型号 （选填） | 产品要求 |  | 招标 需求
1 | 一次性球囊扩张器 | 根 | 各规格型号 | 用于乳头括约肌、胆道或者胰腺管狭窄的扩张，球囊有效长≥1900cm，X光下可定位显影，头端变径由粗到细。 |  | 1家公司中标，1家公司备选
2 | 一次性导丝 | 根 | 各规格型号 | 用于ERCP手术过程中插管及导引的作用，有效长度≥4500mm，X光下可定位显影。
3 | 球囊取石导管 | 根 | 各规格型号 | 用于ERCP手术过程中取胆道结石，一个球囊三个直径，具备有三个腔道，导丝、造影剂、充气三腔，三级变径，X光下定位显影清晰可视。
4 | 一次性使用胆道引流管 | 根 | 各规格型号 | 用于ERCP术后经鼻的留置管，对胆管进行临时的引流，有多个测孔，不透光的材质，X线下显影清晰，引流管有效长包含1700-2800cm,含猪尾、直头等多种型号。
5 | 一次性使用止血夹 | 根 | 各规格型号 | 用于消化道、ERCP手术止血、穿孔的封闭。
6 | 高频乳头切开刀 | 根 | 各规格型号 | 用于ERCP手术过程中插管及行乳头切开术，鞘管直径2.4mm，有效长度≥2000mm，多个刀丝长度，≥3个功能腔道，头部定型处理，刀头可旋转。
7 | 高频乳头切开刀（针刀） | 根 | 各规格型号 | 用于ERCP手术过程中插管及行乳头预切开，有效长度≥2000mm，刀丝长度≥4mm，≥3个功能腔道。
8 | 一次性使用取石网篮 | 根 | 各规格型号 | 用于ERCP手术过程中取胆道结石，有效长度≥1950cm。依靠手柄操作可实现整体360°双向旋转功能，X光下定位清晰定位，具备独立造影剂注射腔。
9 | 胆道支架 | 根 | 各规格型号 | 支架表面覆盖涂层，带回收环（用于良性适应症取出），支架两端各有一个扩展口，可进行快速交换。
10 | 电圈套器 | 根 | 各规格型号 | 用于ERCP手术过程中十二指肠乳头切除术，有效长度≥2400mm。手柄滑轮设计，实现头部同步360°双向旋转，多次重复开合不变形，形状、切丝直径及规格齐全。
11 | 一次性使用活组织取样钳 | 根 | 各规格型号 | 用于ERCP手术过程中十二指肠乳头、胆道、肠道取活检，有效长度≥2300mm。多种钳头形状、多种开口大小，多种钳杯容量可选。
12 | 导丝导引球囊扩张导管 | 根 | 各规格型号 | 不同压力下球囊可达到不同直径，气囊长度≥5.5cm。
13 | 导丝（黄斑马导丝） | 根 | 各规格型号 | 芯线：镍钛合金，收缩套管：聚四氟乙烯，头端涂层：Glidex，带有一个5cm的亲水性不透射线的尖端，导丝直径：0.025''/ 0.035''，导丝长度：260cm/ 450cm，直头/弯头/超硬直头/超硬弯头
14 | 取石球囊导管 | 根 | 各规格型号 | 导管为三腔导管，注射的介质将从球囊的下面或上面排出，一款球囊可达到两种及以上直径。
15 | 鼻胆引流管 | 根 | 各规格型号 | 采用双硬度导管设计，插入胆管的远端部分较硬，连接外部引流的近端部分较软，导管尖的远端尖部有数个侧孔，采用猪尾管设计。
16 | 一次性使用括约肌切开刀 | 根 | 各规格型号 | 切割丝：304不锈钢，导丝：镍钛合金，导管：Peek，可进行快速交换，头端直径：3.9Fr/4.4Fr/4.9Fr，刀丝长度：20mm/30mm
17 | 一次性使用括约肌切开刀 | 根 | 各规格型号 | 切割丝：304不锈钢，导丝：镍钛合金，导管：Peek，头端直径：5.5Fr，刀丝长度：20mm/30mm
18 | 一次性使用三腔针状切开刀 | 根 | 各规格型号 | 切割丝：304不锈钢，导管：TFE四氟乙烯，切割导丝：5mm，头端长度：5mm，头端直径：5Fr
19 | 一体式取石/碎石网篮 | 根 | 各规格型号 | 可配合碎石系统使用，达到一定压力头端可脱离，防止结石嵌顿，可进行快速交换。
20 | 胆管支架（配有输送系统） | 根 | 各规格型号 | 多种支架直径含7Fr-10Fr，多种长度含5cm-18cm，多个形状含中央弯曲型/十二指肠弯曲型/双猪尾型
21 | 胆管支架 | 根 | 各规格型号 | 多种支架直径含7Fr-10Fr，多种长度含3cm-15cm，形状含双猪尾型
22 | 无覆膜快速交换胆道金属支架系统 | 根 | 各规格型号 | 带回收环，支架两端各有一个扩展口，可进行快速交换
23 | 部分覆膜快速交换胆道金属支架系统 | 根 | 各规格型号 | 部分覆膜，带回收环，支架两端各有一个扩展口，可进行快速交换。
24 | 全覆膜快速交换胆道金属支架系统 | 根 | 各规格型号 | 全覆膜，带回收环（用于良性适应症取出），支架两端各有一个扩展口，可进行快速交换。
25 | 胰管支架及推送系统 | 根 | 各规格型号 | 多种支架直径含3Fr-5Fr，多个支架长度含3cm-6cm。
26 | 一体式自控可旋转锁定止血夹 | 根 | 各规格型号 | 夹子在释放之前可反复开合，工作长度含155cm-255cm，开夹爪距含11mm，最小工作孔道≤2.8mm。
27 | 造影导管 | 根 | 各规格型号 | 含2腔与3腔，长度≥210cm。
28 | 一体式扩张/碎石系统 | 根 | 各规格型号 | 一体式扩张/碎石系统中的可反复使用的非无菌型扩张/碎石手柄。
29 | 一体式扩张/碎石系统（≥60ml注射/压力计） | 根 | 各规格型号 | 一体式扩张/碎石系统中的一次性使用的无菌性≥60ml注射器/压力计组件，注射器/压力计组件为预先组装在一次性使用性压力计上的一次性≥60ml注射器。
30 | 快速交换细胞刷 | 美国波科 | 根 | 刷头：303不锈钢，芯丝：304V不锈钢，RO标记:钽，可进行快速交换，刷宽：2.1mm，导管外径：8Fr，工作长度：200cm
31 | 快速交换胆道球囊扩张导管 | 根 | 各规格型号 | 导管长度≥180cm，多种球囊直径含4mm-10mm，多种球囊长度含：2cm-4cm。
32 | 双极电止血导管 | 根 | 各规格型号 | 具注射治疗，冲洗功能。工作长度≥210cm，多种外径含7F-10F。
1.优先采购深圳阳光平台产品，且投标产品不得高于深圳阳光平台同类型产品价格。2.可拓展低于限价的同类产品，以保障产品系列完整性,且拓展产品价格不得高于深圳阳光平台。
第 2 包 |  | 纤支镜专用耗材 |  | 采购金额（万元） | 11.4
序号 | 主要产品名称 | 单位 | 规格型号 （选填） | 产品要求 |  | 招标 需求
1 | 一次性使用痰液收集器 | 套 | 各规格型号 |  |  | 1家公司中标，1家公司备选
2 | 一次性吸引活检针 | 套 | 各规格型号
3 | 清洗刷 | 条 | 各规格型号
4 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装置 | 套 | 各规格型号
5 | 一次性内镜用软性导引套管 | 套 | 各规格型号
6 | 水囊 | 个 | 各规格型号
7 | 加工盐，再生剂 | 包 | 各规格型号
8 | 中性电极 | 个 | 各规格型号
9 | 氩气电极 | 条 | 各规格型号
10 | 球囊扩张导管 | 套 | 各规格型号
1.优先采购深圳阳光平台产品，且投标产品不得高于深圳阳光平台同类型产品价格。2.可拓展低于限价的同类产品，以保障产品系列完整性,且拓展产品价格不得高于深圳阳光平台。
第 3 包 |  | （加热型）通用一次性呼吸管路 |  | 采购金额（万元） | 50
序号 | 主要产品名称 | 单位 | 规格型号 （选填） | 产品要求 |  | 招标 需求
1 | 一次性呼吸管路 | 套 | 各规格型号 | 适用于斐雪派克810、850等湿化器，单加热。 |  | 1家公司中标，1家公司备选
2* | 一次性呼吸管路 | 套 | 各规格型号 | 适用于斐雪派克810、850等湿化器，双加热。
1.优先采购深圳阳光平台产品，且投标产品不得高于深圳阳光平台同类型产品价格。2.可拓展低于限价的同类产品，以保障产品系列完整性,且拓展产品价格不得高于深圳阳光平台。
第 4 包 |  | （非加热型）通用一次性呼吸管路 |  | 采购金额（万元） | 30
序号 | 主要产品名称 | 单位 | 规格型号 （选填） | 产品要求 |  | 招标 需求
1 | 一次性呼吸管路 | 套 | 各规格型号 | 成套管路，非加热 |  | 1家公司中标，1家公司备选
2 | 过滤器 | 只 | 各规格型号
3 | 一次性湿热交换器 | 只 | 各规格型号
1.优先采购深圳阳光平台产品，且投标产品不得高于深圳阳光平台同类型产品价格。2.可拓展低于限价的同类产品，以保障产品系列完整性,且拓展产品价格不得高于深圳阳光平台。
第 5 包 |  | （非加热型）无创呼吸机回路 |  | 采购金额（万元） | 15
序号 | 主要产品名称 | 单位 | 规格型号 （选填） | 产品要求 |  | 招标 需求
1 | 一次性无创呼吸机专用回路 | 套 | 各规格型号 | 非加热 |  | 1家公司中标，1家公司备选
2 | 一次性无创呼吸机通气面罩 | 套 | 各规格型号 | 非加热，包括管路和面罩.
1.优先采购深圳阳光平台产品，且投标产品不得高于深圳阳光平台同类型产品价格。2.可拓展低于限价的同类产品，以保障产品系列完整性,且拓展产品价格不得高于深圳阳光平台。
第 6 包 |  | 呼吸湿化治疗仪专用耗材 |  | 采购金额（万元） | 15
序号 | 主要产品名称 | 单位 | 规格型号 （选填） | 产品要求 |  | 招标 需求
1 | 一次性呼吸管路 | 套 | 各规格型号 | 适用于费雪派克 PT10AZ、美国careFusion 3100A、美国RESPIRONICS BIPAP SYNCHRONY等呼吸湿化治疗仪。 |  | 1家公司中标，1家公司备选
2 | 鼻塞接头 | 套 | 各规格型号
3 | 气切接头 | 套 | 各规格型号
1.优先采购深圳阳光平台产品，且投标产品不得高于深圳阳光平台同类型产品价格。2.可拓展低于限价的同类产品，以保障产品系列完整性,且拓展产品价格不得高于深圳阳光平台。
第 7 包 |  | （斯百瑞）呼吸湿化治疗仪专用耗材 |  | 采购金额（万元） | 10
序号 | 主要产品名称 | 单位 | 规格型号 （选填） | 产品要求 |  | 招标 需求
1 | 加温呼吸管路 | 套 | 各规格型号 | 适用于斯百瑞 OH-70C 呼吸湿化治疗仪。 |  | 1家公司中标，1家公司备选
2 | 一次性使用呼吸回路套装 | 套 | 各规格型号
3 | 一次性使用鼻氧管 | 条 | 各规格型号
1.优先采购深圳阳光平台产品，且投标产品不得高于深圳阳光平台同类型产品价格。2.可拓展低于限价的同类产品，以保障产品系列完整性,且拓展产品价格不得高于深圳阳光平台。
第 8 包 |  | 肺功能检测耗材 |  | 采购金额（万元） | 23.1
序号 | 主要产品名称 | 单位 | 规格型号 （选填） | 产品要求 |  | 招标 需求
1 | 一次性使用呼吸过滤器 | 个 | 各规格型号 | 适用于瑞士 Spiro Tiger、德国GANSHORN Medizin Electonic PowerCube-Body、德国耶格 PowerCube-Body、意大利科时迈 Pony FX等肺功能仪 |  | 1家公司中标，1家公司备选
2* | 激发用呼吸过滤器 | 个 | 各规格型号
1.优先采购深圳阳光平台产品，且投标产品不得高于深圳阳光平台同类型产品价格。2.可拓展低于限价的同类产品，以保障产品系列完整性,且拓展产品价格不得高于深圳阳光平台。
第 9 包 |  | 一氧化氮测定仪专用耗材 |  | 采购金额（万元） | 54
序号 | 主要产品名称 | 单位 | 规格型号 （选填） | 产品要求 |  | 招标 需求
1 | 呼出一氧化氮测定系统（传感器） | 只 | 300个/只 | 适用于瑞典Aerocrine AB NIOX VERO 呼出一氧化氮测定系统。 |  | 1家公司中标，1家公司备选
1.优先采购深圳阳光平台产品，且投标产品不得高于深圳阳光平台同类型产品价格。2.可拓展低于限价的同类产品，以保障产品系列完整性,且拓展产品价格不得高于深圳阳光平台。
第 10 包 |  | 婴儿呼吸机回路专用耗材 |  | 采购金额（万元） | 15
序号 | 主要产品名称 | 单位 | 规格型号 （选填） | 产品要求 |  | 招标 需求
1 | 婴儿呼吸机附件-呼吸管路 | 套 | 各规格型号 | 加热型 |  | 1家公司中标，1家公司备选
2 | 婴儿氧气面罩及配件 | 套 | 各规格型号 | 加热型
1.优先采购深圳阳光平台产品，且投标产品不得高于深圳阳光平台同类型产品价格。2.可拓展低于限价的同类产品，以保障产品系列完整性,且拓展产品价格不得高于深圳阳光平台。
第 11 包 |  | 体外膈肌起搏器专用耗材 |  | 采购金额（万元） | 4.5
序号 | 主要产品名称 | 单位 | 规格型号 （选填） | 产品要求 |  | 招标 需求
1 | 理疗电极片（兼容） | 包 | 各规格型号 | 适用于广州雪利昂 戴福伦 HLO-GJ13A 体外膈肌起搏器. |  | 1家公司中标，1家公司备选
2 | 理疗电极片（原厂） | 套 | 各规格型号
1.优先采购深圳阳光平台产品，且投标产品不得高于深圳阳光平台同类型产品价格。2.可拓展低于限价的同类产品，以保障产品系列完整性,且拓展产品价格不得高于深圳阳光平台。
说明： 1.主要产品名称可根据单位实际情况添加。如果部分主要产品，单位实际没有在用的，最高采购价格可缺省，请勿删减。 2.带“*”号产品可缺省，不要求中标公司必须包含。