全费用单价清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **细目号** | **项目名称** | **单位** | **全费用单价**  **(元)** | **备注** |
|  | **第三章隧道工程** |  |  |  |
| **第二节** | **隧道照明、消防、机电工程** |  |  |  |
| 2-1 | LED灯具 |  |  |  |
| -A | LED灯 (1)功率：30W (2)含配件 | 套 | 618.14 | 专业分包 |
| -B | LED灯 (1)功率：50W (3)含配件 | 套 | 791.83 | 专业分包 |
| -C | LED灯 (1)功率：70W (4)含配件 | 套 | 974.89 | 专业分包 |
| -D | LED灯 (1)功率：80W (5)含配件 | 套 | 1,068.78 | 专业分包 |
| 2-2 | 电线、电缆 |  |  |  |
| -A | 低烟无卤电缆 (1)材质、规格:WDNH-YJY23-10KV3×150mm2 | m | 463.11 | 专业分包 |
| -B | 低烟无卤电缆 (1)材质、规格:WDNH-YJY23-3×95+2×50mm2 | m | 364.27 | 专业分包 |
| -C | 低烟无卤电缆 (1)材质、规格:WDNH-YJY23-4×25+1×16mm2 | m | 143.95 | 专业分包 |
| -D | 低烟无卤电缆 (1)材质、规格:WDNH-YJY23-3×150+2×70mm2 | m | 504.75 | 专业分包 |
| -E | 耐火电缆 (1)材质、规格:NH-YJY22-10KV3×300mm2 | m | 759.14 | 专业分包 |
| -F | 耐火电缆 (1)材质、规格:NH-BV-3×4mm2 | m | 13.10 | 专业分包 |
| -G | 耐火电缆 (1)材质、规格:NH-BV-3×2.5mm2 | m | 8.99 | 专业分包 |
| -H | 耐火电缆 (1)材质、规格::NH-RVV-3×1.5mm2 | m | 11.02 | 专业分包 |
| -I | 耐火电缆 (1)材质、规格:NH-RVV-2×1.5mm2 | m | 9.56 | 专业分包 |
| -J | 耐火电缆 (1)材质、规格:NH-RVV-2×4mm2 | m | 15.18 | 专业分包 |
| 2-3 | 电缆终端头 |  |  |  |
| -A | 电缆终端头 (1)干包式电缆终端头 (2)材质、规格:1KV以下、截面 10mm2内 | 个 | 44.70 | 专业分包 |
| -B | 电缆终端头 (1)热缩式电缆终端头 (2)材质、规格:1KV以下、截面25- 50mm2内 | 个 | 246.63 | 专业分包 |
| 2-4 | 手持式灭火器 (1)型号、规格:4Kg | 个 | 99.16 |  |
| 2-5 | 消防水带 (1)长度:20米 | 条 | 165.26 |  |
| 2-6 | 消防水枪头 | 个 | 61.97 |  |