|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **型号规格** | **拟采购数量** | **单价（万元）** | **采购预算（万元）** | **备注** |
| 1 | 点样仪 | 点样仪 | 21 | 18 | 378 | 不接受进口产品 |
| 2 | 核酸提取仪 | 96孔核酸提取仪 | 8 | 11 | 88 | 不接受进口产品 |
| 32孔核酸提取仪 | 4 | 10 | 40 | 不接受进口产品 |
| 3 | 48孔快速实时荧光定量PCR仪 | 48孔快速实时荧光定量PCR仪 | 3 | 15.8 | 47.4 | 不接受进口产品 |
| 4 | 移液器 | 8道移液器（0.5-10微升） | 16 | 0.6 | 9.6 | 不接受进口产品 |
| 8通道移液器（10-100微升） | 25 | 0.5 | 12.5 | 不接受进口产品 |
| 单道移液器（10-100微升） | 5 | 0.15 | 0.75 | 不接受进口产品 |
| 单通道移液器（1000微升） | 40 | 0.16 | 6.4 | 不接受进口产品 |
| 8通道移液器（0-10微升） | 6 | 0.5 | 3 | 不接受进口产品 |
| 单道移液器（100-200微升） | 3 | 0.15 | 0.45 | 不接受进口产品 |
| 5 | 生物安全柜 | A2安全柜（1.8米） | 1 | 5 | 5 | 不接受进口产品 |
| B2生物安全柜1.5米 | 2 | 5 | 10 | 不接受进口产品 |
| B2生物安全柜1.2米 | 1 | 4.5 | 4.5 | 不接受进口产品 |
| 合计 | | | | | 605.6 |  |

附件1

**龙岗区公立医院PCR实验室紧急采购核酸检测设备清单**