- 附件：

# 采购设备清单一览表（含安装）

| 一、分体空调设备部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 变频1.5HP壁挂机 | 制冷量3.5kw/h | 台 | 1 |
| 2 | 变频3HP壁挂机 | 制冷量7.2kw/h | 台 | 1 |
| 3 | 变频3HP柜机 | 制冷量7.2kw/h | 台 | 9 |
| 4 | 5HP柜机 | 制冷量12kw/h | 台 | 7 |
| 备选品牌：格力、海尔、美的 |  |  |  |  |
| 二、空调配件部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 规 格 型 号 |  | 计量单位 | 数量 |
| 1 | ￠6.34-12.7铜管（1.5P-2p铜管） |  | 米 | 5 |
| 2 | ￠9.52-15.9铜管（3p铜管） |  | 米 | 106 |
| 3 | ￠9.52-19.02铜管（5p铜管） |  | 米 | 81 |
| 4 | 1.5P空调支架（不锈钢空调支架） |  | 付 | 1 |
| 5 | 3P空调支架（不锈钢空调支架） |  | 付 | 7 |
| 6 | 5P空调支架（不锈钢空调支架） |  | 付 | 7 |
| 7 | 3-5P空调室外机支架焊接（空调吊架焊接） |  | 付 | 2 |
| 8 | UPVC排水管φ25-50 |  | 米 | 76 |
| 9 | 墙体机械开孔 |  | 个 | 39 |
| 10 | 安装辅材（镀锌直通，弯头，底盒，固定码，吊杆） |  | 项 | 1 |
| 三、电源部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 规 格 型 号 |  | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 主电源线：6mm²*5（线管）主机至空调供电 |  | 米 | 97 |
| 2 | 主电源线：4mm²*3（线管）主机至空调供电 |  | 米 | 196 |
| 3 | 主电源线：4mm²*5（线管）主机至空调供电 |  | 米 | 275 |
| 5 | 镀锌线管DN25 |  | 米 | 235 |
| 6 | 空调专用配电箱 |  | 个 | 6 |
| 7 | 漏电保护开关（匹配空调专用） |  | 个 | 18 |