**编号：**

深圳市瓶装燃气商业餐饮用户用气安全检查表

用户名称： 负责人： 负责人电话：

地址： 区 街道 社区（村） 栋 房

供气单位： 公司 站（点） 站点负责人及联系电话：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **检查部位或内容** | **存在隐患** | **备注** |
| ****供气合同**** | □1.未与供气单位签订安全供气合同； |  |
| ****责任人履责**** | □1.未指定专人负责燃气的安全管理或责任人未履行其职责； |  |
| ****安全管理制度**** | □1.未建立燃气安全管理制度、操作规程或未按照制度规程执行； |  |
| ****员工安全培训**** | □1.管理或操作人员未经燃气单位用户宣传教育培训（深圳燃气信息网查询）； |  |
| ****入户安检**** | □1.供气单位未开展“定期检查”工作，且留有定期安检记录； |  |
| ****应急管理**** | □1.未建立燃气事故应急预案或处置方案，并定期演练； |  |
| ****燃气使用场所**** | □1.在地下、半地下空间使用瓶装燃气；  □2.用气场所为密闭空间或通风不良；  □3.钢瓶与易产生明火、电火花、热源的设备放在一起或没有安全距离等；  □4.燃气设备周边堆放其他易燃危险物品，燃气设备上悬挂、置放杂物； |  |
| ****钢瓶存放**** | □1.钢瓶超量存放（超过50公斤气瓶2瓶或15公斤气瓶7瓶，未单设瓶组间）  □2.瓶组间通风不良； |  |
| ****防爆要求**** | □1.瓶组气化间使用不防爆电器，未按防爆要求设置电器线路； |  |
| ****钢瓶信息**** | □1.钢瓶无钢瓶信息二维码；  □2.钢瓶二维码充装信息超一个月以上； |  |
| ****消防器材**** | □1.瓶组气化间消防器材缺失、不足或已失效； |  |
| ****钢瓶摆放**** | □1.钢瓶倒立、横放、倾斜放置或用热水等热源对钢瓶加热； |  |
| ****燃气泄漏报警**** | □1.未按要求设置燃气泄漏报警器或燃气泄漏报警系统失灵； |  |
| ****供气系统密闭性**** | □1.燃气供气系统存在泄漏点 ；  □2.燃气管道末端未封堵；或备用燃气管道接口未可靠封堵； |  |
| ****设备维护**** | □1.气化炉等设备未及时维护保养； |  |
| ****管、阀配件**** | □1.燃气管道阀门、调压器等存在老化等缺陷；  □2.燃气管道埋地、封闭等； |  |
| ****燃气胶管**** | □1.燃气胶管过长，存在穿墙、踩踏、挤压、砸碰、扭曲、拉扯等现象；  □2.有接口、三通；  □3.腐蚀、老化、鼠咬；  □4.连接处无喉码或喉码松动。 |  |
| ****灶具**** | □1.无熄火保护装置。 |  |
| ****其他**** | □1.是否存在其他安全隐患 |  |
| 在以下□内容划√标记的项目为存在用气安全隐患，划/标记的项目为不存在用气安全隐患  对于检查发现的用气安全隐患，单位用户应按照检查组意见及时整改，未整改的不予供气。 | | |
| 用气单位负责人签字： 检查人员： 、 、  供气单位负责人签字： 检查日期： | | |