血球仪等设备技术参数及配置要求

招标编号：2022092614

| 包号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 预算单价 （万元） | 最高限价（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血球仪 | 3 | 0.48 | 1.44 | 用于血常规检查； 具有多种检测模式：至少包含CBC+DIFF+CRP、CBC+CRP、CBC+DIFF等； 设备可以同时输出常规CRP以及超敏CRP两项报告参数； 单台主要配置要求：主机1台、工作站电脑1套； 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求； 其它要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |