北京中医药大学深圳医院（龙岗）小额医疗设备院内采购文件

采购编号：     XM20221392

采购内容：   医用冰箱、治疗车等一批设备

采购方式：   院内公开采购

采购单位名称：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

投标单位名称（公章）：

投标单位地址：

联 系 人：

联系电话：

时    间：2022年     月     日

院内采购公告

（详见龙岗政府在线网站）

第一章  投标人须知

一、采购简介：

- 采购单位：深圳市北京中医药大学深圳医院（龙岗）

- 地址：深圳市龙岗区大运路1号

二、采购内容：

详见北京中医药大学深圳医院（龙岗）小额医疗设备项目采购需求（技术参数和商务条款）。

三、采购方式：

深圳市北京中医药大学深圳医院（龙岗）院内公开采购。

四、采购机构：

深圳市北京中医药大学深圳医院（龙岗）评标小组。

五、投标单位资格：

(1)供应商必须是在中华人民共和国内经工商管理部门批准成立的独立法人机构；

(2)供应商的有效期内的税务登记证（含国税、地税）及《组织机构代码证》；

(3)供应商法人代表证明书及法人身份证复印件；

(4)供应商法人授权委托书及被授权人身份证复印件；

(5)供应商必须具备所投设备或材料的经营资格；

(6)供应商所投产品是进口的，必须有合法授权，提供所投设备代理的各级授权书；

(7)供应商必须提供医疗器械经营企业许可证，其许可证必须具备所投医疗器械的相关经营范围（非医疗设备无需提供）；

(8)供应商所投产品必须具有国家有关部门核发的允许生产和使用的证明文件(提供产品的医疗器械注册证，如是进口设备，需进口医疗器械注册证)；

(9)所投产品不得为已经或即将停产的型号，当采购方对此有质疑时，供应商必须提供有效证明或承诺（制造商出具）；

(10)供应商所投软件，须提供所所投软件的《软件著作权登记证书》、《软件产品登记证书》、《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》等；

(11)采购报价不得超出采购预算金额；

(12)投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单（“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）“信用服务”栏的“重大税收违法案件当事人名单”、“失信被执行人”，“中国政府采购”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”，“深圳信用网”（www.szcredit.com.cn）以及“深圳市政府采购监管网”（zfcg.sz.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。）

六、投标单位应满足及同意如下条款：

1、同意承担因中标后用假劣产品代替合格优质产品进行供货或用“涨价”“缺货”等种种理由拖延供货而直接影响采购单位临床工作的正常运转，甚至造成医疗事故等严重后果的全部责任；

2、同意采购单位的配送要求；

3、同意并保证提供合格的产品：

A、投标人提供的产品必须符合国家规定的相应标准；

B、产品包装上（包括大包装、小包装等）需附有以下所列各项国家规定的中文标识。

⑴、产品名称、型号、规格；

⑵、生产企业名称、注册地址、生产地址、联系方式；

⑶、产品合格证；

⑷、产品注册证、生产许可证等。

4、按本采购文件商务条款的要求响应；

5、同意按照采购文件的要求准时递送完整的投标文件，准时出席评审会议；

6、同意按本采购文件要求用人民币填报投标价格。

七、评标（评审）办法：采用综合评标法。

1、评审人员的组成：北京中医药大学深圳医院（龙岗）评标小组。

2、评审原则：

（1）坚持公开、公平、公正的基本原则；

（2）实行科学评估、集体决策；

（3）质量优先、诚实信用优先、价廉优先；

（4）医院纪检全程有效监督。

3、评审标准：（见下表）

| 序号 | 评分项 | 权重分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 40 |
| 计算方法：价格分=(最低价/投标报价）*40 |
| 2 | 技术部分 | 33 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 技术参数满足度 | 33 | 专家评分 | 评分内容：（一）产品技术参数：全部满足得28分；有负偏离的，每负偏离一项扣3分，重点参数部分，每负偏离一项扣10分扣完为止。配置清单：全满足得5分，每负偏离一项扣5分，扣完为止。（二）评审依据：《技术规格和配置清单偏离表》 |
| 3 | 综合实力部分 | 13 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 同类销售业绩 | 9 | 专家评分 | （一）评分内容：2018年1月1日以后（以合同签定日期为准），提供核心产品（同一品牌同一型号）的销售业绩，每提供1份得1分，满分100%。（二）评分依据：提供该产品的销售合同关键页及验收报告及《所投产品(同一品牌同一型号)近三年的销售情况》。 |
|  | 2 | 商务参数满足度 | 4 | 专家评分 | 按照投标文件《商务条款》承诺内容得分，承诺最好的得满分，有负偏离的，每负偏离一项扣4分，扣完为止。 |
| 4 | 服务部分 | 14 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 供货时间（完工期） | 2 | 专家评分 | 必须满足用户提出的交货日期（完工期），专家根据情况对比得分，完工时间最短得满分100%，其余不得分。 |
|  | 2 | 售后服务机构 | 2 | 专家评分 | 在广东省有售后服务机构的得1分，在深圳有售后服务的得2分，在深圳或广东省没有售后服务机构的不得分。提供证明其服务机构的资料的证件。 |
|  | 3 | 备品备件供应报价优惠情况 | 8 | 专家评分 | （一） 评分内容：根据降幅率由高到低排序（降幅率为统一的降幅率），降幅率最高的为第一名，得100%，第二名得80%，其他得60%，未提供或折扣率≥1 得 0 分。（二）评分依据：《主要零配件价格表》 |
|  | 4 | 厂家供货承诺函 | 2 | 专家评分 | 评分内容：有厂家供货承诺函得2分，其余不得分。 |

4、评审方法：

（1）首先认定无效标：如果投标单位被认定为无效投标，该单位不列入评分；

（2）由评审小组现场商定逐项进行评分。

5、统计方法：

根据评审人员对投标单位的进行评分，得分与价格分相加即为该单位的最终投标得分。

6、评审、成交结果的公示：

（1）本次项目评审结束后到确认成交结果前，医院将在龙岗政府在线网站公示本次采购评审结果；

（2）供应商如对公示的评审结果有质疑的，可向我院相关主管部门如实提交书面反馈意见。

八、成交产品确定：

根据评审人员评分的最终得分，最高分为中标（成交）产品，本院将按程序与中标单位签订购销合约。

九、开标评审的时间、地点：

1、开标评审：按规定时间提交采购文件，如需供应商到场则另行通知开标时间，如不需供应商到场则在评审结束后公示评审结果。

2、开标评审地点：北京中医药大学深圳医院（龙岗）行政楼3楼会议室323室。

十、投标文件递交的时间和地点：

1、递交投标文件的时间：采购公告规定时间内。

2、递交投标文件的地点：北京中医药大学深圳医院（龙岗）行政楼3楼招采办317室。

十一、无效标（废标）的认定：

投标单位出现下列情况之一将不列入评审评分，“投标”为无效标（废标）：

1、采购单位的资质材料（投标单位资格）不能满足本次采购标产品的实际需求；

2、投标单位不按本采购文件的要求提供或填报相关资料（包括配送承诺书、投标承诺书等）；

3、投标单位的法定代表人或委托代理人未准时递交投标文件；

4、投标单位所投标产品的价格偏离目前市场价或成交价者。

第二章  采购文件的要求

一、投标文件的填报要求：

1、投标人应保证投标文件中所列项目的内容被授权人为合法代表人，并代表投标单位全权处理本次采购项目的投标的具体工作。不因法定代表人或授权人的改变而失效。

2、投标单位应对投标资料的真实性，合法性承担法律责任。

3、企业资格证明材料目录具体内容如下（均需清晰加盖公章）：投标人必须是在中华人民共和国内经工商管理部门批准成立的独立法人机构；、投标人的税务登记证（含国税、地税）及《组织机构代码证》；投标人法人代表证明书及法人身份证复印件；投标人法人授权委托书及被授权人身份证复印件；投标人必须具备所投设备或材料的经营资格；投标人必须已获得医疗器械生产（经营）许可证；投标人为非所投设备制造商的必须提供该设备代理的授权书；投标人所投产品必须具有国家有关部门核发的允许生产和使用的证明文件(提供产品的医疗器械注册证，如是进口设备，需进口医疗器械注册证)；所投产品不得为已经或即将停产的型号，当采购方对此有质疑时，投标方必须提供有效证明或承诺（制造商出具）；其他相关资料。

二、投标文件构成：

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

1）封面；

2）目录指引；

3）货物报价清单；

4）技术规格和配置清单偏离表；

| 序号 | 采购文件技术规格 | 投标文件技术规格 | 偏离情况说明 | 佐证材料详见页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5）商务条款偏离表；

| 序号 | 采购文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏离情况说明 | 佐证材料详见页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6）法定代表人资格证明书；

7）投标文件签署授权委托书；

8）投标承诺函；

9）《投标人承诺在合同签订前能提供生产商或生产商指定的具有售后服务资质的机构出具的符合招标要求的售后服务承诺函原件》的承诺；

10）政府采购投标及履约承诺函；

11）投标人基本情况；

12）售后服务；

13）投标货物符合“采购文件”规定的证明文件，及投标人认为需要加以说明的其他内容；

14）制造商提供的产品说明书、含技术参数的彩页、照片，检测机构出具的检测报告等资料。

三、文件的式样和签署：

1、线上报名，上传投标文件扫描件，线上报名审核成功后。

2、招投标文件正本1份，副本5份一起同袋密封递交，价格表需分开密封且数量为2份密封递交至北京中医药大学深圳医院（龙岗）招采办317。

3、联系电话: 0755-28338833转3318，廖老师。

第三章、采购需求、商务条款

（一）第一部分：设备清单

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 国产/进口 | 数量 （台/套） | 预算单价 （万元） | 预算总价 （万元） | 证件要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京中医药大学深圳医院（龙岗） | 脉博血氧仪 | 国产 | 1 | 0.72 | 0.72 | 医疗器械注册证 |
| 2 | 北京中医药大学深圳医院（龙岗） | 医用冰箱 | 国产 | 1 | 0.9 | 0.9 | 医疗器械注册证 |
| 3 | 北京中医药大学深圳医院（龙岗） | 转运平车 | 国产 | 6 | 0.72 | 4.32 | 医疗器械注册证 |
| 4 | 北京中医药大学深圳医院（龙岗） | 多功能治疗车 | 国产 | 6 | 0.54 | 3.24 | 无 |
| 5 | 北京中医药大学深圳医院（龙岗） | 不锈钢双抽治疗车 | 国产 | 1 | 0.1935 | 0.1935 | 无 |
| 6 | 北京中医药大学深圳医院（龙岗） | 三层双抽治疗车 | 国产 | 3 | 0.207 | 0.621 | 无 |
| 7 | 北京中医药大学深圳医院（龙岗） | 清创车 | 国产 | 1 | 0.315 | 0.315 | 无 |
| 8 | 北京中医药大学深圳医院（龙岗） | 理疗床 | 国产 | 3 | 0.1485 | 0.4455 | 无 |
| 合计金额 | 10.755 |

（二）其它需求清单（不包括在投标总价内）

①备品备件需求清单价格表（不包括在投标总价内）

| 序号 | 备品备件名称 | 规格及型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 市场单价 （元） | 降幅率 | 公司报价（元） | 专用/通用 | 证件要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电底座 |  |  |  | 根 | 480 |  |  |  | / |
|  | 锂电池 |  |  |  | 块 | 2000 |  |  |  | / |
|  | 通讯线 |  |  |  | 套 | 300 |  |  |  | / |
| 2 | 载物托架 |  |  |  | 块 | 350 |  |  |  | / |
| 备注投标人须按表格完整填写内容，“零配件名称”和“市场单价”由采购人填写，其余由投标人填写。投标人填写内容除须对应采购人所列明的零配件外,若设备在投入使用中还需其他零配件的，投标人也应补充填写完整。降幅率为市场单价的统一降幅，得到最终报价。如未填写或填写不完整相关评分项不得分。采购方中的备品备件需求清单里的产品，如后期采购方有采购需求，中标商不得高于投标报价供应给采购方，若高于清单报价供货将拉入我院供应商黑名单库。 “公司报价”不得高于本表格的“市场单价”，否则作投标无效处理。 |

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 最小计量单位 | 产品注册证号 | 产地品牌 | 市场单价（元） | 降幅率 | 报价（元） | 预估设备终身可用耗材量（按照最小计量单位计算） | 专用/通用 | 证件要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 预估设备全生命周期所消耗耗材 / 万元（全生命周期按五年测算） |

②设备配套耗材报价清单（不包括在投标总价内）

备注：

1.投标人须按表格完整填写内容。“耗材名称”和“最小计量单位市场单价（元）”由采购人填写，其余由投标人填写，投标人填写内容除须对应采购人所列明的外,若设备在投入使用中还需其他试剂的，投标人也应补充填写完整，如未填写或填写不完整相关评分项不得分。降幅率为统一降幅。“报价（元）”不得高于本表格的“市场单价（元）”，否则作投标无效处理。

（三）详细的技术参数及配置清单

| 配置 |  |
| --- | --- |
| 用途 | 脉搏血氧仪：对患者进行血氧饱和度和脉率的监护 医用冰箱：用于提供2~8℃储存环境 转运平车：运送、移动患者 治疗车：移动式工作站，抽屉可备一些常用抢救药品及物品，以备急用 清创车：便于肢体外伤的清创手术 理疗床：用于患者理疗支撑与操作 |
| 一、主要技术及系统要求： | （一）脉搏血氧仪参数： 重量： ≤300g(全配置,含电池) 显示屏： 2.4”TFT液晶显示屏；分辨率： ≥320*240 监测模式：成人模式 ▲血氧饱和度规格：测量范围：0-100%；分辨率：1%；精确度：±2%（70-100%，成人，非运动状态），±3%（70-100%，运动状态） 5.▲脉率规格：测量范围：18-300bpm；分辨率：1bpm；精度：±3bpm（非运动状态），±5bpm（运动状态） 6.数据存储： 6.1连续监护模式：≥96h数据 6.2点测模式：≥4000条数据 7.电池规格： 7.1碱性电池：3节通用AA碱性电池，供电时间≥36h 7.2锂电池：可选配1套可充电锂电池及充电器，供电时间≥24h 7.3关机延迟：不低于5分钟（自第一次低电量报警后） 8.扬声器： 8.1发出报警声音（45～85dB）、按键声音 8.2支持 PITCH TONE 和多级音量功能 8.3报警声音符合 IEC 60601-1-8 标准的要求 9.数据导出： 9.1接口：多功能复用接口、红外接口 9.2附属软件：可选配数据管理软件 尺寸： ≤56*124*30mm 环境规格： 11.1工作环境:温度:0-40 °C；湿度: 15-95%(非冷凝) 11.2储存环境:温度:-20-60°C；湿度：10-95%（非冷凝） 11.3进液防护等级：IPX2 安全规格：符合IEC60601相关安全标准 医用冰箱参数： ▲有效容积：≥310L ▲双层镀膜LOW-E中空玻璃门 ，采用钢化镀膜LOW-E玻璃，保证在32℃环温，85%湿度下门体无凝露；前置吹风口，可以将热风吹到玻璃门上，防止凝露 ▲温湿度范围：温度2-8℃；湿度35~75%RH 安全系统：超温报警、传感器故障报警。 冷凝水自动蒸发，无需人工操作 带有可锁定的平衡底脚，有4个脚轮 所投产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，具有医疗器械生产许可证。 产品具有医疗器械注册证, 并能提供相应的国家级检测中心出具的检测报告 门体带锁设计，有可加挂锁的锁扣，用户可自行增加挂锁，增加储存物品的安全性。 多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间。搁架数≥6 蒸发和冷凝风机均为进口品牌风机，保证产品部件的质量和整机性能可靠性。 自关门结构设计，防止用户开门后忘记关门。 产品配有1个测试孔，可方便用户对箱内温度进行监测 14.产品支持选配USB模块，可以存储产品正常运行时的温湿度值，存储容量为10年，保证了数据的可追溯性 转运平车参数： 1.产品规格：≥1930*640*500~900㎜ 2.调节范围：背部倾斜角度0°~70°；承载重量:≥250kg 3.床面板采用ABS材料一次注塑成型，床面有透气孔，前后有四个弧形推手洞，方便推动；担架两边安装有ABS注塑成型的活动护栏。 4.金属表面经过防油防锈、电泳底漆及喷涂电焗烤处理，附着力达到一级，不脱落，更好的保护患者的身体健康。 5.摇杆系统：采用高强度45#钢。极限保护螺杆：安全、耐磨、轻便省力、无噪音，传动力度≥160kg。 6.脚轮采用中控刹车系统树脂轮；φ150mm，高耐磨、无噪音、防酸耐碱、易清洗、防腐蚀，带不锈钢刹车装置，中心加有导向轮稳定性好。 7.车体为分体结构，上体采用汽簧作支撑力源，操作简易、方便,根据医护人员的需要可作整体升降和背部升降。可配合不同高度的病床使用，中置导向使得单人推行时掌控自如 多功能治疗车参数： 1、整车主要由ABS工程塑料、塑钢、不锈钢构成，塑钢四柱承重。 2、ABS注塑成型一体化台面，配不锈钢护栏，使物品不易滑落。护栏、扶手一体两用化，方便推拉；台面上配透明软玻璃，保护台面不易划伤。 3、推车正面：配两层中抽屉，抽屉面高≥120MM，内空：≥430*335*110mm。抽屉配有3*3分隔片，可自由搭配。抽屉拉手为蓝色燕尾式，拉手内层加厚模具手感更加踏实。抽屉面板上配有防盗式封口插槽标识牌，防止液体及灰尘进入。下方配有配有≥2个旋转污物桶。 4、推车底部：配有四个豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能；脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕，移动轻便灵活。 5.产品规格：≥625*475*920mm 不锈钢双抽治疗车参数： 采用优质不锈钢材料制做而成； 2.不锈钢双抽治疗车整体采用框构架,层板采用≥1.2厚板材,焊接坚固美观；层板底部采用加密加强筋,保证载重安全可靠；人性化设有圆孤扶手把方向,易于推拉与拿放物品； 3.不锈钢双抽治疗车上层并列两个抽屉,导轨采用静音导轨；下方配有活动的小污物桶. 桶托架可旋转或取出,使用方便； 4.台面上下两层的三边设有栏杆,物品不易掉落； 5.不锈钢双抽治疗车底部采用静音防缠绕载重脚轮,推行轻松平稳,转向灵活,移动时安静无声,减震性好,带自刹车装置； 6.规格：≥650*420*800+80mm 三层双抽治疗车参数： 1.主体材质采用铝·钢·ABS工程塑料结构组成；塑钢四柱承重； 2上部：不锈钢304材质三面围栏，凹陷设计可防止物品滑落,台面配有透明软玻璃； 3右侧：ABS双污物桶； 4.车身配有两中抽面≥120mm，内空：≥430x335*110mm，三折静音导轨，抽屉内部3*3分隔片，可自由分隔；抽屉拉手为燕尾式、封口插槽式透明标示卡规格：≥115*28m、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望、拉手内层模具加厚手感更加踏实；中间有一置物盆尺寸：≥475*355*110mm； 5.车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活； 6.规格：≥625*475*920mm 清创车参数： 规格：≤800*400*800mm 整车采用优质不锈钢制作 台面采用左右推拉式设计 清创槽为圆弧倾斜式，方便清洗，不易藏纳污垢 配静音万向脚轮4个，2个为带刹轮 左侧配高度可调节式搁手架，右侧配小抽屉1个 理疗床参数： 规格：≥1900*650*650mm 整床框架采用优质不锈钢制作而成。 产品用材：床框采用优质无缝钢管焊接；焊接牢固可靠,光洁度高,外形美观大方；床脚采用优质无缝钢管焊接，底部加脚套 床垫：厚度≥60mm，采用高密度海绵+环保木夹板+人造皮革，具透气、透湿、防霉、耐磨作用 已通过ISO9001：2015质量管理体系认证及ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证，并已经过体系认证号码验证。 |
| 二、配置清单 | 列：心理测评软件（需持医疗类注册证） （一）脉搏血氧仪配置： 1.主机 1台 （需医疗器械注册证） 2.血氧附件包 1份 3.充电电池组件 1份 （二）医用冰箱配置： 1.主机 1台 （需医疗器械注册证） 2.搁架 6个 3.说明书 1份 （三）转运平车单台配置：（需医疗器械注册证） 1.输液架 1根 2.床垫 1张 3.护栏 2片 4.静音脚轮 4个 （四）多功能治疗车单台配置： 1.抽屉 2个 2.污物桶 2个 3.静音脚轮 4个 （五）不锈钢双抽治疗车配置： 1.抽屉 2个 2.小污物桶 1个 3.静音脚轮 4个 （六）三层双抽治疗车单台配置： 抽屉 2个 污物桶 2个 静音脚轮 4个 （七）清创车配置： 1.污物桶 1个 2.静音脚轮 4个 （八）理疗床单张配置： 1.床体 1张 2.合格证 1张 |
| 三、其他要求 | 1. 2. |

（四）商务条款

说明：

1、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理；

| 序号 | 商务需求项 | 招标商务要求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |
| 1 | 维修响应及故障解决时间 | 1.1在质保期和保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。质保期内非因用户的人为原因而出现质量问题，由投标人负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退换的实际费用。投标人不能修理或不能调换，按不能交货处理。 |
| 2 | 免费保修期 | ★2.1对所提供的设备整机质保期：至少3年，（以验收合格之日起计算），保修期：1年。 |
|  |  | ★2.2免费保修期内，所有服务及配件全部免费。 |
|  |  | 2.3质保期内保证每年有4次或以上预防性维护保养。 |
|  |  | 2.4保修期内，免费维修，用户只承担更换零备件的费用 |
|  |  | 2.5由生产厂家提供承诺书，终身维护 |
| 3 | 技术文件 | 3.1验收时提供产品中文说明书、操作手册、维修手册、设备操作流程卡、故障代码表、维修密码及一切和本项目有关的资料及说明；如是进口产品还应提供英文说明书、操作手册、维修手册。如不能提供维修资料，保修期在原基础上延长12个月。 |
| 4 | 安装调试 | 4.1在广东省内有售后服务机构，并提供其服务机构的证明材料及详细的地址、联系方式。 |
|  |  | 4.2在保修期内，中标人必须保证设备的开机率>95%；若不能达到此开机率，将作以下处理：⑴开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；⑵开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；⑶开机率低于85%，中标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |
| 1 | 维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价 | 1.1由设备制造商提供售后服务， 1 小时内响应， 24 小时维修到位，并在48小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。在境内有相对应的零配件保税库，于中标后出具证明文件。 |
|  |  | 1.2提供备品备件清单, 提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。 |
|  |  | 1.3投标时，供应商承诺保修期外，能及时为用户提供备品备件、专用试剂及耗材。 |
|  |  | 1.4质保期后，维保费用不超过当年公立医院5个同类维保合同费用的平均单价。 |
| 2 | 软件备份 | 终身免费提供软件升级、终身软件备份。 |
| （三）其他商务要求 |
| 1 | 必备条款 | ★1.1履约时间和地点：签订合同后 30 （天）日历日内。（日历日为自然天，包括双休日及法定节假日，不等同于工作日。交货地点为采购人指定地点。 |
|  |  | 1.2投标人在投标文件所承诺的仪器功能，所需的硬件和软件必须配置齐全。 |
|  |  | 1.3投标人投标时须提供《投标人承诺在合同签订前能提供生产商或生产商指定的具有售后服务资质的机构出具的符合招标要求的售后服务承诺函原件》的承诺，投标人在签订合同时未能提供该售后服务承诺函原件的，不予签订合同。 |
|  |  | 1.4违约责任：由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。 |
| 2 | 运输、安装及验收 | 2.1 投标供应商须在签订合同之日起 3天内向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。 |
|  |  | 2.2验收条件：签订合同时，为保证设备正常运行由生产厂家或中国总代理出具承诺书，保证该设备购置后至少7年供应的备品备件、专用试剂及耗材是在注册证有效期内生产的，并加盖生产厂家或中国总代理公章。（作为备品备件供应的考核项） |
| 3 | 培训 | 3.1安排专业人员免费在现场对采购单位临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。保证使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。 |
|  |  | 3.2 现场培训：投标供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 |
| 4 | 知识产权 | 4.1投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由投标人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。 |
|  |  | 4.2采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由投标人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。 |
| 5 | 其他 | 5.1验收周期：安装后1个月。 5.2交货时，设备出厂时间：≤1年。 5.3设备使用年限：≥5年。 |
| 6 | 项目（产品）要求 | ★6.1若投标人所投产品具备相关主管部门要求的认证资料：所投产品为第一类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》扫描件，原件备查；所投产品为第二、三类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门签发的涵盖所投产品的《医疗器械注册证》(有效期内)扫描件，原件备查。（ 若投标产品涉及所需医用耗材类产品，也需放入对应《医疗器械备案凭证》 ） ★6.2若所投产品为进口，则投标人必须提供由设备制造商或授权的中国总代理签署的合法有效的保修、维修承诺函（免费保修期满足招标文件要求）扫描件，原件备查；若所投产品为国产产品，则无需提供。 |

一、封面

二、目录指引；

三、货物报价清单及其它报价清单；

四、技术规格和配置清单偏离表；

五、商务条款偏离表；

六、投标公司资质；

七、授权；

八、厂家资质；

九、法定代表人资格证明书；

十、各类承诺函；

北京中医药大学深圳医院（龙岗）小额医疗设备院内采购文件

采购编号：

采购内容：

采购方式：   院内公开采购

采购单位名称：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

投标单位名称（公章）：

投标单位地址：

联 系 人：

联系电话：

时    间：2022年     月     日

（目录指引）

（一）第一部分：设备清单

附件一、货物报价清单（包括在投标总价内）

## 报价单位：人民币元

| 序号 |  | 名 称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 产品注册证号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：小写￥ 大写：人民币 |

（提供设备彩图）注：项目投标报价不得高于公示的控制金额，否则作投标无效处理。

（二）其它需求清单（不包括在投标总价内）

耗材/试剂报价目录

①备品备件需求清单价格表（不包括在投标总价内）

| 序号 | 备品备件名称 | 规格及型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 市场单价 （元） | 降幅率 | 最终报价（元） | 专用/通用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1（模板） | PCR升降温系统（模板） |  |  |  |  | 60000（模板） | 10%（模板） | 54000（模板） |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注投标人须按表格完整填写内容，“零配件名称”和“市场单价”由采购人填写，其余由投标人填写。投标人填写内容除须对应采购人所列明的零配件外,若设备在投入使用中还需其他零配件的，投标人也应补充填写完整。降幅率为市场单价的统一降幅，得到最终报价。如未填写或填写不完整相关评分项不得分。采购方中的备品备件需求清单里的产品，如后期采购方有采购需求，中标商不得高于投标报价供应给采购方，若高于清单报价供货将拉入我院供应商黑名单库。 “公司报价”不得高于本表格的“市场单价”，否则作投标无效处理。 |

②设备配套耗材报价清单（不包括在投标总价内）

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 最小计量单位 | 产品注册证号 | 产地品牌 | 市场单价（元） | 报价（元） | 预估设备终身可用耗材量（按照最小计量单位计算） | 专用/通用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核酸提取试剂（模板） |  |  |  |  | 8.30（模板） |  | 150000（模板） | 专用（模板） |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预估设备全生命周期所消耗耗材 万元（全生命周期按五年测算） |

备注：

1.投标人须按表格完整填写内容。“耗材名称”和“最小计量单位市场单价（元）”由采购人填写，其余由投标人填写，投标人填写内容除须对应采购人所列明的外,若设备在投入使用中还需其他试剂的，投标人也应补充填写完整，如未填写或填写不完整相关评分项不得分。“报价（元）”不得高于本表格的“市场单价（元）”，否则作投标无效处理。（ 若投标产品涉及所需医用耗材类产品，也需放入对应《医疗器械备案凭证》）

4）技术规格和配置清单偏离表；

| 序号 | 采购文件技术规格 | 投标文件技术规格 | 偏离情况说明 | 佐证材料详见页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5）商务条款偏离表；

| 序号 | 采购文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏离情况说明 | 佐证材料详见页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标资质

- 投标公司资质

- 授权书

- 厂家资质

- 其它厂家证件（注册证或备案证等）

法人代表授权人委托书

本授权书声明：

注册于                         （公司地址）公司名称：

法定代表人：              授权委托（姓名、职务）

为本公司的合法代理人，负责在北京中医药大学深圳医院（龙岗）采购采购活动中提交投标文件、确认投标相关信息、成交确认合同的签定、执行、完成和售后合同、售后服务等工作，并以本公司名义处理一切与有关的事务。

本授权书于     年       月     日签字生效，特此声明。

投标法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

投标企业公章：

所投产品(同一品牌同一型号)近三年的销售情况（盖章）

| 序号 | 单位名称 | 安装时间 | 使用情况 | 使用单位联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |

兹声明上述填报是真实、准确的，并愿意承诺法律责任。

承诺函

致北京中医药大学深圳医院（龙岗）∶

我公司承诺∶

如我公司中标，则在合同签订前提供生产商或生产商指定的具有售后服务资质的机构出具的符合招标要求的售后服务承诺函原件，如在签订合同时未能提供该售后服务承诺函原件，我公司放弃中标资格，并承担采购人相应损失。

承诺公司：

承诺人∶

时间：

Xxx厂家供货承诺函

致：xxx公司

本承诺书作为我厂对xxx公司 xxx产品xxx品牌供货承诺（项目编号：xxx）所提供的供货时间和产品的保证证明。

我方郑重承诺：

若中标，我厂将严格按招标文件（项目编号：xxx）中的要求，根据北京中医药大学深圳医院（龙岗）中项目编号：xxx中招标文件的需求，对xxx公司xx品牌xx台数量及后续需要的配套零件等产品做到按时按质按量进行供货承诺，

满足贵司技术标准及设备使用要求，如所供产品出现不及时情况，

由我厂愿承担相应责任并接受贵公司作出的处理。

本保证书自开标日起180日内有效，如我方中标则至合同有效期满为止有效。

厂家名称（公章）：_____________

厂家法人代表签字：_______________

日期： 年  月   日

政府采购投标及履约承诺函

致：北京中医药大学深圳医院(龙岗)

我公司承诺：

1.我公司本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我公司参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

5.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

6.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我公司如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

8.我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标；我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我公司在投标中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司中标本项目，我公司的报价明显低于其他投标人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。

9.我公司已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

10.我公司承诺不非法转包、分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：

日  期：      年     月    日

（信用自查）

龙岗区进一步规范政商交往行为告知书

为深入构建“亲”“清”新型政商关系，努力打造尊商、亲商、助商、安商良好营商环境，龙岗区委区政府制定了《龙岗区公职人员政商交往“十个不准”》，严明公职人员在政商交往中的纪律要求。请参与龙岗建设的广大企业及其从业人员，严格监督我区公职人员落实“十个不准”，并在与我区公职人员交往中切实做到“十个不得”。

一、不得向公职人员赠送礼品、礼金、消费卡等财物。

二、不得违规向公职人员提供宴请、旅游、娱乐等安排。

三、不得通过打麻将等形式向公职人员输送利益。

四、不得为公职人员报销应由其个人支付的费用。

五、不得违规向公职人员及其亲友借贷款。

六、不得违规将车辆、住房等借给公职人员使用。

七、不得在招投标中与公职人员搞暗箱操作、围标串标。

八、不得为利益相关人和公职人员牵线搭桥或者代为传递信息、传递财物。

九、不得让公职人员在企业违规兼职取酬。

十、不得为公职人员亲友违规承揽业务提供便利。

上述“十个不得”，请您严格遵守。同时，在政商交往中，如有发现我区公职人员存在违反“十个不准”的问题，请及时通过网络举报平台或者 12388 举报电话等方式，向纪检监察机关反映举报，我们将一律严格保密、一律优先处置、一律严肃查处。

本人已知晓上述告知内容，并愿意遵照执行（签名）：

2022年  月  日

投标人资格要求说明：

1)        具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织，不接受分公司或者分支机构参与投标（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件）；

2)        投标人须提供医疗器械经营企业许可证，其许可证必须具备所投医疗器械的相关经营范围；

3)        投标人须提供所投产品的医疗器械注册证或备案表，其注册证或备案表必须包含所投医疗器械的型号；

4)        参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

5)        参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

6)        具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

7)        未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

8)        本项目接受进口/国产产品投标；

9)        本项目不接受联合体投标。

注：“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。

# 合同条款（仅供参考）

（拟签订的合同文本）

合同通用条款

重要说明：采购人在签订合同前有权依据招标文件要求和项目实际情况对以下合同内容进行删改或补充。

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据招标项目（项目编号__________________）的中标结果，由_______________________单位为中标人。根据《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》、《中华人民共和国民法典》之规定，经_______________________（以下简称采购人）和_______________________（以下简称中标人）协商，就_______________________项目，达成以下合同条款：

第一条合同标的

货物名称、规格型号、制造商、产地、单位、数量、单价、合同价，详见。

第二条合同价款

本合同项下总价款为（大写）人民币，分项价款详见。本合同总价款已包括乙方为履行本合同义务所发生的一切费用，系固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。

第三条交货时间、地点和交货状态

3.1交货时间：

3.2交货地点：

3.3交货状态：

第四条质量标准和要求

4.1乙方所提供的货物质量标准按照国家标准或者行业标准或者企业标准明确。没有国家标准、行业标准或企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

4.2乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合甲方要求的质量、规格和性能的要求。如货物安装或配置了软件的，乙方保证相关软件均为正版软件。

4.3乙方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或文件。

4.4乙方所提供的全部货物均应按照标准保护措施进行包装，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈、防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损抵运指定交货地点。

第五条权利保证

5.1乙方保证甲方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，乙方应承担全部责任。

5.2乙方应保证其提供的货物不存在任何未曾向甲方透漏的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

第六条质量保障

6.1乙方应保证其提供的货物是全新的，未使用过的，并且完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内应具有很满意的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障承担责任。

6.2在质量保证期限内，如果货物的质量或规格与合同不符，或者证实货物存在缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，甲方可根据本合同追究乙方相应违约责任。

6.3质量保证金：乙方应向甲方交纳元质量保证金，也可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。质量保证金应在合同签订之日起日内一次性支付给甲方。验收合格后日内，甲方一次性将质量保证金无息退还给乙方。

第七条交货和验收

7.1乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。因交货产生的费用由乙方自行承担。

7.2乙方交付的货物应当完全符合招投标文件所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

7.3乙方应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

7.4甲方应当在到货后的个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行质量验收。

第八条保修及其他服务

8.1乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定和招标文件的要求及乙方在投标文件的相关承诺提供保修及其他服务。

8.2保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。保修期后的货物维护另行协商。

第九条履约保证金

9.1乙方应在签订本合同之日，向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金_________元。

9.2如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

9.3甲方在乙方履行完毕本合同项下全部义务后______天内无息退还乙方。

第十条货款支付

10.1本合同以人民币付款。

10.2付款条件：

10.3付款方式和时间：

第十一条违约责任

11.1甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的【】%违约金。

11.2甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的【】‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的【】%。

11.3乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的【】‰的滞纳金。如乙方逾期交货达天，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回，同时乙方应向甲方支付合同总价【】％的违约金。

11.4乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额【】%的违约金。

11.5在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款并赔偿甲方因此遭受的损失。

11.6乙方未履行本合同项下的其他义务或违反其在投标文件中的相关承诺的，应按合同总价款的【】%向甲方承担违约责任。

11.7乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十二条合同的变更、解除或终止

12.1在合同履行中，甲方需追加与合同标的项目的货物、工程或者服务的，应按照《深圳经济特区政府采购条例》第四十条、第四十八条规定办理相关手续。

12.2除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条争议的解决

13.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

13.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条合同生效及其他

14.1下列文件均为本合同的组成部分：

（1）招标文件、答疑及补充通知；

（2）乙方的投标文件；

（3）本合同执行中甲乙双方共同签署的补充与修正文件。

14.2本合同一式份，甲、乙方双方各执份，具有同等法律效力。本合同自双方签字并盖章之日起生效。

14.3本合同未尽事宜，双方友好协商，达成解决方案，经双方签字后，可作为本合同的有效附件。

附件：

1、《中标通知书》

2、《投标文件》

3、《招标文件》

甲方（采购人）：（盖公章）                           乙方（中标人）：（盖公章）

法定代表人（签字或盖私章）：                         法定代表人（签字或盖私章）：

委托代理人：  委托代理人：

日期：   年     月    日                               日期：   年     月    日

# Text boxes

授权人（送货人）

居民身份证复印件粘贴处

（加盖骑缝章）

法人代表人

居民身份证复印件粘贴处

（加盖骑缝章）