### [深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院](https://www.so.com/link?m=bwC25hyhI%2FEHQ670MwNUEwPabYN7Wps2vk5X4GmGog1gjj2AV4y2oZ%2FowtBXo6hJuFNy%2Fhjc5LD5aXkYPp%2BpRZ54IqWOAEQVHU2rzwXyNUS%2F6IYoBnkMUac4A4PGW9xnqByWGcmdMATSeG44mJimH1SgaDRPMYTACEEramn3%2Fs%2F0v9pctrC6QrhsGao5%2BhG8uuFAdLnekua3F%2F0ADbC3zpE8NYE%2FvQ7cOYjm5mtHfW4FbsJ4LN0KjEM2CnZLOd9npoChCj%2BgDWfdiKNcjdgUbT%2FfrxgHallPY)

**气腹机招标文件**

【设备类】

项目编码：ENT20230308

项目名称：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院气腹机的招标

项目关键信息

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院气腹机的招标 |
| 项目类型 | 设备类 |
| 采购方式 | 院内公开招标 |
| 货币类型 | 人民币 |

评审办法

一、本项目评审方法为：综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评审标准：

评审小组对供应商响应文件进行资格审查，对审查合格的投标文件进行价格、技术及商务评估，综合比较与评价，按综合得分高低排序，确定推荐的候选成交供应商。具体技术、商务的评审因素详见《综合评分表》。

候选成交供应商评审总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标或服务方案优劣顺序排列；得分且投标报价相同的且技术指标或服务方案优劣相同的，采取随机抽取方式确定候选中标供应商的推荐资格。

评审小组根据评审情况出具评审结果报告，评审结果报告经评审小组审查确认审定后，并将采购成交结果进行公示，公示无异议后，确定为中标（成交）供应商。

三、评审优惠政策：

若全部参与供应商都没有提供优惠政策声明函等证明文件，则都不享受价格扣除政策。

（1）小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位提供本企业制造的货物，承担的工程或服务，或者提供其他符合优惠主体资格条件企业制造的货物，对其所投产品的价格给予10%（10%-20%）的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者招标机构确定。满足多项优惠政策的企业，不重复享受多项价格扣除政策。

（2）联合体投标且联合协议中明确约定优惠主体的协议合同金额占到联合体协议总金额30%以上的，价格扣除比例为3%（2%-3%），具体扣除比例由采购人或者招标机构确定。联合体各方均为优惠主体的，对其所投产品的价格给予10%（6%-10%）的扣除（不接受联合体投标的项目，本条不适用）。

（3）优惠主体资格的认定资料为《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《监狱企业声明函》以及《含有小型、微型企业的联合体声明函》等承诺性质的资料（格式自拟）；监狱企业或者代理提供监狱企业货物的供应商如须享受优惠政策，除上述资料外，还须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。

（4）本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物），不包括使用大型企业注册商标的货物。

（5）如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

（6）根据《深圳市耳鼻咽喉政府关于印发深圳市贯彻落实守信联合激励和失信联合惩戒制度实施方案的通知》（深府〔2017〕57号）和《深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法》（深财规〔2017〕8号），对列入失信“黑名单”的供应商限制参与政府采购。

四、评审原则：

（1）坚持公开、公平、公正的基本原则；

（2）实行科学评估、集体决策；

（3）质量优先、诚实信用优先、价廉优先；

（4）招标采购监督小组全程有效监督。

1. 采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》和《深圳经济特区政府采购条例实施细则》的有关规定，我院拟对以下项目进行院内公开采购，欢迎符合条件具有供应能力的供应商或厂家前来报名参加。

1. 项目基本情况
2. 项目编码：ENT20230308

2、项目名称：[深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院](https://www.so.com/link?m=bwC25hyhI%2FEHQ670MwNUEwPabYN7Wps2vk5X4GmGog1gjj2AV4y2oZ%2FowtBXo6hJuFNy%2Fhjc5LD5aXkYPp%2BpRZ54IqWOAEQVHU2rzwXyNUS%2F6IYoBnkMUac4A4PGW9xnqByWGcmdMATSeG44mJimH1SgaDRPMYTACEEramn3%2Fs%2F0v9pctrC6QrhsGao5%2BhG8uuFAdLnekua3F%2F0ADbC3zpE8NYE%2FvQ7cOYjm5mtHfW4FbsJ4LN0KjEM2CnZLOd9npoChCj%2BgDWfdiKNcjdgUbT%2FfrxgHallPY)气腹机的招标

3、预算总金额：￥19.5万元

4、项目分项金额：如下

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量（台） | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） |
| 1 | 气腹机 | 1 | 19.5 | 19.5 |
| 合计 |  |  | 19.5 |
|  |  |

二、供应商（参与人）资格要求：

1、供应商必须是在中华人民共和国内经工商管理部门批准成立的独立法人机构。

2、采购报价不得超出采购预算金额。

3、投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本项目不接受任何形式的联合体投标，不接受同一母公司下属两家（含两家）以上的分、子公司参与投标。投标人不得将本项目进行分包、转包。

5、供应商必须具备所投产品的注册经营许可。

三、供应商（参与人）资格审查资料清单：

 1、供应商报名表（格式详见附件）；

2、有效期内的营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；

3、有效期内产品在中国准许销售的医疗器械注册证复印件（供应商若是经营企业，须提供有效期内医疗器械经营许可证；供应商若是生产企业，须提供有效期内医疗器械生产许可证）；

4、产品授权书复印件（投标人如为代理商，提供所投产品的合法各级授权，投标人如为制造商提供制造商声明，格式自拟）；

5、法人身份证复印件；

6、法人授权委托书及被授权人身份证复印件（格式详见附件）；

7、诚信声明函（格式自拟）。在三年内（自招标公告发布之日起倒推），通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“深圳市政府采购监管网”（zfcg.sz.gov.cn）三个渠道查询供应商信用记录查询有失信记录，被取消中选资格的，与招标人有合同纠纷，或被索赔过的投标人的投标将被拒绝，需提供查询记录截图；

注：声明函及三个渠道查询供应商信用查询记录截图均须提供。

8、政府采购投标及履约承诺函（格式详见附件）

9、龙岗区进一步规范政商交往行为告知书（格式详见附件）

以上资料需加盖公章。

投标人应在2023年3月28日-2023年4月3日，工作日早上8:00-11:00,下午2:00-4:00，提交以上报名资料到深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院7号楼1楼102办公室招采办审核，联系人：徐小姐 联系方式：0755-28989999-8810。

四、投标资料（详见招标文件）

投标资料须加盖公章，密封在一个档案袋里面加盖骑缝章，一正两副。供应商须将密封完好的纸质版投标资料与电子版投标资料（自带U盘拷贝）带到开标现场，于开标时在现场提交评审。

五、评分方法：综合评分法

六、开标时间：另行通知

附件1：报名表

附件2：招标文件（气腹机）

附件3：政府采购投标及履约承诺函

附件4：龙岗区进一步规范政商交往行为告知书

附件5：法人授权委托书

1. 采购参数及要求
2. 采购清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量（台） | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） |
| 1 | 气腹机 | 1 | 19.5 | 19.5 |
| 合计 |  |  | 19.5 |
|  |  |

二、技术参数及要求：

|  |  |
| --- | --- |
| 配置 | **主要技术参数** |
| （一）、主要技术参数 | ▲1、具有可靠的高速高精灌流模式，灌流速度最高≥40 l/min；2、具有高速/高精两种灌流模式；3、自动压力调节装置，防止由于供气中断导致的气腹系统崩溃问题。压力调节范围：具有高精灌流模式，适用于儿童，压力调节范围：1-15mmHg；流速调节范围：0.1-15L/min。当流速调节范围为：0.1-2L/min范围，调节精度为≤0.1L/min;当流速调节范围为2-10L/min范围，调节精度为≤0.5L/min。具有高速灌流模式，适用于成人，压力调节范围: 1-30mmHg，流速调节范围: 1-40 1/min；▲4、集成安全系统，可快速检测压力过高情况；5、若在一定时间内（可自行设定，5-99秒）无外部干预，系统自动报警；6、触屏操作界面；7、稳定的压力监测功能，保证监测结果有效可控，具有自动压力调节装置，防止由于供气中断导致的气腹系统崩溃问题；▲8、电器安全最高等级CF，使用安全可靠，可用于佩戴心脏起搏器的患者；负压管路控制系统：1、设备尺寸≤305mm\*50mm\*320mm；2、设备开机自检，且有LED及声音提示；3、带有≥3.5mm电缆线接口可接驳第三方设备；4、可联动监控KARL STORZ Autocon II 400、KARL STORZ Autocon III 400、康美2450、康美5000、美敦力Force Triad、美敦力FX等能量平台产品，用于负压排烟系统的管路自动控制即主动激发；5、可连接脚踏直接进行负压管路控制即被动激发；6、电击防护类型为I类；7、质保期：3年。 |
| （二）、配置清单（台） | 1、气腹主机 1套2、气腹管 4根3、过滤器 1包 4、负压管路控制系统 1套5、脚踏 1个 6、说明书 1本 |
| （三）、其他要求 | 1.设备出厂时间不超过12个月，非积压和陈旧产品，否则无条件退货；2.属于国家计量器具检定的设备，必须提供计量合格报告；3.提供验收环节所需要的所有耗材消耗品；4.设备需要的耗材需要全部列出来并给出优惠报价，报价不能高于全市最低水平；5.对于有需要安装医院统一购置的杀毒软件的设备，需供应商配合；6.新购置设备如需接入我院相关系统的接口，费用由设备供应商或厂家承担；7.配齐设备正常使用所需要的所有附件，如连线、架子、特殊插座插头、导管，无需另外购置即可满足临床需求。8.进口产品提供：①报关单；②检验检疫证明（说明：需有医疗设备的序列号，合同号及提/运单号需与报关单一致。）；③海关关税和海关增值税发票（（说明：报关单编号需与报关单海关编号一致））（复印件加盖代理商公章）。 |

注：请各供应商给与报价，须报单价及总价，单价及总价需匹配。不能出现单价之和超过总价，或只给出总价，不列出单价的情况。

三、商务条款

带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理；

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 售后服务条款 |
| 1 | ★验收时提供产品中文说明书、操作手册、维修手册、设备操作流程卡、故障代码表、维修密码及一切和本项目有关的资料及说明；如是进口产品还应提供英文说明书、操作手册、维修手册。如不能提供维修资料，保修期在原基础上延长12个月。 |
| 2 | ★（1）对所提供的设备质保期：至少\_\_3 \_年（以验收合格之日起计算），保修期：\_\_3\_\_年。★（2）质保期内保证每年有\_4\_\_次或\_\_4\_\_以上预防性维护保养。★（3）在质保期和保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。质保期内非因用户的人为原因而出现质量问题，由投标人负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退换的实际费用。投标人不能修理或不能调换，按不能交货处理。★（4）保修期内，免费维修，用户只承担更换零备件的费用。（5）由生产厂家提供承诺书，终身维护。 |
| 3 | ★终身免费提供软件升级、软件备份。 |
| 4 | ★提供备品备件清单, 提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。 |
| 5 | ★安排专业人员免费在现场对采购单位临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。保证使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。 |
| 6 | ★在保修期内，中标人必须保证设备的开机率>95%；若不能达到此开机率，将作以下处理：⑴开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；⑵开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；⑶开机率低于85%，中标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 |
| 7 | ★（1）投标时，供应商承诺保修期外，能及时为用户提供备品备件、专用试剂及耗材。★（2）签订合同时，为保证设备正常运行由生产厂家或中国总代理出具承诺书，保证该设备购置后至报废前供应的备品备件、专用试剂及耗材是在注册证有效期内生产的，并加盖生产厂家或中国总代理公章。（作为备品备件供应的考核项） |
| 8 | ★投标人在投标文件所承诺的仪器功能，所需的硬件和软件必须配置齐全。 |
| 9 | ★投标人投标时须提供《投标人承诺在合同签订前能提供生产商或生产商指定的具有售后服务资质的机构出具的符合招标要求的售后服务承诺函原件》的承诺，投标人在签订合同时未能提供该售后服务承诺函原件的，不予签订合同。 |

第三章 评分信息表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项 | 权重分 |
| 1 | 价格 | 35 |
| 计算方法：价格分=(最低价/投标报价）\*35。 |
| 2 | 技术部分 |  |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
| 1 | 技术参数满足度 | 45 | 专家评分 | 1. 评分内容：
2. 技术参数：

全部满足得35分；普通参数（非“▲”参数），有负偏离的，每负偏离一项扣2分；重点参数（“▲”参数），每负偏离一项扣5分，扣完为止。1. 配置清单：

全满足得10分，每负偏离一项扣5分，扣完为止。1. 评审依据：

《技术规格和配置清单偏离表》 |
| 3 | 商务部分 |  |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
| 1 | 所投产品销售情况 | 5 | 专家评分 | 1. 评分内容：

2020年1月1日以后（以合同签定日期为准），投标人具有的核心产品（同一品牌同一型号）的销售业绩，每提供1份得1分，满分5分。1. 评分依据：

提供投标人或厂家销售合同关键页复印件或发票复印件（需体现产品的品牌型号）。 |
| 2 | 商务条款响应情况 | 5 | 专家评分 | （一）评分内容：实质性条款（带“★”条款），如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理；普通条款（非“★”条款），每负偏离一项扣5分，扣完为止。（二）评审依据：售后服务条款承诺函（格式自拟）、《商务条款偏离表》、保修卡、彩页等。 |
| 3 | 质保期 | 5 | 专家评分 | 供应商须提供质保期承诺函（格式自拟）。在满足用户质保要求的情况下，质保期每增加1年得1分，满分5分。 |
| 4 | 诚信部分 | 5 | 专家评分 | 1. 评分内容：

投标人参与政府采购活动在诚信管理中受过主管部门通报处理且仍在实施期限内的本项不得分，否则得5分。 （二）评分依据： 提供诚信承诺函（格式见附件）原件加盖投标人公章。如若投标人承诺与实际情况不相符，将按虚假应标报相关主管部门处理。 |

第四章 投标文件格式、附件

投标文件组成：

密封袋封条格式（格式自定）

投标文件封面格式

目录（目录格式自定）

1. 采购响应及诚信承诺函
2. 法定代表人授权委托书、法定代表人证明书
3. 供应商基本情况介绍

四、货物报价清单及其他报价清单

五、产品配置清单

六、技术规参数偏离表

七、商务条款偏离表

八、其他响应评分的内容及佐证材料（如业绩等）

九、制造商提供的产品说明书、含技术参数的彩页、照片等。

（□正本 □副本）

（项目名称全称）

投标文件

项目编号：

项目名称：

投标单位名称（公章）：

投标单位地址：

联系人：

联系电话：

时 间：2023年 月 日

**投标文件目录（目录格式自定）**

按照投标文件相应内容，请标明各部分内容的页码。

**一、采购响应及诚信承诺函**

采购响应及诚信承诺函

[深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院](https://www.so.com/link?m=bwC25hyhI%2FEHQ670MwNUEwPabYN7Wps2vk5X4GmGog1gjj2AV4y2oZ%2FowtBXo6hJuFNy%2Fhjc5LD5aXkYPp%2BpRZ54IqWOAEQVHU2rzwXyNUS%2F6IYoBnkMUac4A4PGW9xnqByWGcmdMATSeG44mJimH1SgaDRPMYTACEEramn3%2Fs%2F0v9pctrC6QrhsGao5%2BhG8uuFAdLnekua3F%2F0ADbC3zpE8NYE%2FvQ7cOYjm5mtHfW4FbsJ4LN0KjEM2CnZLOd9npoChCj%2BgDWfdiKNcjdgUbT%2FfrxgHallPY)：

关于贵单位发出的 （项目名称） 项目采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

1. 我公司遵循公平、公开、公正和诚实信用的原则参加投标。
2. 我公司对本项目所提供资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责。
3. 我公司对本项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。
4. **我公司参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。**
5. **我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。**
6. **我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资质。**
7. **我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。**
8. 我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标，不损害采购人或其它投标人的合法权益。

9.我公司如果成交，做到守信，不偷工减料，依照本项目需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

10.我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取成交；我公司对本项目的报价负责，成交后将严格按照本项目需求、签署的采购合同及我公司在投标中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目成交资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

特此声明！

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

联系电话：

日期：

二、**法定代表人授权委托书、法定代表人证明书**

**定代表人授权委托书**

本授权书声明：

注册于 （公司地址）

（公司名称） （法定代表人 姓名、职务）代表本公司授权 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义负责处 理在深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院采购活动中相关谈判采购

事务，授权人签署的所有文件资料，我公司全部接受并无异议。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

企业公章：

**法人代表**

**居民身份证复印件粘贴处**

（请加盖骑缝章）

**法人代表**

**居民身份证复印件粘贴处**

（请加盖骑缝章）

**被授权人**

**居民身份证复印件粘贴处**

（请加盖骑缝章）

**被授权人**

**居民身份证复印件粘贴处**

（请加盖骑缝章）

法定代表人证明书

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_同志，现任我单位\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件标注的投标有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经济性质：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

主营（产）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

兼营（产）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附：法定代表人身份证复印件：

投标人名称（单位盖公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签发日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、供应商基本情况介绍

四、产品报价清单及其他报价清单

五、产品配置清单

六、技术参数偏离表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数 | 偏离情况（正偏离/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
|  |  |  | 见《投标文件》第（）页 |
|  |  |  | 见《投标文件》第（）页 |

七、商务条款偏离表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商务条款 | 偏离情况（正偏离/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
|  |  |  | 见《投标文件》第（）页 |
|  |  |  | 见《投标文件》第（）页 |

八、其他响应评分的内容及佐证材料（如业绩等）

九、制造商提供的产品说明书、含技术参数的彩页、照片等。