## 采购需求表
附件3： 深圳市龙岗区第五人民医院医用耗材采购需求表
项目名称 | 医用耗材（LWYHC-2024-03）
采购方式 | 优先深圳市阳光平台目录遴选
采购周期 | 12个月
1包 | 检验科部分生化、化学发光试剂与耗材及配套使用设备
序号 | 产品名称（仅供参考） | 规格型号 | 计量单位 | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 丙氨酸氨基转移酶 | 各规格型号 | 盒
2 | 血淀粉酶 | 各规格型号 | 盒
3 | 载脂蛋白A1 | 各规格型号 | 盒
4 | 载脂蛋白B | 各规格型号 | 盒
5 | 抗链球菌溶血素O | 各规格型号 | 盒
6 | 门冬氨酸氨基转移酶 | 各规格型号 | 盒
7 | 总胆汁酸 | 各规格型号 | 盒
8 | 尿素氮 | 各规格型号 | 盒
9 | 补体C3 | 各规格型号 | 盒
10 | 补体C4 | 各规格型号 | 盒
11 | 钙 | 各规格型号 | 盒
12 | 胆碱酯酶 | 各规格型号 | 盒
13 | 总胆固醇 | 各规格型号 | 盒
14 | 肌酸激酶 | 各规格型号 | 盒
15 | 氯 | 各规格型号 | 盒
16 | 二氧化碳 | 各规格型号 | 盒
17 | 同型半胱氨酸 | 各规格型号 | 盒
18 | 直接胆红素 | 各规格型号 | 盒
19 | 血清铁 | 各规格型号 | 盒
20 | 谷酰转肽酶 | 各规格型号 | 盒
21 | 类风湿因子 | 各规格型号 | 盒
22 | 葡萄糖 | 各规格型号 | 盒
23 | 总蛋白 | 各规格型号 | 盒
24 | 尿酸 | 各规格型号 | 盒
25 | 白蛋白 | 各规格型号 | 盒
26 | 总胆红素 | 各规格型号 | 盒
27 | 甘油三脂 | 各规格型号 | 盒
28 | 糖化血红蛋白A1 | 各规格型号 | 盒
29 | 肌酐 | 各规格型号 | 盒
30 | 高密度脂蛋白胆固醇 | 各规格型号 | 盒
31 | 磷 | 各规格型号 | 盒
32 | 免疫球蛋白A | 各规格型号 | 盒
33 | 免疫球蛋白G | 各规格型号 | 盒
34 | 免疫球蛋白M | 各规格型号 | 盒
35 | 钾 | 各规格型号 | 盒
36 | 乳酸脱氢酶 | 各规格型号 | 盒
37 | 低密度脂蛋白胆固醇 | 各规格型号 | 盒
38 | 镁 | 各规格型号 | 盒
39 | 钠 | 各规格型号 | 盒
40 | 尿微量白蛋白 | 各规格型号 | 盒
41 | 24小时尿蛋白 | 各规格型号 | 盒
42 | 促卵泡生成素（FSH） | 各规格型号 | 盒
43 | 促黄体生成素（LH） | 各规格型号 | 盒
44 | 垂体泌乳素（PRL） | 各规格型号 | 盒
45 | 雌二醇（E2） | 各规格型号 | 盒
46 | 睾酮（TESTO） | 各规格型号 | 盒
47 | 孕酮（PROG） | 各规格型号 | 盒
48 | 胰岛素（Insulin） | 各规格型号 | 盒
49 | C肽（C-Peptide） | 各规格型号 | 盒
50 | 游离三碘甲状腺原氨酸（FT3） | 各规格型号 | 盒
51 | 游离甲状腺素（FT4） | 各规格型号 | 盒
52 | 总三碘甲状腺原氨酸（T3） | 各规格型号 | 盒
53 | 总甲状腺素（T4） | 各规格型号 | 盒
54 | 促甲状腺激素（TSH） | 各规格型号 | 盒
55 | β人绒毛膜促性腺激素 | 各规格型号 | 盒
56 | 抗缪勒氏管激素 | 各规格型号 | 盒
57 | 配套使用检验系统 | 各规格型号 | 套 |  | 1、提供该系统及模块的相关认证证件； 2、该系统及模块具备样品处理，且同时拥有生化免疫检测功能； 3、该系统及模块能有效提升实验室的自动化整合水平，且具备可拓展和重新组合的功能，并符合未来医院的业务需求，需将详细技术参数另附表说明； 4、针对该系统及模块需另附表声明维保及质控等售后服务的承诺。
58 | 可拓展其它生化免疫试剂等同类产品
遴选说明 | 1、以上项目包内的产品必须齐全，方可报名。 2、所有产品必须在深圳阳光平台采购，报价不得高于深圳市平台价格，并承诺入选产品价格是深圳市成交最低价。 3、目录内产品名称和规格仅作参考，欢迎各供应商提供能实现同等功能的产品。 4、试剂耗材产品，需提供真实的测试数与人均测试价，包括质控品、清洗液、反应杯、校准品等。 5、可拓展同类产品，以保障产品系列完整性，拓展产品价格不得高于平台价格。