附件2

龙岗区行政服务管理大厅空调常规配件

设备清单

## 2020年零部件年度单价

报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 材料单价 |
| 元 |
| 1 | 压缩机变频 | E405DHD-38D2Y(变频并联) | 1 | 个 |  |
| 2 | 压缩机定频 | E605DH-59D2Y(定频并联) | 1 | 个 |  |
| 3 | 雪种 | R410A | 1 | 公斤 |  |
| 4 | 干燥过滤器 | BFK-085S（双向） | 1 | 个 |  |
| 5 | 电子膨胀阀线圈 | CAM-MD12FKS-5 L=1500 | 1 | 个 |  |
|  |  |
| 6 | 天花式内机 |  | 1 | 套 |  |
| 7 | 电子膨胀阀阀体 | CAM-MD12FKS-5 | 1 | 个 |  |
| 8 | 四通换向阀阀体 | SHF-H35672-003 | 1 | 个 |  |
| 9 | 变频模块 | ZLBPZ-SW3C-RKE1(MK) | 1 | 个 |  |
| 10 | 控制板 | ZLBPZ-SW3C-RKE1(ZK) | 1 | 个 |  |
| 11 | 滤波板 | ZLBPZ-SW3C-RKE1(LB) | 1 | 个 |  |
| 12 | 电容板 | ZLBPZ-SW3C-RKE1(DR) | 1 | 个 |  |
| 13 | 冷冻油 |  | 1 | L |  |
| 14 | 室外电机 | YDK750-6-50 | 1 | 个 |  |
| 15 | 显示灯板 | Q-B-HWE1 | 1 | 个 |  |
| 16 | 线控器 |  | 1 | 个 |  |
| 17 | 风轮 |  | 1 | 个 |  |
| 18 | 室内电机 | YDK10-6 Q | 1 | 个 |  |
| 19 | 控制板 | DCZ-SN3F-RKC1 | 1 | 个 |  |
| 20 | 排水泵 |  | 1 | 个 |  |
| 21 | 内机面板 |  | 1 | 套 |  |

备注：配件清单内的单价是维修结算依据，年度服务过程中此单价不根据市场价变化而调整，请各投标方充分考虑报价的单价。