# 附件3

# 2020年深圳技能大赛——龙岗区

# 职业技能竞赛技术文件

# 贵金属首饰检验员

## 一、技术文件制定标准

本次竞赛参照《贵金属首饰与宝玉石检测员三级国家职业技能标准》理论知识和实际操作技能要求作为命题标准和依据，考核知识和技能以结合生产和经营工作实际操作和解决问题能力为重点，由组委会统一组织专家制定。

## 二、竞赛内容、形式和成绩计算

### （一）竞赛内容

竞赛内容包括理论知识和实际操作两部分。

### （二）竞赛形式

竞赛为个人赛，初赛统一为理论知识竞赛，决赛统一为实际操作竞赛。

### （三）成绩计算

初赛满分100分，60分合格，按照30%折算计入竞赛总成绩；决赛满分为100分，60分合格，按照70%折算计入总成绩。当出现总成绩相同时，先比较决赛成绩，以决赛成绩高者名次在前，若决赛成绩也相同，以决赛完成时间较短者为先。

### （四）决赛人数确定

初赛成绩排名前30名的选手进入决赛。

## 三、命题原则

本次竞赛根据《贵金属首饰与宝玉石检测员三级》国家职业标准作为命题依据，紧密联系企业生产实际新技术应用等方面的知识和技能。综合考察从业者综合素质和职业能力。

## 四、竞赛范围及比重

### （一）初赛

#### 1.命题方式

#### 初赛采取闭卷作答方式进行，满分为100分，60分为合格，竞赛时间120分钟。竞赛题型包括单选、多选、判断等三种题型，其中单选50题，每题1分，多选20题，每题2分，判断10题，每题1分。答题使用黑色水笔、2B铅笔、橡皮、简易计算器等文具。

#### 2.竞赛范围与内容

竞赛考核范围如下：

# 表-1：初赛范围及权重表

| 比赛范围 | 比赛内容 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 仪器设备 | 灰吹炉、压片机基本性能 | 5% |
| 仪器设备 | 滴定分析装置的基本性能和使用方法 | 5% |
| 仪器设备 | 化学容量分析的基本知识 | 5% |
| 仪器设备 | 电化学分析的基础知识 | 5% |
| 化学试剂 | 常用的不同浓度酸碱溶液的配制方法 | 10% |
| 化学试剂 | 化学实验室化学防护知识 | 10% |
| 外观检测 | 饰品工艺和加工的过程及质量要求的基础知识 | 5% |
| 化学法检测 | 火试金国家标准 | 25% |
| 化学法检测 | 电位滴法国家相关标准 | 20% |
| 化学法检测 | 伏尔哈特法国家相关标准 | 10% |

### （二）决赛

#### 1.命题方式

决赛以现场实际操作的方式进行。选手在规定时间内完成规定项目，满分为100分， 60分为合格，竞赛时间120分钟（以现场实操任务书规定为准）。

#### 2.竞赛范围与内容

#### 范围及权重见《决赛范围及权重表》（表-2），

# 表-2：决赛范围及权重表

| 比赛内容 | 比赛要求 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| - 手动酸式滴定管装置 | 能熟练准备手动酸式学滴定装置 | 10% |
| 2.手动滴定法（伏尔哈特法）检测银饰品中的银含量 | 能精准测出银含量；滴定分析允差在0.2%以内；上述操作测定值越接近参考值者得分越高。 | 50% |
| 3.填写检测原始记录 | 记录准确、步骤规范 | 40% |

### （三）竞赛场地与设施

#### 1.竞赛场地

初赛：深圳市龙岗区清林路209号人力资源服务大厦。

决赛：龙岗区南湾街道布澜路31号李朗珠宝园B9栋801。

#### 2.竞赛设施

| 序号 | 设备/工具名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作工位 | 个 | 10 | 由竞赛承办方统一提供 |
| 2 | 滴定设备套装 | 套 | 45 |  |
| 3 | 硝酸试剂 | 份 | 45 |  |
| 4 | 滴定试剂 | 份 | 45 |  |
| 5 | 指示试剂 | 份 | 45 |  |
| 6 | 银标试样 | 份 | 45 |  |
| 7 | 原始记录页 | 份 | 45 |  |

竞赛场地设备设施应具备化学分析的场地和工具，具备安全无干扰的竞赛环境及监控、消防、应急医疗设备等。

## 五、评分标准

### （一）初赛

初赛满分100分。

### （二）决赛

#### 1.评分方式

决赛聘请3名裁判员，裁判员中选举1位为裁判长，裁判根据评分表对选手各项完成情况进行评分，满分100分。

#### 2.违规扣分

选手有下列情形须从参赛成绩中扣分。

（1）在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，标样洒出扣10～20分，情况严重者取消竞赛资格。

（2）因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣10～20分。

（3）扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣10～20分，情况严重者取消竞赛资格。

## 六、竞赛规则

### （一）初赛赛场守则

1.准考证由组委会于竞赛开始前统一核发。

2.参赛选手需提前20分钟凭有效身份证和准考证进入赛场，对号入座并将身份证和准考证放在座位左上角明显位置，以备查验。竞赛迟到30分钟不得入场，开赛30分钟后方可交卷离场。

3.参赛选手不能携带与竞赛相关的文件资料、手机等通讯工具进入赛场。在赛场上应自觉遵守赛场秩序，保持安静，竞赛进行过程中不允许任何形式的交谈，更不得大声喧哗吵闹，否则将给予警告直至取消竞赛资格；

4.冒名顶替、弄虚作假、作弊者，取消竞赛资格及成绩；

5.竞赛规定时间结束时，选手应立即停止答题，有秩序的离开赛场。

### （二）决赛赛场守则

1.参赛选手的出场顺序和实操台工位由抽签决定；

2.参赛选手需提前15分钟凭有效身份证和准考证进入赛场，对竞赛工具设备进行检查；

3.在裁判长宣布竞赛开始后，开始统一计时。

4.参赛选手按竞赛要求完成竞赛项目，并主动配合裁判员评分；

5.在竞赛过程中，裁判应对每名参赛选手的检测过程认真记录，并填写评分表；

6.参赛选手应严格遵守赛场纪律，所有的通讯工具、摄像工具不得带入竞赛现场，对竞赛设施设备应爱护、保养、保管，防止丢失和损坏；

7.冒名顶替、弄虚作假、作弊者，取消竞赛资格及成绩；

8.参赛选手须严格遵守安全操作规程及劳动保护要求，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，确保设备及人身安全；

9.比赛过程中如果出现安全事故，裁判员应立即中止竞赛。如查实事故责任属参赛选手，即取消参赛选手竞赛资格。

### （三）赛场规则

1.各类赛务人员必须统一佩戴由竞赛组委会签发的相应证件，着装整齐；

2.各赛场除现场裁判、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入赛场；

3.新闻媒体等进入赛场必须经过竞赛组委会允许，并且听从现场工作人员的安排和管理，不能影响竞赛进行；

4.各参赛队的领队、指导老师以及随行人员一律不得进入赛场；

5.参赛选手在竞赛期间未经组委会批准不得接受其他单位和个人进行的与竞赛内容相关的采访；

6.参赛选手不得将竞赛的相关情况资料私自公布；

7.参赛选手在竞赛过程中必须主动配合裁判的工作，服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，可在竞赛结束1小时内当场以书面形式向组委会提出申诉。

### （四）赛事安全要求

由于决赛实际操作竞赛涉及化学溶液工具，决赛场地设置专门的安全防卫人员，负责竞赛期间安全事务。主要包括检查竞赛场地及其周围环境的安全防卫；制定紧急应对方案；督导竞赛场地用电等相关安全问题；监督与保障参赛人员食品安全与卫生；分析和处理安全突发事件等工作。

赛场配有相应医疗人员1名，并应备有相应急救设施。

## 七、参考资料

（一）《珠宝首饰检验与评估》(质量技术监督行业职业技能考核培训教材)，出版社:中国质检出版社(原中国计量出版社)，作者:质量技术监督行业职业技能鉴定指导中心组,施健。

（二）《现代分析化学实验》，出版社:中南大学出版社有限责任公司，出版时间:2013年04月，作者:周明达。

（三）《现代金银分析》（2006年），出版社：冶金工业出版社，ISBN书号：9787502440152。

（四）《贵金属深加工实用分析技术》（2011年），出版社：化学工业出版社，ISBN书号：9787122111289。

（五）《珠宝首饰检验与评估（贵金属饰品、钻石、宝玉石检验）》（2009年），出版社：中国计量出版社，ISBN书号：9787502626228。

本技术文件条款的最终解释权归2020年深圳技能大赛——龙岗区贵金属首饰检验员职业技能竞赛组委会所有。