| 附件3： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 党群服务中心智慧办公系统硬件设备及配套软件预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |  |
| 1 | 智能会议室系统 | 会议预约联动智能门禁系统 | 套 | 1 |  |  | 门禁控制盒、电插锁、开关等整套 |  |
| 2 |  | 智能显示平板（10.1寸触摸屏） | 个 | 1 |  |  | 双色LED，支持人脸签到开门 |  |
| 3 |  | 物联网网关 | 个 | 1 |  |  | 会议室灯光设备控制 |  |
| 4 |  | 门窗磁 | 个 | 1 |  |  | 用来探测门、窗、抽屉等是否被非法打开 |  |
| 5 | 智能空调灯光控制 | 智能物联网网关 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 6 |  | VRV中央空调控制器 | 个 | 4 |  |  | 采供变频多联机的空调网关，实现对空调的远程控制 |  |
| 7 |  | 智能开关 | 个 | 28 |  |  | 支持远程控制 |  |
| 8 | 智能用电监测及环境系统 | 电表（单相无线传输） | 个 | 2 |  |  | 智能电表对总体区域电路的用电量实时检测 |  |
| 9 |  | 集中器 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 10 |  | 采集器 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 11 |  | 空气质量检测（工业级） | 个 | 1 |  |  | 空气质量监测，甲醛、有机物、PM2.5 、温湿度等 |  |
| 12 | 智能无感人脸考勤系统 | 无感人脸识别摄像机 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 13 |  | 智能门禁控制系统 | 套 | 1 |  |  | 门禁控制系统所需配件用于开启和关闭门 |  |
| 14 |  | 人脸信息显示屏 | 台 | 1 |  |  | 无感人脸信息显示，显示在欢迎屏幕上 |  |
| 15 |  | 读卡器（刷卡，密码） | 套 | 1 |  |  | 信息指令传输控制箱，用刷卡和密码的形式 |  |
| 序号 | 类别 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |  |
| 16 | 人脸识别门禁及访客系统 | AI人脸识别门禁 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  | POE交换机 | 台 | 1 |  |  | 支持8路，摄像机交换机 |  |
| 18 |  | 访客签到二维码读头 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 19 |  | 门禁控制盒 | 台 | 1 |  |  | 支持10路数据，采集本地图像数据，做视频数据云端预处理 |  |
| 20 | 动态房牌、智能工位系统 | 智能门牌，7.5寸 | 个 | 10 |  |  | 墨水电子屏幕，可实时调整显示信息 |  |
| 21 |  | 物联网蓝牙网关 | 个 | 2 |  |  | 铭牌墨水屏信息管理网关 |  |
| 22 |  | 电子铭牌，5.8寸 | 个 | 16 |  |  | 动态电子铭牌，可实时调整座次，座位名称 |  |
| 23 | 智能窗帘 （卷帘） | 智能窗帘电机 | 台 | 4 |  |  | 物联网智能电机控制窗帘转动 |  |
| 24 |  | 窗帘导轨 | 米 | 8 |  |  | 悬挂窗帘，与窗帘电机适配 |  |
| 25 |  | 窗帘布 | 方 | 25 |  |  | 定制窗帘布，与智能窗帘匹配 |  |
| 26 |  | 窗帘遥控器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 会议投影仪 | 投影仪（含固定支架） | 台 | 1 |  |  | 100寸，1080P全高清，4000流明，无线投屏 |  |
| 28 |  | 电动幕布 | 台 | 1 |  |  | 100寸，16：9电动白玻纤幕布 |  |
| 29 | 安装调试费 |  | 批 | 1 |  |  | 终端设备实施、平台系统部署、软件调试培训等（不含布线） |  |
| 30 | 配套软件系统 |  | 套 | 1 |  |  | 软件系统包括：会议室预定管理系统、无感人脸门禁识别系统、智能灯光控制系统、智能空调控制系统、智能窗帘控制系统、智能用电监测系统、3D导视图系统、大数据统计展示系统等 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |