## 最终报价清单
附件2：
龙岗区文化中心中央空调冷冻主机及冷却塔维修参考清单
序号 | 项目内容 | 项目内容明细 | 项目参考图片 | 数量 | 备注
1 | 1号冷却塔 | 塔体不锈钢螺丝加固 |  |  | 现场确定
更换减速机轴承3个、油封2个
|  | 更换风扇扇叶 |  | 1台
2 | 2号空调主机 | 更换主机启动接触器 |  | 1个 | 必须是开利公司原厂配套品牌
3 | 1号和4号空调主机 | 回收1号和4号空调主机的冷媒，加氮气打压查漏、维修漏点，保压无漏后补加足量冷媒，调试主机至运行正常。 |  | 2台
4 | 不锈钢栏杆 | 长9.5米，高1.2米，材厚1.2mm，材质为202不锈钢。 |  | 9.5米 | 安装位置现场确定
5 | 其他配套维修 | 若在氮气查漏过程中，发现漏点位为机头部位，需要涉及拆卸压缩机部位或冷凝器蒸发器水泡内部泄漏，或者其他需要维修与更换的配件，由维修单位负责完成，甲方不再另行支付其他款项。 |  |  | 由投标单位现场踏勘后自行确定
注：维修单位需进行现场勘察，核实具体维修或更换项目、数量、品牌等情况，由招标单位出具勘察证明书方可参加投标。