深圳市龙岗中心医院吸痰机等设备

技术参数及配置要求

招标编号：2021020113

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 预算单价（万元） | 总金额（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸痰机 | 4 | 0.48 | 1.92 | 1、极限负压值≤0.08MPa； 2、储液瓶容量≥1L； 3、带锂电池，续航时间≥1小时； 4、质保期≥5年； |
| 2 | 注射泵 | 10 | 0.24 | 2.4 | 1、单通道； 2、质保期≥5年； |
| 3 | 治疗车 | 7 | 0.19 | 1.33 | 1、双抽屉； 2、ABS材质; 3、质保期≥5年； |
| 4 | 心电监护仪 | 6 | 0.67 | 4.02 | 1、用于床边监护； 2、具有血氧、血压、心电监测功能； 3、质保期≥5年； |