附件1：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 660nm激光模组 | 软罩杯（雪花白）+660nm气电管线组件（含激光头） | 条 | 1 | 9500元 | 9500元 |
| 2 | 808nm激光模组 | 软罩杯（苹果绿）+808nm气电管线组件（含激光头） | 条 | 1 | 9500元 | 9500元 |
| 3 | 808nm激光模组 | 硬罩杯（33mm）+808nm气电管线组件（含激光头） | 条 | 1 | 4750元 | 4750元 |
| 4 | 660nm激光模组 | 硬罩杯（43mm）+660nm气电管线组件（含激光头） | 条 | 1 | 4750元 | 4750元 |
| 5 | 808nm激光模组 | 硬罩杯（43mm）+808nm气电管线组件（含激光头） | 条 | 2 | 4750元 | 9500元 |
| 6 | 808nm激光模组 | 硬罩杯（53mm）+808nm气电管线组件（含激光头） | 条 | 1 | 4750元 | 4750元 |
| 7 | 808nm激光模组 | 硬罩杯（63mm）+808nm气电管线组件（含激光头） | 条 | 1 | 4750元 | 4750元 |
| 预算金额合计 |  |  |  |  |  | 47500元 |