|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京中医药大学深圳医院（龙岗）专科材料中标结果表 | | | | | | | | | | |
| 招标编号：XM20220054 | | | | | | | | | | |
| 招标项目：专用耗材 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 首选 | | | | | | | 备选 | |
| 产品名称 | 需求规格 | 供应商 | 品牌 | 中标单价（元） | 最高限价（元） | 最高限价 单位 | 供应商 | 品牌 |
| 1包1 | 专科耗材-手术室 | 碘伏医用手术薄膜 | SD45\*30 | 无 | | | 35.5 | 元/张 | 无 | |
| 1包2 | 专科耗材-手术室 | 碘伏医用手术薄膜 | SD45\*45 | 42.6 | 元/张 |
| 2包1 | 专科耗材-手术室 | 一次性使用无菌手术膜 | 30\*45 | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 浙江/人和 | 8 | 8 | 元/片 | 无 | |
| 2包2 | 专科耗材-手术室 | 一次性使用无菌手术膜 | 14\*35 | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 浙江/人和 | 7.8 | 7.8 | 元/片 |
| 2包3 | 专科耗材-手术室 | 一次性使用无菌手术膜 | 45\*45脑 | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 浙江/人和 | 15 | 15 | 元/片 |
| 2包4 | 专科耗材-手术室 | 一次性使用无菌手术膜 | 20\*30 | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 浙江/人和 | 6 | 6 | 元/片 |
| 2包5 | 专科耗材-手术室 | 一次性使用无菌手术膜 | 45\*45 | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 浙江/人和 | 9.4 | 9.4 | 元/片 |
| 2包6 | 专科耗材-手术室 | 一次性使用无菌手术膜 | 50\*60 | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 浙江/人和 | 12 | 12 | 元/片 |
| 2包7 | 专科耗材-手术室 | 一次性使用无菌手术膜 | 6\*7 | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 浙江/人和 | 5 | 5 | 元/片 |
| 2包8 | 专科耗材-手术室 | 一次性使用无菌手术膜 | 6\*9 | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 浙江/人和 | 5 | 5 | 元/片 |
| 2包9 | 专科耗材-手术室 | 一次性使用无菌手术膜 | 7\*11 | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 浙江/人和 | 2 | 2 | 元/片 |
| 2包10 | 专科耗材-手术室 | 一次性使用无菌手术膜 | 45\*45双袋 | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 浙江/人和 | 30 | 30 | 元/片 |
| 2包11 | 专科耗材-手术室 | 一次性使用无菌手术膜 | 50\*75妇科 | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 浙江/人和 | 22 | 22 | 元/片 |
| 2包12 | 专科耗材-手术室 | 一次性使用无菌手术膜 | 90\*100妇科 | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 浙江/人和 | 28 | 28 | 元/片 |
| 2包13 | 专科耗材-手术室 | 一次性使用无菌手术膜 | 100\*150妇科 | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 浙江/人和 | 38 | 38 | 元/片 |
| 3包1 | 专科耗材-手术室 | 一次性使用无菌手术膜（内含治疗巾、中单、孔巾。盆套由等为一套） | 10\*8 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 深圳/稳健医疗 | 270 | 280 | 元/袋 | 深圳昭科医疗器械有限公司 | 浙江振德 |
| 3包2 | 专科耗材-手术室 | 一次性使用无菌手术膜（内含治疗巾、中单、孔巾。盆套由等为一套） | 5\*8 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 深圳/稳健医疗 | 220 | 228 | 元/袋 | 深圳昭科医疗器械有限公司 | 浙江振德 |
| 4包1 | 气管插管包 | 一次性无菌加强型柔性气管插管 | 3.0mm(带套囊) | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 128 | 128 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包2 | 气管插管包 | 一次性无菌加强型柔性气管插管 | 3.5mm(带套囊) | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 128 | 128 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包3 | 气管插管包 | 一次性无菌加强型柔性气管插管 | 4.0mm(带套囊) | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 128 | 128 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包4 | 气管插管包 | 一次性无菌加强型柔性气管插管 | 4.5mm(带套囊) | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 128 | 128 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包5 | 气管插管包 | 一次性无菌加强型柔性气管插管 | 5.0mm(带套囊) | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 128 | 128 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包6 | 气管插管包 | 一次性无菌加强型柔性气管插管 | 5.5mm(带套囊) | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 128 | 128 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包7 | 气管插管包 | 一次性无菌加强型柔性气管插管 | 6.0mm(带套囊) | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 128 | 128 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包8 | 气管插管包 | 一次性无菌加强型柔性气管插管 | 6.5mm(带套囊) | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 128 | 128 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包9 | 气管插管包 | 一次性无菌加强型柔性气管插管 | 7.0mm(带套囊) | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 128 | 128 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包10 | 气管插管包 | 一次性无菌加强型柔性气管插管 | 7.5mm(带套囊) | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 128 | 128 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包11 | 气管插管包 | 一次性无菌加强型柔性气管插管 | 8.0mm(带套囊) | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 128 | 128 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包12 | 气管插管包 | 一次性无菌加强型柔性气管插管 | 8.5mm(带套囊) | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 128 | 128 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包13 | 气管插管包 | 一次性无菌加强型柔性气管插管 | 9.0mm(带套囊) | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 128 | 128 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包14 | 气管插管包 | 一次性无菌加强型柔性气管插管 | 9.5mm(带套囊) | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 128 | 128 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包15 | 气管插管包 | 一次性无菌柔性气管插管 | 9.5mm(带套囊) | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 19 | 19 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包16 | 气管插管包 | 一次性无菌柔性气管插管 | 3.0mm(带套囊) | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 19 | 19 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包17 | 气管插管包 | 一次性无菌柔性气管插管 | 3.5mm(带套囊) | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 19 | 19 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包18 | 气管插管包 | 一次性无菌柔性气管插管 | 4.0mm(带套囊) | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 19 | 19 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包19 | 气管插管包 | 一次性无菌柔性气管插管 | 4.5mm(带套囊) | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 19 | 19 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包20 | 气管插管包 | 一次性无菌柔性气管插管 | 5.0mm(带套囊) | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 19 | 19 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包21 | 气管插管包 | 一次性无菌柔性气管插管 | 5.5mm(带套囊) | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 19 | 19 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包22 | 气管插管包 | 一次性无菌柔性气管插管 | 6.0mm(带套囊) | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 19 | 19 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包23 | 气管插管包 | 一次性无菌柔性气管插管 | 6.5mm(带套囊) | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 19 | 19 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包24 | 气管插管包 | 一次性无菌柔性气管插管 | 7.0mm(带套囊) | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 19 | 19 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包25 | 气管插管包 | 一次性无菌柔性气管插管 | 7.5mm(带套囊) | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 19 | 19 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包26 | 气管插管包 | 一次性无菌柔性气管插管 | 8.0mm(带套囊) | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 19 | 19 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包27 | 气管插管包 | 一次性无菌柔性气管插管 | 8.5mm(带套囊) | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 19 | 19 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包28 | 气管插管包 | 一次性无菌柔性气管插管 | 9.0mm(带套囊) | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 19 | 19 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包29 | 气管插管包 | 一次性无菌双腔支气管插管 | Fr28 | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 620 | 620 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包30 | 气管插管包 | 一次性无菌双腔支气管插管 | Fr32 | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 620 | 620 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包31 | 气管插管包 | 一次性无菌双腔支气管插管 | Fr35 | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 620 | 620 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包32 | 气管插管包 | 一次性无菌双腔支气管插管 | Fr37 | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 620 | 620 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包33 | 气管插管包 | 一次性无菌双腔支气管插管 | Fr39 | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 620 | 620 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包34 | 气管插管包 | 一次性无菌双腔支气管插管 | Fr41 | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 620 | 620 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包35 | 气管插管包 | 一次性无菌双腔支气管插管 | 28Fr | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 620 | 620 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包36 | 气管插管包 | 一次性无菌双腔支气管插管 | 32Fr | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 620 | 620 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包37 | 气管插管包 | 一次性无菌双腔支气管插管 | 35Fr | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 620 | 620 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包38 | 气管插管包 | 一次性无菌双腔支气管插管 | 37Fr | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 620 | 620 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包39 | 气管插管包 | 一次性无菌双腔支气管插管 | 39Fr | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 620 | 620 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包40 | 气管插管包 | 一次性无菌双腔支气管插管 | 41Fr | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 广州/维力 | 620 | 620 | 元/条 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包41 | 通用耗材 | 一次性肠内营养泵管 | 针式泵管Link-01-3 | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 北京/佰通 | 41 | 41 | 元/根 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包42 | 通用耗材 | 一次性肠内营养泵管 | LInk-01-4（针式重力） | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 北京/佰通 | 41 | 41 | 元/根 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包43 | 通用耗材 | 高分子夹板 | 7.5\*90cm | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 上海/优加 | 144 | 144 | 元/片 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包44 | 通用耗材 | 高分子夹板 | 10\*50cm | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 上海/优加 | 114 | 114 | 元/片 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包45 | 通用耗材 | 高分子夹板 | 10\*75cm | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 上海/优加 | 142 | 142 | 元/片 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包46 | 通用耗材 | 高分子夹板 | 10\*40cm | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 上海/优加 | 94.5 | 106 | 元/片 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包47 | 通用耗材 | 高分子夹板 | 7.5\*30cm | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 上海/优加 | 88 | 88 | 元/片 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 4包48 | 通用耗材 | 高分子夹板 | 12.5\*115cm | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 上海/优加 | 237 | 237 | 元/片 | 深圳市众康医用科技有限公司 | 杭州坦帕 |
| 5包 | 专科耗材-麻醉科 | 钙石灰 | 4500g | 深圳市仟佰惠医学科技有限公司 | 江苏/立峰 | 220 | 220 | 元/瓶 | 无 | |
| 6包1 | 专科耗材-麻醉科 | 一次性喉镜镜片 | TDC-3 | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 浙江/灵洋 | 110 | 110 | 元/个 |
| 6包2 | 专科耗材-麻醉科 | 一次性喉镜镜片 | TDC-4 | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 浙江/灵洋 | 110 | 110 | 元/个 |
| 6包3 | 专科耗材-麻醉科 | 一次性喉镜镜片 | TDC-2 | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 浙江/灵洋 | 110 | 110 | 元/个 |
| 7包1 | 专科耗材-麻醉科 | 医用充气式单腔喉罩 | 普通型DLM1.0 | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 浙江/海圣 | 95 | 95 | 元/个 |
| 7包2 | 专科耗材-麻醉科 | 医用充气式单腔喉罩 | 普通型DLM1.5 | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 浙江/海圣 | 95 | 95 | 元/个 |
| 7包3 | 专科耗材-麻醉科 | 医用充气式单腔喉罩 | 普通型DLM2.0 | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 浙江/海圣 | 95 | 95 | 元/个 |
| 7包4 | 专科耗材-麻醉科 | 医用充气式单腔喉罩 | 普通型DLM2.5 | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 浙江/海圣 | 95 | 95 | 元/个 |
| 7包5 | 专科耗材-麻醉科 | 医用充气式单腔喉罩 | 普通型DLM3.0 | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 浙江/海圣 | 95 | 95 | 元/个 |
| 7包6 | 专科耗材-麻醉科 | 医用充气式单腔喉罩 | 普通型DLM4.0 | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 浙江/海圣 | 95 | 95 | 元/个 |
| 7包7 | 专科耗材-麻醉科 | 医用充气式单腔喉罩 | 普通型DLM5.0 | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 浙江/海圣 | 95 | 95 | 元/个 |
| 8 | 专科耗材-ICU麻醉科 | 测压传感器 | DPT-01 | 深圳市康欣科技发展有限公司 | 洛瑞 | 172 | 172 | 元/个 |
| 9 | 专科耗材-神经外科 | 神经外科微血管减压垫片 | 10mm\*15mm | 深圳市博中科技有限公司 | 北京佰仁 | 6680 | 6680 | 元/片 |
| 10包1 | 专科耗材-神经外科 | 一次性使用组织导管扩张器 | VDY20115 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 常州/威克医疗 | 3690 | 3690 | 元/套 |
| 10包2 | 专科耗材-神经外科 | 一次性使用组织导管扩张器 | VDY20065 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 常州/威克医疗 | 3690 | 3690 | 元/套 |
| 10包3 | 专科耗材-神经外科 | 一次性使用组织导管扩张器 | VDY20085 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 常州/威克医疗 | 3690 | 3690 | 元/套 |
| 11包1 | 常规手术器械包 | 止血钳 | 160，直，全齿 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 91 | 91 | 把 |
| 11包2 | 常规手术器械包 | 手术刀柄 | 4L# | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 87 | 87 | 把 |
| 11包3 | 常规手术器械包 | 手术刀柄 | 3L# | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 57 | 57 | 把 |
| 11包4 | 常规手术器械包 | 分离结扎钳 | 220\*20\*90°，角弯，半齿 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 281 | 281 | 把 |
| 11包5 | 常规手术器械包 | 深部拉钩 | 300\*48\*120，S形 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 101 | 101 | 把 |
| 11包6 | 常规手术器械包 | 分离结扎钳 | 250\*25\*90°，角弯，全齿 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 349 | 349 | 把 |
| 11包7 | 常规手术器械包 | 主动脉侧壁钳 | 160\*18 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 1400 | 1400 | 把 |
| 11包8 | 常规手术器械包 | 持针钳 | 250，直，粗针，镶片0.5 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 630 | 630 | 把 |
| 11包9 | 常规手术器械包 | 止血钳 | 125，弯蚊，全齿，精细 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 134 | 134 | 把 |
| 11包10 | 常规手术器械包 | 主动脉侧壁钳 | 240\*48，双角弯 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 1400 | 1400 | 把 |
| 11包11 | 常规手术器械包 | 持针钳 | 200，直窄，细针，镶片0.3 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 979 | 979 | 把 |
| 11包12 | 常规手术器械包 | 持针钳 | 250，直，细针 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 133 | 133 | 把 |
| 11包13 | 常规手术器械包 | 手术剪 | 140，直圆 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 75 | 75 | 把 |
| 11包14 | 常规手术器械包 | 医用镊 | 140，直 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 29 | 29 | 把 |
| 11包15 | 常规手术器械包 | 眼用剪 | 100，弯尖 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 89 | 89 | 把 |
| 11包16 | 常规手术器械包 | 眼用剪 | 100，直尖 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 79 | 79 | 把 |
| 11包17 | 常规手术器械包 | 子宫颈扩张器 | 4#，尖圆头 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 20 | 20 | 把 |
| 11包18 | 常规手术器械包 | 子宫颈扩张器 | 4.5#，尖圆头 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 20 | 20 | 把 |
| 11包19 | 常规手术器械包 | 子宫颈扩张器 | 5#，尖圆头 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 20 | 20 | 把 |
| 11包20 | 常规手术器械包 | 子宫颈扩张器 | 5.5#，尖圆头 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 20 | 20 | 把 |
| 11包21 | 常规手术器械包 | 子宫颈扩张器 | 6#，尖圆头 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 20 | 20 | 把 |
| 11包22 | 常规手术器械包 | 子宫颈扩张器 | 6.5#，尖圆头 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 20 | 20 | 把 |
| 11包23 | 常规手术器械包 | 子宫颈扩张器 | 7#，尖圆头 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 20 | 20 | 把 |
| 11包24 | 常规手术器械包 | 子宫颈扩张器 | 7.5#，尖圆头 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 20 | 20 | 把 |
| 11包25 | 常规手术器械包 | 流产吸引头 | 6#，弯 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 30 | 30 | 把 |
| 11包26 | 常规手术器械包 | 流产吸引头 | 7#，弯 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 30 | 30 | 把 |
| 11包27 | 常规手术器械包 | 流产吸引头 | 8#，弯 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 30 | 30 | 把 |
| 11包28 | 常规手术器械包 | 帕巾钳 | 140，尖头 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 99 | 99 | 把 |
| 11包29 | 常规手术器械包 | 组织钳 | 140，直 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 79 | 79 | 把 |
| 11包30 | 常规手术器械包 | 手术剪 | 180，直圆 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 88 | 88 | 把 |
| 11包31 | 常规手术器械包 | 子宫颈扩张器 | 8# | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 20 | 20 | 把 |
| 11包32 | 常规手术器械包 | 子宫颈扩张器 | 8.5# | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 20 | 20 | 把 |
| 11包33 | 常规手术器械包 | 子宫颈扩张器 | 5# | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 20 | 20 | 把 |
| 11包34 | 常规手术器械包 | 子宫颈扩张器 | 5.5# | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 20 | 20 | 把 |
| 11包35 | 常规手术器械包 | 子宫颈扩张器 | 6# | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 20 | 20 | 把 |
| 11包36 | 常规手术器械包 | 子宫颈扩张器 | 6.5# | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 20 | 20 | 把 |
| 11包37 | 常规手术器械包 | 子宫颈扩张器 | 7# | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 20 | 20 | 把 |
| 11包38 | 常规手术器械包 | 子宫颈扩张器 | 7.5# | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 20 | 20 | 把 |
| 11包39 | 常规手术器械包 | 剥离器 | 3# | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 35 | 35 | 把 |
| 11包40 | 常规手术器械包 | 眼科镊 | 100，直有钩 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 32 | 32 | 把 |
| 11包41 | 常规手术器械包 | 眼科镊 | 100，弯无钩，有齿 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 32 | 32 | 把 |
| 11包42 | 常规手术器械包 | 持针钳 | 250，直，粗针，镶片0.5 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 598 | 598 | 把 |
| 11包43 | 常规手术器械包 | 持针钳 | 140，直，粗针 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 86 | 86 | 把 |
| 11包44 | 常规手术器械包 | 持针钳 | 180，直，粗针 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 97 | 97 | 把 |
| 11包45 | 常规手术器械包 | 持针钳 | 250，直，粗针 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 126 | 126 | 把 |
| 11包46 | 常规手术器械包 | 持针钳 | 250，直，细针 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 126 | 126 | 把 |
| 11包47 | 常规手术器械包 | 持针钳 | 160，直，粗针 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 97 | 97 | 把 |
| 11包48 | 常规手术器械包 | 显微持针钳 | 140×0.4，弯型 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 549 | 549 | 把 |
| 11包49 | 常规手术器械包 | 显微组织剪 | 125，直型，带齿，簧式，圆柄 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 617 | 617 | 把 |
| 11包50 | 常规手术器械包 | 显微组织剪 | 140，弯型，带齿，簧式，圆柄 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 617 | 617 | 把 |
| 11包51 | 常规手术器械包 | 手术刀柄 | 7# | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 57 | 57 | 把 |
| 11包52 | 常规手术器械包 | 手术刀柄 | 4# | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 40 | 40 | 把 |
| 11包53 | 常规手术器械包 | 持针钳 | 140，直，粗针 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 91 | 91 | 把 |
| 11包54 | 常规手术器械包 | 组织剪 | 140，弯 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 75 | 75 | 把 |
| 11包55 | 常规手术器械包 | 手术剪 | 160，直圆 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 75 | 75 | 把 |
| 11包56 | 常规手术器械包 | 手术剪 | 160，直尖 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 75 | 75 | 把 |
| 11包57 | 常规手术器械包 | 手术剪 | 180，直尖 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 83 | 83 | 把 |
| 11包58 | 常规手术器械包 | 手术剪 | 140，弯圆 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 75 | 75 | 把 |
| 11包59 | 常规手术器械包 | 手术剪 | 160，弯尖 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 83 | 83 | 把 |
| 11包60 | 常规手术器械包 | 手术剪 | 180，弯尖 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 92 | 92 | 把 |
| 11包61 | 常规手术器械包 | 组织剪 | 250，直 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 118 | 118 | 把 |
| 11包62 | 常规手术器械包 | 组织剪 | 200，弯 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 92 | 92 | 把 |
| 11包63 | 常规手术器械包 | 组织剪 | 200，弯，综合 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 107 | 107 | 把 |
| 11包64 | 常规手术器械包 | 组织剪 | 220，弯，综合 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 114 | 114 | 把 |
| 11包65 | 常规手术器械包 | 纱布绷带剪 | 180，全球头 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 74 | 74 | 把 |
| 11包66 | 常规手术器械包 | 手术刀柄 | 4# | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 43 | 43 | 把 |
| 11包67 | 常规手术器械包 | 医用镊 | 140，直 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 27 | 27 | 把 |
| 11包68 | 常规手术器械包 | 医用镊 | 160，直 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 30 | 30 | 把 |
| 11包69 | 常规手术器械包 | 医用镊 | 250，直 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 54 | 54 | 把 |
| 11包70 | 常规手术器械包 | 组织镊 | 160，1×2钩 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 46 | 46 | 把 |
| 11包71 | 常规手术器械包 | 组织钳 | 160，直 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 83 | 83 | 把 |
| 11包72 | 常规手术器械包 | 止血钳 | 125，弯蚊，全齿 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 91 | 91 | 把 |
| 11包73 | 常规手术器械包 | 止血钳 | 140，弯，全齿 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 91 | 91 | 把 |
| 11包74 | 常规手术器械包 | 海绵钳 | 250×10，弯无齿 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 126 | 126 | 把 |
| 11包75 | 常规手术器械包 | 海绵钳 | 250×10，弯有齿 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 126 | 126 | 把 |
| 11包76 | 常规手术器械包 | 帕巾钳 | 140，尖头 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 94 | 94 | 把 |
| 11包77 | 常规手术器械包 | 帕巾钳 | 160，尖头 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 105 | 105 | 把 |
| 11包78 | 常规手术器械包 | 止血钳 | 125，弯蚊，全齿，精细 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 127 | 127 | 把 |
| 11包79 | 常规手术器械包 | 止血钳 | 125，直蚊，全齿 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 86 | 86 | 把 |
| 11包80 | 常规手术器械包 | 止血钳 | 125，弯蚊，全齿 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 86 | 86 | 把 |
| 11包81 | 常规手术器械包 | 止血钳 | 140，直，全齿 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 86 | 86 | 把 |
| 11包82 | 常规手术器械包 | 止血钳 | 140，弯，全齿 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 86 | 86 | 把 |
| 11包83 | 常规手术器械包 | 分离结扎钳 | 200×14×110°，角弯，半齿 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 266 | 266 | 把 |
| 11包84 | 常规手术器械包 | 止血钳 | 160，弯，全齿 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 86 | 86 | 把 |
| 11包85 | 常规手术器械包 | 止血钳 | 180，弯，全齿 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 97 | 97 | 把 |
| 11包86 | 常规手术器械包 | 止血钳 | 200，弯，全齿 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 110 | 110 | 把 |
| 11包87 | 常规手术器械包 | 分离结扎钳 | 180×38×12，弯，半齿 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 280 | 280 | 把 |
| 11包88 | 常规手术器械包 | 子宫刮匙 | 280\*8（8#），锐，环形，六方柄 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 83 | 83 | 把 |
| 11包89 | 常规手术器械包 | 分离结扎钳 | 220×16×90°角弯，半齿 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 280 | 280 | 把 |
| 11包90 | 常规手术器械包 | 分离结扎钳 | 220×65×23，弯，全齿 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 280 | 280 | 把 |
| 11包91 | 常规手术器械包 | 分离结扎钳 | 240×71×12，弯，全齿 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 353 | 353 | 把 |
| 11包92 | 常规手术器械包 | 不锈钢腰子盘 | 205\*130\*25 浅型 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 30 | 30 | 把 |
| 11包93 | 常规手术器械包 | 分离结扎钳 | 260×14×100°，角弯，全齿 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 353 | 353 | 把 |
| 11包94 | 常规手术器械包 | 分离结扎钳 | 260×50×14，弯，半齿 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 353 | 353 | 把 |
| 11包95 | 常规手术器械包 | 分离结扎钳 | 260×44×14，弯，全齿 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 353 | 353 | 把 |
| 11包96 | 常规手术器械包 | 止血钳 | 200，弯，全齿 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 110 | 110 | 把 |
| 11包97 | 常规手术器械包 | 止血钳 | 240，弯，全齿 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 139 | 139 | 把 |
| 11包98 | 常规手术器械包 | 分离结扎钳 | 260×10×100°，角弯，全齿 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 353 | 353 | 把 |
| 11包99 | 常规手术器械包 | 不锈钢服药杯 | 40ml | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 8 | 8 | 把 |
| 11包100 | 常规手术器械包 | 不锈钢镊子筒 | 80×200，有盖，大号 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 54 | 54 | 把 |
| 11包101 | 常规手术器械包 | 不锈钢镊子筒 | 64×150，有盖，中号 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 44 | 44 | 把 |
| 11包102 | 常规手术器械包 | 可重复使用导尿管 | F18（6），管接头Ф9 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 36 | 36 | 把 |
| 11包103 | 常规手术器械包 | 可重复使用导尿管 | F24（8），管接头Ф9 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 36 | 36 | 把 |
| 11包104 | 常规手术器械包 | 可重复使用导尿管 | F15（Ф5） | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 18 | 18 | 把 |
| 11包105 | 常规手术器械包 | 舌钳 | 170 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 122 | 122 | 把 |
| 11包106 | 常规手术器械包 | 医用镊 | 250，直 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 62 | 62 | 把 |
| 11包107 | 常规手术器械包 | 子宫刮匙 | 280×8（8#），锐，环形，六方柄 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 90 | 90 | 把 |
| 11包108 | 常规手术器械包 | 子宫颈钳 | 250 ，2×3齿，直 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 100 | 100 | 把 |
| 11包109 | 常规手术器械包 | 子宫颈钳 | 250 ，2×3齿，侧弯 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 111 | 111 | 把 |
| 11包110 | 常规手术器械包 | 组织镊 | 140,1\*2钩 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 43 | 43 | 把 |
| 11包111 | 常规手术器械包 | 子宫探针 | 280，直，带刻度，柔性 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 21 | 21 | 把 |
| 11包112 | 常规手术器械包 | 双翼阴道检查扩张器 | 90×22，可调式 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 88 | 88 | 把 |
| 11包113 | 常规手术器械包 | 子宫夹持钳 | 260，直，双爪 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 209 | 209 | 把 |
| 11包114 | 常规手术器械包 | 阑尾肠钳 | 200×11，直 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 148 | 148 | 把 |
| 11包115 | 常规手术器械包 | 双翼阴道手术扩张器 | 92×34，可调式 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 74 | 74 | 把 |
| 11包116 | 常规手术器械包 | 双翼阴道手术扩张器 | 92×34，可调式 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 74 | 74 | 把 |
| 11包117 | 常规手术器械包 | 子宫夹持钳 | 220×90°×50，角弯，镀金圈 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 1531 | 1531 | 把 |
| 11包118 | 常规手术器械包 | 子宫夹持钳 | 250×90°×55，角弯，镀金圈 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 1531 | 1531 | 把 |
| 11包119 | 常规手术器械包 | 止血钳 | 200，弯，全齿，精细 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 148 | 148 | 把 |
| 11包120 | 常规手术器械包 | 举宫钳 | 310，简易，钳式，可调式 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 565 | 565 | 把 |
| 11包121 | 常规手术器械包 | 眼用剪 | 100，直尖 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 78 | 78 | 把 |
| 11包122 | 常规手术器械包 | 眼用剪 | 100，弯尖 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 88 | 88 | 把 |
| 11包123 | 常规手术器械包 | 眼科镊 | 100，直无钩，无齿 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 34 | 34 | 把 |
| 11包124 | 常规手术器械包 | 眼科镊 | 100，直无钩，有齿 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 34 | 34 | 把 |
| 11包125 | 常规手术器械包 | 眼科镊 | 100，直有钩 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 34 | 34 | 把 |
| 11包126 | 常规手术器械包 | 压舌板 | 120，直角形 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 58 | 58 | 把 |
| 11包127 | 常规手术器械包 | 舌钳 | 170，直 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 142 | 142 | 把 |
| 11包128 | 常规手术器械包 | 丁字式开口器 | 130 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 146 | 146 | 把 |
| 11包129 | 常规手术器械包 | 腹壁牵开器 | 175×202，双圆梗，双翼，固定式 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 633 | 633 | 把 |
| 11包130 | 常规手术器械包 | 取石钳 | 220×21×5，弯，叠鳃式，有齿，胆 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 369 | 369 | 把 |
| 11包131 | 常规手术器械包 | 持骨钳 | 两齿 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 549 | 549 | 把 |
| 11包132 | 常规手术器械包 | 持骨钳 | 四齿 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 591 | 591 | 把 |
| 11包133 | 常规手术器械包 | 骨科复位钳 | 190，带尖 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 388 | 388 | 把 |
| 11包134 | 常规手术器械包 | 骨把持器 | 小 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 410 | 410 | 把 |
| 11包135 | 常规手术器械包 | 骨把持器 | 中 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 410 | 410 | 把 |
| 11包136 | 常规手术器械包 | 骨把持器 | 大 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 410 | 410 | 把 |
| 11包137 | 常规手术器械包 | 钢针剪 | 200×Ф1.2 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 718 | 718 | 把 |
| 11包138 | 常规手术器械包 | 骨牵引针 | Ф1×180 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 20 | 20 | 把 |
| 11包139 | 常规手术器械包 | 骨牵引针 | Ф3.5×250 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 20 | 20 | 把 |
| 11包140 | 常规手术器械包 | 骨牵引针 | Ф4×250 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 20 | 20 | 把 |
| 11包141 | 常规手术器械包 | 骨牵引针 | Ф1.5×280 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 20 | 20 | 把 |
| 11包142 | 常规手术器械包 | 骨牵引针 | Ф2.5×280 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 20 | 20 | 把 |
| 11包143 | 常规手术器械包 | 骨刮匙（铝合金柄） | 300×4直形 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 410 | 410 | 把 |
| 11包144 | 常规手术器械包 | 骨刮匙 | 250×2，直头，枪状，颈椎型，铝合金柄 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 462 | 462 | 把 |
| 11包145 | 常规手术器械包 | 骨刮匙 | 250×2×45°，单弯，前，枪状，颈椎型，铝合金柄 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 515 | 515 | 把 |
| 11包146 | 常规手术器械包 | 骨刮匙 | 250×3×15°，单弯，前，枪状，颈椎型，铝合金柄 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 515 | 515 | 把 |
| 11包147 | 常规手术器械包 | 骨刮匙 | 250×3×20°，单弯，前，枪状，颈椎型，铝合金柄 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 515 | 515 | 把 |
| 11包148 | 常规手术器械包 | 神经剥离器 | 240×5×0.7，带钩，带刃 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 169 | 169 | 把 |
| 11包149 | 常规手术器械包 | 断钉取出器 | 200，夹持H3-5 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 760 | 760 | 把 |
| 11包150 | 常规手术器械包 | 植骨器 | 210×Ф10 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 237 | 237 | 把 |
| 11包151 | 常规手术器械包 | 植骨器 | 160×Φ8 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 174 | 174 | 把 |
| 11包152 | 常规手术器械包 | 钢丝穿引器 | 小号 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 1562 | 1562 | 把 |
| 11包153 | 常规手术器械包 | 椎板咬骨钳 | 230×2/10×110°，超硬膜，超薄型 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 3462 | 3462 | 把 |
| 11包154 | 常规手术器械包 | 椎板咬骨钳 | 230×3/10×110°，超硬膜，超薄型 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 3462 | 3462 | 把 |
| 11包155 | 常规手术器械包 | 椎板咬骨钳 | 230×4/10×110°，超硬膜，超薄型 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 3462 | 3462 | 把 |
| 11包156 | 常规手术器械包 | 椎板咬骨钳 | 230×2/10×90°，超硬膜，普通型 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 3462 | 3462 | 把 |
| 11包157 | 常规手术器械包 | 显微止血夹 | 30×1，直，结合式 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 81 | 81 | 把 |
| 11包158 | 常规手术器械包 | 肛门探针 | 180，双头，头宽2/头宽3 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 110.5 | 110.5 | 根 |
| 11包159 | 常规手术器械包 | 脑吸引管 | 220×Ф1.5，直 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 78 | 78 | 把 |
| 11包160 | 常规手术器械包 | 脑吸引管 | 220×Ф3，直 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 78 | 78 | 把 |
| 11包161 | 常规手术器械包 | 脑吸引管 | 200×Ф4，直 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 78 | 78 | 把 |
| 11包162 | 常规手术器械包 | 脑吸引管 | 200×Ф5，直 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 78 | 78 | 把 |
| 11包163 | 常规手术器械包 | 脑吸引管 | 260×Φ2 ，斜口，柔性 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 78 | 78 | 把 |
| 11包164 | 常规手术器械包 | 脑吸引管 | 240×Φ1.5，可控带套 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 400 | 400 | 把 |
| 11包165 | 常规手术器械包 | 脑吸引管 | 240×Φ2.5，可控带套 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 400 | 400 | 把 |
| 11包166 | 常规手术器械包 | 组织剪 | 200，弯 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 245 | 245 | 把 |
| 11包167 | 常规手术器械包 | 脑膜剪 | 180 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 220 | 220 | 把 |
| 11包168 | 常规手术器械包 | 吸引管 | 90×2.4 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 117 | 117 | 把 |
| 11包169 | 常规手术器械包 | 平骨凿 | 200×3，直形，方柄 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 400 | 400 | 把 |
| 11包170 | 常规手术器械包 | 骨凿 | 200×4，直，方柄，半圆 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 400 | 400 | 把 |
| 11包171 | 常规手术器械包 | 脑吸引管 | 270×Φ3，可控带套 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 400 | 400 | 把 |
| 11包172 | 常规手术器械包 | 脑吸引管 | 270×Φ2，可控带套 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 400 | 400 | 把 |
| 11包173 | 常规手术器械包 | 脑压板 | 200×5×3 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 297 | 297 | 把 |
| 11包174 | 常规手术器械包 | 脑压板 | 200×7×9 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 297 | 297 | 把 |
| 11包175 | 常规手术器械包 | 脑压板 | 200×11×13 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 297 | 297 | 把 |
| 11包176 | 常规手术器械包 | 脑压板 | 200×15×18 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 297 | 297 | 把 |
| 11包177 | 常规手术器械包 | 脑压板 | 200×20×22 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 297 | 297 | 把 |
| 11包178 | 常规手术器械包 | 脑压板 | 230×7×9 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 297 | 297 | 把 |
| 11包179 | 常规手术器械包 | 脑压板 | 230×11×13 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 297 | 297 | 把 |
| 11包180 | 常规手术器械包 | 脑压板 | 200×6，带刻度 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 297 | 297 | 把 |
| 11包181 | 常规手术器械包 | 拉钩 | 90×15，头皮 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 61 | 61 | 把 |
| 11包182 | 常规手术器械包 | 拉钩 | 200，锐钩、头皮 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 123 | 123 | 把 |
| 11包183 | 常规手术器械包 | 椎板咬骨钳 | 200×5/10×90°，普通型 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 2680 | 2680 | 把 |
| 11包184 | 常规手术器械包 | 脑膜镊 | 200×1×2，大柄花 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 480 | 480 | 把 |
| 11包185 | 常规手术器械包 | 脑部直形解剖镊 | 200 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 248 | 248 | 把 |
| 11包186 | 常规手术器械包 | 脑部枪形解剖镊 | 200×1，大柄花 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 480 | 480 | 把 |
| 11包187 | 常规手术器械包 | 精细无齿镊 | 200，直型，大柄花 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 480 | 480 | 把 |
| 11包188 | 常规手术器械包 | 后颅凹牵开器 | 180×24，活动式4×3钩（活节带齿），头弯8° | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 1668 | 1668 | 把 |
| 11包189 | 常规手术器械包 | 头皮夹钳 | 160 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 929 | 929 | 把 |
| 11包190 | 常规手术器械包 | 线锯手把 |  | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 56 | 56 | 把 |
| 11包191 | 常规手术器械包 | 线锯导板 | 340 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 68 | 68 | 把 |
| 11包192 | 常规手术器械包 | 抓钳 | ZP495RB,330×Φ5 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 2780 | 2780 | 把 |
| 11包193 | 常规手术器械包 | 抓钳 | ZP564RB,300×Φ3 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 2780 | 2780 | 把 |
| 11包194 | 常规手术器械包 | 弯针持针器 | ZP647RN,330×Ф5，指圈式 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 4630 | 4630 | 把 |
| 11包195 | 常规手术器械包 | 双极电凝钳 | ZP405RB,330×Ф5，弯，双动，分离 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 13800 | 13800 | 把 |
| 11包196 | 常规手术器械包 | 双极电凝钳 | ZP407RB,330×Ф5，直，细齿中空，双动，抓取 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 13800 | 13800 | 把 |
| 11包197 | 常规手术器械包 | 单极高频电缆线 | ZP941,4×3000，单极 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 1750 | 1750 | 把 |
| 11包198 | 常规手术器械包 | 电凝 | ZP900RN,330×Ф5，钩状 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 3000 | 3000 | 把 |
| 11包199 | 常规手术器械包 | 单极剪刀 | ZP494RB,330×Φ5 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 3160 | 3160 | 把 |
| 11包200 | 常规手术器械包 | 单极剪刀 | ZP548RB,330×Φ5 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 3160 | 3160 | 把 |
| 11包201 | 常规手术器械包 | 单极剪刀 | ZP550RB,330×Φ5 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 3160 | 3160 | 把 |
| 11包202 | 常规手术器械包 | 穿刺针 | ZP017RN,Ф10.5，圆筒式 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 4630 | 4630 | 把 |
| 11包203 | 常规手术器械包 | 穿刺针 | ZP019RN,Ф5.5×115，磁性/片阀 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 4630 | 4630 | 把 |
| 11包204 | 常规手术器械包 | 穿刺针 | ZP020RN,Ф10.5，圆筒式 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 4630 | 4630 | 把 |
| 11包205 | 常规手术器械包 | 穿刺针 | ZP021RN,Ф3，圆筒式 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 4630 | 4630 | 把 |
| 11包206 | 常规手术器械包 | 帕巾钳 | 160，尖头 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 111 | 111 | 把 |
| 11包207 | 常规手术器械包 | 医用镊 | 160，直 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 30 | 30 | 把 |
| 11包208 | 常规手术器械包 | 眼科镊 | 100，直无钩，无齿 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 34 | 34 | 把 |
| 11包209 | 常规手术器械包 | 眼用剪 | 100，直尖 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 78 | 78 | 把 |
| 11包210 | 常规手术器械包 | 手术剪 | 160，直尖 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 山东/新华 | 75 | 75 | 把 |
| 12包1 | 通用耗材 | 麻醉回路 | MGC-1.5 | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 浙江/海圣 | 38 | 41 | 元/套 | 深圳市康源泰科技发展有限公司 | 南京宁创 |
| 12包2 | 通用耗材 | 麻醉回路 | MGE-1.5 | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 浙江/海圣 | 38 | 41 | 元/套 | 深圳市康源泰科技发展有限公司 | 南京宁创 |