深圳市龙岗区第五人民医院体检牙椅的技术

规格及配置要求

招标编号：YNCG-2022-007

| 序号 | 设备 名称 | 数量 （台/套） | 预算单价 （万元） | 主要技术和配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体检牙椅 | 1 | 2.5 | 主要技术要求 1.电源：220V 50Hz； 2.输入功率：1100VA； 3.手术灯转角： 300°； 4.牙科椅(座垫中心)：390 mm～710mm，靠背转角-5°～80°； 5. LED口腔灯：感应开关，照度：6000-300001uX，色温：4000-5000K；亮度和色温可调，感应、手动双开关，稳定方便； 6.人体工程学设计，减少推背感，超低椅位， 方便病人上下； 7.枕头可灵活调节，适应更多人群； 8.PU沙发件，采用高回弹真空吸皮记忆沙发件并结合人体结构设计， 让病人在治疗过程中更加舒适。 |