深圳市龙岗中心医院门诊手术室、妇科人流手术室电动平移门及防撞自由门的要求

- 龙岗中心医院门诊手术室、妇科人流手术室电动平移门及防撞自由门的评分信息

评分信息表

评标方法： 综合评分法（权重100分）

| 评分项 |  |  | 权重 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  | 30分 |  |
| 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标价基准价，其价格分为满分。价格分计算公式：投标报价得分=(评标基准价/有效投标报价)×30 |  |  |  |  |
| 二、技术部分 |  |  | 25分 |  |
| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分 方式 | 评分准则 |
| 1 | 重要参数响应情况 | 10 | 专家打分 | 投标人应如实填写《技术要求偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，标注▲的技术参数为重要技术参数，每1项负偏离，扣2分，扣完为止。证明文件：提供《技术要求偏离表》加盖投标人公章。 以上技术参数要求提供证明文件的，须按要求提供证明材料，否则评委有权判定该参数按负偏离处理。 |
| 2 | 设备功能、性能的全面性、专业性服务方案 | 5 | 专家打分 | 投标人对设备品牌、设备功能、性能的全面性、专业性及先进性的服务方案，评审委员会横向比较，优得5分，良得4分，中得3分，差得2分。 |
| 3 | 材质要求 | 5 | 专家打分 | 电动平移门及防撞自由门的库板材质须满足要求，并加盖公章,有提供得5分，未提供不得分。 |
| 4 | 现场踏勘 | 5 | 专家打分 | 投标人对现场情况进行踏勘并作出合理方案到龙岗中心医院确认。 |
| 三、综合实力部分 |  |  | 45分 |  |
| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分 方式 | 评分准则 |
| 1 | 售后服务方案 | 10 | 专家评分 | 投标人对本项目软件升级、免费保修期等方面的具体措施，评审委员会横向比较打分，优得10分，良得7分，中得5分，差得2分。 |
| 2 | 项目同类业绩 | 6 | 专家打分 | 提供投标人或生产厂商具有医疗系统或无尘净化系统设备供货业绩的，每提供 1 个业绩得2分；本项满分6分。 提供业绩合同扫描件或复印件，并加盖公章。 |
| 3 | 厂家资质 | 15 | 专家打分 | 1.生产厂家具有IAF质量认证证书得3分。 2.生产厂家自动门感应开关控制系统具有计算机软件著作权登记证书的得3分。 3.生产厂家具有第三方出具的CE产品合格证书得3分。 4.生产厂家具有TH认证证书得3分。 5.生产厂家具有高新技术企业证书，有提供的得3分。 以上证书须在有效期内，并提供复印件或扫描件，加盖公章，原件备查。 |
| 4 | 投标文件编制质量评价 | 5 | 专家评分 | 根据投标文件对招标文件的响应情况，表达清晰程度，规范性等酌情评分，优得3分，良得2分，中得1分。 |
| 5 | 诚信情况 | 2 | 专家评分 | 根据《深圳市财政委员会关于加强招投标评审环节诚信管理的通知》（深财购[2017]35号）相关规定，投标人在参与政府采购活动中出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内的本项不得分，否则得满分。 提供《诚信承诺函》原件及提供网上截图并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 6 | 维修响应时间及售后服务 | 7 | 专家评分 | 根据各投标单位承诺的响应时间及售后服务评分；最高得7分。其他相应打分，提供维修响应路线截图。 |

二、本项目预算人民币：195,933.80元。

# 三、项目概况

龙岗中心医院门诊手术室及妇科人流手术室因装修改造，现需安装电动平移门及防撞自由门一项。

# 四、项目技术要求

（一）总体要求

1、所提供的产品其技术性能能满足各项技术参数和安全稳定运行的要求，并符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现配件不全或不能运行，中标人应无偿补全、完善或更换，所产生的费用由中标人承担。

2、投标人所投的产品为原装正品，全新原包装产品，技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。

3、投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

技术要求标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

（二）货物清单：

| 货物名称 | 数量 | 单位 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动平移门 | 6 | 套 | 是 | 根据现场需求确定规格尺寸 |
| 防撞自由门 | 7 | 套 | 是 |  |

（三）具体技术参数要求：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 标注 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动平移门 | 1.具体尺寸根据实际场地测量确定；单开或双开根据现场确定。 | ▲ |  |
|  |  | 2.开门方向根据现场确定 | ▲ |  |
|  |  | 3.门页材质：彩钢板 | ▲ |  |
|  |  | 4.门体内部制作工艺为整体硬质聚氨酯高压发泡（填充密度70kg/m³），四周带密封条，面板材料采用彩钢板（开门方向待定）。 | ▲ |  |
|  |  | 5. 铝合金包机头，饰不锈钢防撞带，门扇厚度为40mm，。 | ▲ |  |
|  |  | 6 .自动门机组为赫弗德或松下，先进的控制技术，220V供电，24V或36V大功率直流无刷电机，门机自带遇阻反弹防夹等多种功能端口 | ▲ |  |
|  |  | 7.带密封胶条，三边框。 |  |  |
|  |  | 8.开门方式:感应开门、脚踏开门、按钮开门或以上方式组合。 | ▲ |  |
|  |  | 9．电动平移门参数：平开式样：双开； 门体重量：150kg以下*2枚； 门体宽度：DW=600~1300mm； 安装方法：表面或内藏； 开启速度：14-40cm/秒（遥控可调）； 关闭速度：10-38cm/秒（遥控可调）； 开放时间：0-9秒，停电时手动开启力：61.7N（6.3kgf）； 环境温度：-20℃+50℃ 电压：AC200~250V 50/60HZ | ▲ |  |
|  | 防撞自由门 | 1.具体尺寸根据实际场地测量确定；单开或双开根据现场确定。 | ▲ |  |
|  |  | 2. 开门方向根据现场确定。 | ▲ |  |
|  |  | 3. 门页材质：门板表面采用0.8mm 冷轧板烤漆。芯材，采用铝蜂窝/纸蜂窝 复合粘贴。并用压机固定12小时，使门板成一体，具有保温、隔热等作用。门板轻巧容易回位。 | ▲ |  |
|  |  |  | ▲ |  |
|  |  | 4. 双开门配3套304不锈钢专用自由门合页 | ▲ |  |
|  |  | 5. 门中间采用40mm的玻璃视窗，做成中空，并且配有干燥剂。 | ▲ |  |
|  |  | 6. 门板整体厚度40mm。 | ▲ |  |
|  |  | 7. 门框的外框采用1.2厚冷轧钢板制作，3边框，正面看3cm宽，厚度4cm. | ▲ |  |

（五）根据现场安装要求与装修施工方协商预埋管线。▲

五、报价要求

（一）报价方式：人民币报价，本次招标采用总承包方式，因此投标人的报价应包括人工费、税费、运输费、安装费、设备费等所有的费用。

（二）投标人应根据本企业的成本自行决定报价。专家认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，将会要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，专家应将其作为无效投标处理。

六、深圳市龙岗中心医院门诊手术室、妇科人流手术室电动平移门及防撞自由门报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动平移门 | 6 | 套 |  |  |
| 2 | 防撞自由门 | 7 | 套 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

七、交货要求

（一）交货地点：产品交付、检验使用地点采购人指定地点。

（二）包装要求：以保证货物的完好无损为标准。

八、交货时间

合同生效后，中标人接到进场通知后，须在30天内把货安装完毕，并安装调试使用。

九、付款方式

在项目验收合格后，中标人开具发票，采购人转账支付合同金额的100%。

十、货物运输

商品运输：合同中所有的商品均须由中标人自行运往采购人指定地点，不论商品从何处购置、采用何种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。中标人应自行处理商品质量和数量短缺等问题。

十一、验收及其他要求

1.投标人货物经过使用科室负责人检验认可后，验收签名，产品为验收合格。保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修清单文件。

2.当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a.中标人已按照合同规定提供了产品指定地点的安装调试。 b.货物符合使用科室发出的技术及商务要求。

3.中标人交付的货物应当完全符合招投标文件所规定、订单约定的货物、数量、质量和规格及采购单价要求。中标人提供的货物不符合招投标文件和订单规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的损失及责任，由中标人承担。

4.货物符合招标文件的参数规格，性能满足要求；货物制作质量及内容符合采购人的要求，如不满足要求，采购人有权拒收，并要求中标人重新制作。

5.采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上诉起诉或干预，则其法律责任均中标人负责。

6.中标人应保证所供货物是全新未使用过的，且完好无损，否则不予验收；在货物生产过程中或交货时，采购人可随机抽样送检，按招标文件的技术参数标准进行检测，若检测结果不合格，采购人有权要求中标人整改，整改仍不合格，采购人有权终止合同，由此引起的一切损失由中标人承担。

7.产品应符合招标文件的相关技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。产品在质量的可靠性方面，应符合国家或行业现行最高级别的质量标准和要求。

其他要求：1.供应商应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。2.中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行培训及指导。

十二、履约保证金

（一）中标人在签订本项目合同之日，向采购人指定的账号提交履约保证金 5%。

（二）如中标人或成交供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金在质保期满后30天内无息退还中标或成交供应商。

十三、售后服务的要求

（一）质保期：整个项目质保期至少一年，保修期三年，质保期从验收合格之日起计算，以投标人提供的承诺或售后服务条款为依据。

（二）响应时间：在免费保修期内，一旦发生产品质量及安装问题，供应商保证在接到通知20分钟内赶到现场，进行免费维修或更换有缺陷的设备或部件.

（三）在质保期内，如果设备发现缺陷或制造工艺等问题而发生故障，供应商应无偿并迅速更换。质保期满以后，供应商应按其在深圳地区同类产品的优惠价格提供保修服务。

（四）保修期：指质保期过后在保修期内中标人提供的产品不能正常使用时，可收取材料费用，免人工费。

（五）保修期内每工作日须对设备进行一次巡检，发现问题及时处理；每次巡检后作出记录并由值班护士签名。

十四、注意事项

（一）中标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则，采购单位有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。

（二）投标人若认为招标文件的技术要求或其他要求有倾向性或不公正性，可在招标答疑阶段提出，以维护招标行为的公平、公正。

（三）投标人使用的标准必须是国际公认或国家、或地方政府颁布的同等或更高的标准，如投标人使用的标准低于上述标准，评标委员会将有权不予接受，投标人必须列表将明显的差异详细说明。

（四）投标人所提交的投标文件对技术参数和各项要求的响应应是列出具体内容；如果投标人只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”，并严重影响评标结果。投标文件须满足各项要求否则视为不合格供应商。

（五）如投标人提交伪造资质证书、合同文件等投标文件的，一经发现我院将列入黑名单，不能再参与投标。

以上资料均需加盖公章，个人身份证原件必须随身携带，以备查验。

十五、供应商须知

（一）所有资料要有封面、目录、页码、装订成册。

（二）所有资料每页须加盖公章。

（三）所有资料须密封并加盖公章。

（四）携带完整资料到5栋201房总务科报名审核资料，登记好公司名称、业务代表姓名、联系电话及提供的产品项目。

（五）经取得院内公开采购的项目在验收时，其实际质量与其参加院内公开采购时提供的条件不符或在规定时间内拒签合同以及不按合同条款执行合同者均视为不履行合约，将其供应商列入我院黑名单，在一年内不允许该公司参加我院院内公开采购活动。

（六）投标人的产品质量及服务承诺书不能严重低于招标文件中的服务要求标准做出响应，允许出现负偏差，但不得出现严重负偏差。

（七）投标文件的规定。投标文件须密封装袋，制作一本正本，一本副本，每份投标文件必须装订且须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本与副本不符，以正本为准。 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字或盖章。

（八）评审结束后，中标公示3天后，中标供应商须在10个工作日内到我院签署合同，超过10个工作日未前来签合同的，我院有权宣布本次采购结果作废，重新确定供应商。