| 货物品名 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排油烟风柜 | 1.名称:排油烟风柜 2.风量：30000m³/h/220V | 1 | 台 |
| 槽钢座架 | 1.名称:风机角钢座架 2.形式:60*30mm角钢焊接 3.支架:包括支架安装及支架的除锈、刷油 | 1 | 套 |
| 落地式减震器 | 1.名称:落地式减震器 2.规格:单个承重160-200KG | 4 | 个 |
| 低空油烟净化器 | 1.名称:油烟净化器 2.规格:风量：30000m³/h/220V | 1 | 台 |
| 槽钢座架 | 1.名称:净化器角钢座架 2.形式:60*30mm角钢焊接 3.支架:包括支架安装及支架的除锈、刷油 | 1 | 个 |
| 启动控制电箱 | 1.名称:双控电箱 2.规格：18.5KW/2.2KW | 1 | 个 |
| 电源 | 10米内 | 2 | 组 |
| 风箱 | 1.规格：1800*1000*500mm | 8.64 | 平方 |
| 净化器风管接口 | 1.名称:1.2MM镀锌板风管 2.形式:矩形风管,共板法兰制作 | 15 | 平方 |
| 风管风管接口 | 名称:1.2MM镀锌板风管 2.形式:矩形风管,共板法兰制作 | 15 | 平方 |
| 安装净化器 | 1.备注：人工费 | 1 | 台 |
| 安装风柜 | 1.备注：人工费 | 1 | 台 |
| 防火帆布软接 | 1.名称:防火帆布软接 2.形式:风机风口处连接 | 1 | 个 |
| 出风口防雨帽 | 1.规格：900*900mm | 1 | 个 |
| 其它五金辅材 |  | 1 | 项 |
| 吊装 |  | 1 | 项 |

附件：招标内容