附件2：

技术规格表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝板天花 | 1236㎡ | 1.1规格：600*600 |
|  |  |  | 1.2基材：铝塑板 |
|  |  |  | 1.3饰面为纯铝基材。经过最先进饱和漆工艺精心处理，保证台面平整无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀； |
|  |  |  | 1.4五金件符合 GB/T 1766-2008和GB/T 10125-2012 标准，中性盐雾≥600小时，无生锈、 无起泡、无粉化等腐蚀现象。 |
|  |  |  | 1.5规格尺寸：600*600㎜ |
|  |  |  | 1.6厚度：0.8㎜至1.05㎜ |
|  |  |  | 1.7特性：环保、防火、防潮 |
| 2 | 射灯轨道 | 552ｍ | 2.1材质：加厚型铝材滑轨。 |
|  |  |  | 2.2五金件符合 GB/T 1766-2008和GB/T 10125-2012 标准，中性盐雾≥600小时，无生锈、 无起泡、无粉化等腐蚀现象。 |
|  |  |  | 2.3特性：环保、防火、防潮 |
|  |  |  | 2.4功能：满足项目要求。 |

备注：规格实际生产以现场测量尺寸为准，允许±3%偏差。