## Sheet2
附件1：微创筋膜闭合器等医用卫生材料
包号 | 名称 | 规格 | 技术参数要求 | 单位 | 最高限价(元)
1 | 微创筋膜闭合器 | 1.6*100 | 1、由固件和缝线穿引器组成，缝线穿引器由针、手柄、套管组成。 2、缝线穿引器使用时针头可自然张开，完成夹持操作；闭合时针头可收进管壁内。 3、缝线穿引器头端具备钝头及尖头，可用于腹腔镜手术中穿刺腹壁，收拢组织、经皮缝合。 4、缝线穿引器要求穿刺直径满足1.2mm-3mm，长度满足80mm-250mm。 5、缝线穿引器具有一定软度，弯曲针体不影响夹持功能，尾端具有注水功能。 | 套 | 1080
2 | 一次性多通道单孔腹腔镜穿刺器 | 基础款 | 1、安装使用方便，手术操作空间较大，气密性也较好。 2、能够在手术过程中自适应手术器械操作，满足不同手术操作需求。 3、其一体化组合还提供手术切口的保护及闭合功能，避免了术中切口污染或感染。 4、一次性多通道单孔腹腔镜穿刺器根据多通道密封组件不同可分为非气密型、气密组合型及气密一体型，密封组件需满足3mm-12mm器械进出。基座材质可分为TPU材质与硅胶材质，直径范围为35mm-50mm，长度范围为30mm-150mm。 配置要求： 1、基础款：多通道密封体、切口保护套组成。 2、标准款（三孔）及标准款（四孔）：多通道密封体（含基座）、器械通道（含穿刺套管和密封圈）、注气阀、穿刺针组成。 | 套 | 800
|  | 标准款（三孔） |  | 套 | 2180
|  | 标准款（四孔） |  | 套 | 2250
3 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | ≥1.5ml | 产品功效：本产品主要成分由透明质酸钠组成，用于面部治疗、浅表性创面、小创口、擦伤、果酸换肤（化学换肤）、各类射频、光电项目前期及后期的治疗 技术参数： 1、交联透明质酸钠≤12.00mg/mL 2、盐酸利多卡因 ≧3.00 mg/mL 3、磷酸盐缓冲液(pH 6.5~7.5) 4、氯化钠(NaCl) ≧ 9.00 mg/mL 5、磷酸二氢钠(NaH2PO4·H2O) ≧0.05 mg/mL 6、磷酸氢二钠(NazHPO4) ≧ 0.22 mg/mL 7、非动物来源的交联透明质酸钠以及≧3.00mg/mL的盐酸利多卡因构成。 8、含透明或半透明颗粒的黏稠混悬液,包装于由锥头帽封口的一次性玻璃注射器内。注射器接口为旋锁接口。 9、空注射器经环氧乙烷灭菌,注射器活塞经y射线灭菌,注射器针头经环氧乙烷灭菌,灌装了产品的注射器经高温蒸汽灭菌。 10、规格型号1.5ml/18mg 2.5ml/50mg。 | 瓶 | 1920
| 医用皮肤保护剂 | ≥2.5ml |  | 瓶 | 60
4 | 生理性海水鼻腔喷雾器 | ≥25ml | 产品功效：用于急慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻息肉、鼻窦炎等鼻腔疾病患者的鼻腔清洗，也用于鼻炎手术后及化疗后的鼻腔清洗。 技术参数： 1、生理性海水中的微量元素有（锌、银、铜、锰）起到杀菌、消炎、抗过敏等作用，清洁鼻腔，改善鼻腔生理功能环境。 2、规格型号：25ml/支。 3、产品由喷雾瓶、喷嘴、保护盖、生理性海水组成。 4、理化指标：卤化物（以NaC1计） g / L 8.0-9.5。 5、微生物指标：真菌菌落总数 cfu / ml :≤20；细菌菌落总数 cfu / ml :≤20；大肠菌群、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、溶血性链球菌，不得检出。 6、生物学评价：细胞毒性产品内液体的细胞存活率应≥70%。 7、迟发型超敏反应：产品内液体应无迟发型超敏反应。 8、口腔粘膜刺激：产品内液体口腔刺激试验刺激指数应≤4。 9、PH 值：6.5-7.5；重金属（以 pb )(μ g / ml )≤20。 10、适用人群：婴儿、儿童及成人；有效期限≥三年。 | 瓶 | 28
备注：1、以上项目必须在深圳医用耗材阳光交易和监管平台线上交易；2、合同周期18个月。