## 智慧家园电气设备试验维保报价单
智慧家园电气设备试验维保报价单
单位：元
序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 设备数 | 工程量（次） | 单价 | 合计金额 | 备 注
一、高压设备预防性试验
1 | 变压器预防性试验（2000-8；1600-4） | 每年1次 | 台 | 12 | 1 |  | 0 | 主要服务内容： 1、每年1次对配电设备进行停电维护保养; 2、每年1次对变压器、高压柜等设备做预防性试验，出具报告； 3、专业团队24小时应急抢修响应服务； 4、每年2次高压配电设备带电巡检，并对安全工器具进行检测，出具报告。
2 | 高压柜试验 | 每年1次 | 面 | 22 | 1 |  | 0
3 | 电缆耐压试验 | 每年1次 | 段 | 12 | 1 |  | 0
4 | 继电保护检测 | 每年1次 | 台 | 22 | 1 |  | 0
5 | 避雷器检测 | 每年1次 | 只 | 12 | 1 |  | 0
6 | 安全工器具检测 | 每年2次 | 套 | 4 | 2 |  | 0
一、小计 | [6 empty] | 0
二、高压配电设备停电保养
1 | 变压器保养 | 每年1次 | 台 | 12 | 1 |  | 0
2 | 高压柜保养 | 每年1次 | 面 | 22 | 1 |  | 0
3 | 电缆保养 | 每年1次 | 段 | 12 | 1 |  | 0
二、小计 | [6 empty] | 0
三、高压设备日常巡检
1 | 变压器巡检 | 每年2次 | 台 | 12 | 2 |  | 0
2 | 高压柜巡检 | 每年2次 | 面 | 22 | 2 |  | 0
3 | 电缆巡检 | 每年2次 | 段 | 12 | 2 |  | 0
三、小计 | [6 empty] | 0
合 计（含税价） | [6 empty] | 0
人民币大写：