附件3：

**城投城服公司宝龙分公司智慧家园防雷装置检验检测报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **检测项目名称** | **点位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | **智慧家园（1栋A、B、C座；2栋B、C座；3栋A、B座建筑物主体）** | 防直击雷装置直径 | 28 | 424 |  |  |
| 2 | 防直击雷装置尺寸 | 28 |
| 3 | 防直击雷接地电阻 | 28 |
| 4 | 连接的过渡电阻 | 263 |
| 5 | 防雷预留测试点 | 14 |
| 6 | 引下线接地电阻 | 21 |
| 7 | 引接线截面积 | 21 |
| 8 | 接地线截面积 | 21 |
| 9 | 小计 |  |
| 10 | **龙岗智慧家园（1栋A、B、座；2栋B、C座；3栋A、B座设备间）** | 低压总配电房配电房（≥200 m2） | 4 |  |  |
| 11 | 发电机房（50m2-100 m2） | 1  |  |  |
| 12 | 电梯机房（50m2-100 m2）  | 17 |  |  |
| 13 | 消防泵房（50m2-100 m2） | 1 |  |  |
| 14 | 弱电数据主机房（≥200 m2） | 3 |  |  |
| 15 | 监控中心（≥200 m2） | 1 |  |  |
| 16 | 小计 |  |
| 17 |  税金（专用发票） |  |
| 18 | 合计 |  |