宝龙智造园项目充电桩采购及安装内容一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **规格型号** | **数量** | **备注** |
| 1 | 充电桩 | 台 | 7kw交流单枪充电桩，配4G无线通讯模块 | 114 | 1号地块25个，3号地块14个，4号地块75个 |
| 2 | 充电桩  基础 | 个 | - | 39 | 1、3号地块充电桩使用立柱式充电桩，需设置基础 |
| 3 | 电力电缆 | 米 | ZC-YJV-3×6 | 3635 | 1号地块355米，3号地块386米，4号地块2912米，项目包含电缆敷设及电缆接头。1、3号地块采用破路埋管，4号地块利用现有桥架。 |
| 4 | 电表 | 台 | 含峰平谷远程抄表功能，校验过的三相电表，互感器，二次回路 | 7 | 1号地块4个，3号地块1个，4号地块2个 |
| 5 | 消防设施 | 套 | 防雨型灭火器箱（内含4KG干粉灭火器2瓶） | 21 | 1号地块6套，3号地块2套，4号地块13套 |
| 注：由供应商负责充电桩的安装、调试，并**提供运营服务平台**。由供应商包材料费、人工费、包装费、运输费、装卸费、安装费、调试费、保险费、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、垃圾清理费、售后期服务、质保期服务等卖方为完成本合同义务而发生的所有费用及一切税费。**（电缆长度在项目实施后据实结算）** | | | | | |