**招标项目概况**

**一、服务情况**

 超声科飞利浦彩超（EPIQ7），设备开机无显示，C9-2探头、L12-3探头、S5-1探头有不同程度的损坏，鉴于该设备主机故障率比较高，须在维修合格后对主机进行一年的免费保修（不含探头）。

**二、服务要求：**

1.维修设备为本院超声科下属一台超声诊断设备：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主机型号 | 主机编号 | 出厂日期 | 启用日期 |
| 1 | 飞利浦彩超EPIQ7  |  |  |  |

2.此次服务包含维修目前设备已有故障；

3.维修合格后主机保修12个月（不含探头），安装验收合格之日开始计算。

4. 所更换配件必须是原装配件（更换配件时由设备科和临床科室共同验收合格，方可更换）。

5.维修响应时间，中标单位在接到中标通知之日起，确保5个工作日内配件更换完成。

6.保修期响应时间：保修期内如果所换配件损坏，2小时内到达现场，1个工作日内进行更换部件，并排除故障。（如果逾期未完成，按照1乘10的方法顺延保修期）

7.保修期内提供4次免费三级保养，并提供保养记录单给科室和设备科。

8.本次报价包括配件费、人工费、保险费、保修期内服务费、国家规定的各项税费等全部费用