附件1

**XX公司关于医用棉签产品报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目名称 | 需求参数 | 注册证名称 | 注册证号 | 生产企业 | 产地/品牌 | 注册证规格 | 包装规格 | 最小计量单位 | 报价（元/单位） | 深圳市阳光平台代码 | 备注 |
| 1 | 医用棉签 | 1.长度≥12cm； 2.装量：10支/包； 3、产品由符合YY/T0330-2015要求的医用脱脂棉和竹棒制成。产品一次性无菌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 医用棉签 | 1.长度≥24cm； 2.装量：3支/包； 3、产品由符合YY/T0330-2015要求的医用脱脂棉和竹棒制成。产品一次性无菌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-2 | 医用棉签 | 1.长度≥24cm； 2.装量：10支/包； 3、产品由符合YY/T0330-2015要求的医用脱脂棉和竹棒制成。产品一次性无菌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 医用棉签 | 1.散头耳签，长度≥12cm； 2.装量：20支/包； 3、产品由符合YY/T0330-2015要求的医用脱脂棉和竹棒制成。产品一次性无菌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 医用棉签 | 1.五官科棉签，长度≥15cm； 2.装量：20支/包； 3、产品由符合YY/T0330-2015要求的医用脱脂棉和竹棒制成。产品一次性无菌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 医用棉签 | 1.窥镜用棉签，长度≥18cm； 2.装量：20支/包； 3、产品由符合YY/T0330-2015要求的医用脱脂棉和竹棒制成。产品一次性无菌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**此报价表不能出现任何合并单元格的情况**

特别说明：

（1）提供的上述资料仅供立项参考之用，非正式投标;

（2）资料提供者必须为所提供资料的合法、合规及客观真实性负责，造成不良后果的由资料提供者承担所有相关责任(违规者将按《龙岗区卫生计生单位采购供应商诚信档案管理规定（试行）》规定予以处理)；

（3）提交的资料不全，按无效处理，产品资料报送时间截止后不再接受任何资料。