消防安全评估服务项目需求表

| 项目名称 |  | 评估次数 |
| --- | --- | --- |
| 深圳市龙岗区人民医院消防安全评估服务项目 |  | 1次 |
| 范围 | 医院院部，建筑面积约16.4万平方米 |  |
| 工 作 要 求 | - 1、依据《建筑消防安全评估标准》（DBJ/T 15-144-2018）等政策文件的要求对医院院部进行年度消防安全评估。 2、评估范围 - 2.1消防合法性情况 - 2.2消防安全管理 - 2.3建筑防火 - 2.4安全疏散 - 2.5消防控制室 - 2.6建筑消防设施 - 2.7其他消防安全管理 - 评估内容 序号; 评估内容. 1; 建筑防火; 1、耐火等级和总平面布局 2、防火分区 3、平面布置 4、安全疏散和避难 5、电气 6、灭火救援 7、室内外装修和保温节能工程 8、通风和空气调节 9、防爆措施. 2; 消防设施及器材; 1、消防给水及消火栓系统 2、自动灭火系统 3、火灾自动报警系统 4、防排烟系统 5、消防电源 6、疏散指示标志及应急照明 7、灭火器及其他消防器材. 3; 消防安全管理; 1、消防行政审批情况 2、消防安全制度及操作规程 3、消防安全组织责任制 4、灭火和应急疏散预案及演练 5、防火巡查、检查及隐患整改 6、消防安全宣传教育培训. - 4、自评估完工之日起，20天内出具《消防安全评估报告》 ，一式二份。 |
| 其它说明： - 资质要求： - （1）潜在供应商须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照扫描件或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）； - （2）符合应急管理部《消防技术服务机构从业条件》（应急〔2019〕88号）的要求，在社会消防技术服务信息系统成功备案“消防设施维护保养检测/消防安全评估”（提供系统备案截图）。 - 2、技术人员要求：安排一名项目负责人对接本项目，项目负责人必须持一级注册消防工程师证，团队技术成员必须持消防设施操作员（中级）/建（构）筑物消防员（中级）证。 - 2.报价要求： - （1）项目报价为综合报价，包含人工、仪器、报告及税收等全部费用。 - （2）报价文件需加盖骑缝章密封报送，注明联系人及联系电话等联络方式，同时附带公司资质相关资料。 |  |  |