|  |
| --- |
| **雪亮工程一二期项目信息化机房UPS系统设备采购报价单** |
| **报价公司名称： 联系人： 联系电话：**  |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **设备参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **备注** |
| 1 | 坪地派出所电池 |  |  | 节 | 32 |  | 含2套电池柜（根据实际情况可利旧），单柜尺寸（cm)：长：≦116,宽：≦70；高：≦161，含防漏液托板 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 2 | 宝岗派出所电池 |  |  | 节 | 32 |  | 含2套电池柜（根据实际情况可利旧），单柜尺寸（cm)：长：≦116,宽：≦70；高：≦161，含防漏液托板 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 3 | 辅城派出所电池 |  |  | 节 | 32 |  | 含2套电池柜（根据实际情况可利旧），单柜尺寸（cm)：长：≦79,宽：≦47；高：≦119，含防漏液托板 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 4 | 荷坳派出所电池 |  |  | 节 | 40 |  | 含2套电池柜（根据实际情况可利旧），单柜尺寸（cm)：长：≦102,宽：≦56；高：≦136，含防漏液托板 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 5 | 龙岗派出所电池 |  |  | 节 | 64 |  | 含4套电池柜（根据实际情况可利旧），单柜尺寸（cm)：长：≦79,宽：≦47；高：≦119，含防漏液托板 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 6 | 龙新派出所电池 |  |  | 节 | 40 |  | 含2套电池柜（根据实际情况可利旧），单柜尺寸（cm)：长：≦102,宽：≦60；高：≦130，含防漏液托板 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 7 | 罗岗派出所电池 |  |  | 节 | 64 |  | 含4套电池柜（根据实际情况可利旧），单柜尺寸（cm)：长：≦79,宽：≦47；高：≦119，含防漏液托板 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 8 | 南岭派出所电池 |  |  | 节 | 40 |  | 含2套电池柜（根据实际情况可利旧），单柜尺寸（cm)：长：≦102,宽：≦60；高：≦130，含防漏液托板 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 9 | 梧桐派出所电池 |  |  | 节 | 96 |  | 含6套电池柜（根据实际情况可利旧），单柜尺寸（cm)：长：≦108,宽：≦68；高：≦160，含防漏液托板 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 10 | 运维中心电池 |  |  | 节 | 40 |  | 含2套电池柜（根据实际情况可利旧），单柜尺寸（cm)：长：≦102,宽：≦56；高：≦136，含防漏液托板 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 11 | 辅城派出所UPS主机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 12 | 龙岗派出所UPS主机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 13 | 新城派出所UPS主机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 总价： |