多功能全波长酶标仪等设备技术参数及配置要求
招标编号：2023121916
	包号
	设备名称
	数量（台/套）
	预算单价（万元）
	预算总价（万元）
	最高限价（万元）
	主要技术要求

	1
	多功能全波长酶标仪
	1
	11
	11
	11
	1. ≥10英寸触摸显示屏。
2. 波长范围：200-1000nm，波长准确性：≤2nm，波长重复性：≤0.2nm。
3. 读数范围：0-4.0 OD。
4. 测量速度：96孔板：快速模式≤8秒，精确模式≤28秒。      

5. 具线性振荡功能，≥3种速度可调，动力学过程中可执行背景振荡。
6. 温度范围及均匀性：室温+4℃至45℃；孔间差≤±0.5℃。  

7. 内存：≥16G存储，可存储＞20000条数据文件。
8. 独立比色皿卡槽，比色皿波长范围：200-1000nm。
9. 单台主要配置要求：主机1台、对应比色皿1套。
10. 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。
11. 其他要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。
12. 该设备为我院科研平台实验室用于科研项目实验使用，不作临床使用，对该设备是否具有医疗器械注册或备案不作要求。

	
	液氮罐
	1
	0.5
	0.5
	0.5
	1. 容积≥40L，口径≥125mm。
2. 静态液氮保存期＞100天。
3. 方提桶数量≥6个。
4. 方提桶层数≥5个。
5. 可储存2ml内旋管数量≥900个。
6. 单台主要配置要求：液氮罐1个、方提桶以及所附带的标本架6个。
7. 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。
8. 其他要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。
9. 该设备为我院科研平台实验室用于科研项目实验使用，不作临床使用，对该设备是否具有医疗器械注册或备案不作要求。


