脉冲染料激光治疗仪染料套件招标需求

一、商务条款

- 染料罐需配套我院现有美国赛诺龙脉冲染料激光治疗仪使用，相应参数符合国家质量检测标准，满足设备运行要求，不会给设备带来危害。

- 二、技术条款

- 能与以下设备配套使用

（一）配套使用设备名称：脉冲染料激光治疗系统

（二）配套使用设备品牌：赛诺龙

（三）配套使用设备型号：VBEAM PLATINUM

（四）染料溶液成分：罗丹明575，1.8升每罐。

染料溶剂成分：乙二醇溶液，1升每罐。

三重线态淬灭剂成分：环辛四烯，二甲基甲酰胺，200毫升每罐。

（五）需要更换染料罐1个。