电动负压吸引器设备技术参数及配置要求

招标编号：2024030504

| 包号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 最高限价（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动负压吸引器 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - 极限负压值:≥0.06Mpa。 - 噪音:≤65dB(A)。 - 抽气速率:≥20L/min。 - 贮液瓶≥2500mL。 - 单台主要配置要求：主机1台、贮液瓶2只、吸引管1支。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |