附件1：

**排烟系统设备设施货物采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 离心风机 | 2200m³/h 1.5KW | 台 | 16 |
| 2 | 静电烟雾净化器 | 4000m³/h 300W | 套 | 16 |
| 3 | 变频设备 | 1.5KW | 套 | 16 |
| 4 | 铝合金伸缩臂 | 110×110×1500（mm） | 套 | 84 |
| 5 | 有矶玻璃气罩 | Φ380（mm） | 个 | 84 |
| 6 | 耐磨软管及接头 | 100（mm） | 套 | 84 |
| 7 | 不锈钢吸烟罩 | （300×700×200）mm | 套 | 1 |
| 8 | 不锈钢吸烟罩 | （300×1200×200）mm | 套 | 2 |
| 9 | PVC排烟管道 | Φ200mm | 米 | 283 |
| 10 | PVC排烟管道 | Φ100mm | 米 | 236 |
| 11 | PVC三通 | Φ200转100(mm) | 套 | 70 |
| 12 | 止回阀 | Φ200mm | 个 | 2 |
| 13 | 电源线 | RVV（2.5mm²） | 米 | 3468 |
| 14 | 防雨百叶 | （600×300）mm | 个 | 16 |

注：本项目包含各社康的天花拆除及安装修复、吊杆、线管、开墙孔等辅材配件。