直接眼底镜等设备技术参数及配置要求
招标编号：2024070208
	包号
	设备名称
	数量（台/套）
	预算单价（万元）
	预算总价（万元）
	最高限价（万元）
	主要技术要求

	1
	直接眼底镜


	1
	0.19
	0.19
	0.18
	光阑：大光阑、小光阑、无赤滤片、中心网格、裂隙。

屈光度补偿：-35D～+20D，≥24种屈光度。

照明光源：卤钨灯泡。

照明电源：锂电池。

单台主要配置要求：主机1台、充电器1个。

配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。

其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。

	2
	呼吸末二氧化碳分压波形检测仪
	2
	2.425
	4.85
	4.85
	非散射红外线气体分析技术

呼气末CO2浓度监测范围：0～150mmHg
呼吸频率：监测范围：3～150BPM
二氧化碳单位%，Kpa，mmHg可切换
趋势图关机不丢失，趋势图长度：24小时
存储容量≥99个病人数据
锂电池工作时长≥10小时
具备GPS定位系统
、多种数据输出模式：可连接蓝牙打印机，操作便利。有数据输出接口，并可上传至PC数据库，PC数据库软件管理，打印趋势数据，病例，医嘱等。
、具备温度、自动压力补偿系统、调零系统，平衡气补偿,肺压及体温补偿。
、单台配置：主机一台、气道适配器2个，锂电池1个，箱包1个。
配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。

其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。

	3
	电动吸引器
	5
	0.2
	１
	１
	极限负压值:≥0.06Mpa。

噪音:≤65dB(A)。

抽气速率:≥20L/min。

贮液瓶≥2500mL。

单台主要配置要求：主机1台、贮液瓶2只、吸引管1支。

配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。

其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。


