焦度计等设备技术参数及配置要求

招标编号：2024090414

| 包号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 预算单价（万元） | 最高单价限价（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦度计 | 1 | 0.58 | 0.58 | - 有瞳距和瞳高测量功能。 - 有测量镜片蓝光、紫外线、绿光透过率的功能。 - LCD液晶显示。 - 有打印功能。 - 测量模式≥3种，包括但不限于柱面、棱镜和隐形眼镜。 - 棱镜度广于等于0cm/m至15cm/m（△）。 - 瞳距测量范围广于等于40mm至90mm，步长≤0.5mm。 - 散光轴度0度至180度可调。 - 执行国家标准GB17341-1998。 - 单台主要配置要求：主机1台。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其它要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 2 | 快速急救背心 | 1 | 0.48 | 0.48 | 1、快速急救背心可以方便有效地指导学生在不使用模型装置的条件下执行海姆立克手法的正确演示。 2、如果执行的操作是正确的，则将会有一个泡沫塞子喷射出来，这使得教学变得简单并且有趣起来。 3、该训练装置可采用站姿、坐姿、在地面上，甚至可使用椅子进行窒息自救。 4、本产品包含10个泡沫塞子。 5、单台配置：模型1台，泡沫塞子10个 6、模型满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求.。 7、其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标 |
|  | 分娩机转示教模型 | 1 | 0.42 | 0.42 | 1、模型剖面直观的标准仿真人大小结构设计 2、子宫与骨性盆腔的轮廓清晰 3、可演示分娩中衔接、下降、俯屈、内旋转、昂伸、复位及外旋转、肩娩出等分娩过程 4、胎儿的囟门可辨别 5、单台配置：模型1台 6、配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 7、其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
|  | 高级儿童手臂静脉穿刺 模型 | 2 | 0.83 | 0.83 | - 1.该手臂模型能准确地模仿儿童的手臂，生理结构精确，内置有多条血管，可以练习对头静脉、正中静脉、贵要静脉的注射，注射后可回血。 - 2.可练习肌肉注射。帮助学生学习和训练对静脉注射的方法。 - 3.可进行头静脉、正中静脉、贵要静脉的注射 - 4.连通静脉包括：正中、贵要与头静脉 - 5.不溶性的血管允许做外周治疗静脉注射造影剂或其他推注方法 - 6.可更换多条静脉系统、可更换皮肤 - 7.配备有输液袋和模拟的浓缩血液，可配制模拟血液于血管中，进行采血操作 8、单台配置：儿童静脉手臂1条、替换皮肤和静脉系统1套、模拟血1瓶、模型润滑剂1瓶 - 血液袋（带管路和接头）1套 9、配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 10、其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
|  | 儿童桡动脉穿刺训练模 型 | 1 | 0.95 | 0.95 | - 儿童桡动脉血管，可触及动脉搏动 - 可进行桡动脉穿刺训练。可模拟动脉血管充盈，动脉穿刺有落空感，并见明显回血 - 单台配置：主机1台 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标 |
|  | 高级助产训练模型 | 1 | 0.23 | 0.23 | 1、模型可演示所有标准的分娩程序 2、分腔：有主要解剖标志和手绘骨性盆腔的轮廓 3、胎儿可辨别囟门，可练习胎头吸引术 4、胎儿关节灵活，通过变换胎儿体位演示多种正常与异常的胎位分娩 5、单台配置：模型1台 6、配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 7、其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标 |
|  | 妇科检查训练模型 | 2 | 0.55 | 0.55 | 1、成年女性躯干下半部，由腹腔、盆腔二部分组成 2、可进行正常和各类异常子宫触诊。内部结构组成部件≥11种，包括但不限于：正常宫颈；宫内节育器放置与取出正常宫颈；宫颈撕裂；慢性宫颈炎；急性宫颈炎；宫颈炎症纳博特囊肿；滴虫性宫颈炎；宫颈尖锐湿疣；宫颈白斑；宫颈息肉；宫颈腺癌。 3、可进行妇科双合诊、三合诊的检查 4、可进行阴道窥器和阴道镜的检查 5、可肉眼观察正常和各类异常宫颈变化 6、可进行宫内节育器的放置与取出 7、可观察隔膜的大小和位置 8、可观察子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其他位于盆腔的解剖结构 9、子宫伴有明显前倾、前屈、后倾、后屈；有子宫肌瘤； 子宫伴有右侧输卵管卵巢囊肿、右侧输卵管积水、右侧输卵管结核、右侧输卵管炎。 10、可进行骨盆的测量 11、单台配置：模型1台 12、配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 13、其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标 |