**项目编号：** XM20230720

【服务类】

北京中医药大学深圳医院（龙岗）

园山污水运维服务

采购招标文件

北京中医药大学深圳医院（龙岗）

二〇二三年六月

**北京中医药大学深圳医院（龙岗）**

**园山污水运维服务招标文件**

**招标文件编号： XM20230720**

**项目名称：****北京中医药大学深圳医院（龙岗）园山污水运维服务招标项目**

**采购方式：院内公开采购招标**

**采购单位名称：北京中医药大学深圳医院（龙岗）**

**采购单位地址：深圳市龙岗区体育新城大运路1号**

**联系人：李工**

**电 话：0755-**89981165

**院内采购招标公告：**详见龙岗政府在线

关键信息

**投标须知前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目类型 | 服务 |
| 采购方式 | 院内公开招标 |
| 货币类型 | 人民币 |
| 预算金额 | 15万元（含税） |
| 最高限价 | 14.3万元（含税） |
| 评标方法 | 综合评分法 |
| 定标方法 | 综合评分法：评标委员会依据本招标文件所约定的评标方法进行评审和比较，根据评审结果评选出最高分值的作为年度预选中标服务商 |
| 中标预选供应商数量 | 一家 |
| 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 投标文件份数 | 一正五副 |

**投标文件初审表**

|  |
| --- |
| 资格性检查表 |
| 1 | 投标人不具备招标资质要求，或未提交相应资格证明材料(详见招标公告投标人资质要求，其中未列示的资质要求不得导致废标)。 |
| 2 | 投标人不具备国家有关法律规定的有关资质的 |
| 符合性检查表 |
| 1 | 将一个包中的内容拆开投标 |
| 2 | 投标人递交的投标文件、开标一览表未按招标文件要求密封、签署、盖章的 |
| 3 | 招标文件未规定允许有替代方案时，对同一项目投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案 |
| 4 | 投标总价高于预算限额 |
| 5 | 投标文件载明的招标项目完成或服务期限不满足招标文件规定的 |
| 6 | 投标报价有严重缺漏项目 |
| 7 | 法律、法规规定的其他情形 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评分项** | **权重** |
| **（一）** | **价格部分** | **20** |
| 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标价基准价，其价格分为满分。价格分计算公式：投标报价得分=(评标基准价/有效投标报价)×权重 | 评分方式按公式计算 |
| **（二）** | **技术部分** | **45** |
| **序号** | **内容** | **权重** | **评分规则** | **评分****方式** |
| 1 | 项目服务方案 | 30 | **评分内容**对本项目需求内容的理解，并根据项目特点制定实施方案。1. 对项目的废水治理设施的运维服务响应时间及方案；
2. 废水治理设施的日常管理制度；
3. 废水治理设施的运维工作风险管控措施等情况进行评审。
4. 对项目的废气治理设施的运维服务响应时间及方案；
5. 废气治理设施的日常管理制度；
6. 废气治理设施的运维工作风险管控措施等情况进行评审。

**评分依据**满足以上6项得12分，每缺一项扣3分。对项目采购服务需求有清晰的理解，制定的实施方案有针对性且具体，方案详细具体的，得18分；对需求有清晰理解，实施方案有针对性且具体，能够较好保证服务质量效果的，得12分；对需求有清晰理解，实施方案有针对性且较为具体，基本能满足服务质量要求的，得6分。其他情况不得分。 | 专家打分 |
| 2 | 服务条款偏离情况 | 15 | **评分内容**投标人应如实填写《服务条款偏离表》，逐一响应项目需求中“项目服务要求”及“项目商务要求”中的服务条款，全部满足得15分，每负偏离一项扣1.5分，最低0分。**评分依据**投标人须按照招标文件要求提供《服务条款偏离表》。 | 专家打分 |
| **（三）** | **商务部分** | **35** |
| **序号** | **评分因素** | **权重** | **评分规则** | **评分****方式** |
| 1 | 本项目团队人员情况 | 15 | 评分内容投标人为此次投标项目专设服务人员：1、具有环境保护设施运行人员技能培训合格证（考试合格证）或环境污染治理设施运营人员考试合格证（工种仅为污废水处理工），具有6名及以上得8分，3名（含）至5名（含）得4分，其他不得分，本小项最高得8分；2、具有环境保护设施运行人员技能培训合格证（考试合格证）或环境污染治理设施运营人员考试合格证（工种仅为废气处理工），具有2名及以上得3分，1名得1分，其他不得分，本小项最高得3分；3、具有1名及以上环境自动监控（污废水）运行工证得2分，本小项最高得2分；4、具有1名及以上排污单位自行监测技术能力培训证得1分；5、具有1名及以上电工特种作业操作证的1分评分依据（1）提供相关人员相关证书扫描件；（2）提供投标人为团队成员缴纳的开标日前三个月载有社保部门公章的社保缴纳证明材料（如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月，公司成立不足3月的，提供自成立以来相关人员的社保证明），原件备查。 | 专家打分 |
| 2 | 同类业绩 | 10 | **评分内容**投标人近三年（本项目投标截止日往前3年，以合同履约期为准），承接过此类项目（废水废气处理设施运行维护保养相关项目）的业绩，每提供一项业绩得2分，最高得10分。**评分依据**提供合同关键页扫描件及甲方出具的履约评标证明, 未按要求提供相关材料或扫描件不清晰导致无法识别的不计得分。同一项目续签合同的不重复计分。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 专家打分 |
| 3 | 通过相关认证情况 | 5 | **评审内容：**具有ISO14001环境管理体系认证及ISO9001质量管理体系认证且认证范围含有废水处理设施的运营服务。**评分标准：**1、同时具有质量管理体系、环境管理体系，得5分；2、具有质量管理体系或环境管理体系之一的，得2分，其他不得分。（提供证书复印件加盖投标人公章，未提供的不得分。） | 专家打分 |
| 4 | 投标人信用情况 | 5 | **评分内容**投标人近三年（2019年1月至本项目投标截止日）在采购人单位中无不良记录，履约信誉良好。符合要求得5分；不符合要求得0分。**评分依据**提供承诺函（格式自拟），如投标人提供的承诺函内容虚假的，一经查实，后果由投标人自行承担。 | 专家打分 |

# 目 录

**第一部分 投标书**

**第二部分 招标内容**

**第三部分 服务要求**

**第四部分 合同条款及格式（仅供参考）**

**第五部分 投标文件格式、附件**

**第六部分 商务部分招标文件格式**

**第一部分 投标书**

**投 标 书**

北京中医药大学深圳医院（龙岗）对**北京中医药大学深圳医院（龙岗）园山污水运维服务**招标项目进行院内公开采购招标，欢迎具有此项资质和技术能力，且能满足招标文件各项要求的公司企业参加投标（不接受联合投标）。

**1、招标项目名称:北京中医药大学深圳医院（龙岗）园山污水运维服务招标项目**

**2、招标方式:**院内公开采购招标

**3、投标截止时间、投标地点**

投标截止时间：2023年5月22日上午11：00 前，逾期不送达或不符合规定的文件视为非实质响应，恕不接受。

投标地点：北京中医药大学深圳医院（龙岗）招采办科教楼317室

**4、开标时间、地点**

另行通知

**5、预算控制金额：**本项目预算控制金额为人民币14.3万元（含税），投标报价超过控制金额将导致废标。

6、付款方式：

按照深圳市龙岗区财政局相关规定执行。

7、合同期限： 1  年。

**第二部分 招标内容**

|  |
| --- |
| 园山院区污水处理站预算 |
| 名称 | 预算（万元） | 备注 |
| 运维人工 | 9.4 | 包含车辆、电工、污水处理工、在线维护及员工社保、劳保等费用等，每天至少两次现场检测水质并做好登记 |
| 污水处理药剂 | 1.4 | 日均排放24方，每处理一方水计1.6元 |
| 在线检测设备运维药剂、标液、校准液等耗材 | 2.1 | PH、余氯、流量计等在线检测设备，自行维护，随机检查，无需上传环保局。 |
| 每月、每季度、每年网上登记信息披露 | ---- | 简化管理 |
| 环保培训会议及管家服务 | ---- | 简化管理 |
| 每日手工检测污水耗材（每天至少两次检测PH、余氯等） | 0.9 | 环保要求日常台账管理 |
| 废气处理设备检修维护 | 0.6 |  |
| 污水处理设备检修维护 | 0.6 |  |
| 风险管控、管理等 | ----- | 简化管理 |
| 预算价格15万元 |

**第三部分 项目要求**

 **服务要求：**

1.做好与招标方运行维护的交接工作，中标方派遣的工作人员应当有相关的培训及合格上岗资格，工作人员应严格遵守医院各类管理制度，因违规违纪所造成的人身财产损失由中标方负责及赔偿。

2.保证污水站各设备优质、高效、安全可靠运行，确保出水能够稳定达到排放要求。如出现污水处理不达标导致的处罚整改等后果，由中标方负责整改并承担相应的处罚及责任。

|  |
| --- |
| 园山院区相关环境指标要求 |
| 样品名称 | 采样点位 | 检测项目 | 限制标准 |
| 医疗废水 | 医疗废水处理设施污水总排放口 | PH值、BOD5、氨氮、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物、沙门氏菌 | GB18466-2005表2预处理 |
| 粪大肠菌群 |
| 悬浮物、化学需氧量 |
| 志贺氏菌 |
| 无组织废气 | 医疗废水处理站周界、无组织监控点位、厂区内监控点位 | 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷、非甲烷总烃 | GB18466-2005表3、广东省《大气污染物排放限值》第二时段无组织排放监控浓度限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A“区内 VOCs 无组织排放监控要求” |
| 噪声 | 东北、东南、西南面厂界外 1米 | 等效声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准 |

3.强化污水站运行维护管理，充分利用各种技术手段，实时监控，迅速准确地排除各种故障，压缩故障时间。

4.负责污水处理行业法律规定的相关项目检测，提供检测记录。

5.建立有关台账，如日常运行及巡检记录、易损件及配件更换记录、废水处理日常检测及校准记录、异常数据说明及记录等。每天至少上午、下午各1次现场巡检、运维、检测、记录。

6.中标方负责承担项目所有运维人工费用、耗材（药剂、标液、校准液、台账记录本等）费用，以及单个配件200元以下（含200元）的维修更换费用等一切满足本项目污水站安全可靠达标运行的费用，单个配件维修更换费用在200元以上的，由中标方提出书面申请，医院经核实非人为原因造成的，批复后中标方进行维修、更换，费用由医院承担，单独结算。

7.中标方应协助招标方完成环保检查等相关环保工作。

8.服务期限到后，中标方必须将所有资料无条件移交给招标方，且保证资料的真实与完整。

9.每季度考核总分在90分（含90分）以上，全额支付季度管理服务费；每季度考核总分在89分—80分的，每下降1分，扣每季度管理服务费的1%；每季度考核总分在79分—70分的，每下降1分，扣每季度管理服务费的2%；季度考核总分在70分以下的，只支付季度管理服务费50%；考核分数如有小数点的以四舍五入取其整数作为款项支付的依据。

|  |
| --- |
| **污水处理站季度运行考核表（供参考，可调整，以合同为准）** |
| **考核部门：** | **考核时间：** | **考核人：** |
| **项目** | **项目内容** | **基本要求** | **标准分值** | **评分方法** | **存在问题** | **得分情况** |
| 一、基础管理（32分） | 制度完善 | 建立完善工艺管理制度，制定严格的岗位责任制度（设备保养制、交接班制、安全操作制等），编订工艺管理作业指导书。 | 6 | 缺一项扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 岗位要求 | （1）各岗位操作人员应经过专业培训，了解处理工艺，熟悉本岗位设施、设备的运行要求和技术指标；（2）熟练掌握本岗位工作技能，能熟练说出处理工艺、操作的每个环节，并按有关规定持证上岗；（3）遵守污水处理站的管理制度，严格执行操作规程；（4）发生异常时，能指出产生原因，并采取相对应措施，确保污水处理设施和设备正常运行。 | 8 | 随机进行考核，一人不达要求扣2分，不执行管理制度、操作规程，每出现一次扣2分。 |  |  |
| 人员配备 | 值班人员在岗在位，人员配置齐全。 | 4 | 人员配备不符合要求，每处扣1分。 |  |  |
| 运行台账 | 认真做好运行记录和各项数据统计。主要包括：设施设备及自控仪表运行记录和台账；主要工艺参数控制记录；值班过程中、交接班等记录；记录、报表按时填写、准确无误、字迹清晰，并妥善保管。 | 10 | 台账不及时填写，扣2分；报表有缺失，每发现一处扣1分；报表统计有误、不真实，每发现一处2分。 |  |  |
| 人员培训 | 定期对污水处理站人员进行培训，提高现场管理和操作水平。 | 4 | 现场检查培训记录，无记录此项不得分；记录不完善，每处扣1分。 |  |  |
| 二、运行管理（18分） | 规程上墙 | （1）各工艺段操作规程，工艺参数和工艺调整的范围和程序均应上墙；（2）运行管理制度和操作规程执行到位、各岗位工作人员职责明确。 | 4 | 现场进行检查，每缺一项扣1分，直至扣完为止；执行不到位，每发现一处扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 运行要求 | 污水处理各工艺段运转正常，维持在最佳的运行参数。 | 2 | 污水处理工艺段运转不正常，每发现一处扣1分。 |  |  |
| 工艺要求 | （1）在生产运行中使污水处理设施和设备经常处于最佳运行状态，做到达标排放；（2）确保污水100%经过处理，不得对周边居民生活及环境造成严重影响。 | 4 | 污水处理设施和设备每出现一次故障扣1分；对环境造成污染此项不得分。 |  |  |
| 事故上报 | 污水处理设施有下列情况之一者，必须上报环保主管部门：（1）需暂停运转的；（2）需拆除或闲置的；（3）需更新改造的；（4）污水处理设施运行不正常。 | 8 | 未报环保主管部门审查和批准，擅自停运、拆除、闲置处理设施，每发现一次扣1分，造成环境污染此项不得分；处理设施出现故障，未处理的不得分；处理不及时每次扣2分。 |  |  |
| 三、水质管理（8分） | 水质化验 | （1）按要求配置检测仪器；（2）制定严格的管理制度（上墙）；（3）按相关要求对水样进行采样和化验；（4）检测仪器、化学试剂使用规范；（5）化学试剂危险化学品管理规范、储存规范。 | 6 | 检测仪器配置不能满足检测要求的，扣1分；管理制度不齐全，每项扣1分；水样采取不规范扣1分；水质化验不规范扣1分；化学试剂（危险化学品）管理、储存不规范，每处扣1。 |  |  |
| 水质报表 | 按周期进行日、月、季水样送检并出具完整的检测报告，做到规范、完整、真实。 | 2 | 水质检测项目未按周期进行检测的，每项次扣1分，检测报表不真实此项不得分。 |  |  |
| 四、设备管理（18分） | 设备完好 | （1）设备整洁，基础稳固，结构完整无缺件、润滑良好、计量仪表灵敏可靠、安全防护装置齐全有效、无明显锈蚀、无脱漆，设备效能稳定正常。 | 4 | 现场进行检查，每发现一处扣1分，直到扣完为止。 |  |  |
| （2）机械设备润滑良好，启动、运转、散热正常，无异响 | 4 | 现场检查，出现运行故障的每处扣1分，直到扣完为止。 |  |  |
| 设备保养 | （1）必须建立完整的设备单机档案资料。设备单机档案应包括出厂资料，检定（标定）、运行、保养、维修、故障、更新和报废等记录。 | 4 | 无设备管理制度此项不得分；设备单机档案不齐全、不清晰每发现一处扣1分； |  |  |
| （2）有设备备品、备件及建立设备备品备件管理制度。 | 4 | 无设备备件及未建立备品管理制度此项不得分，备品不齐全，缺一项扣一分，扣完为止。 |  |  |
| （3）制定合理的设备月度和年度检修计划。 | 2 | 无检修计划此项不得分，检修不及时每发现一次扣1分。 |  |  |
| 五、安全管理（14分） | 安全培训 | （1）培训资料齐全（培训大纲、培训内容、学习记录、员工答卷）。（2）岗位责任制学习。（3）作业规程、操作规程学习记录。 | 6 | 现场进行检查，一项不符合要求扣1分 |  |  |
| 安全标识 | 危险化学品存放设施必须设有明显的警示标志且采取有效隔离措施。 | 2 | 安全标志或防护设施不齐全，不合理不得分 |  |  |
| 危险品 | （1）危险化学品（片碱、次氯酸钠）储存必须符合相关标准（温度、湿度、通风等）；（2）有危化品使用台账、台账清晰且无漏填。 | 4 | 危险品的存储不符合国家标准、无台账不得分，台账不清晰每处扣1分 |  |  |
| 应急物品 | 应配备必要的应急物品，且有对应的台账。 | 2 | 现场检查，无或缺应急物品、台账欠缺不得分 |  |  |
| 六、现场管理（10分） | 办公场所 | （1）办公区域、化验区域、操作区域、机房内无垃圾堆放、无烟头、无痰迹、照明设施分布整齐、完好；（2）门、窗、玻璃明亮、无破损；（3）墙壁无乱涂画、整洁；（4）办公桌椅及用品、操作工具，摆放整齐有序；（5）操作人员着装整齐统一，文明礼貌。 | 6 | 现场检查，每一项不满足扣1分。 |  |  |
| 设备要求 | 设施、设备应保持清洁，及时处理跑、冒、滴、漏、堵等问题。 | 4 | 现场进行检查，设备不清洁每处扣1分，出现跑、冒、滴、漏、堵每处扣1分。 |  |  |
| 一票否决 | 如对甲方产生重大社会影响或较严重的不良后果的；对合同规定的任务或工作未及时完成，给甲方工作造成重大影响的 | 31 | 出现则扣31分，季度考核不合格 |  |  |
| **得分情况** | **设计总分** | **100** | **实际得分** |  |

**商务要求：**

（一）服务期限：

合同签订后一年。在合同期满前三个月，经双方同意，合同可续签一年，最多续签2次。

（二）付款方式：

招标方按季度对中标方进行考核及付款，下一个季度的首月中标方根据考核结果并提供运维记录、发票等支付材料后支付相应费用。

（三）违约责任：

中标方必须接受招标方的监督、考核及管理，连续2季度考核分70分以下或累计3个季度考核分70分以下的，采购方有权终止合同。

**第四部分 合同条款及格式（仅供参考）**

采购人（全称）：（甲方）

承包人（全称）：（乙方）

本项目于年月日公开招标采购确定由乙方提供服务。

依照《中华人民共和国民法典》、《深圳经济特区政府采购条例》及其他有关法律、法规、规章和合同格式范本，并结合深圳市有关规定及本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致，订立本协议。

一、项目概况

 项目名称： 项目地点：

 项目规模及特征：

二、项目范围

 服务范围：

服务方式：

三、合同期限

 合同期限总日历天数天

四、质量标准

 质量标准：按照国家验收标准达到。

五、合同价款

 币种：

 合同总价（大写）：

 （小写）：

 合同价的构成方式：

六、组成合同的文件

 组成本合同的文件包括：

 1、本合同格式书

 2、中标通知书

 3、投标文件及其附件

 4、招标文件

 5、本合同条款

 6、标准、规范及有关技术文件

 7、图纸

 8、工程量和设备材料清单

 9、双方有关项目的洽商、补充等方面协议或文件

 10、其他

七、本协议书中有关词语含义与《合同条款范本》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人须按照合同约定进行服务，并在服务期内承担项目质量责任。

九、采购人须按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

 合同订立时间：年月日

 合同订立地点：

 发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）

 住 所： 住 所：

 法定代表人： 法定代表人：

 委托代理人： 委托代理人：

 电 话： 电 话：

 传 真： 传 真：

 开 户 银 行： 开 户 银 行：

 账 号： 账 号：

 邮 政 编 码： 邮 政 编 码：

 年 月 日

**第五部分 投标文件格式、附件**

1、所提交的投标文件至少应包含如下内容：

（1）法定代表人证明书；

（2）投标文件签署授权委托书；

（3）投标函；

（4）投标单位诚信承诺函；

（5）投标单位情况介绍及项目资料；

（6）开标一览表；

（7）分项报价表；

（8）报价详细构成；

（9）综合实力响应材料

（10）其他招标文件要求的资料或投标单位认为需要补充的资料；

2、技术部分主要包括下列内容：

（1）质量体系建设

（2）维保人员的配备、培训与管理合理

（3）解决保修、急修时间保障有力及特设服务响应措施

（4）有健全有效的应急预案

（5）维修保养技术方案全面、计划时间安排合理

（6）其他

**特别说明：**

**1、**投标单位要按以上要求编制投标文件，提供的内容要详细、真实、可靠。

**2、在开、评标当日，投标供应商应做好提供实物与原件给评标委员会核查的准备。**

**第六部分 商务部分投标文件格式**

**一、法定代表人资格证明书**

单位名称：

地 址：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系的法定代表人。为维护本项目，法定代表人具有签署本项目的投标文件、提交投标文件进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事务的权利。

特此证明

供应商：

日 期： 年 月 日

**二、投标文件签署授权委托书**

**格式一：（非法定代表人亲自签署投标文件的）**

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我单位签署本项目已提交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已提交的投标文件内容我均承认。代理人无转委托权，特此委托。

代理人： 性别： 年龄：

联系电话： 手机：

身份证号码： 职务：

投标人：

法定代表人：

授权委托日期： 年 月 日

**格式二：（法定代表人亲自签署投标文件的）**

 我公司提交的关于本项目的投标文件系由本单位法定代表人\_\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）亲自签署，对我单位具有法律效力，不再另行提供投标文件签署授权委托书。

 供应商：

日 期： 年 月 日

备注：投标人应根据本单位的实际情况，选择采用上述两种格式之一，并删除剩余不用的格式。

**三、投标函**

致：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

1、根据已收到贵方的招标编号为的项目的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳市网上政府采购管理暂行办法》等法律法规的规定，我方经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范及其他有关文件后，我方愿按“招标文件”的规定履行责任和义务；

2、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件、澄清（答疑）、补充公告（说明）等。我方对此完全理解并同意放弃因对招标文件不明及误解而提出质疑抗辩的权利；

3、我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解并接受贵方不承担我方的任何投标费用；

4、我方申明在本次投标中提供的所有资料，无论原件、复印件还是扫描件均是真实的；

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

6、我方同意招标程序、评标办法以及评标委员会评标人员产生办法和组成，承认评标人员据此评标办法产生的中标供应商。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

电子函件：

法定代表人或其委托代理人：

投标人名称：

日期：

**四、投标人诚信承诺函**

致：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

我公司已详细阅读并了解《深圳市龙岗区政府采购文件通用条款》第一章第3点“投标人诚信责任”中的全部内容，在此郑重承诺如下：

1、我公司在参加本项目采购活动中没有下列行为：

（1）在开标前三年内的经营活动中有重大违法记录；

（2）在采购活动中应当回避而未回避；

（3）未按有关规定签订、履行采购合同，造成严重后果；

（4）隐瞒真实情况，提供虚假资料；

（5）以非法手段排斥其他供应商参与竞争；

（6）与其他采购参加人串通投标；

（7）恶意投诉；

（8）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益；

（9）阻碍、抗拒主管部门监督检查；

（10）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经相关部门同意，将中标项目分包给他人；

（11）对本招标项目所提供的货物、工程或服务侵犯知识产权；

（12）有其他违反法律、法规规定的行为。

2、我公司已清楚并愿接受，如有上述行为之一时，报政府采购主管部门，按有关规定一至三年内禁止我公司参与深圳市龙岗区政府采购，将我公司行为在深圳市龙岗区政府采购网站不诚信行为曝光台曝光，记入供应商诚信档案，并处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消我公司参与深圳市龙岗区政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销我公司营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

供应商： 日 期： 年 月 日

**五、开标一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标总价 | 服务期限 | 备注 |
| 园山污水运维服务 | 小写：万元（含税） | 1年 | 本报价为 1 年的价格 |

**注**：

1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、投标单位如果需要对报价或其他内容加以说明，可在备注栏填写。

3、投标报价以人民币报价。总价内包含相关的费用有：人员费用、所需的设备和仪器费用、耗材费用、管理费用、利润以及项目管理过程中的所有由投标单位承担的费用和国家规定的各项税费以及投标费用。

4、若投标书编制软件中要求填写的软件格式或内容，与本开标一览表提供的格式或内容表述不一致时，以本开标一览表中的表述为准，投标书编制软件中的软件格式或内容不作为评标依据（为保证系统生成TBS文件的完整性，软件中提示的带“\*”号项，是用数字表述的可填写任何数字，是用文字表述的可填写任何文字）。

**六、分项报价表（格式自定）**