龙城工业园超充站休息室（苹果仓）

遴选采购公告

- 一、项目名称：龙城工业园超充站休息室（苹果仓）采购项目

- 二、采购方式：遴选采购

- 三、采购上限价：最高限价4.4万元人民币

- 四、评标方法：综合评分法

- 五、采购内容：

- （一）拟采购内容及相关参数要求

| - 苹果仓（1个） |  |
| --- | --- |
| - 尺寸：5000*3500*3000 |  |
| - 主体框架 | - 龙骨框架+50mm岩棉板 |
| - 地面材料 | - 硅酸钙板+spc地板 |
| - 地面装饰 | - 塑胶地板1.6mm |
| - 顶部保温 | - 镀锌钢板+喷漆（白色） |
| - 前板装饰材料 | - 木塑板(wpc)外墙装饰材料 |
| - 内墙装饰 | - 木纹 竹木纤维板 |
| - 吊顶 | - 4mm铝扣板集成吊顶 |
| - 外墙材料 | - 铝塑板 |
| - 玻璃幕墙 | - 铝合金推拉窗 |
| - 仓门 | - 铝合金门 |
| - 电配 | - 路品牌电配，入户6㎡，4m²、2.5m²、1.5㎡铜线（灯线两芯） 1个三孔插座、5个五孔插座1个单开、10个筒灯、 - 1个高级八回路配电箱、1个2P32A漏电保护器 2个25A断路器，1个10A断路器 |
| - 外部样式 |  |
| - 内部样式 |  |

（二）服务期限：10个自然日，自合同签订之日起计算。

- 六、报价单位资格要求

- 具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力。

- 七、报价要求

- （一）报价人应于2024年10月12日18：00前将响应文件1正4副密封（统一密封，密封处加盖公章）送交到龙岗区清林路城投商务中心15楼（联系人：欧工，0755-28906103），逾期送达或未按要求密封将予以拒收。

- （二）响应单位报价不得超过相应采购项目的上限金额控制价，否则作废处理。

- （三）响应单位报价包含运输费、服务费、安装费、人工费、税金等一切可能发生的费用。

- （四）响应单位不得擅自更改报价模板中的物品规格尺寸，如擅自更改其报价认定为无效报价。

- （五）截标后说明：递交响应文件截止时间后，如未达到3家（含）符合条件的供应商，将发布第二次采购公告。若第二次公告期内仍未达到3家（含）符合条件的供应商，将直接从响应的供应商中选定，而不再另行发布采购公告。

- 八、合同价款和支付方式

- （一）签订合同后，乙方完成苹果仓的运输和安装调试至正常运行后，经甲方验收合格，甲方支付至总费用的97%；

- （二）质保期1年（至验收后计算），在质保到期后经甲方审核同意后，乙方提出书面申请，向乙方支付剩余费用。

- 九、结果公示

- 递交响应文件截止后，采购人将自行组织响应文件开启、评审等工作，确定成交服务单位后将在龙岗城投集团官网进行公示。

- 十、特别说明

- 1.资格不符合要求的供应商不能进入比选程序。

- 2.所有响应单位视为同意上述公告内容，确定为成交服务单位后按公告约定与采购人签署合同。

- 3.公告期满后，若有效响应单位不足3家的，将进行第二次公告；经二次公告后，若合格响应单位仅有2家的，将直接进行评审，若有效响应单位仅有1家的，将直接选定成交单位。

联系人：欧工；联系电话：0755-28906103

- 附件：

- 1.响应单位提交资料明细表

- 2.报价承诺函

- 3.龙城工业园超充站休息室（苹果仓）遴选采购报价表

4.综合评分表

- 5.龙岗区进一步规范政商交往行为告知书

深圳市龙岗区城投产业发展运营有限公司

2024年9月30日