电磁波治疗仪等设备技术参数及配置要求

招标编号：2024101515
	包号
	设备名称
	数量（台/套）
	预算单价（万元）
	预算总价（万元）
	主要技术要求

	1
	电磁治疗仪
	2
	0.18
	0.36
	具有电热疗、电磁疗、电脉冲疗和远红外疗等功能
电磁热垫温度在 38℃~45℃连续可调
脉冲重复频率：疏波≥12±25%，密波≥25±20%
脉冲宽度≥0.6mS±30%
磁场强度：10mT~45mT
远红外波长：8µm～13µm，法向发射率≥75%
设定时间范围：0~2小时，梯度为15分钟
单台配置：主机1台，治疗垫1套、电磁热垫1套。
配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。
其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。

	2
	生化培养箱
	1
	0.7
	3.67
	液晶屏显示
温度调节范围广于等于室温+10℃～200℃
温度波动度≤±1℃
定时范围广于等于1～9999min
温度分辨率≤0.1℃
容积≥220L
具备温度修正功能
具备温度上下限报警功能
具有水蒸气排出通道
具有 USB 和 RS485 接口，可连接打印机和计算机

单台配置：主机1台，载物托架2块
配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。
其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。

	
	
	3
	0.99
	
	液晶屏显示

温度调节范围广于等于0℃～60℃
温度波动度≤±1℃
定时范围广于等于1～9999min

温度分辨率≤0.1℃

容积≥240L
具备温度修正功能

具备温度上下限报警功能

具有 USB 和 RS485 接口，可连接打印机和计算机

单台配置：主机1台，载物托架2块

配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。

其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。


