省应急指挥调度系统网络租用服务项目

招标公告

深圳市龙岗区应急管理局省应急指挥调度系统网络租用服务项目现面向社会公开招标。

一、 项目概况

（一） 项目名称：省应急指挥调度系统网络租用服务项目。

（二） 服务地点：龙岗区

（三） 服务内容：

1.数字链路及安全服务：提供12条4M以太网专线（A级），满足应急局及11个街道的网络使用要求，投标人须在合同签订后5个工作日内完成网络环境搭建和专线服务开通并正常使用（提供承诺函）。

2. 网络运维服务范围：招标人设备由投标人负责维护，投标人需提供值班专用一体机、高清视频会议终端、音频设备、显示设备检修服务，视频信号传输服务、网络链路巡检服务、智能网关巡检服务、网络安全保障服务、备件服务。根据硬件设备的故障情况，投标人应配合招标人的需求尽量在设备维修的过程中提供备用机。

3.服务内容中涉及的设备如下清单所示：

| 资产名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 4K超高清摄像机 | 1 |
| 电脑 | 12 |
| 高清视频会议终端 | 2 |
| 一体化高清视频会议终端 | 10 |
| 音箱 | 11 |
| 值班专用一体机 | 12 |
| 全向智能阵列麦克风 | 12 |
| 显示器 | 12 |
| 智能PSTN语音网关 | 1 |
| 智能数字传真网关 | 1 |

（四）服务要求

1.按招标人要求每月4次对通信线缆进行巡检，并填写巡检记录表。对可能影响线路及后端的设备情况要及时协调，防止因线路中断等情况造成系统中断；一旦发现设备老化现象应及时更换、维修等。每周定期对机房进行巡检，每季度对服务需求范围内的设备除尘清洁一次，确认所有设备及系统工作正常。

2.定期抽测：定期通过仪器要对通信的不低于10%的随机空纤芯做有关光特性的测试，针对定期抽测情况进行统计汇总，及时发现各段的传输性能劣化情况。

3.故障修复：承担运维期内系统发生任何故障的抢修任务，提供全天候7×24小时的故障维护服务，确定故障位置，排查故障问题，抢修网络线路，保证系统的正常运行，在抢修工作结束后，清点工具、器材，整理测试数据，填写有关登记，对现场进行处理，并留守一定数量的人员，保护抢代通现场，对于网络故障，须30分钟内进行响应，如有必要，须60分钟内到达现场；一般故障2小时内完成修复，重大故障12小时内完成修复。

4.提供7×24小时技术咨询服务，接受系统故障申告、使用帮助要求、业务和技术咨询、服务投诉等；提供包括但不限于远程技术指导、现场技术支持等在内的多种咨询服务；本项目故障投诉处理及时率不低于99.9%。

5.对网络出现的问题及时修复，保障网络正常运行，正常运行时长不低于90%。

6.服务期满后，使用单位进行满意度评价，满意度不低于90%。

（五）项目预算金额：44.856万元人民币以内（含税）。

（六）项目期限：自合同签订之日起一年。

二、 投标人资质要求

1.投标人必须具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织，或者是经总公司(分支机构所属的独立法人)出具愿为其参与投标以及履约等行为承担民事责任承诺书(或授权书)的分支机构(同一家总公司只能授权一家分支机构参与投标)。

2.信誉良好，近三年内没有违法行为或不良记录（提供“信用中国”（信用中国）信用查询报告）。

3.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供《深圳市政府采购监管网》查询报告）。

4.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（提供《中国政府采购网》查询报告）；

5.参加本项目的不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不能为同一人、不能属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险，参加本项目的不同供应商之间不存在直接控股或管理关系。

6.本项目不接受分包、转包及联合体应答。

（注：“信用中国”“中国政府采购网”“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监督网”为供应商信息的查询渠道，相关信息以开标当日查询结果为准）

- 三、受理时间和方式

公示期为3个工作日。请有意向合作的单位于2025年3月6日18:00前将以下材料直接送达龙岗区应急管理局（深圳市龙岗区愉龙路30号307室，联系人：方工，联系电话：13159275926）。

材料清单如下：

1.营业执照复印件；

2.资质情况；

3.诚信承诺（详见附件）；

4.诚信证明报告；

5.政府采购严重违法失信行为信息记录；

6.报价清单；

7.项目方案或工作计划：本项目的服务方案（应包含但不限于：质量、价格、经验、服务）

8.近三年（2022年-至今）同类业绩证明；

9.项目团队情况。

以上材料需加盖单位公章并按顺序打印装订后，装入密封文件袋，并在文件袋外注明：应标的项目名称、应标的单位名称、联系人的姓名及联系方式。

- 四、评选方法

- 本次投标采用我局综合评标法进行评审（资质5分+人员30分+报价20分+经验40分+诚信5分=综合评分100分），评委打分定标，评委对每个通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的投标供应商进行打分，得分最高的投标供应商为中标供应商。采购人将于投标截止后召开评标会议选定1家中标单位，中标结果将在龙岗区应急管理局官网进行公示。

- 附件：参与政府采购活动及履约承诺函（模板）

深圳市龙岗区应急管理局

2025年3月3日