## Sheet2
附件
龙岗区第二人民医院2025年医疗设备购置项目清单
序号 | 设备名称 | 是否集采 | 科室 | 进口/国产 | 单 价(万元) | 数量（台/套） | 合价(万元) | 需求年份 | 备注 | 征集材料
1 | 医用电动病床 | 否（2025年自行采购26台） | 全院（妇科7张、ICU12张、外科二病区2张、内科一病区2张）、全院（外科一病区1张、外科二病区1张、妇科1张） | 国产 | 2 | 26 | 52 | 2025（26台）、2026（28台） | 1、电动病床1张 2、床头柜1个 3、移动餐桌1张 4、点滴架1根 5、床垫1张 | 第二批次
| 床单位臭氧消毒机 | 否（2025年自行采购6台） | 全院（产科2台，急诊科3台，ICU1台） | 国产 | 0.8 | 6 | 4.8 | 2025（6台）、2026（12台） | 1、床单位臭氧消毒器主机1台 2、连接气管和输出气嘴2个（1.5m气管2条） 3、消毒密封袋10个 4、消毒床罩10个 5、使用说明书1本 6、产品质量合格证1份 7、保修卡1份 8、电源线1条 9、扎口带2个
| 医用电动诊疗床 | 否 | 中医科 | 国产 | 2.1 | 1 | 2.1 | 2025 | 1.气弹簧操作器 2.腿板 3.升降脚轮踏杆 4.升降脚轮 5.电动推杆 6.脚踏开关 7.座板 8.床机架 9.控制器 10.背板 11.枕板
| 牵引床 | 否 | 中医科 | 国产 | 5.16 | 2 | 10.32 | 2025 | 1.工作状态指示灯 2.牵引支架 3.牵引绳 4.控制系统：用于完成各种设定操作和显示 5.背板； 6.腋下固定带 7.肋部固定带 8.脚轮 9.髋部固定带 10.腿板。
| 熏蒸床 | 否 | 中医科 | 国产 | 4 | 2 | 8 | 2025 | 1.电源220V/50HZ功率2000W 2.时间设定范围0-90min温度设定范围20-60℃加热锅最大容积不小于6500ml 3.大加水量不少于2000ml 4.最大蒸发量不小于1200ml/小时 5.最大承载量不小于150Kg体积1600*800*1200毫米
| 电动产床 | 否（2025年自行采购2台） | 产科 | 国产 | 18.6 | 2 | 37.2 | 2025（2台）、2026（1台） | 1.主床体1台 2.搁腿架1付 3.脚蹬1付 4.床垫1套 5.输液架1件 6.电源线1件 7.床头板1件 8.辅助台1件 9.污物盆1件 10.防水垫2件
| 医用转运车 | 否（2025年自行采购33台） | 全院（儿科、妇科、耳鼻喉科、外科二病区、内科一病区、内科二病区各1台）、全院（妇科、内科一病区、眼耳鼻喉科、口腔科、外科二病区各1张，产科2张，体检科、门诊部各3张，麻醉手术室6张，急诊科8张） | 国产 | 2.19 | 33 | 72.27 | 2025（33台）、2026（15台） | 1.医用转运车体1张 2.旋转式护栏1付 3.医用转运车垫1张 4.输液架1根 5.氧气瓶搁架1个 6.托盘1个 7.中控锁双面脚轮4个 8.刹车踏板4个 9.引流袋挂钩1套 10.中心第五轮1套 11.中心第五轮踏板2个 12.约束带2付
2 | TCI靶控工作站(1拖5) | 否 | 麻醉手术室 | 国产 | 19.1 | 4 | 76.4 | 2025 | 1、主机1台 2、电源线1根 3、泵固定夹1个 4、操作说明书1本 5、输液架1套 | 第二批次
| 麻醉机呼吸机回路消毒机 | 否 | 麻醉手术室 | 国产 | 18 | 2 | 36 | 2025 | 1、彩色触摸屏 2、自动注液系统 3、超声波式雾化装置 4、硅胶连接管等
| 靶控输液泵 | 否 | 麻醉手术室 | 国产 | 4.5 | 4 | 18 | 2025 | 1.泵1台 2.电源线1根 3.泵固定夹1个 4.产品说明书（中文）1本
| 可视喉镜系统 | 否 | 麻醉手术室 | 国产 | 9.38 | 2 | 18.76 | 2025 | 1、便携箱1个 2、主机1台 3、窥视叶片手柄1把 4、窥视叶片1套 5、电源适配器1个 6、数据线1根 7、使用说明书1本 8、合格证、产品质保卡、装箱清单1份
3 | 中央监护工作系统（新生儿，1拖8） | 否 | 儿科 | 国产 | 39.95 | 1 | 39.95 | 2025 | 1、新生儿专用监护仪主机 2、KPM参数模块（小主机） 3、新生儿电极片 4、分体式抗除颤心电主缆 5、新生儿分体式血氧探头 | 第二批次
| 多参数监护仪 | 否 | 全院（ICU11台）、全院（儿科、ICU各2台） | 国产 | 3.98 | 15 | 59.7 | 2025 | 1.主机：1台 2.电源线：1根 3.心电附件包：1套 4.血氧附件包：1套 5.无创血压附件包：1套 6.转运监护仪固定架：1个 7.有创压监测附件包：1根
| 多功能除颤监护仪 | 否（2025年自行采购9台） | 全院（儿科2台、眼耳鼻喉科、口腔科、急诊科各1台）、全院（外科二病区、内科一病区、内科二病区和产科各1台） | 国产 | 4.2 | 9 | 37.8 | 2025（9台）、2026（8台） | 1、主机（含记录仪）1台 2、锂电池1块 3、3/5导心电附件包1套 4、体外除颤电极板附件包1套 5、除颤监护系统软件1套 6、三芯电源线1根
| 病人监护仪 | 否（2025年自行采购66台） | 全院（儿科、产科、外科一病区、外科二病区、内科一病区、眼耳鼻喉科及内镜中心各1台）、全院（外科一病区9台，外科二病区9台，内镜中心17台，急诊科24台） | 国产 | 1.9 | 66 | 125.4 | 2025（66台）、2026（59台） | 1、主机1台 2、锂电池1块 3、心电导联线1套 4、血氧电缆1根 5、重复用血氧传感器1个 6、无创血压导气管1根 7、无创血压袖套1个
| 转运监护仪 | 否（2025年自行采购4台） | 全院（儿科、妇科各1台）、全院（外一科、外科一病区各1台） | 国产 | 2.5 | 4 | 10 | 2025（4台）、2026（6台） | 1、监护仪主机1台 2、2G内置存储卡1张 3、高容量锂电池1个 4、心电附件包1包 5、血氧附件包1包 6、血压附件包1包 7、移动穿戴模块及附件包1包
| 遥测监护系统 | 否 | 呼吸科 | 国产 | 40.45 | 1 | 40.45 | 2025 | 1.电脑主机（安装MFM-CMS系统软件） 2.加密狗 3.鼠标 4.键盘 5.激光打印机 6.电源线 7.交换机iT30遥测配置:主机锂电池导联抗除颤美标ECG导联线一次性心电电极片遥测血氧转接线成人软指套血氧传感器
4 | 激光生发治疗仪 | 否 | 皮肤科 | 国产 | 40 | 1 | 40 | 2025 | 1、主机； 2、弯臂（含连接线）； 3、治疗模块； 4、防护眼镜； 5、开关钥匙。 | 第二批次
| Nd:YAG激光治疗仪（调q激光） | 否 | 皮肤科 | 国产 | 34.7 | 1 | 34.7 | 2025 | 1、主机 2、七关节导光臂 3、防护眼镜 4、防护眼罩 5、脚踏开关
| 红蓝黄光治疗仪 | 否 | 皮肤科 | 国产 | 12 | 1 | 12 | 2025 | 1、主机箱1台 2、悬臂挂件1个 3、眼罩5个 4、保护眼镜2个
| 舒敏治疗仪 | 否 | 皮肤科 | 国产 | 38 | 1 | 38 | 2025 | 1.主机； 2.弯臂（含连接线）； 3.综合光疗模块； 4.防护眼镜； 5.开关钥匙
| 注射器辅助推进枪 | 否 | 皮肤科 | 国产 | 6.63 | 2 | 13.26 | 2025 | 1.主机1台 2.主机支架1台 3.电源线1根 4.手柄1套 5.导管2根 6.合格证1份
| 高频电灼仪 | 否 | 皮肤科 | 国产 | 1 | 1 | 1 | 2025 | 1.整机电灼治疗仪1台 2.手术电极治疗电极脚踏开关根1套1支1套 3.电源线10A/250V1根 4.保险管2A 2个 5.说明书1套
5 | 听力计 | 否 | 产科 | 进口 | 10 | 1 | 10 | 2025 | 1.主机1台2.探头1个 3.耳塞1盒 4.蓝牙打印机1台 5.热敏打印纸1卷 6.主机电源1个 7.打印机电源1个 8.连接电脑数据线1根 9.操作手册1本 10.便携式包1个
| 裂隙灯显微镜 | 否 | 体检科 | 国产 | 5 | 1 | 5 | 2025 | 1、说明书1套 2、合格证1本 3、备用灯泡1个 4、对焦棒1个 5、防护盖1个 6、导轨护罩2个 7、背景灯1盏 8、颚托纸1条 9、照明部件1套 10、显微镜（带底座部件）1个 11、防尘罩1个 12、头架1个 13、转接器1 14、输入电源线1个 15、备用长反光镜1个 16、备用短反光镜1个 17、备用保险丝2卷 18、十字螺钉旋具1个 19、一字仪表螺钉旋具1个 20、2.5mm内六角扳手1个 21、呆扳手1个 22、单反照相机（主机）1个 23、高级电动仪器升降台1个 24、图像处理系统（加密狗）1套 25、商务台式电脑一套
| 投射视野检查仪 | 否 | 体检科 | 国产 | 9 | 1 | 9 | 2025 | 1、响应器2个 2、电源线（0.75mm²)1根 3、配电盒1个 4、配套资料1套 5、打印机1套 6、眼罩1个 7、防尘罩1个 8、投射视野主机1台
| 数码裂隙灯显微镜 | 否 | 眼耳鼻喉科 | 国产 | 4.5 | 4 | 18 | 2025 | 1.说明书2本 2.合格证2张 3.保修卡2张 4.裂隙灯显微镜1套 5.数码相机1套含耳机线 6.一体分光器1套 7.PC一体机1套含打印机、电脑支架 8.图像处理系统软件及加密狗1套 9.透明挡板1块 10.接水座1个 11.眼罩2只 12.对焦棒1件 13.防尘罩1件 14.颚托纸1袋 15.备用12V50W灯泡2只 16.备用反光镜2块 17.备用1A保险丝2只 18.导轨护罩2只 19.小螺钉旋具1套 20.100*6十字螺钉旋具1件 21Φ6内六角扳手1件 22.备用6A保险丝2只 23.电动仪器升降台1台KJ1C型配置电源线2根 24.打印机1台
| 视野计 | 否 | 眼耳鼻喉科 | 国产 | 4.5 | 1 | 4.5 | 2025 | 1.视野仪刺激器 2.灯泡 3.响应器 4.眼罩 5.喷墨打印机 6.无线键鼠 7.防尘罩 8.升降台 9.电源线 10.工具及螺丝 11.插线板 12.资料文件
| 耳鼻喉综合治疗台 | 否 | 眼耳鼻喉科 | 国产 | 4 | 4 | 16 | 2025 | 1、台面 2、箱体 3、喷枪(2直1弯) 4、吸枪1把 5、吹枪1把 6、喉镜预热器1套 7、玻璃按键触摸系统1套 8、照明灯系统1套 9、压缩机1台 10、真空泵11、器械盘2个 12、镊子杯2个 13、棉球杯4个 14、滴药瓶2个 15、污物器械回收盘 16、内置污物桶1个 17、内置硬管内窥镜消毒杯1个 18、排污装置1套 19、负离子发生器1套 20、智能控制系统1套 21、阅片灯1台 22、医生座椅1张23，书写台1张
| 耳鼻喉检查治疗台单工位（带椅） | 否 | 眼耳鼻喉科 | 国产 | 4 | 2 | 8 | 2025 | 1台面1个 2.2箱体1套 3喷枪3把(2直1弯)4.吸枪1把 5.喉镜预热1套 6.照明灯系统1套 7.压缩机1台 8.真空泵1台 9.器械盘1个 10.镊子杯1个 11.滴药瓶2个 12.棉球杯2个 13.排污装置1套 14.微电脑控制系统1套 15.医生椅1张
| 电动综合手术床 | 否 | 眼耳鼻喉科 | 国产 | 3 | 1 | 3 | 2025 | 1、手术台 2、手臂板 3、腿托 4、肩托 5、腰托 6、麻醉屏架 7、方滑块 8、圆滑块 9、说明书 10、合格证 11、控制手柄 12、电源线电源线1台2个2个2个 2个1个7个2个1份
| 耳鸣治疗仪 | 否 | 眼耳鼻喉科 | 国产 | 4.5 | 2 | 9 | 2025 | 1.掩蔽耳机V1； 2.数据连接线RS232； 3.使用手册； 4.电源线3*0.75mm。
| 氦氖激光治疗机 | 否 | 眼耳鼻喉科 | 国产 | 2.8 | 4 | 11.2 | 2025 | 1.主机 2.二分叉光纤 3.保险丝 4.电源线 5.使用维护手册 6.合格证 7.保修卡 8.扩束镜
| 持续正压呼吸机（无创，鼾症） | 否 | 眼耳鼻喉科 | 国产 | 1.89 | 5 | 9.45 | 2025 | 1.双水平正压通气治疗机 2.螺纹管1.8米 3.呼吸面罩 4.螺纹管 5.医疗外置电源 6.电源线
| 电生理测听室（大） | 否 | 体检科、眼耳鼻喉科 | 国产 | 9 | 3 | 27 | 2025 | 1.测听室主体钢结构加隔音模块板组合拼装3套 2.测听室外观喷涂铝合金喷涂奶白色3项 3.测听室内吸音处理铝合金冲孔吸音板奶白色3项 4.底部支撑减振器3项 5.内隔声窗阻尼双层中空隔声窗3扇 6.外隔声屏蔽窗阻尼双层中空隔声窗3扇 7.内隔声门磁控隔声门3扇 8.外电磁屏蔽隔声门磁控电磁屏蔽隔声门3扇 9.电磁屏蔽层整体六面镀锌钢板＆铜网3项 10.进气消声器阻抗复合进气消声器3件 11.排气消声器阻抗复合排气消声器3件 12.风机离心式风机消音风箱3套 13.风道Φ150 3条 14.消声风管3条 15.地毯PVC地毯3件 16.对接面板十通道音频和应答器转接面板3个 17.地线接口铜制接线端子3个 18.测听室室内照明灯品牌LED电子灯3套 19.测听室电源插座品牌二三万能插9位 20.照明开关知名品牌3项
| 验光仪 | 否 | 体检科、眼耳鼻喉科 | 国产 | 8 | 2 | 16 | 2025 | 1.电脑验光仪主机1台 2.打印纸1个 3.颌托纸1个 4.说明书1本 5.电动升降台1张 6.防尘罩1个
| 听力计 | 否 | 体检科、眼耳鼻喉科 | 国产 | 6.5 | 4 | 26 | 2025 | 1.主机1台 2.气导耳机1副 3.骨导耳机1副 4.患者应答器1个 5.电源线1根 6.操作手册1本 7.手提包1个 8.合格证1本 9.数据库软件1套
| 眼压计（非接触） | 否 | 眼耳鼻喉科 | 国产 | 9 | 2 | 18 | 2025 | 1.主机1台 2.打印纸4卷 3.防尘罩1个 4.触摸笔1个 5.台车1个
| 耳声阻抗测量仪 | 否 | 眼耳鼻喉科 | 国产 | 6.12 | 1 | 6.12 | 2025 | 1、中耳分析仪主机1台 2、探头1个 3、对侧耳机1副 4、肩带1套 5、耦合腔1副 6、耳塞套装1个 7、电源1个 8、USB连接线1根 9、使用说明书1本 10、软件1套
| 眼科门诊手术器械一批 | 否 | 眼耳鼻喉科 | 国产 | 9.8 | 1 | 9.8 | 2025 | 1.睑器系列 2.角膜固定环 3.泪囊牵开器 4.泪囊器械 5.冲洗针 6.泪道手术器械 7.显微眼用镊 8.显微持针钳 9.眼用测量 10.标记环 11.玻切手术器械 12.咬切器 13.角膜环钻 14.眼用拉勾 15.虹膜 16.眼用拉勾 17.劈核刀 18.显微管组成
| 鼻内镜手术器械 | 否 | 眼耳鼻喉科 | 国产 | 9.73 | 2 | 19.46 | 2025 | 1、鼻窦镜0°φ4×175mm1支 2、鼻窦镜30°φ4×175mm1支 3、鼻窦镜70°φ4×175mm1支 4、鼻组织剪直形1把 5、鼻组织剪左弯1把 6、鼻组织剪右弯1把 7、鼻组织钳0°3.5mm1把 8、鼻组织钳30°3.5mm1把 9、鼻组织钳45°3.5mm1把 10、鼻组织钳90°4.0mm1把 11、鼻咬切钳后咬切1.8mm1把 12、鼻咬切钳0°圆头2.0mm1把 13、鼻咬切钳30°圆头2.0mm1把 14、鼻咬切钳45°圆头3.5mm1把 15、鼻组织钳0°,上下开口1把 16、鼻组织钳70°,左右开口1把 17、鼻组织钳70°,前后开口1把 18、鼻组织钳100°,左右开口1把 19、鼻组织钳0°扩大口1把 20、鼻组织钳30°扩大口1把 21、鼻筛窦钳下弯90°尖头1把 22、鼻筛窦钳长弯/下弯115°尖头1把 23、上额窦咬骨钳下切口2.2mm1把 24、蝶窦咬骨钳30°头宽3.2mm1把 25、鼻穿刺针Φ4.2×1001支26、鼻粘膜刀镰状尖头1把 27、鼻粘膜刀镰状钝头1把 28、鼻刮匙圆口1支 29、鼻刮匙15°1支 30、鼻刮匙45°1支 31、鼻剥离器双头微弯1支 32、五官科吸引管上额窦、直Φ3×1251支 33、鼻吸引管鼻φ4×1251支 34、鼻吸引管鼻、φ4×1751支 35、五官科吸引管鼻Ф3×150mm1支 36、五官科吸引管上额窦、Φ3×1251支 37、五官科吸引管鼻、直Φ3×1251支 38、双头冲吸管1支 39、导光束1800mm1根
| 耳鼻喉检查治疗台双工位（带椅） | 否 | 眼耳鼻喉科 | 国产 | 8.6 | 1 | 8.6 | 2025 | 1、台面 2、箱体 3、喷枪(2直1弯) 4、吸枪1把 5、吹枪1把 6、喉镜预热器1套 7、玻璃按键触摸系统1套 8、照明灯系统1套 9、压缩机1台 10、真空泵11、器械盘2个 12、镊子杯2个 13、棉球杯4个 14、滴药瓶2个 15、污物器械回收盘 16、内置污物桶1个 17、内置硬管内窥镜消毒杯1个 18、排污装置1套 19、负离子发生器1套 20、智能控制系统1套 21、阅片灯1台 22、医生座椅1张 23，书写台1张
| 支撑喉镜手术器械 | 否 | 眼耳鼻喉科 | 国产 | 8 | 2 | 16 | 2025 | 1、可调式支撑喉镜小号，1支 2、胸托2型1副 3、导光管1支 4、吸烟管φ4×195mm1支 5、五官科吸引管喉φ3×230mm1把 6、支撑喉镜小下额镜小下额1支 7、支撑喉镜12°喉镜12°1支 8、显微喉钳φ2.5mm直型1把 9、显微喉钳φ2.5mm上翘型1把 10、粘膜抓钳上翘型1把 11、喉分离钳直型1把12、显微喉剪直型1把 13、显微喉剪左弯型1把 14、显微喉剪右弯型1把 15、喉息肉钳直型1把 16、显微持针钳上翘型1把 17、显微喉刀镰状1支 18、显微喉刀菱形1支 19、喉显微手术器械手柄新型1只
| 眼表综合分析仪 | 否 | 眼耳鼻喉科 | 国产 | 56 | 1 | 56 | 2025 | 1、测量主机 2、头托及下颌托支架 3、分析软件系统 4、数据处理系统 5、电动升降台 6、彩色打印机
| 眼底照相机 | 否 | 眼耳鼻喉科 | 国产 | 27.98 | 1 | 27.98 | 2025 | 1.眼底照相机主机 2.操作软件 3.采集软件 4.品牌商用电脑 5.彩色打印机 6.电动升降台 7.操作说明书 8.防尘罩
| 眼科综合检查台 | 否 | 眼耳鼻喉科 | 进口 | 48 | 1 | 48 | 2025 | 1.验光头1套 2.视力表投影仪1套 3.验光台1张 4.电脑验光/曲率/眼压/测厚仪1台
| 4K耳鼻喉内镜系统 | 否 | 眼耳鼻喉科 | 国产 | 71.89 | 1 | 71.89 | 2025 | 1.医用内窥镜摄像系统（接口） 2.医用内窥镜冷光源 3.医用彩色监示器 4.耳鼻喉工作站 5.多功能台车
| 眼科AB型超声诊断仪 | 否 | 眼耳鼻喉科 | 进口 | 34.5 | 1 | 34.5 | 2025 | 1.设备主机1套 2.电脑主机1套 3.A超探头1套 4.B超探头1套 5.打印机1套
| 数码裂隙灯前段照相系统 | 否 | 眼耳鼻喉科 | 国产 | 27.95 | 1 | 27.95 | 2025 | 1.五倍率裂隙灯主机1套 2高清CCD数码采集模块1台 3图像管理软件1套 4.品牌电脑1套 5.品牌打印机1套 6.电动升降仪器台1套
| 鼻阻力测量仪 | 否 | 眼耳鼻喉科 | 国产 | 24.6 | 1 | 24.6 | 2025 | 1、主机1台 2、鼻阻力测量仪上位机软件1套 3、手持测量装置1个 4、手持仪数据线1条 5、一次性鼻阻力取压传感器21支 6、NFR收发器1个 7、一体化电脑1台 8、打印机1台 9、台车1台 10、鼻橄榄头4000支
| 光学生物测量仪 | 否 | 眼耳鼻喉科 | 国产 | 19.8 | 1 | 19.8 | 2025 | 1.光学生物测量仪1台 2.标准工作台面1套 3.说明书1本 4.合格证1张
| 耳鼻喉门诊手术器械一批 | 否 | 眼耳鼻喉科 | 国产 | 14.8 | 1 | 14.8 | 2025 | 1.鼻用镊枪状10把 2.耳用膝状镊10把 3.鼻腔撑开器20把 4.显微耳用钩10把 5.间接喉钳4把 6.间接喉钳4把 7.鼻窦镜10把 8.鼻组织钳10把 9、鼻咬切钳10把 10、鼻吸引管30把
| 耳内镜手术器械 | 否 | 眼耳鼻喉科 | 国产 | 12 | 2 | 24 | 2025 | 1.耳镜4把 2.中耳息肉钳6把 3.耳异物钳4把 4.槌骨剪4把 5.乳突牵开器2把 6.显微耳用钩8把 7.显微刀10把 8.显微剥离器4把 9.耳刮匙4把 10.耳用探针2把 11.显微耳针2把 12.五官科吸引管8把 13.筋膜压薄成型器1套
| 喉镜 | 否 | 眼耳鼻喉科 | 进口 | 260 | 1 | 260 | 2025 | 1、内窥镜摄像系统，分辨率1920X10801台 2、电子鼻咽喉内窥镜1根 3、电子鼻咽喉内窥镜2根 4、电子鼻咽喉内窥镜（带工作通道）1根 5、脚踏开关1个 6、EGG电极1个7、喉部固定绑带1包 8、动态频闪专用麦克风1个 9、嗓音分析系统1套 10、活检钳1把 11、异物钳1把 12、全高清27寸医用监视器2台 13、全高清内窥镜图文工作站2套 14、专用台车2台 15.耳鼻通用内窥镜1根 16.医用冷光源1台 17.超高清摄像头1个 18.导光束1根 19.耳内镜10条 20.鼻内镜10条

## 第二批
龙岗区第二人民医院2025年医疗设备购置项目清单
序号 |  | 设备名称 | 进口/国产 | 单 价(万元) | 数量（台/套） | 合价(万元) | 需求年份 | 备注
1 | 电动病床一批 | 电动产床 | 国产 | 18.6 | 2 | 37.2 | 2025 | 1.主床体1台 2.搁腿架1付 3.脚蹬1付 4.床垫1套 5.输液架1件 6.电源线1件 7.床头板1件 8.辅助台1件 9.污物盆1件 10.防水垫2件
|  | 医用电动病床 | 国产 | 2 | 26 | 52 | 2025 | 1、电动病床1张 2、床头柜1个 3、移动餐桌1张 4、点滴架1根 5、床垫1张
|  | 医用转运车 | 国产 | 2.19 | 33 | 72.27 | 2025 | 1.医用转运车体1张 2.旋转式护栏1付 3.医用转运车垫1张 4.输液架1根 5.氧气瓶搁架1个 6.托盘1个 7.中控锁双面脚轮4个 8.刹车踏板4个 9.引流袋挂钩1套 10.中心第五轮1套 11.中心第五轮踏板2个 12.约束带2付
2 | 监护设备一批 | TCI靶控工作站(1拖5) | 国产 | 19.1 | 4 | 76.4 | 2025 | 1、主机5台 2、电源线5根 3、泵固定夹5个 4、操作说明书5本 5、输液架1套
|  | 麻醉机呼吸机回路消毒机 | 国产 | 18 | 2 | 36 | 2025 | 1、彩色触摸屏 2、自动注液系统 3、超声波式雾化装置 4、硅胶连接管等
|  | 中央监护工作系统（新生儿，1拖8） | 国产 | 39.95 | 1 | 39.95 | 2025 | 1、新生儿专用监护仪主机 2、KPM参数模块（小主机） 3、新生儿电极片 4、分体式抗除颤心电主缆 5、新生儿分体式血氧探头
|  | 遥测监护系统 | 国产 | 40.45 | 1 | 40.45 | 2025 | 1.电脑主机（安装MFM-CMS系统软件） 2.加密狗 3.鼠标 4.键盘 5.激光打印机 6.电源线 7.交换机iT30遥测配置:主机锂电池导联抗除颤美标ECG导联线一次性心电电极片遥测血氧转接线成人软指套血氧传感器
|  | 多参数监护仪 | 国产 | 3.98 | 15 | 59.7 | 2025 | 1.主机：1台 2.电源线：1根 3.心电附件包：1套 4.血氧附件包：1套 5.无创血压附件包：1套 6.转运监护仪固定架：1个 7.有创压监测附件包：1根
|  | 病人监护仪 | 国产 | 1.9 | 66 | 125.4 | 2025 | 1、主机1台 2、锂电池1块 3、心电导联线1套 4、血氧电缆1根 5、重复用血氧传感器1个 6、无创血压导气管1根 7、无创血压袖套1个
3 | 皮肤科设备一批 | 激光生发治疗仪 | 国产 | 40 | 1 | 40 | 2025 | 1、主机； 2、弯臂（含连接线）； 3、治疗模块； 4、防护眼镜； 5、开关钥匙。
|  | Nd:YAG激光治疗仪（调q激光） | 国产 | 34.7 | 1 | 34.7 | 2025 | 1、主机 2、七关节导光臂 3、防护眼镜 4、防护眼罩 5、脚踏开关
|  | 红蓝黄光治疗仪 | 国产 | 12 | 1 | 12 | 2025 | 1、主机箱1台 2、悬臂挂件1个 3、眼罩5个 4、保护眼镜2个
|  | 舒敏治疗仪 | 国产 | 38 | 1 | 38 | 2025 | 1.主机； 2.弯臂（含连接线）； 3.综合光疗模块； 4.防护眼镜； 5.开关钥匙
4 | 眼耳鼻喉设备一批 | 眼表综合分析仪 | 国产 | 56 | 1 | 56 | 2025 | 1、测量主机 2、头托及下颌托支架 3、分析软件系统 4、数据处理系统 5、电动升降台 6、彩色打印机
|  | 眼底照相机 | 国产 | 27.98 | 1 | 27.98 | 2025 | 1.眼底照相机主机 2.操作软件 3.采集软件 4.品牌商用电脑 5.彩色打印机 6.电动升降台 7.操作说明书 8.防尘罩
|  | 4K耳鼻喉内镜系统 | 国产 | 71.89 | 1 | 71.89 | 2025 | 1.医用内窥镜摄像系统（接口） 2.医用内窥镜冷光源 3.医用彩色监示器 4.耳鼻喉工作站 5.多功能台车
|  | 数码裂隙灯前段照相系统 | 国产 | 27.95 | 1 | 27.95 | 2025 | 1.五倍率裂隙灯主机一套 2高清CCD数码采集模块一台 3图像管理软件一套 4.品牌电脑一套 5.品牌打印机一套 6.电动升降仪器台一套
|  | 鼻阻力测量仪 | 国产 | 24.6 | 1 | 24.6 | 2025 | 1、主机1台 2、鼻阻力测量仪上位机软件1套 3、手持测量装置1个 4、手持仪数据线1条 5、一次性鼻阻力取压传感器21支 6、NFR收发器1个 7、一体化电脑1台 8、打印机1台 9、台车1台 10、鼻橄榄头4000支
|  | 光学生物测量仪 | 国产 | 19.8 | 1 | 19.8 | 2025 | 1.光学生物测量仪1台 2.标准工作台面1套 3.说明书1本 4.合格证1张
5 | 眼耳鼻喉手术器械一批 | 耳鼻喉门诊手术器械一批 | 国产 | 14.8 | 1 | 14.8 | 2025 | 1.鼻用镊枪状10把 2.耳用膝状镊10把 3.鼻腔撑开器20把 4.显微耳用钩10把 5.间接喉钳4把 6.间接喉钳4把 7.鼻窦镜10把 8.鼻组织钳10把 9、鼻咬切钳10把 10、鼻吸引管30把
|  | 耳内镜手术器械 | 国产 | 12 | 2 | 24 | 2025 | 1.耳镜4把 2.中耳息肉钳6把 3.耳异物钳4把 4.槌骨剪4把 5.乳突牵开器2把 6.显微耳用钩8把 7.显微刀10把 8.显微剥离器4把 9.耳刮匙4把 10.耳用探针2把 11.显微耳针2把 12.五官科吸引管8把 13.筋膜压薄成型器1套
6 | 数字化摄影X射线机 | 数字化摄影X射线机 | 国产 | 79.9 | 1 | 79.9 | 2025 | 1.数字化X线平板DR主机系统 2.高压发生器 3.X射线管组件 4.限束器 5.碘化铯非晶硅无线移动式探测器（17"*17"） 6.射频摇控器 7.X射线管支撑装置 8.立式摄影架 9.控制盒 10.固定式浮动患者台 11.图像采集工作站主机 12.图像采集工作站显示器 13.图像采集工作站软件 14.远程维护服务包
7 | 吊塔设备一批 | 外科塔 | 国产 | 8.6 | 7 | 60.2 | 2025 | 1）具备机械摩擦刹车，活动半径（臂长）≥1500mm 2）净载重量≥120kg，需通过IEC60601-12ndedition的4倍承重测试（提供书面测试报告） 3）气电箱体长度≥1000mm 4）设备平台：2个，宽度≥400mm，深度≥450mm，方便放置不同的设备，并带橡胶防撞保护角。 5）抽屉：1套；抽屉宽度≥400mm;带橡胶防撞保护角 6）网篮：1套 7）德标气体终端：O2×1；Air×1；Vac×2；CO2×28） 8）电源插座10A（国标）：8个；电源插座16A（国标）：1个 9)RJ45通讯终端：1个
|  | 麻醉吊塔 | 国产 | 8.1 | 13 | 105.3 | 2025 | 1）具备机械摩擦刹车，活动半径（臂长）≥1500mm 2）净载重量≥120kg，需通过IEC60601-12ndedition的4倍承重测试（提供书面测试报告） 3）气电箱体长度≥1000mm 4）设备平台：2个，宽度≥400mm，深度≥450mm，平台与平台间距≥450mm，方便放置不同的设备，并带橡胶防撞保护角。 5）抽屉：1套；抽屉宽度≥400mm;带橡胶防撞保护角 6）网篮：1套 7）德标气体终端：O2×2；Air×2；Vac×1；AGSS×18） 8）电源插座10A（国标）：6个 9)RJ45通讯终端：1个 10）双关节输液支架：1套 11）输液杆（长度≥1000mm）配输液四勾：1套 12）手麻系统支架：1个
|  | 麻醉吊塔 | 国产 | 8.1 | 1 | 8.1 | 2025 | 1、悬臂2根 2、立柱1根 3、RJ45信息插座模块（双网口）2个六类 4、10A五孔插座（GN）10个国标 5、等电位端子2个 6、箱体气刹孔白板2个 7、气源孔白板2个 8、空气终端物料包1个德标 9、负压终端物料包2个德标 10、氧气终端物料包2个德标 11、笑气终端物料包1个德标 12、负压式AGSS终端物料包1个德标 13、单托盘1个 14、吊箱式输液架支臂1根300+300mm 15、吊箱式抽屉组件1个 16、网篮1个
|  | 腔镜吊塔（内镜中心） | 国产 | 7 | 6 | 42 | 2025 | 1.机械双臂，臂具备机械摩擦刹车，活动半径（臂长）≥1000mm 2.净载重量≥120kg，需通过IEC60601-12ndedition的4倍承重测试（提供书面测试报告） 3.气电箱体长度≥1250mm 4.设备平台：4个，宽度≥600mm，深度≥450mm，方便放置不同的设备，并带橡胶防撞保护角。 5.抽屉：1套；抽屉宽度≥400mm;带橡胶防撞保护角 6.网篮：1套 7.德标气体终端：CO2×1；Air×1；Vac×2；O2×1； 8.电源插座10A（国标）：8个；16A（国标）：1个9RJ45通讯终端：1个10同底座显示器弹簧臂：1个11内镜挂架：2个12显示器双关节延伸臂：1个
|  | 产房外科塔 | 国产 | 7.5 | 1 | 7.5 | 2025 | 1、悬臂2根1200+900mm 2、立柱1根760mm 3、RJ45信息插座模块（双网口）2个六类 4、10A五孔插座（GN）10个国标 5、等电位端子2个 6、箱体气刹孔白板2个 7、气源孔白板1个 8、空气终端物料包1个德标 9、负压终端物料包2个德标 10、氧气终端物料包2个德标 11、单托盘1个 12、吊箱式输液架支臂1根 13、吊箱式抽屉组件1个 14、网篮1个
8 | 听力计 | 听力计 | 进口 | 10 | 1 | 10 | 2025 | 1.主机1台2.探头1个 3.耳塞1盒 4.蓝牙打印机1台 5.热敏打印纸1卷 6.主机电源1个 7.打印机电源1个 8.连接电脑数据线1根 9.操作手册1本 10.便携式包1个
9 | 眼科综合检查台 | 眼科综合检查台 | 进口 | 48 | 1 | 48 | 2025 | 1.验光头1套 2.视力表投影仪1套 3.验光台1张 4.电脑验光/曲率/眼压/测厚仪1台
10 | 喉镜 | 喉镜 | 进口 | 260 | 1 | 260 | 2025 | 1、内窥镜摄像系统，分辨率1920X10801台 2、电子鼻咽喉内窥镜1根 3、电子鼻咽喉内窥镜2根 4、电子鼻咽喉内窥镜（带工作通道）1根 5、脚踏开关1个 6、EGG电极1个7、喉部固定绑带1包 8、动态频闪专用麦克风1个 9、嗓音分析系统1套 10、活检钳1把 11、异物钳1把 12、全高清27寸医用监视器2台 13、全高清内窥镜图文工作站2套 14、专用台车2台 15.耳鼻通用内窥镜1根 16.医用冷光源1台 17.超高清摄像头1个 18.导光束1根 19.耳内镜10条 20.鼻内镜10条
11 | 眼科AB型超声诊断仪 | 眼科AB型超声诊断仪 | 进口 | 34.5 | 1 | 34.5 | 2025 | 1.设备主机1套 2.电脑主机1套 3.A超探头1套 4.B超探头1套 5.打印机1套
12 | 电子支气管内窥镜系统 | 电子支气管内窥镜系统 | 进口 | 120 | 1 | 120 | 2025 | 1.图像处理装置EP-6000 2.显示器 3.台车 4.电子支气管镜EB-580S5.电子支气管镜EB-580T