附件2：

深圳市龙岗区第五人民医院            院内采购文件

项目编号：LGWYZCB-2025S031

项目名称：婴儿辐射保暖台等医用监测类设备一批

项目类型：医用监测类设备

采购方式：院内公开采购

货币类型：人民币

评标方法：综合评分法

时    间：2025年     月     日

特别警示条款

参与本项目政府采购活动的供应商应认真阅读以下特别警示条款，不得存在以下所列禁止情形，一旦发现，将被处以记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

| 序号 | 供应商参与投标禁止情形 |
| --- | --- |
| １ | 与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属于同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。 |
| ２ | 参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。 |
| ３ | 与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。 |
| ４ | 与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制(“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致)。 |
| ５ | 提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。 |
| ６ | 擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。 |

院内招标公告

（详见龙岗区卫生健康局、龙岗政府在线网站）

第一章  投标人须知

一、采购简介：

- 采购单位：深圳市龙岗区第五人民医院

- 地址：深圳市龙岗区平湖街道双拥街77号

二、采购内容：

详见第三章项目采购需求清单（技术参数和商务条款）。

三、采购方式：院内公开招标采购。

四、采购机构：

深圳市龙岗区第五人民医院评审小组。

五、投标单位资格及要求：

(1)供应商必须是在中华人民共和国内经工商管理部门批准成立的独立法人机构；

(2)供应商的有效期内的税务登记证（含国税、地税）及《组织机构代码证》；

(3)供应商法人代表证明书及法人身份证复印件；

(4)供应商法人授权委托书及被授权人身份证复印件；

(5)供应商必须具备所投设备或材料的经营资格；

(6)供应商所投产品必须有合法授权，提供所投设备代理的各级授权书；

(7)供应商必须提供医疗器械经营企业许可证，其许可证必须具备所投医疗器械的相关经营范围（非医疗设备无需提供）；

(8)供应商所投产品必须具有国家有关部门核发的允许生产和使用的证明文件(提供所投产品的医疗器械注册证，如为进口设备，需提供进口医疗器械注册证；如属于计量设备的产品，需提供该设备计量检测相关证书/报告/条码等)；

(9)所投产品不得为已经或即将停产的型号，当采购方对此有质疑时，供应商必须提供有效证明或承诺（制造商出具）；

(10)供应商所投软件，须提供所投软件的《软件著作权登记证书》《软件产品登记证书》《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》等；

(11)采购报价不得超出采购预算金额；

(12)投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单（“信用中国”www.creditchina.gov.cn“信用服务”栏的“重大税收违法案件当事人名单”“失信被执行人”“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”“深圳信用网”（www.szcredit.com.cn）以及“深圳市政府采购监管网”（zfcg.sz.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准）。

六、投标单位应满足及同意如下条款：

1、同意承担因中标后用假劣产品代替合格优质产品进行供货或用“涨价”“缺货”等种种理由拖延供货而直接影响采购单位临床工作的正常运转，甚至造成医疗事故等严重后果的全部责任；

2、同意采购单位的配送要求；

3、同意并保证提供合格的产品：

A.投标人提供的产品必须符合国家规定的相应标准；

B.产品包装上（包括大包装、小包装等）需附有以下所列各项国家规定的中文标识。

⑴、产品名称、型号、规格；

⑵、生产企业名称、注册地址、生产地址、联系方式；

⑶、产品合格证；

⑷、产品注册证、生产许可证等。

4、按本采购文件商务条款的要求响应；

5、同意按照采购文件的要求准时递送完整的投标文件，准时出席评审会议；

6、同意按本采购文件要求用人民币填报投标价格。

七、公开采购

公开采购是指在医院发布采购信息公告的媒体或医院公告栏上发布采购信息，接受参与人报名，为保障医院利益需要二次谈判议价的且有三家以上公司投标参与的采购方式本文件命名为“公开采购”。

八、评标（评审）办法：采用综合评标法。

1、评审人员的组成：深圳市龙岗区第五人民医院评标小组。

2、评审原则：

（1）坚持公开、公平、公正、择优的基本原则；

（2）实行科学评估、集体决策；

（3）质量优先、诚实信用优先、价廉优先；

（4）医院纪检全程有效监督。

3、评审标准：（见下表）

| 序号 | 评分项 |  |  |  | 权重分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 |  |  |  | 30 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 |  |
|  | 1 | 投标报价得分＝（评标基准价∕投标报价）×价格权重×100 | 20 | 专家评分 | 投标价格最低的为评标基准价，其价格分为满分(20分)。其他投标人得分＝（评标基准价∕投标报价）×价格权重×100 |
|  | 2 | 运行成本的合理性 | 10 | 专家评分 | 耗材、试剂、零配件性价比最优者得最高分。其他依据满足程度相应打分。无耗材此项按5分计。 |
| 2 | 技术部分 |  |  |  | 40 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 设计的科学性、合理性以及产品的安全性和质量可靠性 | 15 | 专家评分 | 最大限度满足者得最高分，其他依据满足程度相应打分。 |
|  | 2 | 操作的简便性、易用性以及产品的兼容性和扩展性 | 15 | 专家评分 | 用户最多者得最高分，其他依据满足程度相应打分。 |
|  | 3 | 设备配置 | 10 | 专家评分 | 最大限度满足者得最高分，其他依据满足程度相应打分。 |
| 3 | 综合实力部分 |  |  |  | 20 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 对招标文件的响应程度 | 4 | 专家评分 | 最大限度满足者得最高分，其他依据满足程度相应打分。 |
|  | 2 | 近三年业绩（同品牌、同型号） | 6 | 专家评分 | 用户最多者得最高分，其他依据满足程度相应打分（需提供发票或合同复印件）。 |
|  | 3 | 本地区产品使用情况 | 10 | 专家评分 | 深圳市二甲以上公立医院用户最多者得高分（需提供发票或合同复印件），根据投标设备市场反馈使用情况，酌情加3～5分，提供履约评价表 |
| 4 | 服务部分 |  |  |  | 10 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 供货时间（完工期） | 2 | 专家评分 | 必须满足用户提出的交货日期（完工期），专家根据情况对比得分，完工时间最短得满分100%，其他根据满足程度相应打分。 |
|  | 2 | 免费质保期 | 6 | 专家评分 | 质保期最优者得最高分，其他依据满足程度相应打分。中标后须由生产厂家或总代理出具承诺书。 |
|  | 3 | 售后服务情况 | 2 | 专家评分 | 售后服务最优者得最高分，其他依据满足程度相应打分。须提供投标商及加盖生产厂家或总代理公章的生产厂家或总代理售后服务承诺书。 |

4、评审方法：

（1）首先认定无效标：如果投标单位被认定为无效投标，该单位不列入评分；

（2）由评审小组现场商定逐项进行评分。

5、统计方法：

根据评审人员对投标单位进行评分，得分与价格分相加即为该单位的最终评审得分。

6、评审、成交结果的公示：

（1）本项目评审结束后到确认成交结果前，医院将在龙岗区卫生健康局网页或医院公告栏公示本次采购评审结果；

（2）供应商如对公示的评审结果有质疑的，可向我院纪检部门如实提交书面反馈意见。

九、成交产品确定：

根据最终评审得分，最高分为中标（成交）产品，本院将按程序与中标单位签订购销合约。

十、评审（洽谈）的时间、地点：

1、评审：按规定时间提交投标文件，如需供应商到场则另行通知开标时间，如不需供应商到场则在评审结束后公示评审结果。

2、评审地点：另行通知。

十一、投标文件递交的时间和地点：

1、递交投标文件的时间：采购公告规定时间内。（公告期内提交密封文件，评审时在纪检监督下现场开封）。

2、递交投标文件的地点：开标时现场提交评审。

十二、无效标（废标）的认定：

投标单位出现下列情况之一将不列入评审评分，“投标”为无效标（废标）：

1、采购单位的资质材料（投标单位资格）不能满足本次采购产品的实际需求；

2、投标单位不按本采购文件的要求提供或填报相关资料（包括配送承诺书、投标承诺书等）；

3、投标单位的法定代表人或委托代理人未准时递交投标文件；

4、投标单位所投标产品的价格高于项目预算价偏离目前市场价或成交价者。

十三、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标。

1、符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

第二章  投标文件的要求

一、投标文件的填报要求：

1、投标人应保证投标文件中所列项目的内容被授权人为合法代表人，并代表投标单位全权处理本采购项目的投标具体工作。不因法定代表人或授权人的改变而失效。

2、投标单位应对投标资料的真实性，合法性承担法律责任。

3、企业资格证明材料目录具体内容如下（均需清晰加盖公章）：投标人必须是在中华人民共和国内经工商管理部门批准成立的独立法人机构；投标人的税务登记证（含国税、地税）及《组织机构代码证》；投标人法人代表证明书及法人身份证复印件；投标人法人授权委托书及被授权人身份证复印件；投标人必须具备所投设备或材料的经营资格；投标人必须已获得医疗器械生产（经营）许可证；投标人为非所投设备制造商的必须提供该设备代理的授权书；投标人所投产品必须具有国家有关部门核发的允许生产和使用的证明文件(提供产品的医疗器械注册证，如是进口设备，需进口医疗器械注册证)；所投产品不得为已经或即将停产的型号，当采购方对此有质疑时，投标方必须提供有效证明或承诺（制造商出具）；其他相关资料。

二、投标文件构成：

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

1）封面；

2）评标指引及目录；

3）投标函；

4）货物报价清单；

5）技术规格和配置清单偏离表；

| 序号 | 采购文件技术规格 | 投标文件技术规格 | 偏离情况说明 | 佐证材料详见页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6）商务条款偏离表；

| 序号 | 采购文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏离情况说明 | 佐证材料详见页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7）供应商基本情况；（1、供应商基本情况表；2、具有统一社会信用代码的营业执照；3、法定代表人资格证明书；4、法定代表人授权委托书）；

8）提供法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员最近一个月的社会保险证明(注：由于社保部门或税务部门的原因最近一个月的社保证明无法提供的可往前顺延一个月；如投标人为新成立企业且成立时间不足一个月可提供加盖投标人公章的情况说明或者证明材料亦视为符合；如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明；如为退休返聘人员提供退休证明和聘用合同。如本项目未安排项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员的，无需提供投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员的社会保险证明)。

9）所投产品(同一品牌同一型号)近三年的销售情况；

10）各项承诺函；

11）政府采购投标及履约承诺函；

12）政府采购违法行为风险知悉确认书；

13）厂家资质；

14）《投标人承诺在合同签订前能提供生产商或生产商指定的具有售后服务资质的机构出具的符合招标要求的售后服务承诺函原件》的承诺；

15）售后服务；

16）投标货物符合“招标文件”规定的证明文件及投标人认为需要加以说明的其他内容；

17）制造商提供的产品说明书、含技术参数的彩页、照片，检测机构出具的检测报告等资料；

18）信用查询记录；

19）投标人根据采购文件要求所提供的其他证明及相关文件；

20）警示情形自查确认表；

21）龙岗区进一步规范政商交往行为告知书；

三、文件的式样和签署：

1、投标人应严格按照本招标采购文件要求用电脑进行填报和打印投标文件，投标文件必须胶装，并提供投标文件正本1份（加盖公章），副本4份，电子U盘PDF扫描投标文件一份。

2、本采购文件由投标公司盖章确认后与招投标文件一起同袋密封递交。

3、联系方式：电话0755-28457333转8098        联系人：刘老师

第三章、采购需求、商务条款

一、采购需求

| 设备用途：该设备主要适用于对新生儿进行敞开式的护理或抢救和体温调节，还包括集成的黄疸治疗功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、配置清单（响应方案应当不低于下表配置） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★设备配置总清单（包括主机和各种配件或附件、试剂耗材及软件等，写明规格和数量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 货物名称 | 进口/国产 |  |  | 数量 | 单位 |  | 预算单价 （元） |  | 采购 数量 |  | 预算总价 （元） |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 主机 | 国产 |  |  | 1 | 台 |  | 38000 |  | 3 |  | 114000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 机脚 | 国产 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 输液架 | 国产 |  |  | 1 | 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 婴儿床 | 国产 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 托盘 | 国产 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 皮肤温度传感器 | 国产 |  |  | 1 | 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 黄疸治疗装置 | 国产 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 记录显示板 | 国产 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 产品合格证、使用说明书、保修卡 | 国产 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “▲”号条款为重要技术参数，响应文件所附的参数或彩页为判断偏离情况的证明资料，如响应文件所列参数或功能不明确，评审小组成员可与供应商逐一确定是否满足。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标注 |  |  |  |
| 1 |  | 具有预热、手控、肤温等三种温度控制模式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 设置温度与皮肤温度分屏显示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 独立的超温保护系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 婴儿床四周的有机玻璃挡板可向下翻转或拆卸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |
| 6 |  | 具有自检功能，多种故障报警提示，故障报警包含断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 前面板具有温度校正功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |
| 8 |  | 具有肤温传感器脱落报警提示功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 婴儿床下可放置X光射线拍片盒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 具有数据储存功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 具有APGAR评分计时功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 具有RS-232接口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 配有黄疸治疗装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 电源电压：AC220V，50/60Hz。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 输入功率：≤750VA。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 肤温控温范围：32～37.5℃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 肤温显示范围：5～65℃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 控温精度：≤0.5℃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 皮肤温度传感器精度：±0.2℃内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |
| 20 |  | 床面温度均匀性：≤2℃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |
| 22 |  | 婴儿床倾斜角度：无级可调。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 床面上有效表面内的总辐照度：≥0.66mW/cm²。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.58mW/cm² 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |
| （二）床旁监护仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备用途：该设备主要适用于对患者进行心电（ECG，含ST、QT/QTc、心律失常）、脉搏血氧饱和度（SpO2）、呼吸(RESP)、体温(TEMP)、脉率（PR）、无创血压（NIBP）等进行监护，监护信息可显示、回顾、存储和打印等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、配置清单（响应方案应当不低于下表配置） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★设备配置总清单（包括主机和各种配件或附件、试剂耗材及软件等，写明规格和数量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  |  | 进口/国产 | 数量 |  |  | 单位 |  | 预算单价 （元） |  | 采购 数量 |  | 预算总价 （元） |  |  |  |  |
| 1 | 主机 |  |  | 国产 | 1 |  |  | 台 |  | 18000 |  | 4 |  | 72000 |  |  |  |  |
| 2 | 导联线 |  |  | 国产 | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 袖套 |  |  | 国产 | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 导气管 |  |  | 国产 | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 血氧探头 |  |  | 国产 | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电池 |  |  | 国产 | 1 |  |  | 块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电极片 |  |  | 国产 | 1 |  |  | 包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 产品合格证、使用说明书、保修卡 |  |  | 国产 | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “▲”号条款为重要技术参数，响应文件所附的参数或彩页为判断偏离情况的证明资料，如响应文件所列参数或功能不明确，评审小组成员可与供应商逐一确定是否满足。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标注 |  |  |
| - 1 | - 设备为便携式一体化设计，整机无风扇，有效降低环境噪音干扰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - 屏幕≥10英寸的彩色液晶触摸屏，分辨率≥1024*600，≥8通道波形显示（提供产品说明书或检验报告证明）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 屏幕为电容屏非电阻屏（提供产品说明书或检验报告证明）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |
| - 4 | - 配有≥2600mAh锂电池，可运行≥6小时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | - ECG、TEMP、SpO2、NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 主机防水等级≥IPX1，抗跌落≥0.5米（提供产品说明书或证明文件）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | - 监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥7种（列举支持维护的消毒剂种类）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | - 可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 | - 采用ECG多导同步分析技术，可保证心电监护的优异性（提供彩页或说明书证明文件）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 | - 心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s，不少于4种选择。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |
| - 11 | - 具备导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 | - 支持提供过去24小时心电概览报告查看与打印（包括心率统计结果、起搏统计结果、心律失常统计结果、ST统计和QT/QTc统计结果）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13 | - 支持SpO2和PR的实时监测，适用于成人、小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20～300次/分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14 | - 血氧监测时支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI测量范围：0.05%～20%，分辨率0.01%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15 | - 采用抗干扰和弱灌注血氧技术，保证血氧监护的优异性（提供证明文件）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16 | - 支持手动，自动，连续、序列和整点等不少于5种测量模式（提供产品说明书或检验报告证明）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 17 | - 配置无创血压测量，可适用于成人、小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25～290mmHg。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |
| - 18 | - 配有动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，可直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 19 | 支持呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0～200次/分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 20 | - 具有三级声光报警，参数报警级别可调。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 21 | - 支持自主培训功能，可通过动画与图文结合，介绍监护仪常用功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 22 | - 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，快速管理患者报警需求（提供产品说明书或检验报告证明）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 23 | - 具有图形化技术报警指示功能，帮助快速识别报警来源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 24 | - 支持USB外部存储，支持≥2400小时趋势数据的存储与回顾功能，≥5000条报警事件以及每条报警事件至少能够存储30秒相关波形和报警触发时所有测量参数值，支持≥5000组无创血压测量记录，≥120小时全息波形的存储与回顾功能，≥24小时呼吸氧合图事件回顾（提供产品说明书或检验报告证明文件）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 25 | - 具备监护模式、待机模式、演示模式、隐私模式和夜间模式等不少于5种的工作模式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 26 | - 具备动态趋势界面、呼吸氧合图界面、大字体显示界面及标准显示界面等多种显示界面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 27 | - 支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 28 | - 支持RJ45接口进行有线网络通信，可和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 29 | - 支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，便于设备管理的日常维护需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 30 | - 配有附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 31 | - 支持升级内置记录仪（提供产品说明书或检验报告证明）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 32 | - 设备使用年限≥10年（提供设备铭牌标签证明材料）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）其他需求清单（不包括在投标总价内）

①备品备件需求清单价格表（不包括在投标总价内）

| 序号 | 备品备件名称 | 规格及型号 | 品牌 | 产地 | 最小计量单位 | 市场单价 （元） | 降幅率 | 公司报价（元） | 专用/通用 | 证件要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 备注：投标人须按表格完整填写内容，“零配件名称”和“市场单价”。投标人填写内容除须对应所列明的零配件外,若设备在投入使用中还需其他零配件的，投标人也应补充填写完整。降幅率为市场单价的统一降幅，得到最终报价。如未填写或填写不完整相关评分项不得分。采购方中的备品备件需求清单里的产品，如后期采购方有采购需求，中标商不得高于投标报价供应给采购方，若高于清单报价供货将拉入我院供应商黑名单库。 “公司报价”不得高于本表格的“市场单价”，否则作投标无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

②设备配套耗材报价清单（不包括在投标总价内）

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 最小计量单位 | 产品注册证号 | 产地品牌 | 市场单价（元） | 最小计量单位 | 降幅率 | 报价（元） | 预估设备终身可用耗材量（按照最小计量单位计算） | 专用/通用 | 证件要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预估设备全生命周期所消耗耗材 万元（全生命周期按五年测算） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标人须按表格完整填写内容。“耗材名称”和“最小计量单位市场单价（元）”由采购人填写，其余由投标人填写，投标人填写内容除须对应采购人所列明的外,若设备在投入使用中还需其他试剂的，投标人也应补充填写完整，如未填写或填写不完整相关评分项不得分。降幅率为统一降幅。“报价（元）”不得高于本表格的“市场单价/预算金额（元）”，否则作投标无效处理。

二、商务条款

| 1、本项目不接受进口产品。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2、交货日期：签订合同后 30 （天）日历日内。（日历日为自然天，包括双休日及法定节假日，不等同于工作日；投标文件中的交货期条款为不可负偏离条款，若投标文件中响应的交货期超过招标文件规定期限时，其投标文件按投标无效处理。） |  |  |
| 3、交货地点：采购人指定地点。 |  |  |
| 4、报价：人民币报价。 |  |  |
| 5、售后服务 |  |  |
| 序号 | 售后服务条款 |  |
| 1 | 在广东省内有售后服务机构，并提供其服务机构的证明材料及详细的地址、联系方式。 |  |
| 2 | 2.1验收时提供产品中文说明书、操作手册、维修手册、设备操作流程卡及一切和本项目有关的资料及说明；如是进口产品还应提供英文说明书、操作手册、维修手册。如不能提供维修资料，保修期在原基础上延长12个月。 2.2属于计量设备的产品，需提供设备计量检测相关证书/报告/条码等。 |  |
| 3 | 3.1对所提供的设备主机质保期：至少 3 年（以验收合格之日起计算），保修期： 3 年。 3.2在质保期和保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。质保期内非因用户的人为原因而出现质量问题，由投标人负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退换的实际费用。投标人不能修理或不能调换，按不能交货处理。 3.3保修期内，免费维修，用户只承担更换零备件的费用。 3.4由生产厂家/供应商提供承诺书，终身维护。 |  |
| 4 | 5年内免费提供软件升级。 |  |
| 5 | 提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。 |  |
| 6 | 有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。 |  |
| 7 | 在保修期内，中标人必须保证设备的开机率>95%；若不能达到此开机率，将作以下处理： 7.1开机率在90%～95%之间按一赔二延长保修期； 7.2开机率在85%～90%之间按一赔五延长保修期； 7.3开机率低于85%，中标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 |  |
| 8 | 8.1投标时，供应商承诺保修期外，能及时为用户提供备品备件、专用试剂及耗材。 8.2签订合同时，为保证设备正常运行由生产厂家或中国总代理出具承诺书，保证该设备购置后至少 7 年供应的备品备件、专用试剂及耗材是在注册证有效期内生产的，并加盖生产厂家或中国总代理公章（作为备品备件供应的考核项）。 |  |
| 9 | 投标人在投标文件所承诺的仪器功能，所需的硬件和软件必须配置齐全。 |  |
| 10 | 投标人投标时须提供投标人承诺，在合同签订前能提供生产商或生产商指定的具有售后服务资质的机构出具的符合招标要求的《售后服务承诺函》原件的承诺，投标人在签订合同时未能提供该《售后服务承诺函》原件的，不予签订合同。 |  |
| 11 | 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，与医院数据传输系统的接口等，负责医院HIS或PACS或LIS系统端口费（如有），保证数据安全，无需另外购置即可满足临床需求。 |  |
| 12 | - 12.1验收周期：安装后1月内。 - 12.2交货时，设备出厂时间＜1年（超过年限，拒绝验收）。 - 12.3配件价格不得高于市场价，投标文件中提供配件报价清单。 - 12.4年度全保费用低于设备价格5%。 12.5设备使用年限：≥5年。 |  |
| 6、付款条件 |  |  |
| 6.1货到安装验收合格并提供全额发票后付100%的货款。 6.2 由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。 6.3 由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。 |  |  |

第四章   投标文件的组成、格式（样板）

请按照样板要求顺序制作投标文件，文件须胶装

提供一正、四副（加盖公章），电子U盘PDF扫描投标文件一份

一、封面；

二、评标指引及目录；

三、投标函；

四、货物报价清单；

五、技术规格和配置清单偏离表；

六、商务条款偏离表；

七、供应商基本情况；（1、供应商基本情况表；2、具有统一社会信用代码的营业执照；3、法定代表人资格证明书；4、法定代表人授权委托书）；

八、提供法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员最近一个月的社会保险证明(注：由于社保部门或税务部门的原因最近一个月的社保证明无法提供的可往前顺延一个月；如投标人为新成立企业且成立时间不足一个月可提供加盖投标人公章的情况说明或者证明材料亦视为符合；如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明；如为退休返聘人员提供退休证明和聘用合同。如本项目未安排项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员的，无需提供投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员的社会保险证明)；

九、所投产品(同一品牌同一型号)近三年的销售情况；

十、各项承诺函；

十一、政府采购投标及履约承诺函；

十二、政府采购违法行为风险知悉确认书；

十三、厂家资质；

十四、《投标人承诺在合同签订前能提供生产商或生产商指定的具有售后服务资质的机构出具的符合招标采购要求的售后服务承诺函原件》的承诺；

十五、售后服务；

十六、投标货物符合“招标采购文件”规定的证明文件及投标人认为需要加以说明的其他内容；

十七、制造商提供的产品说明书、含技术参数的彩页、照片，检测机构出具的检测报告等资料；

十八、信用查询记录；

十九、投标人根据采购文件要求所提供的其他证明及相关文件；

二十、警示情形自查确认表；

二十一、龙岗区进一步规范政商交往行为告知书；

一、封面

-----投标文件

项目编号：LGWYZCB-2025S031

项目内容：婴儿辐射保暖台等医用监测类设备一批

投标单位名称（公章）：

投标单位地址：

联 系 人：

联系电话：

邮箱地址：

时    间：2025年     月     日

## （评标指引及目录）

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- |
| 指引内容 指引部分名称及代号 |  |  | 相应内容位置 |
| 资格性及符合性检查 | 资格性 | 1 | 见投标文件__页 |
|  |  | 2 | 见投标文件__页 |
|  |  | 3 | 见投标文件__页 |
|  |  | … | … |
|  | 符合性 | 1 | 见投标文件__页 |
|  |  | 2 | 见投标文件__页 |
|  |  | 3 | 见投标文件__页 |
|  |  | … | … |
| 综合评分 | 商务部分 | 1 | 见投标文件__页 |
|  |  | 2 | 见投标文件__页 |
|  |  | … | … |
|  | 技术部分 | 1 | 见投标文件__页 |
|  |  | 2 | 见投标文件__页 |
|  |  | … | … |

- 投标函；

投标函

致：  深圳市龙岗区第五人民医院

1、根据已收到贵单位项目编号为　　　　　　　的　　　　　　项目的招标采购文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》等有关规定，我方经研究上述采购文件的条款后，愿以开标一览表中填写的投标报价参与投标并按招标文件要求承包上述项目。

2、我方已认真核实了投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我方对投标文件中全部投标资料的真实性负责，承诺所填写的“技术规格偏离情况”与客观事实相一致，并知悉若响应不实且情节严重的，将被主管部门依法列为失信信息等法律后果，如被证实我方的投标文件中存在虚假资料，我方愿意接受主管部门作出的行政处罚。

3、我方同意所递交的投标文件在投标截止之日起　　天内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、我方如果中标，我方承诺中标后按照采购相关规定与采购人签订合同，将保证履行我方投标文件所响应的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。如因我方原因未在规定时限内与采购人签订合同的，愿意接受相关部门作出的相应处理。除非另外达成协议并生效，贵方中标通知书和本投标文件将构成合同组成部分。

5、我方同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

单位地址：

办公座机号码：           手机号码：            邮箱：

开户银行名称：					开户银行账号：

开户银行地址：					开户银行电话：

日期：    年   月   日

四、设备清单

（一）报价清单（包括在投标总价内）

## 报价单位：人民币元

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 品牌 | 注册证号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 交货期（天） | 免费保修期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： 小写￥ 大写：人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（提供设备彩图）注：1、报价不高于深圳及广东同品牌、同型号、同配置产品最低供货价；近三年同品牌型号用户名单和近三年同品牌型号设备广东省内公立医院用户名单需提供佐证资料：中标通知书、合同复印件（含配置清单）、发票及验收报告，不提供视为无用户。

2、项目投标报价不得高于公示的预算控制金额，否则作投标无效处理。投标报价包含目的地交货价相关费用，设备价及运到深圳市龙岗区第五人民医院指定安装地点的运输费、保险费和伴随服务费(人民币报价)。

法定代表人或其委托人（签字）：

投标单位全称（加盖公章）：

（二）其他需求清单（不包括在投标总价内）

耗材/试剂报价目录

①备品备件需求清单价格表（不包括在投标总价内）

| 序号 | 备品备件名称 | 规格及型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 市场单价 （元） | 降幅率 | 最终报价（元） | 专用/通用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1（模板） | PCR升降温系统（模板） |  |  |  |  | 60000（模板） | 10%（模板） | 54000（模板） |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注：投标人须按表格完整填写内容，“零配件名称”和“市场单价”由采购人填写，其余由投标人填写。投标人填写内容除须对应采购人所列明的零配件外,若设备在投入使用中还需其他零配件的，投标人也应补充填写完整。如未填写或填写不完整相关评分项不得分。若我院在用的此设备出现备品备件需求时，投标商需低于或等于此备品备件清单的报价供货，高于价格或者不供货中标商，将拉入我院供应商黑名单。 “公司报价”不得高于本表格的“市场单价”，否则作投标无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

②设备配套耗材报价清单（不包括在投标总价内）

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 最小计量单位 | 产品注册证号 | 产地品牌 | 市场单价（元） | 降幅率 | 报价（元） | 预估设备终身可用耗材量（按照最小计量单位计算） | 专用/通用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核酸提取试剂（模板） |  |  |  |  | 8.30（模板） |  |  | 150000（模板） | 专用（模板） |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预估设备全生命周期所消耗耗材 万元（全生命周期按五年测算） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 投标人须按表格完整填写内容。“耗材名称”和“最小计量单位市场单价（元）”由采购人填写，其余由投标人填写，投标人填写内容除须对应采购人所列明的外,若设备在投入使用中还需其他试剂的，投标人也应补充填写完整，如未填写或填写不完整相关评分项不得分。“报价（元）”不得高于本表格的“市场单价（元）”，否则作投标无效处理。（ 若投标产品涉及所需医用耗材类产品，也需放入对应《医疗器械备案凭证》）

- 佐证材料详见页码需明确填写，无佐证材料视为负偏离。

- 耗材报价供评标所需，不等同于项目招标。

五、技术规格和配置清单偏离表；

| 序号 | 采购文件技术规格 | 投标文件技术规格 | 偏离情况说明 | 佐证材料详见页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

六、商务条款偏离表；

| 序号 | 采购文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏离情况说明 | 佐证材料详见页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ..... |  |  |  |  |

注：1、偏离项中填写“正”“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、投标人应对照服务要求，逐条说明所提供货物或服务已对招标文件的技术规格或服务内容及要求做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

七、供应商基本情况：

1）供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）　　　　　　　　  填表日期： 年 月 日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 | 劳动合同关系单位 | 缴纳社会保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分项填写。 |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 | 备 注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额 （或持有股份）的比例虽然不足 50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |

2）具有统一社会信用代码的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证等证明文件）；

3）法定代表人资格证明书（请提供授权委托代理人第二代身份证扫描件（正反两面）；

4）法定代表人授权委托书（投标人代表为法定代表人的无须提供）；

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于                         （公司地址）公司名称：

法定代表人：              授权委托人（姓名、职务、联系电话）

为本公司的合法代理人，负责在深圳市龙岗区第五人民医院招标采购活动中提交投标文件、确认投标相关信息、成交确认、合同签订、执行、完成和售后合同、售后服务等工作，并以本公司名义处理一切有关的事务。

本授权书于     年       月     日签字生效，特此声明。

投标法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

投标企业公章：

附：请提供授权委托代理人第二代身份证扫描件（正反两面）。

5）投标人资格条件中所需的其他资格条件相关证明文件；

八、提供法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员最近一个月的社会保险证明(注：由于社保部门或税务部门的原因最近一个月的社保证明无法提供的可往前顺延一个月；如投标人为新成立企业且成立时间不足一个月可提供加盖投标人公章的情况说明或者证明材料亦视为符合；如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明；如为退休返聘人员提供退休证明和聘用合同。如本项目未安排项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员的，无需提供投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员的社会保险证明)。

九、所投产品(同一品牌同一型号)近三年的销售情况（盖章）

| 序号 | 单位名称 | 安装时间 | 使用情况 | 使用单位联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、提供中标通知书、合同复印件（含配置清单）、发票及验收报告，不提供视为无用户

2、兹声明上述填报是真实、准确的，并愿意承担法律责任。

十、承诺函

（一）承诺函

致深圳市龙岗区第五人民医院∶

我公司承诺∶

如我公司中标，则在合同签订前提供生产商或生产商指定的具有售后服务资质的机构出具的符合招标要求的售后服务承诺函原件，如在签订合同时未能提供该售后服务承诺函原件，我公司放弃中标资格，并承担采购人相应损失。

承诺公司：

承诺人∶

时间：

（二）Xxx厂家供货承诺函

致：xxx公司

本承诺书作为我厂对xxx公司 xxx产品xxx品牌供货承诺（项目编号：xxx）所提供的供货时间和产品的保证证明。

我方郑重承诺：

若中标，我厂将严格按招标文件（项目编号：xxx）中的要求，根据深圳市龙岗区第五人民医院项目编号：xxx中招标采购文件的需求，对xxx公司xx品牌xx台数量及后续需要的配套零件等产品做到按时按质按量进行供货承诺，

满足贵司技术标准及设备使用要求，如所供产品出现不及时情况，

由我厂愿承担相应责任并接受贵公司作出的处理。

本保证书自开标日起180日内有效，如我方中标则至合同有效期满为止有效。

厂家名称（公章）：_____________

厂家法人/代表人签字：_______________

日期： 年  月   日

（三）配送时间及伴随服务承诺表

对所投品种的配送时间等事项作出以下承诺：

一、配送时间表：

| 采购文件规定的配送时间 | 投标人选择（在括号内打“√”） |
| --- | --- |
| 紧急用产品按招标人要求时间内送达，一般材料按采购计划发出之日起72小时内交货满足招标采购人临床使用需要的配送能力（保证合理的运输及贮存方式）。 | 承诺（ ） |

二、投标人伴随服务承诺

| 承 诺 内 容 | 投标人选择（在括号内打“√”） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 按采购人实际需求和流程提供服务 | 承诺（ ） |  |
| 无条件破损退货 | 承诺（ ） |  |
| 近有效期退货 | 承诺（ ） |  |
| 承担因质量引起相关不良事件的后果 | 承诺（ ） |  |
| 承诺服从采购方管理 | 承诺（ ） |  |

注意：

  - 上述承诺必须慎重选择或填写，若有涂改，应由投资企业盖章或被授权人签名确认，一旦提交即发生法律效力。中标后，必须在采购期的履约过程中严格遵守。

若投标函附件中列明的事项中未做出选择，视为投标人不承诺，为无效投标。

十一、采购投标及履约承诺函

采购投标及履约承诺函

深圳市龙岗区第五人民医院：

我公司参与深圳市龙岗区第五人民医院　　　　　　	　　　　项目（以下简称“本项目”）采购活动，承诺：

1.我公司参与本项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我公司参加本项目采购活动时，不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的与参加同一项目的其他供应商“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的情形，不存在《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定的与参加同一项目的其他供应商“法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险”的情形。

3.我公司参与本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的重大违法记录。

4.我公司参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

5.我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

6.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.我公司参与本项目政府采购活动，严格遵守政府采购相关法律，做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，将作无效响应处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

8.我公司如果成为本项目成交供应商，做到守信，不偷工减料，依照本项目采购文件需求内容、签署的采购合同及本公司在参与政府采购活动时所作的一切响应和承诺进行履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。在合同履约期间，如我公司因违法行为被禁止参与政府采购活动或者存在其他重大违法行为的，采购人可以提前解除合同或者不予续签合同。

9.我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清除将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取成交；我公司对本项目的报价负责，成交后将严格按照本项目采购文件需求、签署的采购合同及我公司在报价响应中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目成交资格时，愿意接受政府采购监督管理部门的处理。若我公司成为本项目成交供应商，我公司的报价明显低于其他参与政府采购供应商的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受政府采购监督管理部门的处理。

10.我公司已认真核实了报价响应文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对报价响应文件中全部资料的真实性负责，如被证实我公司的报价响应文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受政府采购监督管理部门作出的行政处罚。

11.我公司承诺不非法转包、分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

供应商(加盖公章)：

日期：      年     月     日

十二、政府采购违法行为风险知悉确认书

政府采购违法行为风险知悉确认书

我单位在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查,若存在下述情况，我单位愿意依法承担被记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚;构成犯罪的，依法承担刑事责任。

| 序号 | 供应商参与投标禁止情形 |
| --- | --- |
| 1 | 与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属于同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。 |
| 2 | 参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。 |
| 3 | 与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。 |
| 4 | 与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制(“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致)。 |
| 5 | 提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。 |
| 6 | 擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。 |

一、 我单位已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，包括但不限于:

(一)通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

(二)由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

(三)项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

(四)投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

(五)其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、我单位已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，包括但不限于：

(一)投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

(二)不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同——单位或者在同一单位缴纳社会保险。

(三)不同投标供应商的投标文件由同- - 单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

(四)不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

(五)不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

(六)由同一单位工作人员为两家以上(含两家)供应商进行同一项投标活动的。

(七)不同投标人的投标报价呈规律性差异。

(八)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(九)主管部门依照法律法规认定的其他情形。

三、我单位已充分知悉下列情形存在法律风险，在投标前已对相关风险事项进行排查。

(一)对于从其他主体获取的投标资料，我单位应审慎核查，确保其真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

(二)对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

(三)我单位对投标电子密钥或电子营业执照负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任;使用电子密钥或电子营业执照在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。若擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用所造成的法律后果，由我单位自行承担。

四、我单位已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。

经查实，若我单位存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以- -至三年内禁止参与本市政府采购，并记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款;情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请投标供应商抄写并确认:“我单位已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

单位负责人签名：

(加盖公章)

日期：

注:《政府采购违法行为风险知悉确认书》需由投标供应商负责人签字并加盖单位公章后，扫描至投标文件一并提交。

十三、厂家资质；

十四、《投标人承诺在合同签订前能提供生产商或生产商指定的具有售后服务资质的机构出具的符合招标要求的售后服务承诺函原件》的承诺；

十五、售后服务；

售后服务；

1、售后服务； 售后服务； 故障响应时间：      小时；

2、故障修复时间：      小时；

3、是否提供备用机：      ；

4、质保期内保证每年有       次预防性维护保养；

5、售后服务机构地点： 　　　 ；

十五、投标货物符合“采购文件”规定的证明文件及投标人认为需要加以说明的其他内容；

十六、制造商提供的产品说明书、含技术参数的彩页、照片，检测机构出具的检测报告等资料；

十七、信用自查；

- 信用记录承诺函及证明文件

深圳市龙岗区第五人民医院：

关于本企业信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中企业信用信息、“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为信息记录”、深圳市政府采购监督管理网（zfcg.sz.gov.cn）“诚信档案”的网上查询，截至规定的投标截止时间，我司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中，以下提供信用记录完整清晰的查询结果页面。特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：      年     月     日

信用记录查询结果证明文件：

十八、投标人根据采购文件要求所提供的其他证明及相关文件；

十九、警示情形自查确认表；

警示情形自查确认表

| 序号 | 类别 | 内容 | 选项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 串通投标 | 我单位不存在与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属于同一单位或者在同一单位缴纳社会保险的“串通投标”违法行为。 | 是 | 否 |
| 2 |  | 我单位不存在与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制的“串通投标”违法行为。 | 是 | 否 |
| 3 |  | 我单位不存在与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装的“串通投标”违法行为。 | 是 | 否 |
| 4 |  | 我单位不存在与其他投标供应商的投标文件内容非正常一致的“串通投标”违法行为。 | 是 | 否 |
| 5 |  | 我单位不存在由同一单位工作人员为两家(含)以上供应商进行同一项投标活动的“串通投标”违法行为。 | 是 | 否 |
| 6 |  | 我单位不存在与其他投标供应商相互约定给予未中标供应商利益补偿的“串通投标”违法行为。 | 是 | 否 |
| 7 | 虚假材料 | 我单位已认真核查了投标文件的全部内容，所有资料(包括但不限于人员学历证书、职称证书、合同、履约验收材料或从其他单位取得的检验检测报告、证书、证明等材料)均为真实资料，已通过出具机构或全国认证认可信息公共服务平台(认e云平台)等官方渠道核实材料内容的真实性。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责。 | 是 | 否 |
| 8 |  | 我单位不存在通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的“提供虚假资料”违法行为。 | 是 | 否 |
| 9 |  | 我单位不存在由其他单位或者其他单位负责人在我单位投标文件上加盖印章或者签字的“提供虚假资料”违法行为。 | 是 | 否 |
| 10 |  | 我单位不存在项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的“提供虚假资料”违法行为。 | 是 | 否 |
| 11 |  | 我单位不存在投标保证金( 根据采购文件要求提交)不是从我单位基本账户转出的“提供虚假资料”违法行为。 | 是 | 否 |
| 12 | 关联关系及其他情形 | 我单位严格管理本单位的电子密钥及电子营业执照，不委托或出借给第三方(人)使用和管理 | 是 | 否 |
| 13 |  | 我单位不使用公共电脑设 备或公共网络编制、上传投标文件。 | 是 | 否 |
| 14 |  | 我单位与其他投标供应商在参与本项目时，不存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系的行为。 | 是 | 否 |
| 15 |  | 我单位在参与本项目(单一来源采购项目除外)时，不存在同时为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监督 理、检测等服务的行为。 | 是 | 否 |
| 16 |  | 我单位在本项目中，£是£否 委托第三方(人)代为办理或从生产厂家、代理商等第三方(人)间接取得投标文件涉及的检验检测报告、证书、证明等材料。 | 是 | 否 |
| 若第16项选择“是”，则投标供应商需要填写： ①相关材料类型(必填)(包括检验检测报告、学历证书、职称证书、社保证明、合同业绩、其他等，以下拉列表显示)； ②相关材料的名称(必填)(按材料类型填写，不同类型的需分别填写)； ③相关材料出具单位(必填) (按材料类型填写，出具单位即为相关材料的落款单位)； ④是否向材料出具单位核实材料真实性(必填)(按材料类型填写，以下拉列表显示“是”和“否”)； ⑤第三方(人)的基本信息(必填), (按材料类型填写，以下拉列表显示“单位”和“个人”，其中，“单位”需填写单位全称、统一社会信用代码、联系人及电话，“个人”需填写个人姓名、联系方式)； ⑥相关材料的编号(选填)(按材料类型填写)； ⑦相关材料出具时间(选填)(按材料类型填写)。 |  |  |  |  |

二十、龙岗区进一步规范政商交往行为告知书

龙岗区进一步规范政商交往行为告知书

为深入构建“亲”“清”新型政商关系，努力打造尊商、亲商、助商、安商良好营商环境，龙岗区委、区政府制定了《龙岗区公职人员政商交往“十个不准”》，严明公职人员在政商交往中的纪律要求。请参与龙岗建设的广大企业及其从业人员，严格监督我区公职人员落实“十个不准”，并在与我区公职人员交往中切实做到“十个不得”。

一、不得向公职人员赠送礼品、礼金、消费卡等财物。

二、不得违规向公职人员提供宴请、旅游、娱乐等安排。

三、不得通过打麻将等形式向公职人员输送利益。

四、不得为公职人员报销应由其个人支付的费用。

五、不得违规向公职人员及其亲友借贷款。

六、不得违规将车辆、住房等借给公职人员使用。

七、不得在招投标中与公职人员搞暗箱操作、围标串标。

八、不得为利益相关人和公职人员牵线搭桥或者代为传递信息、传递财物。

九、不得让公职人员在企业违规兼职取酬。

十、不得为公职人员亲友违规承揽业务提供便利。

上述“十个不得”，请您严格遵守。同时，在政商交往中，如有发现我区公职人员存在违反“十个不准”的问题，请及时通过网络举报平台或者 12388 举报电话等方式，向纪检监察机关反映举报，我们将一律严格保密、一律优先处置、一律严肃查处。

本人已知晓上述告知内容，并愿意遵照执行（签名）：

2025年  月  日

# 合同条款（仅供参考）

合同通用条款

重要说明：采购人在签订合同前有权依据招标文件要求和项目实际情况对以下合同内容进行删改或补充。

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据招标项目（项目编号__________________）的中标结果，由_______________________单位为中标人。根据《中华人民共和国政府采购法》《深圳经济特区政府采购条例》《中华人民共和国民法典》之规定，经_______________________（以下简称采购人）和_______________________（以下简称中标人）协商，就_______________________项目，达成以下合同条款：

第一条合同标的

货物名称、规格型号、制造商、产地、单位、数量、单价、合同价，详见。

第二条合同价款

本合同项下总价款为（大写）人民币，分项价款详见。本合同总价款已包括乙方为履行本合同义务所发生的一切费用，系固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。

第三条交货时间、地点和交货状态

3.1交货时间：

3.2交货地点：

3.3交货状态：

第四条质量标准和要求

4.1乙方所提供的货物质量标准按照国家标准或者行业标准或者企业标准明确。没有国家标准、行业标准或企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

4.2乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合甲方要求的质量、规格和性能的要求。如货物安装或配置了软件的，乙方保证相关软件均为正版软件。

4.3乙方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或文件。

4.4乙方所提供的全部货物均应按照标准保护措施进行包装，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈、防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损抵达指定交货地点。

第五条权利保证

5.1乙方保证甲方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，乙方应承担全部责任。

5.2乙方应保证其提供的货物不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

第六条质量保障

6.1乙方应保证其提供的货物是全新的，未使用过的，并且完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障承担责任。

6.2在质量保证期限内，如果货物的质量或规格与合同不符，或者证实货物存在缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，甲方可根据本合同追究乙方相应违约责任。

6.3质量保证金：乙方应向甲方交纳元质量保证金，也可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。质量保证金应在合同签订之日起日内一次性支付给甲方。验收合格后日内，甲方一次性将质量保证金无息退还给乙方。

第七条交货和验收

7.1乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。因交货产生的费用由乙方自行承担。

7.2乙方交付的货物应当完全符合招投标文件所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

7.3乙方应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

7.4甲方应当在到货后的一个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的一个工作日内进行质量验收。

第八条保修及其他服务

8.1乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定和招标文件的要求及乙方在投标文件的相关承诺提供保修及其他服务。

8.2保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。保修期后的货物维护另行协商。

第九条履约保证金

9.1乙方应在签订本合同之日，向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金_________元。

9.2如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

9.3甲方在乙方履行完毕本合同项下全部义务后______天内无息退还乙方。

第十条货款支付

10.1本合同以人民币付款。

10.2付款条件：

10.3付款方式和时间：

第十一条违约责任

11.1甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的【】%违约金。

11.2甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的【】‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的【】%。

11.3乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的【】‰的滞纳金。如乙方逾期交货达天，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回，同时乙方应向甲方支付合同总价【】％的违约金。

11.4乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额【】%的违约金。

11.5在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款并赔偿甲方因此遭受的损失。

11.6乙方未履行本合同项下的其他义务或违反其在投标文件中的相关承诺的，应按合同总价款的【】%向甲方承担违约责任。

11.7乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十二条合同的变更、解除或终止

12.1在合同履行中，甲方需追加与合同标的项目的货物、工程或者服务的，应按照《深圳经济特区政府采购条例》第四十条、第四十八条规定办理相关手续。

12.2除《中华人民共和国政府采购法》第四十九条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、终止或终止合同。

第十三条争议的解决

13.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

13.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条合同生效及其他

14.1下列文件均为本合同的组成部分：

（1）招标文件、答疑及补充通知；

（2）乙方的投标文件；

（3）本合同执行中甲乙双方共同签署的补充与修正文件。

14.2本合同一式份，甲、乙方双方各执份，具有同等法律效力。本合同自双方签字并盖章之日起生效。

14.3本合同未尽事宜，双方友好协商，达成解决方案，经双方签字后，可作为本合同的有效附件。

附件：

1、《中标通知书》

2、《投标文件》

3、《招标采购文件》

甲方（采购人）：（盖公章）                           乙方（中标人）：（盖公章）

法定代表人（签字或盖私章）：                         法定代表人（签字或盖私章）：

委托代理人：  委托代理人：

日期：   年     月    日                               日期：   年     月    日