## 中心医院集团
深圳市龙岗区卫生系统2025年医疗装备购置项目分类清单（中心医院集团）
序号 | 牵头单位 | 采购单位 | 设备名称 | 进口/国产 | 单价（万元） | 数量（台/套） | 总价（万元） | 不可低于以下配置要求 | 联系方式及资料报送地址
1 | 龙岗区六院 | 龙岗区六院 | 电动妇产科手术床 | 国产 | 10 | 1 | 10 | 单套：1.托腿架1付 2.输液架1个 3.不锈钢污物盆1只 4.遥控器1个 5.电源线1根 6.床垫1套 | 联系人及联系电话：曾工0755-89948023；联系地址：深圳市龙岗区坪地街道龙岗大道4023号深圳市龙岗区第六人民医院综合楼3楼后勤保障部2室
|  | 龙岗区六院 | 妇科手术床 | 国产 | 14 | 2 | 28 | 单套：1.产病床1台 2.搁腿架1付 3.脚蹬1付 4.床垫1套 5.输液架1件 6.电源线1件 7.床头板1件 8.辅助台1件 9.污物盆1件 10.防水垫2件
2 | 龙岗区六院 | 龙岗区六院 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 国产 | 39.58 | 2 | 79.16 | 单套：1.主机1台 2.凸阵探头1支 3.线阵探头1支，可远程操控机器 4.心脏探头1支 5.台车1个，多功能收纳箱，可调整位置 6.三探头扩展器1个
|  | 龙岗区二院 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪（全身机） | 国产 | 39.58 | 1 | 39.58 | 1.超声主机及操作软件 2.腹部探头 3.浅表探头 4.心脏探头 5.腔内探头
|  | 龙岗区妇幼保健院 | 彩色多普勒超声诊断仪（中档全身机） | 国产 | 45 | 1 | 45 | 1、超声系统 1套； 2、新生儿心脏探头 1把； 3、小儿心脏探头1把； 4、腹部探头 1把； 5、高频线阵探头 1把； 6、穿刺引导架 1个。
3 | 龙岗区六院 | 龙岗区六院 | LED手术无影灯（双母灯）+高清摄像机 | 国产 | 18 | 10 | 180 | 单套：1.双灯悬吊系统：1套； 2.灯头带C臂组件：2套； 3.灭菌手柄：4个； 4.天花吊顶装饰组件：1套； 5.灯头，按键臂控：2套； 6.普通腔镜环境光：2套； 7.摄像系统：1套；
|  | 龙岗区二院 | LED手术无影灯 | 国产 | 16 | 4 | 64 | 中心轴： 1、底盘防尘罩1个 2、灯头及弹簧旋转臂1个 3、双通道输血输液加温仪2套 4、1套可消毒手柄：2套
|  | 龙岗区二院 | LED手术无影灯 | 国产 | 16 | 1 | 16 | 中心轴： 1、底盘防尘罩1个 2、灯头及弹簧旋转臂1个 3、双通道输血输液加温仪2套 4、1套可消毒手柄：2套
|  | 北中医深圳医院 | 手术无影灯 | 国产 | 18 | 10 | 180 | "设备配件含： 1 无影灯2个*2套 2 吊臂*4（灯头2个、摄像臂1个预留配套电源线及高清摄像传输线、显示屏臂1个，预留配套电源线及高清摄像传输线）*2套 3 配套电源线*2套 4 重复消毒灯罩9*3*2套 5 灯头内置高清摄像头1*2套"
|  | 龙岗区妇幼保健院 | 手术无影灯（中高端） | 国产 | 14 | 5 | 70 | 1、双灯悬吊系统 ：1套； 2、灯头带C臂组件（关节无限位）：2套； 3、灭菌手柄： 4个 4、天花吊顶装饰组件： 1套 5、灯头（色温可调按键臂控功能）： 2套 6、灯头（普通腔镜环境光功能）： 2套
|  | 龙岗区妇幼保健院 | 手术无影灯（中端） | 国产 | 11.6 | 4 | 46.4 | 单台配置： 手术无影灯 1台。
|  | 龙岗区二院 | 手术无影灯（双头） | 国产 | 10 | 3 | 30 | 1、中心轴： 2、1个2底盘防尘罩 3、1个3灯头及弹簧旋转臂 4、2套4可消毒手柄：2套
4 | 龙岗区六院 | 龙岗区二院 | ICU桥塔 | 国产 | 12 | 12 | 144 | 湿区：吊柱 1）吊柱式箱体设计，箱体为四棱梯形柱设计，上电下气，气电分离，方便拔插，与吊塔配件边轨式连接，兼容各规格设备。 2）吊塔旋转角度≥330度 3）滑车载重≥150kg，吊塔净载重量≥120kg，提供四倍承重检测报告和现场测试照片。 4）设备托盘：2层，宽度≥400mm，深度≥450mm，最大承载量≥40Kg，托盘高硬度、抗静电、防褪色镁铝合金材质，一体成型设计，无铆钉，并带橡胶防撞角。（提供实物证明） 5）抽屉：1套，带阻尼设计，防止意外夹伤。 6）高度可调输液架：1个；延展臂:1个 7）气体出口：O2×2；Air×2；Vac×18）电源插座：8个干区 吊头1）吊架式横式箱体设计，气电箱体长度≥500mm，气电分离，方便拔插，与吊塔配件吊杆式连接，兼容各规格设备。 2）吊塔主体采用吊架式，吊架长度≥700mm 3）吊塔旋转角度≥330度 4）滑车载重≥150kg，吊塔净载重量≥120kg，提供四倍承重检测报告和现场测试照片。 5）设备托盘：2层，宽度≥400mm，深度≥450mm，最大承载量≥40Kg，托盘高硬度、抗静电、防褪色镁铝合金材质，一体成型设计，无铆钉，并带橡胶防撞角。（提供实物证明） 6）抽屉：1套，带阻尼设计，防止意外夹伤。 7）气体出口：O2×2；Air×2；Vac×18） 8）电源插座：8个 9）通讯接口：1个
|  | 龙岗区二院 | 急诊抢救室桥塔 | 国产 | 11.42 | 8 | 91.36 | 湿区：吊柱 1）吊柱式箱体设计，箱体为四棱梯形柱设计，上电下气，气电分离，方便拔插，与吊塔配件边轨式连接，兼容各规格设备。 2）吊塔旋转角度≥330度 3）滑车载重≥150kg，吊塔净载重量≥120kg，提供四倍承重检测报告和现场测试照片。 4）设备托盘：2层，宽度≥400mm，深度≥450mm，最大承载量≥40Kg，托盘高硬度、抗静电、防褪色镁铝合金材质，一体成型设计，无铆钉，并带橡胶防撞角。（提供实物证明） 5）抽屉：1套，带阻尼设计，防止意外夹伤。 6）高度可调输液架：1个；延展臂:1个 7）气体出口：O2×2；Air×2；Vac×18） 8）电源插座：8个 干区：吊头 1）吊架式横式箱体设计，气电箱体长度≥500mm，气电分离，方便拔插，与吊塔配件吊杆式连接，兼容各规格设备。 2）吊塔主体采用吊架式，吊架长度≥700mm 3）吊塔旋转角度≥330度 4）滑车载重≥150kg，吊塔净载重量≥120kg，提供四倍承重检测报告和现场测试照片。 5）设备托盘：2层，宽度≥400mm，深度≥450mm，最大承载量≥40Kg，托盘高硬度、抗静电、防褪色镁铝合金材质，一体成型设计，无铆钉，并带橡胶防撞角。（提供实物证明） 6）抽屉：1套，带阻尼设计，防止意外夹伤。 7）气体出口：O2×2；Air×2；Vac×18） 8）电源插座：8个 9）通讯接口：1个
|  | 龙岗区二院 | EICU桥塔 | 国产 | 11.42 | 7 | 79.94 | 湿区：吊柱 1）吊柱式箱体设计，箱体为四棱梯形柱设计，上电下气，气电分离，方便拔插，与吊塔配件边轨式连接，兼容各规格设备。 2）吊塔旋转角度≥330度 3）滑车载重≥150kg，吊塔净载重量≥120kg，提供四倍承重检测报告和现场测试照片。 4）设备托盘：2层，宽度≥400mm，深度≥450mm，最大承载量≥40Kg，托盘高硬度、抗静电、防褪色镁铝合金材质，一体成型设计，无铆钉，并带橡胶防撞角。（提供实物证明） 5）抽屉：1套，带阻尼设计，防止意外夹伤。 6）高度可调输液架：1个；延展臂:1个 7）气体出口：O2×2；Air×2；Vac×18） 8）电源插座：8个 干区：吊头 1）吊架式横式箱体设计，气电箱体长度≥500mm，气电分离，方便拔插，与吊塔配件吊杆式连接，兼容各规格设备。 2）吊塔主体采用吊架式，吊架长度≥700mm 3）吊塔旋转角度≥330度 4）滑车载重≥150kg，吊塔净载重量≥120kg，提供四倍承重检测报告和现场测试照片。 5）设备托盘：2层，宽度≥400mm，深度≥450mm，最大承载量≥40Kg，托盘高硬度、抗静电、防褪色镁铝合金材质，一体成型设计，无铆钉，并带橡胶防撞角。（提供实物证明） 6）抽屉：1套，带阻尼设计，防止意外夹伤。 7）气体出口：O2×2；Air×2；Vac×18） 8）电源插座：8个 9）通讯接口：1个
|  | 龙岗区二院 | NICU桥塔 | 国产 | 12 | 6 | 72 | 湿区：吊柱 1）吊柱式箱体设计，箱体为四棱梯形柱设计，上电下气，气电分离，方便拔插，与吊塔配件边轨式连接，兼容各规格设备。 2）吊塔旋转角度≥330度 3）滑车载重≥150kg，吊塔净载重量≥120kg，提供四倍承重检测报告和现场测试照片。 4）设备托盘：2层，宽度≥400mm，深度≥450mm，最大承载量≥40Kg，托盘高硬度、抗静电、防褪色镁铝合金材质，一体成型设计，无铆钉，并带橡胶防撞角。（提供实物证明） 5）抽屉：1套，带阻尼设计，防止意外夹伤。 6）高度可调输液架：1个；延展臂:1个 7）气体出口：O2×3；Air×2；Vac×28） 8）电源插座：12个 9）通讯接口：4个干区 吊柱1）吊柱式箱体设计，箱体为四棱梯形柱设计，上电下气，气电分离，方便拔插，与吊塔配件边轨式连接，兼容各规格设备。 2）吊塔旋转角度≥330度 3）滑车载重≥150kg，吊塔净载重量≥120kg，提供四倍承重检测报告和现场测试照片。 4）设备托盘：2层，宽度≥400mm，深度≥450mm，最大承载量≥40Kg，托盘高硬度、抗静电、防褪色镁铝合金材质，一体成型设计，无铆钉，并带橡胶防撞角。（提供实物证明） 5）抽屉：1套，带阻尼设计，防止意外夹伤。 6）高度可调输液架：1个；延展臂:1个 7）气体出口：O2×3；Air×2；Vac×28） 8）电源插座：12个 9）通讯接口：4个
|  | 耳鼻咽喉医院 | 双臂吊桥 | 国产 | 12 | 1 | 12 | 1.干区 1)悬臂（单臂，长度根据场地灵活选择）1套 2)吊柱式气电箱1个 3)设备托盘2层 4)抽屉1个 5)输液延长臂1套 6)输液架1套 7)气体插座（空气2个，负压吸引1个，氧气2个） 8)电源插座10个 9)网络接口2个 10)等电位柱2个 2.湿区 1)悬臂（双臂，长度根据场地灵活选择）1套 2)吊柱式气电箱1个 3)设备托盘2层 4)抽屉1个 5)输液延长臂1套 6)输液架1套 7)气体插座（空气1个，负压吸引2个，氧气1个） 8)电源插座10个 9)网络接口2个 10)等电位柱2个 11)网篮1个
|  | 耳鼻咽喉医院 | 双臂吊桥 | 国产 | 12 | 6 | 72 | 1.干区 1)悬臂（单臂，长度根据场地灵活选择）1套 2)吊柱式气电箱1个 3)设备托盘2层 4)抽屉1个 5)输液延长臂1套 6)输液架1套 7)气体插座（空气2个，负压吸引1个，氧气2个） 8)电源插座10个9)网络接口2个 10)等电位柱2个 2.湿区 1)悬臂（双臂，长度根据场地灵活选择）1套 2)吊柱式气电箱1个 3)设备托盘2层 4)抽屉1个 5)输液延长臂1套 6)输液架1套 7)气体插座（空气1个，负压吸引2个，氧气1个） 8)电源插座10个 9)网络接口2个 10)等电位柱2个 11)网篮1个
|  | 龙岗区六院 | 双臂吊桥 | 国产 | 10.5 | 4 | 42 | 单套：1.吊塔1台 2.配件1套
|  | 龙岗区六院 | ICU 设备专用吊桥 | 国产 | 10.51 | 21 | 220.71 | 单套：1.干区 1)滑车1套 2)气刹把手1套 3)吊柱式气电箱1个 4)设备托盘2层 5)抽屉1个 6)输液架延伸臂组件1套 7)气体插座（空气1个，负压吸引1个，氧气2个） 8)电源插座10个 9)网络接口2个 10)等电位柱2个 11)呼吸球囊收纳盒1个 12)电源线收纳盒1个 13)导联线收纳装置1个 2.湿区 1)滑车1套 2)气刹把手1套 3)吊柱式气电箱1个 4)设备托盘2层 5)抽屉1个 6)双关节输液架延伸臂组件1套 7)输血输液加温仪（单通道）1套 8)组合输液架延伸臂组件1套 9)气体插座（空气1个，负压吸引2个，氧气1个） 10)电源插座10个 11)网络接口2个 12)等电位柱2个 13)一体成型吸痰管盒1个 14)手套收纳盒1个
5 | 龙岗区六院 | 龙岗区六院 | 双臂电动腔镜塔 | 国产 | 10 | 3 | 30 | 单套：1.电动双悬臂（长度≥1.5m，长度根据场地灵活选择）1套 2.吊柱式气电箱1套 3.托盘4层 4.抽屉1个 5.气体终端（氧气1个，负压吸引1个，空气1个，二氧化碳1个）1套 6.电源插座12个 7.网络接口2个 8.视频接口2个 9.等电位柱2个 10.网篮1个
|  | 龙岗区二院 | 腔镜吊塔 | 国产 | 12.8 | 6 | 76.8 | 1、机械双臂，具备机械摩擦刹车，活动半径（臂长）≥1000mm 2、吊塔净载重量≥120kg，需通过IEC60601-12ndedition的4倍承重测试（提供书面测试报告） 3、气电箱体长度≥1250mm 4、设备平台：4个，宽度≥600mm，深度≥450mm，方便放置不同的设备，并带橡胶防撞保护角。 5、抽屉：1套；抽屉宽度≥400mm;带橡胶防撞保护角 6、网篮：1套 7、德标气体终端：O2×1；Air×1；Vac×2；CO2×2； 8、电源插座10A（国标）：8个；16A（国标）：1个9RJ45通讯终端：1个
|  | 北中医深圳医院 | 医用吊塔（消化内镜款） | 国产 | 10 | 9 | 90 | "设备配件含： 外观结构、悬臂、固定筒、塔头、输液架、气体终端、电源插座、连接柱、承载平台"
6 | 龙岗区六院 | 龙岗区六院 | 超声清创治疗机 | 国产 | 19.6 | 1 | 19.6 | 单套：1.主机+台车1套一次性冲洗管5条 2.超声治疗手柄2个 3.高压蠕动泵管2个 4.治疗头6个 5.废液瓶2个 6.专用拆卸工具1套 7.负压用过滤器和连接管5条 8.超声手柄线缆2条 9.负压吸引管和吸引头5个 10.超声蠕动泵管5条 11.脚踏开关1个 12.超声冲洗管2个
|  | 北中医深圳医院 | 多功能清创仪 | 国产 | 20 | 1 | 20 | "设备配件含： 1 主机 2 电源线 3 清创手柄 4 清创刀头 5 清创手柄连接线 6 高压冲洗手柄 7 超声清创液路管 8 高压冲洗液路管 9 储液瓶 10 缓冲瓶 11 输液架 12 脚踏开关 13 扳手 14 熔断器 15 φ6导流接头 16 一次性使用连接管 17 一次性使用吸引头 18 合格证 19 保修卡 20 产品培训验收报告 21 使用说明书 22 装箱单"
7 | 龙岗区六院 | 龙岗区六院 | 二氧化碳激光治疗机 | 国产 | 25 | 1 | 25 | 单套：1.CO2激光主机1台 2.导光臂1个 3.眼镜1副 4.眼罩1副 5.脚踏1个
2 |  | 龙岗区二院 | 二氧化碳激光治疗机 | 国产 | 25 | 1 | 25 | 1、主机 2、七关节导光臂 3、防护眼镜 4、防护眼罩 5、治疗手柄 6、点阵扫描手柄 7、脚踏开关
8 | 龙岗区六院 | 龙岗区六院 | 冷冻切片机 | 国产 | 38.8 | 1 | 38.8 | 单套：1.CT520主机1台 2.CT520刀架1个 3.30号样本托组件1套 4.40号样本托组件1套 5.废屑收集槽1个 6.重锤1个 7.手轮1个 8.毛刷1把 9.配件托盘1个 10.公制六角扳手八件套1套
2 |  | 北中医深圳医院 | 冷冻切片机 | 国产 | 30 | 1 | 30 | /
9 | 龙岗区六院 | 龙岗区六院 | 数字化摄影X射线机（双板DR） | 国产 | 180 | 1 | 180 | 单套：1.无线平板探测器（单/双板）1套 2.高压发生器（65kW）1套 3.X射线球管（65kW）1套 4.自动束光器1套 5.系统控制及影像采集工作站1套 6.标准DICOM软件包1套 7.悬吊式球管支架1套 8.胸片架1个 9.升降摄影床1张 10.近台触控屏1套 11.多功能控制盒1个 12.无线遥控器1个 13.一键自动摆位功能1套 14.uVision1.0可视化软件功能包1套 15.自动长骨拼接功能1套
2 |  | 龙岗区二院 | 数字化摄影X射线机 | 国产 | 139 | 1 | 139 | 1.智能AI追踪防护帘 1套 2.医用专业显示器≥6M 2套 3.成人防辐射用品（每套含铅帽、铅围脖、铅裙、陪护铅衣） 1套 4.儿童防辐射用品（每套含铅帽、铅围脖、铅裙） 1套 5.铅衣架 1个
10 | 龙岗区六院 | 龙岗区六院 | 乳腺活检微创旋切系统 | 进口 | 44.09 | 1 | 44.09 | 单套：1.控制台1 2.抽吸罐1 3.旋切探针1
2 |  | 龙岗区二院 | 乳房活检装置 | 进口 | 35 | 1 | 35 | 1.主机 2.活检手柄 3.脚踏开关 4.一次性使用乳房旋切活检针 5.真空桶及附件
11 | 龙岗区八院 | 龙岗区六院 | 中央监护系统（1拖4） | 国产 | 16 | 1 | 16 | 单套：1.中央监护系统1套 2.电脑显示器1台 3.加密狗组件1套 4.监护仪主机4台 5.血氧主电缆4套 6.血氧探头4条 7.心电主电缆4条 8.心电导联线4条 9.血压导气管4条 10.血压袖带4个 11.锂电池4块 | 联系人及联系电话：文工0755-89886366-8815；联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道南同大道36号龙岗区第八人民医院门诊楼4楼427室医学装备部
|  | 龙岗区二院 | 中央监护系统（1拖4） | 国产 | 16 | 1 | 16 | 1、插件式监护仪主机1台 2、转运监护模块（内置IBP功能）1台 3、心电附件包1套 4、血氧附件包1套 5、血压附件包1套 6、电源线1根 7、电池1块 8、说明书1本
|  | 北中医深圳医院 | 中央监护系统（1拖4） | 国产 | 16 | 1 | 16 | "设备配件含： 1、中央监护系统工作站 1套 2、监护仪主机 4台 3、呼末二氧化碳模块及附件包 4套 4、心电附件包4套 5、血氧附件包4套 6、转运监护模块4台 7、锂电池4块"
|  | 龙岗区八院 | 中央监护系统（1拖5） | 国产 | 14.18 | 2 | 28.36 | 一.中央监护系统（单套配置） 1.中央监护工作站1套； 2.中文操作界面1套； 3.单屏显示功能1套； 4.回顾软件1套； 5.宽屏显示器1套； 6.交换机1台； 7.激光打印机1台； 8.HL7标准输出接口1套； 二.监护仪 1.监护仪主机5台； 2.双有创血压功能1套； 3.主流二氧化碳功能1套； 4.三导联心电电缆与导联线（一体夹式）5条；5.血氧饱和度探头（成人指套一体式）5条； 6.血氧饱和度探头（儿童绑带一体式）5条； 7.无创血压袖带20个； 8.血压延长管5条； 9.3芯锂电池5块；10.交流电源线5条；
|  | 龙岗区六院 | 中央监护系统（1拖8） | 国产 | 19.9 | 1 | 19.9 | 单套：1.中央监护系统1套 2.电脑显示器1台 3.加密狗组件1套 4.监护仪主机8台 5.血氧主电缆8套 6.血氧探头8条 7.心电主电缆8条 8.心电导联线8条9.血压导气管8条 10.血压袖带8个 11.锂电池8块
|  | 龙岗区六院 | 中央监护系统（1拖10） | 国产 | 45 | 1 | 45 | 单套：1.中央监护系统1套 2.电脑显示器1台 3.加密狗组件1套 4.监护仪主机10台 5.血氧主电缆10套 6.血氧探头10条 7.心电主电缆10条 8.心电导联线10条 9.血压导气管10条 10.血压袖带10个 11.锂电池10块 12.IBP模块3块 13.旁流二氧化碳模块5套
|  | 龙岗区六院 | 中央监护系统（1拖10） | 国产 | 18 | 1 | 18 | 单套：1.中央监护系统1套 2.显示器1台 3.监护仪主机10台 4.2G内置存储卡10个 5.高容量锂电池10块 6.心电附件包10套 7.血氧附件包10套 8.血压附件包10套 9.内置IBP5套 10.二氧化碳模块4套
12 | 龙岗区八院 | 龙岗区六院 | 电子腹腔镜（超高清3D） | 国产 | 293.8 | 1 | 293.8 | 单套：1.4K3D超高清影像平台1套 2.4K影像模块1套 3.3D影像模块1套 4.4K超高清摄像头1个 5.30°3D电子腹腔镜镜头1个 6.4K腹腔镜镜头（直径≤10mm）1个 7.LED冷光源1套 8.纤维导光束1套 9.高流量气腹机1台 10.可重复使用气腹管1条 11.≥32英寸4K3D医用监视器1套
|  | 北中医深圳医院 | 腹腔镜系统（4K3D荧光系统） | 国产 | 210 | 1 | 210 | "设备配件含： 1.4K3D荧光腹腔镜系统核心影像平台 1台。2.4K3D荧光腹腔镜影像模块 1台。3.4K3D一体电子镜 1条。4.电子镜专用消毒盒 1个。5.4K荧光摄像头 1个。6.4K荧光镜头 2个。7.LED医用冷光源 1台。8.冷光源脚踏 1个。9.纤维导光束 3条。10.高流量气腹机 1台。11.可重复使用气腹管 3条。12.32寸4K3D医用监视器 1台。13.医用数据管理系统 1台。14.医用台车 1台。"
|  | 龙岗区八院 | 4k内窥镜荧光摄像系统(含3D) | 国产 | 350 | 1 | 350 | 1.4K3D主机*1台 2.LED荧光光源*1套 3.导光東*2根 4.4K摄像头*1套 5.4K荧光摄像头*1套 6.50L气腹机*1台 7.4K腹腔镜*2根 8.4K荧光腹腔镜*2根 9.3D4K荧光腹腔镜*1根 10.4K3D监视器*2台 11.台车*1台 12.消毒盒*5个 13.普外科.妇科.泌尿外科手术器械*1批 14.图文工作站*1套
13 | 龙岗区八院 | 龙岗区八院 | 盆底肌肉康复器 | 国产 | 14.5 | 1 | 14.5 | 1.主机1台； 2.阴道电极：≥10个； 3.直肠电极：≥10个； 4.电极片（圆形.矩形）各≥50片； 5.图文工作站1套； 6.仪器推车1台； 7.音棒1套； 8.头戴式耳机1个。
2 |  | 龙岗区二院 | 盆底肌肉康复器 | 国产 | 14.5 | 1 | 14.5 | 1.生物刺激反馈仪主机(含嵌入式软件)1台 2.电源适配器1个 3.电极线4USB数据传输线1条 4.生物刺激反馈软件(S470)1套 5.阴道电极2个 6.直肠电极2个 7.理疗用体表电极20个 8.一次性使用心电电极片25个 9.推车1台 10.电脑主机1台 11.液晶显示器1个 12.显示器支架1个 13.无线键鼠1个 14.音棒1个 15.头戴式耳机1个 16.一次性使用无菌阴道电极5个 17.圆型电极片12个 18.乳型电极片24个 19.矩型电极片20个 20.扫码枪1个 21.打印机1台 22.生物刺激反馈仪说明书(含保修卡)1本 23.合格证1张