## Sheet1
深圳市龙岗区卫生系统2025年医疗装备购置项目分类清单（人民医院集团）
序号 | 牵头单位 | 采购单位 | 设备名称 | 进口/国产 | 单价（万元） | 数量（台/套） | 总价（万元） | 不可低于以下配置要求 | 联系方式及资料报送地址
1 | 龙岗区妇幼保健院 | 龙岗区妇幼保健院 | 多参数监护仪（插件式，中低端） | 国产 | 13.8 | 4 | 55.2 | 单台配置：1.主机 1台 2.多功能参数模块（带IBP监测） 1个 3.BIS模块及附件包 1套 4.AG麻醉气体模块及附件包 1套 5.锂电池 1个 6.ECG附件包 1个 7.SPO2附件包 1个 8.NIBP附件包 1个 | 联系人及联系电话：许工0755-28933062； 联系地址：深圳市龙岗区龙城街道爱龙路9号龙岗区妇幼保健院行政楼209室
|  | 耳鼻咽喉医院 | 多参数监护仪 | 国产 | 13.5 | 1 | 13.5 | 1.监护仪主机1台 2.电池1个 3.心电附件1套 4.血氧附件1套 5.说明书1本
2 | 龙岗区妇幼保健院 | 龙岗区妇幼保健院 | 彩色多普勒超声诊断仪（高档四维妇产机） | 国产 | 160 | 2 | 320 | 单台： 1.主机，1台； 2.软件，1套； 3.单晶腹部探头，1把； 4.高频线阵探头，1把； 5.单晶心脏探头，1把； 6.腔内探头，1把； 7.腔内容积探头，1把； 8.术中探头，1把； 9.血管探头，1把； 10.超声图文工作站1套（含电脑1台、电脑桌椅1套、激光打印机1台） 11.专业超声医生椅、超声检查床，1套
|  | 北中医深圳医院 | 彩色多普勒超声诊断仪（高档四维妇产） | 国产 | 155 | 1 | 155 | 设备配件含： 高档四维彩色超声诊断系统 冰晶矩阵容积探头 腔内容积探头 腹部探头（早中孕） 腹部探头（中晚孕） 高频线阵探头 煊影成像 煊流成像 煊动成像 煊彩成像 智能实时胎儿追踪成像 二维立体血流成像 超低速血流 微灌注容积(定量)技术 实时四维穿刺软件包 智能NT测量 智能IT测量 智能生物测量 智能颅脑成像 超高细微分辨血流技术 宽景成像技术 类造影成像 内置子宫形态分类 子宫内膜肿瘤分析报告系统 深度子宫内膜异位症分析报告系统 高级实时四维软件包 高级时间空间相关技术（STIC） 智能胎心三维导航 智能卵泡测量 智能窦卵泡测量 智能产程监测 四维输卵管造影成像 智能盆底 智能子宫成像
3 | 龙岗区妇幼保健院 | 龙岗区六院 | 彩色多普勒超声诊断仪(心脏) | 国产 | 170 | 1 | 170 | 单台配置：1.高级测量分析软件1套 2.心脏矩能探头1把 3.单晶凸阵探头1把 4.高频线阵探头1把 5.小儿心脏探头1把
|  | 龙岗区妇幼保健院 | 彩色多普勒超声诊断仪（高档四维心脏机） | 国产 | 170 | 1 | 170 | 1. 超高档实时四维彩色多普勒超声波诊断仪主机1台； 2. 相控阵探头3把（新生儿、小儿及成人）； 3. 二维凸阵探头1把； 4. 高频线阵探头2把(血管、浅表)； 5. 单晶体心脏容积探头1把； 6. 弹性成像1套； 7.造影成像1套。
|  | 北中医深圳医院 | 彩色多普勒超声诊断仪（高档心脏） | 国产 | 145 | 1 | 145 | 1.单晶体把经食道容积探头1把 3.单晶心脏探头1把 4.高频血管探头1把 5.单晶体腹部探头1把 6.单晶体心脏容积探头1把 7.单晶体超高频线阵探头1把
4 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 气管插管用喉镜 | 国产 | 2.45 | 4 | 9.8 | 单台配置：1.主机 1台；镜片 3片。
|  |  | 气管插管用喉镜 | 国产 | 2.45 | 2 | 4.9
|  |  | 气管插管用喉镜 | 国产 | 2.45 | 1 | 2.45
5 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 手术放大镜 | 国产 | 3 | 1 | 3 | 1.主机 1台。
6 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 医用超低温冷冻箱（-80度） | 国产 | 5 | 1 | 5 | 1.主机 1台。
|  |  | 医用超低温冷冻箱（-80度） | 国产 | 5 | 3 | 15
|  |  | 医用超低温冷冻箱（-80度） | 国产 | 5 | 2 | 10
|  |  | 医用超低温冷冻箱（-80度） | 国产 | 5 | 6 | 30
7 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 一氧化氮治疗仪（便携式） | 国产 | 28 | 1 | 28 | 1、主机 1台； 2、台车 1台； 3、混合器 1个； 4、管接头 1套； 5、流量传感器 1套； 6、流量传感器线缆 1套。
8 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 高速台式冷冻离心机 | 国产 | 6 | 1 | 6 | 1.主机 1台； 2.转子 2个。
9 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 除颤监护仪 | 国产 | 3.9 | 1 | 3.9 | 单台配置： 1.主机 1台； 2.电极片 1套。
|  |  | 除颤监护仪 | 国产 | 3.9 | 2 | 7.8
|  |  | 除颤监护仪 | 国产 | 3.9 | 1 | 3.9
|  |  | 除颤监护仪 | 国产 | 3.9 | 2 | 7.8
|  |  | 除颤监护仪 | 国产 | 3.9 | 1 | 3.9
|  |  | 除颤监护仪 | 国产 | 3.9 | 1 | 3.9
10 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 振动排痰机（儿童） | 国产 | 2.68 | 4 | 10.72 | 单台配置：1.主机1台。
|  |  | 振动排痰机（儿童） | 国产 | 2.68 | 3 | 8.04
11 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 医用转运车 | 国产 | 2.19 | 1 | 2.19 | 1.转运床体 1张 2.旋转式侧护板 1付 3.转运床垫 1张 4.输液架 1根 5.氧气瓶搁架 1个 6.杂物托盘 1个 7.φ150mm树脂双面脚轮 4个 8.转运定向中心轮系统 1套
|  |  | 医用转运车 | 国产 | 2.19 | 2 | 4.38
|  |  | 医用转运车 | 国产 | 2.19 | 16 | 35.04
12 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 12导心电图机 | 国产 | 1.78 | 1 | 1.78 | 1.主机 1台； 2.附件包：1套。
|  |  | 12导心电图机 | 国产 | 1.78 | 1 | 1.78
|  |  | 12导心电图机 | 国产 | 1.78 | 1 | 1.78
|  |  | 12导心电图机 | 国产 | 1.78 | 1 | 1.78
|  |  | 12导心电图机 | 国产 | 1.78 | 1 | 1.78
13 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 无创血流动力检测系统 | 国产 | 40 | 1 | 40 | 1.主机 1套； 2.台车 1台； 3.导联线 1套； 4.血氧探头 1套； 5.血压袖套（带延长管） 1套 ； 6.激光打印机 1台 。
14 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 物理降温仪 | 国产 | 2.5 | 3 | 7.5 | 1.主机 1台。
15 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 医用加温毯 | 国产 | 3 | 5 | 15 | 单台配置： 1.主机 1台； 2.温度控制器1个； 3.加温垫 1个； 4.加温毯 1个。
|  |  | 医用加温毯 | 国产 | 3 | 1 | 3
|  |  | 医用加温毯 | 国产 | 3 | 4 | 12
16 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 儿童重症监护床 | 国产 | 4.8 | 13 | 62.4 | （1）冷轧钢喷涂床架 1台 （2）分体式升降护栏（含护士控制面板）4片 （3）树脂头尾板 1套 （4）专业医用电机 4只 （5）电动及手动CPR装置 1套 （6）手持式遥控器 1只 （7）延长床架 1套 （8）医用双面脚轮4只 （9）中控锁装置 1套 （10）床垫止滑器 5个 （11）床侧引流袋挂架 4组 （12）输液架插孔 4个 （13）输液架 1个 （14）蓄电池 1个 （15）防撞轮装置 1套 （16）床垫 1张 （17）称重系统 1套 （18）X光支架 1套 （19）防褥疮气垫床 1套 （20）脚侧挡板 1套
17 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 俯卧位护理床垫 | 国产 | 10 | 1 | 10 | 1、床垫罩 1套 2、气管 1套 3、侧边管 1套 4、充气泵 1套 5、电源线 1套
18 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 超净工作台 | 国产 | 1.25 | 3 | 3.75 | 单台配置：1.主机 1台。
|  |  | 超净工作台 | 国产 | 1.25 | 1 | 1.25
|  |  | 超净工作台 | 国产 | 1.25 | 1 | 1.25
|  |  | 超净工作台 | 国产 | 1.25 | 2 | 2.5
19 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 注射工作站 (1 拖 6) | 国产 | 7.9 | 1 | 7.9 | 1、控制器 1个； 2、输液泵 2台； 3、注射泵 4台；组合单元 2个。
20 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 移动式C形臂X射线机 | 国产 | 92.8 | 1 | 92.8 | 1、C形臂主机架1套；2、高频高压X射线发生器和高频逆变电源 1个； 3、限束器 1个； 4、动态平板探测器 1个； 5、数字采集处理工作站 1套； 6、密纹滤线栅 1个； 7、一体机化电脑液晶显示器 1台； 8、手持控制器 1个； 9、激光一字定位灯 1个； 10、DAP剂量显示系统 1套。
21 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 病人监护仪 | 国产 | 1.9 | 4 | 7.6 | 单台配置： 1.主机 1 台 2.心电导联线 1根 3.血压袖套、导管 1套 4.血氧探头 1个 5.锂电池 1个 6.电极片 1包
22 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 近红外光谱脑功能成像系统 | 国产 | 150 | 1 | 150 | 主机1套，工作站1套，发射方式：分时发射，光源类型：半导体激光，光源数量不少于16组，可提供有效信号通道不少于52通道（光源和检测器的排布距离≤3cm）。
23 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 早期语言评估与训练系统 | 国产 | 12 | 1 | 12 | 电脑主机（含软件）1台 单通道低通滤波器 1台 隔离变压器（内置）1台 触摸式显示器 1台 打印机、音箱、键盘、鼠标、工作台和通讯电缆线 各1
24 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 言语语言数字康复系统(语言康复训练软件) | 国产 | 14 | 1 | 14 | 1台推车+3台康复平板+1套言语语言数字康复系统（软件）+1套OPT口肌工具箱
25 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 集体康复智慧系统(语言康复训练软件) | 国产 | 14 | 1 | 14 | 1台智慧屏+6个智能康复终端+1套集体康复智慧系统（软件）
26 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 电脑恒温电蜡疗仪 | 国产 | 14.99 | 1 | 14.99 | 主机 一台 特制蜡盘 二十个 12mm 直径软管 一根 一级不锈钢过滤网 一个 不锈钢双层圆筒过滤网 一个 羊毛蜡刷 一把 清洁用刮板 两把 取蜡用帆布防护手套 一付 2.5 吋带锁静音脚轮 四个 ( 二个带锁定功能） 16A 转换板 一个 保险丝 二个 使用说明书 一份 仪器合格证 一张 仪器保修卡 一张 装箱标准配置验收单 三张 简易操作流程卡 一张
27 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 经颅磁刺激仪（含定位导航功能） | 国产 | 39.8 | 1 | 39.8 | 1 磁刺激主机 2 儿童专业方案 3 智能变频混冷系统 4 儿童线圈 5 MEP模块 6 设备推车 7 触屏操作一体机
28 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 睡眠监测系统 | 国产 | 22.9 | 1 | 22.9 | 1、腕部主机 1套； 2、胸部组件 1套； 3、数据通讯组件 1套； 4、蓝牙适配器 1套； 5、EXG分线器 1套； 6、血氧传感器 1套； 7、心电导联线 1套； 8、肢体导联线 1套； 9、胸呼吸导联线 1套； 10、腹呼吸导联线 1套； 11、热敏气流传感器 1套； 12、脑电导联线 1套； 13、胸腹呼吸带 1套。
29 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 事件相关电位仪（ERP） | 国产 | 30 | 1 | 30 | 1、主机 1台； 2、脑电放大器（含脑电极线、USB线）1套； 3、配套软件 1套。
30 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 感统设备 | 国产 | 28 | 1 | 28 | 1) 前庭滑行区：1.1手摇高低滑行平台1套；1.2大及小号滑行车1套2个； 2) 本体运动觉攀爬区-立体攀爬器材套件：2.1组合攀爬器材套件1套；2.2攀爬遥控导引目标套件1套8个 3）前庭飞行区：3.1双层游戏平台1套；3.2飞行悬吊铁架及飞行杆连座椅套件1套；3.3球池1套 4) 前庭平衡秋千区：4.1多元秋千悬挂架1套;4.2纯色游戏功能墙1套;4.3旋转升降扣套件1套；4.4秋千升降吊绳套件4套；4.5圆形木马秋千1套；4.6长形平板秋千1套；4.7南瓜秋千1套；4.8拉架秋千B 1套 5) 自由活动区：5.1软件组合1套；5.2滚筒1套；5.3海螺豆袋椅1套；5.4粘贴小豆袋50个；5.5木纹旋转板1个；5.6魔术粘贴板35平方；双层组合地垫（秋千区+攀爬区）22平方
31 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 肌电图机 | 国产 | 18 | 1 | 18 | 1 肌电主控放大盒 2 计算机（肌电图工作站） 3 肌电图分析软件 4 配套电极连接线 5 台车
32 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 认知能力测试与训练仪（儿童） | 国产 | 18 | 1 | 18 | 1.配有台车（材质：ABS工程塑料，带万向轮）；2.专用主机（处理器：2GHz以上；3.硬盘：500GB；内存：4GB；操作系统：Windows）；4.单通道低通滤波器；5.单向型专业话筒（频率响应50Hz-15KHz）；6.显示器（最佳分辨率：1920x1080；尺寸：20英寸以上）；7.打印机（USB接口，支持A4纸打印）；8.认知能力测试与训练仪软件。
33 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 多参数生物反馈仪（视听整合持续测试系统） | 国产 | 16 | 1 | 16 | 1. 编码器 1套 2. 数据采集连接部件 1套 3. EEG传感器 1套 4. EMG传感器 1套 5. 软件 1套 6. 计算机系统 1套 7. 推车及支架 1套
34 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 3D足底压力板 | 国产 | 16.98 | 1 | 16.98 | 1.测量台1套， 2.步态足底应力分析软件 1 套， 3.连接线和电源线1套， 4.配套步道1套
35 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 专注力眼动康复训练系统 | 国产 | 13.7 | 1 | 13.7 | 康复训练测评系统1台 加密狗用户锁1个 喷墨打印机 1台 键盘、鼠标1套 电源线 1根 熔断器2个 使用说明书1本 保修卡1张 合格证 1张 5 台车 1张
36 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 3D扫描仪 | 国产 | 6.8 | 1 | 6.8 | 3D足底分析仪，UBS数据线，DC电源。
37 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 新生儿多功能呼吸机（高档） | 进口 | 45 | 2 | 90 | 1 主机（包含内置高频震荡功能） 2台 2 机械臂、车架 2套 3 流量传感器2套、加温湿化器 2套 4 腹部运动触发及FIO2（自动氧浓度）配件 2套 5 一体化全程外加热呼吸管路2套 6 病人单元2套
38 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 婴儿培养箱(早产儿多功能培养箱，含蓝光系统） | 进口 | 44.95 | 2 | 89.9 | 1 主机 10台 2 肤温探头 10个 3 输液架 10个 4 仪器架 10个 5 箱体罩 10个 6 床体罩 10个 7 光疗设备 10台 8 电源线 10个
39 | 龙岗区妇幼保健院 |  | T组合复苏器 | 国产 | 2.125 | 20 | 42.5 | 单台配置：1 主机 1台 2 复苏管路 1套 3 充气面罩2 个
|  |  | T组合复苏器 | 国产 | 2.125 | 1 | 2.13
40 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 中央监护系统（新生儿，1拖48） | 国产 | 210 | 1 | 210 | 1 中央监护系统主机 1套 2 显示屏 1套 3 监护仪主机 48台 4 新生儿电极片 48套 5 分体式抗除颤心电主缆 48根 6 分体式心电分缆 48根 7 血压导管 48条 8 一次性血压袖套/单管/无囊/新生儿/1#/3-6cm 48套 9 一次性血压袖套/单管/无囊/新生儿/2#/4-8cm 48套 10 一次性血压袖套/单管/无囊/新生儿/3#/6-11cm 48套 11 一次性血压袖套/单管/无囊/新生儿/4#/7-13cm 48套 12 一次性血压袖套/单管/无囊/新生儿/5#/8-15cm 48套 13 血氧主缆 48根 14 国标电源线 48根 15 中文使用说明书 48本 16 快速操作指南 48本 17 呼气末二氧化碳模块 20套 18 有创血压模块 20套
41 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 输液信息采集系统（1拖8） | 国产 | 15.8 | 4 | 63.2 | 单台配置： 1.主机 1台； 2.注射泵 6台； 3.输液泵 2台。
42 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 输液信息采集系统（1拖6） | 国产 | 7.9872 | 6 | 47.9232 | 单台配置： 1.主机 1台； 2.注射泵 4台； 3.输液泵 2台。
43 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 输液信息采集系统（1拖4） | 国产 | 5.85 | 10 | 58.5 | 单台配置： 1.主机 1台； 2.注射泵 3台； 3.输液泵 1台。
44 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 妇科检查床（电动） | 国产 | 4.5 | 2 | 9 | 单台配置： 1.主床 1台； 2.床垫 1张。
45 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 高频电外科手术系统 | 进口 | 119.5 | 1 | 119.5 | 1、高频电外科工作站主机 1台； 2、腔镜用大血管闭合钳1把； 3、开放大血管闭合钳1把； 4、腔镜用双极电凝剪1把； 5、开放双极剪1把； 6、单极电勾&连线1把； 7、双脚踏开关(带程序切换按钮)1个； 8、等离子电切连线 1根； 9、中性电极连线1根； 10、双极连线1根； 11、台车 1台。
46 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 子宫肌电图 | 国产 | 35 | 1 | 35 | 1.主机 1套； 2.体表胎心电探头 2个； 3.黑白激光打印机 1台； 4.一次性心电电极片 1包。
47 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 自动体外除颤器（AED） | 国产 | 1.75 | 2 | 3.5 | 单台配置： 1.主机 1台 2.除颤电极片 1套 3.电池 1块
|  |  | 自动体外除颤器（AED） | 国产 | 1.75 | 1 | 1.75
|  |  | 自动体外除颤器（AED） | 国产 | 1.75 | 1 | 1.75
|  |  | 自动体外除颤器（AED） | 国产 | 1.75 | 1 | 1.75
|  |  | 自动体外除颤器（AED） | 国产 | 1.75 | 1 | 1.75
48 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 掌上超声诊断仪 | 国产 | 9.7 | 1 | 9.7 | 1、经阴道腔内彩超 1台； 2、充电线 1根； 3、平板 1个
49 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 超声多普勒胎儿监护仪 | 国产 | 4 | 10 | 40 | 主机一台、电源线一根、合格证
50 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 低频治疗仪 | 国产 | 3.3 | 2 | 6.6 | 单台配置： 1.主机1台； 2.治疗电极线2根
51 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 输血输液加温仪 | 国产 | 2 | 1 | 2 | 单台配置： 1.主机 1台。
|  |  | 输血输液加温仪 | 国产 | 2 | 5 | 10
52 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 心肺复苏器 | 国产 | 9.5 | 1 | 9.5 | 1.主机 1台 2.便携背包 1个 3.电池 2块 4.电源适配器 1套 5.患者绑带 1套 6.负压吸盘 2个 7.按压背板 1块
53 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 医用电动病床（ICU） | 国产 | 4.8 | 7 | 33.6 | 单台配置：（1）冷轧钢喷涂床架 1台 （2）分体式升降护栏（含护士控制面板）4片 （3）树脂头尾板 1套 （4）专业医用电机 4只 （5）电动及手动CPR装置 1套 （6）手持式遥控器 1只 （7）延长床架 1套 （8）医用双面脚轮 4只 （9）中控锁装置 1套 （10）床垫止滑器 5个 （11）床侧引流袋挂架 4组 （12）输液架插孔 4个 （13）输液架 1个 （14）蓄电池 1个 （15）防撞轮装置1套 （16）防褥疮静态床垫 1张 （17）X光支架 1套
54 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 高频电刀 | 国产 | 7.8 | 3 | 23.4 | 1、主机1台 2、双极脚控开关1个 3、单极脚控开关1个 4、负极板连线1条
55 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 无菌物品存放车 | 国产 | 1.5 | 18 | 27 | 单台配置： 1.无菌物品存放车 1台。
56 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 输液信息系统（四泵合一） | 国产 | 12 | 4 | 48 | 单台配置： 1. 输液信息采集系统（4槽）1套 2. 注射泵（PCA）1台 3. 注射泵（TCI）2台 4. 输液泵 1台
57 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 医用冷藏箱（2-4℃） | 国产 | 1.5 | 4 | 6 | 1.主机 1台。
58 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 内镜洗消槽 | 国产 | 3 | 2 | 6 | 主机一台、电源线一根、合格证
59 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 诊查床 | 国产 | 2.05 | 4 | 8.2 | 单台配置： 检查床1张。
60 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 医用显示屏 | 国产 | 19 | 1 | 19 | 单台配置： 1.医用显示屏 1台。
61 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 医用彩色蓝光显示屏 | 国产 | 10 | 10 | 100 | 单台配置： 1.医用彩色蓝光显示屏 1台。
62 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 病区智能药柜 | 国产 | 15 | 15 | 225 | 单台配置： 1.病区智能药柜 1台， 2.软件系统（同步连接HIS系统功能）
63 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 生物安全柜（A2型） | 国产 | 4 | 5 | 20 | 单台配置： 1.主机1台， 2.环境动态微粒监测仪器， 3.PDA扫码， 4.紫外灯一键式预约功能， 5.标配温湿度传感器、风速传感器、SMI双压力传感器， 6.LCD液晶屏显示， 7.高效过滤器。
64 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 配药机器人（西林款） | 国产 | 480 | 1 | 480 | 1、调配环境监测系统 1套； 2、药品识别系统 1套； 3、溶媒/成品复核系统 1套； 4、西林药品处理系统 1套； 5、质量控制系统 1套； 6、医疗废弃物暂存系统 1套； 7、紫外灯消毒及废气处理系统 1套。
65 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 配药机器人（安瓿款） | 国产 | 480 | 1 | 480 | 1、调配环境监测系统 1套； 2、药品识别系统 1套； 3、溶媒/成品复核系统 1套； 4、安瓿药品处理系统 1套； 5、质量控制系统 1套； 6、医疗废弃物暂存系统 1套； 7、紫外灯消毒及废气处理系统 1套。
66 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 静配舱外流水线一体机 | 国产 | 700 | 1 | 700 | 1、溶媒二级库 1套； 2、自动贴签机 1台； 3、自动出筐机 1台； 4、针剂发药机 1台； 5、自动收筐机 1台； 6、分拣机 1台； 7、洗框机 1台； 8、PIVAS软件系统 1套； 9、针剂盒 1套； 10、静配流水线 1套。
67 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 分液仪 | 国产 | 18 | 2 | 36 | 单台配置： 分液仪 1台。
68 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 分析天平 | 国产 | 10 | 1 | 10 | 1.主机 1台。
69 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 2-8℃医用冷藏箱（1400L） | 国产 | 3.9 | 2 | 7.8 | 单台配置： 1.主机 1台。
70 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 全身心肺复苏模拟人（带操作屏） | 国产 | 5.3 | 2 | 10.6 | 1.模型 1个。
71 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 综合分娩模拟训练套装 | 国产 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.模型 1个。
72 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 成人动脉穿刺模型（股动脉） | 国产 | 1.17 | 1 | 1.17 | 1.模型 1个。
73 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 产科多技能助产及分娩模型 | 国产 | 12.6 | 1 | 12.6 | 1.产科多技能助产及分娩模型 1台。
74 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 口腔仿头模 | 国产 | 4.5 | 3 | 13.5 | 单台配置： 1.主机 1台。
75 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 微量高速冷冻离心机 | 国产 | 6 | 1 | 6 | 冷冻离心机主机一台，24×1.5/2.0ml气密性固定角转一个。