## Sheet1
附 件 5 : “200元以内”消防配件价格表
序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 单价
1 | 消防扬声器
2 | 报警警铃
3 | 消防插孔电话
4 | 消防固定电话
5 | 接线端子
6 | 接线盒
7 | 模块箱箱门锁
8 | 普通报警按钮
9 | 喷淋系统的喷头
10 | 黄油
11 | 麻丝
12 | 电胶布
13 | 水力警铃
14 | 延时器
15 | 大小头
16 | 弯头
17 | 压力表
18 | 消火栓大水枪头
19 | 消火栓小水枪头
20 | 消火栓栓头
21 | 消火栓箱门玻璃
22 | 消火栓按钮玻璃
23 | 消火栓箱门门锁
24 | 法兰
25 | 卡箍
26 | 压力开关
27 | 手报玻璃
28 | DN15铜阀门
29 | DN25铜阀门
30 | DC24V中间继电器
31 | 保险管(支)
32 | 酒精(瓶)
33 | DC12V/7AH蓄电池 (对)
如有可自行增加