## 工作表1
深圳市龙岗区卫生系统2025年医疗装备购置项目分类清单（中医院集团）
序号 | 包组命名 | 牵头单位 | 采购人 | 设备名称 | 进口/国产 | 单价 | 数量 | 总价 | 需求年份 | 不可低于以下配置要求 | 联系方式及资料报送地址
[6 empty] | 合计 | 303 | 9460.405 | 2025
1 | 呼吸机（B包，有创中高档） | 北中医深圳医院 | 龙岗区二院 | 呼吸机 | 国产 | 16.15 | 1 | 16.15 | 2025 | 1、主机1台 2、呼吸管路1套 3、细菌过滤器2个 4、呼吸机风扇防尘过滤网2个 5、过滤棉2片 6、吸气阀快拆组件1套 7、呼气阀快拆组件1套 8、模拟测试肺1个 9、氧气气源软管1根 10、湿化器1个 11、湿化罐1个 12、电源线1根 | 联系人及联系电话：张工0755-28338833-1558；联系地址：北京中医药大学深圳医院（龙岗）深圳市龙岗区体育新城大运路1号科教楼425室
|  |  | 龙岗区妇幼保健院 | 呼吸机 | 国产 | 15 | 1 | 15 | 2025 | 1、呼吸机主机 1套 2、成人模拟肺 1个 3、湿化器 1套 4、支撑臂 1个 5、NIV面罩 1套 6、氧疗鼻塞导管 1套 7、气源软管 1套
|  |  | 龙岗区妇幼保健院 | 呼吸机 | 国产 | 18 | 2 | 36 | 2025 | 1.主机：1 台 ； 2.氧气软管（配接头）：1 根 ； 3.中式电源线：1 根 ； 4.插件箱：1 个 ； 5.顺磁氧传感器：1个； 6.适用成人、小儿模拟肺：1个； 7.适用成人、小儿一次呼吸管路：1个； 8.850 湿化器：1个； 9.适用成人、小儿 NIV 面罩：1个； 10.适用成人、小儿氧疗鼻塞导管：1套 ； 11.静态 PV 环测量工具：1套； 12.二氧化碳监测模块：1套； 13.脱机辅助工具：1套 。
|  |  | 龙岗区妇幼保健院 | 呼吸机 | 国产 | 18 | 1 | 18 | 2025 | 1.主机：1 台 ； 2.氧气软管（配接头）：1 根 ； 3.中式电源线：1 根 ； 4.插件箱：1 个 ； 5.顺磁氧传感器：1个； 6.适用成人、小儿模拟肺：1个； 7.适用成人、小儿一次呼吸管路：1个； 8.850 湿化器：1个； 9.适用成人、小儿 NIV 面罩：1个； 10.适用成人、小儿氧疗鼻塞导管：1套 ； 11.静态 PV 环测量工具：1套； 12.二氧化碳监测模块：1套； 13.脱机辅助工具：1套 。
|  |  | 北中医深圳医院 | 呼吸机 | 国产 | 18 | 10 | 180 | 2025 | 设备配件含： 1.呼吸机主机 1套 2.氧气软管（配接头）1套 3.空气软管（配接头）1套 4.国标电源线 1根 5.成人模拟肺 1个 6.一次性呼吸管路 1套 7.湿化器 1套 8.无创面罩 1套 9.氧疗鼻塞导管 1套 10.台车 1个 11.中文说明书 1本
|  |  | 耳鼻咽喉医院 | 呼吸机（有创、无创） | 国产 | 20 | 2 | 40 | 2025 | 1.呼吸机主机 2.氧气气源软管（国标3M） 3.空气气源软管（国标3M） 4.国标电源线 5.成人模拟肺 6.机械臂 7.呼吸机台车 8.F&P810/成人/重复性 9.NIV面罩（中号） 10.氧疗鼻塞导管(中)
2 | 呼吸机（C包，有创高档） | 北中医深圳医院 | 龙岗区六院 | 呼吸机 | 国产 | 34.76 | 1 | 34.76 | 2025 | 单套配置要求：1.呼吸机主机1套 2.氧气软管（配接头）1套 3.空气软管（配接头）1套 4.国标电源线1根 5.成人模拟肺1个 6.一次性呼吸管路1套 7.湿化器1套 8.无创面罩1套 9.氧疗鼻塞导管1套 10.台车1个
|  |  | 北中医深圳医院 | 高档呼吸机 | 国产 | 29.6 | 3 | 88.8 | 2025 | 设备配件含： 1. 呼吸机主机 2. 氧气软管（配接头） 3. 空气软管（配接头） 4. 国标电源线 5. 成人模拟肺 6. 一次性呼吸管路 7. 湿化器 8. 无创面罩 9. 氧疗鼻塞导管 10. 台车 11. 插件箱 12. 呼末二氧化碳模块
3 | 电动手术床（A包，高档） | 北中医深圳医院 | 龙岗区六院 | 电动手术床 | 国产 | 39 | 2 | 78 | 2025 | 单套配置要求：1.电动手术床主机1套 2.记忆海绵床垫1套 3.头板1套 4.腿板1对 5.托手架1对 6.遥控器1套 7.麻醉屏架1套 8.缚身带1套 9.侧卧支身架1对 10.侧卧手架1套 11.医用升温毯1套
|  |  | 北中医深圳医院 | 电动手术床 | 国产 | 35 | 9 | 315 | 2025 | 设备配件含： 1、电动手术床主床 X 9张 2、头板 X 9块 3、背部延长板X 9块 4、下背板 X 9块 5、坐板 X 9块 6、分体腿板 X9 块 7、台柱应急控制面板，无线遥控器 X 9 个 8、手板 X 18 个 9、麻醉架, 水平转动收缩杆 X 9根 10、夹头 X 9 个 11、支架（含夹头） X 9 个 12、侧卧位支架套件 （含侧卧位托手架） X 9 个 13、截石位腿架 X 9套 14、身体约束带9套
4 | 监护仪（A包，重症） | 北中医深圳医院 | 龙岗区妇幼保健院 | 病人监护仪（重症） | 国产 | 19.8 | 5 | 99 | 2025 | 1.主机 1台； 2.多功能参数模块（带IBP监测） 1个； 3.BIS模块及附件包 1套； 4.旁流C02模块及附件包 1套； 5.锂电池 1个； 6.ECG附件包 1个； 7.SPO2附件包 1个； 8.NIBP附件包 1个。
|  |  | 龙岗区妇幼保健院 | 多参数监护仪（重症，插件式，带PICCO） | 国产 | 18 | 1 | 18 | 2025 | 1.主机 1台； 2.多功能参数模块（带IBP监测） 1个； 3.BIS模块及附件包 1套； 4.AG麻醉气体模块及附件包 1套； 5.锂电池 1个； 6.ECG附件包 1个； 7.SPO2附件包 1个； 8.NIBP附件包 1个。
|  |  | 龙岗区妇幼保健院 | 多参数监护仪（插件式） | 国产 | 18 | 2 | 36 | 2025 | 单台配置：1.主机 1台 2.多功能参数模块（带IBP监测） 1个 3.BIS模块及附件包 1套 4.AG麻醉气体模块及附件包 1套 5.锂电池 1个 6.ECG附件包 1个 7.SPO2附件包 1个 8.NIBP附件包 1个
|  |  | 龙岗区妇幼保健院 | 多参数监护仪（插件式） | 国产 | 18 | 4 | 72 | 2025 | 单台配置：1.主机 1台 2.多功能参数模块（带IBP监测） 1个 3.BIS模块及附件包 1套 4.AG麻醉气体模块及附件包 1套 5.锂电池 1个 6.ECG附件包 1个 7.SPO2附件包 1个 8.NIBP附件包 1个
|  |  | 龙岗区妇幼保健院 | 多参数监护仪（插件式） | 国产 | 18 | 1 | 18 | 2025 | 单台配置：1.主机 1台 2.多功能参数模块（带IBP监测） 1个 3.BIS模块及附件包 1套 4.AG麻醉气体模块及附件包 1套 5.锂电池 1个 6.ECG附件包 1个 7.SPO2附件包 1个 8.NIBP附件包 1个
|  |  | 北中医深圳医院 | 重症监护仪 | 国产 | 12.999 | 25 | 324.975 | 2025 | 设备配件含： 1.插件式监护仪主机 1台 2，心电附件包 1套 3，血氧附件包 1套 4，血压附件包 1套 5，电源线 1条 6，PICCO模块机附件包1 7.中央监护系统1套 8.转运监护模块1个 9.有创压监测模块1个 10.BIS监测模块1个
5 | 彩色多普勒超声诊断仪（D包，全身） | 北中医深圳医院 | 龙岗区八院 | 彩色多普勒超声诊断仪（高档全身，具有造影、弹性、介入功能） | 国产 | 140.9 | 1 | 140.9 | 2025 | 1.主机1台 2.凸阵探头1把 3.线阵探头1把 4.高频线阵探头1把 5.相控阵探头1把 6.穿刺探头1把 7.超声图文工作站1套（含电脑1台.激光打印机1台） 8.超声图文工作站桌.椅1套 9.专用超声检查床及椅子1套 10.第三方验收评价报告1份 11.配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，计量检测报告等（如有），与医院数据传输系统的接口等，负责医院HIS或PACS或LIS系统或远程会诊系统接口费（如有），实现数据实时自动本地备份，保证数据安全和共享，无需另外购置即可满足临床需求，1套
|  |  | 北中医深圳医院 | 彩色多普勒超声诊断仪（高档全身） | 国产 | 129 | 2 | 258 | 2025 | 设备配件含： 1.主机 2.单晶腹部探头 3.浅表探头 4.单晶心脏探头 5.血管探头 6.腔内探头 7.双平面线凸探头 8.所配置探头的所有测量分析软件 9.DICOM3.0（激活） 10.专业探头存放柜 11.超声图文工作站（网络版，每套含商用计算机1套、网络彩色激光打印机1台、超声图文工作站软件1套、高清图像采集卡6个、视频线1根等） 12.超声图文工作站桌、椅 13.专业超声床椅 14.验收环节需要的消耗品 15.第三方验收评价报告 16.计量检测合格证书 17.中文说明书6套（另电子版1份） 18.中文维修手册6套（另电子版1份） 19.中文操作流程卡6套（另电子版1份）
6 | 彩色多普勒超声诊断仪（E包，术中） | 北中医深圳医院 | 北中医深圳医院 | 超声影像引导系统 | 国产 | 60 | 2 | 120 | 2025 | 设备配件含： 1、主机1台 2、按键线阵探头1把 3、腹部探头1把 4、心脏探头1把 5、台车1台 6、自动卷线器1套
|  |  | 北中医深圳医院 | 超声影像引导系统 | 国产 | 60 | 1 | 60 | 2025 | 设备配件含： 1、主机1台 2、按键线阵探头1把 3、腹部探头1把 4、心脏探头1把 5、台车1台 6、自动卷线器1套
| 内窥镜用超声诊断仪 | 北中医深圳医院 | 龙岗区二院 | 彩色多普勒超声诊断系统（消化道内窥镜用） | 国产 | 61 | 1 | 61 | 2025 | 1.主机1台 2.探头驱动器1个 3.12MHz超声小探头1个 4.20MHz超声小探头1个 5.脚踏开关1个 6.显示器1台 7.键盘鼠标套装1套 8.推车1台
|  |  | 北中医深圳医院 | 内窥镜用超声诊断仪 | 国产 | 75 | 1 | 75 | 2025 | 设备配件含： 1、主机 1台。 2、探头驱动器 1个。 3、12MHz超声小探头 1个。 4、20MHz超声小探头 1个。 5、脚踏开关 1个。 6、显示器1台。 7、键盘鼠标套装 1套。 8、推车1台。
8 | 麻醉工作站(A包） | 北中医深圳医院 | 龙岗区妇幼保健院 | 麻醉工作站（高档） | 国产 | 70.2 | 1 | 70.2 | 2025 | 单台： 1. 麻醉机主机： 1台； 2. 高集成化呼吸回路：1套； 3. 七氟醚挥发罐：1个；地氟醚挥发罐1个 4. 肺复张工具：1套； 5. 主动排污附件:1套； 6. 麻醉气体模块（带顺磁氧）及附件包：1套； 7. 监护仪主机：1台 ； 8. 锂电池 ：1块 ； 9. 电源线 ：1根； 10. 转运监测模块：1 套 ； 11. 有创压附件包：1套；
|  |  | 龙岗区二院 | 麻醉工作站（高档） | 国产 | 70.2 | 1 | 70.2 | 2025 | 1、麻醉机主机1台 2、七氟醚挥发罐1个 3、主动排污附件1套 4、呼吸系统回路1套 5、肺复张工具1套 6、AG麻醉气体带顺磁氧模块及附件包1套 7、BIS模块及附件包1套 8、监护仪主机1台 9、锂电池1块 10、心电附件包1套 11、血氧附件包1套 12、转运监测模块1台
|  |  | 北中医深圳医院 | 麻醉工作站（高档） | 国产 | 70.2 | 4 | 280.8 | 2025 | 设备配件含： 1、麻醉机主机 1台 2、七氟醚挥发罐1个 3、主动排污附件 1套 4、AG麻醉气体带顺磁氧模块及附件包1套 5、肺复张工具 1套 6、呼吸系统回路1套 7、监护仪主机 1台 8、锂电池1块 9、心电附件包 1套 10、血氧附件包1套 11、转运监测模块1台 12、肌松模块及附件包1套
9 | 麻醉工作站(B包） | 北中医深圳医院 | 龙岗区妇幼保健院 | 麻醉工作站（中档） | 国产 | 42.8 | 4 | 171.2 | 2025 | 主机 高集成化回路 七氟醚挥发罐 AG麻醉气体带顺磁氧模块及附件包 锂电池 主动排污附件 肺复张工具 监护仪主机 锂电池 心电附件包 血氧附件包 无创血压附件包 转运监测模块
|  |  | 龙岗区六院 | 麻醉工作站 | 国产 | 42.8 | 5 | 214 | 2025 | 单套配置要求：1.麻醉工作站5套 2.动脉检测模块1套 3.静脉检测模块1套 4.体温检测模块1套 5.呼气末二氧化碳模块.吸入麻醉药浓度检测模块1套 6.麻醉深度检测1套 7.肌松检测模块1套 8.心电.血氧.血压检测模块1套
|  |  | 龙岗区二院 | 麻醉工作站（中档） | 国产 | 42.8 | 5 | 214 | 2025 | 1、麻醉机主机 2、高集成化呼吸回路 3、七氟醚挥发罐 4、主动排污附件 5、AG麻醉气体带顺磁氧模块及附件包 6、肺复张工具 7、监护仪主机 8、锂电池 9、心电附件包 10、血氧附件包 11、无创血压附件包 12、转运监测模块
|  |  | 龙岗区二院 | 麻醉工作站（中档） | 国产 | 42.8 | 1 | 42.8 | 2025 | 1、麻醉机主机 2、高集成化呼吸回路 3、七氟醚挥发罐 4、主动排污附件 5、AG麻醉气体带顺磁氧模块及附件包 6、肺复张工具 7、监护仪主机 8、锂电池 9、心电附件包 10、血氧附件包 11、无创血压附件包 12、转运监测模块
|  |  | 龙岗区二院 | 麻醉工作站（中档） | 国产 | 42.8 | 1 | 42.8 | 2025 | 1、麻醉机主机 2、高集成化呼吸回路 3、七氟醚挥发罐 4、主动排污附件 5、AG麻醉气体带顺磁氧模块及附件包 6、肺复张工具 7、监护仪主机 8、锂电池 9、心电附件包 10、血氧附件包 11、无创血压附件包 12、转运监测模块
|  |  | 北中医深圳医院 | 麻醉工作站（中档） | 国产 | 42.8 | 9 | 385.2 | 2025 | 设备配件含： 1、麻醉机主机 1台 2、七氟醚挥发罐1个 3、锂电池 1块 4、主动排污附件 1套 5、AG麻醉气体带顺磁氧模块及附件包1套 6、肺复张工具 1套 7、呼吸系统回路1套 8、监护仪主机 1台 9、锂电池1块 10、心电附件包 1套 11、血氧附件包1套
|  |  | 耳鼻咽喉医院 | 中高端麻醉工作站 | 国产 | 46 | 7 | 322 | 2025 | 1.主机高集成化回路 2.七氟醚挥发罐 3.AG麻醉气体带顺磁氧 4.模块及附件包 5.锂电池 6.主动排污附件 7.肺复张工具 8.监护仪主机 9.锂电池 10.心电附件包 11.血氧附件包 12.无创血压附件包 13.转运监测模块
10 | 电子胃肠镜系统B包（国产） | 北中医深圳医院 | 北中医深圳医院 | 电子胃肠镜系统 | 国产 | 250 | 1 | 250 | 2025 | 设备配件含： 1、电子胃肠镜主机，1台 2、高清显示器,2台 3、录像设备,1台 4、电源适配器,1个 5、消毒设备,1台 6、中文说明书，1套（另电子版1份） 7、中文维修手册，1套（另电子版1份） 8、中文操作流程卡，1套（另电子版1份） 12、电子胃镜、2个 13、结肠镜、2个 14、供气系统
|  |  | 龙岗区二院 | 电子胃肠镜系统 | 国产 | 249.8 | 1 | 249.8 | 2025 | 1.电子图像处理器1套 2.医用内窥镜用冷光源1套 3.电子上消化道内窥镜3条 4.电子上消化道内窥镜（光学放大）1条 5.电子上消化道内窥镜（治疗型）1条 6.电子下消化道内窥镜2条 7.电子大肠内窥镜（光学放大）1条 8.内窥镜冲洗器1台 9.医用液晶监视器1台 10.电子镜专用台车1台 11.密封测试器1个 根据5月6日来函调整为国产设备
11 | 中央监护系统(B包，插件式） | 耳鼻咽喉医院 | 龙岗区二院 | 中央监护系统（1拖8） | 国产 | 55 | 1 | 55 | 2025 | 1.中央监护系统工作站1套 2.监护仪主机8台 3.呼末二氧化碳模块及附件包8套 4.心电附件包8套 5.血氧附件包8套 6.转运监护模块8台 7.锂电池8块 8.BIS模块及附件包3套9PICCO模块及附件包2套 | 联系人及联系电话：王工 075528989999-61101 联系地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁路186号科研楼11楼
|  |  | 耳鼻咽喉医院 | 中央监护系统（1拖7） | 国产 | 96 | 1 | 96 | 2025 | 1中央站（1套） 2插件式监护仪主机（7台） 3心电附件包（7套） 4血氧附件包（7套） 5无创血压附件包（7套） 6旁流二氧化碳模块及附件包（7套） 7BIS模块及附件包（2套） 8转运模块（3个） 9PICCO模块及附件包（1套）
12 | 超微量分光光度计 | 耳鼻咽喉医院 | 龙岗区妇幼保健院 | 超微量分光光度计 | 国产 | 13.5 | 1 | 13.5 | 2025 | 1.主机 1台； 2.清洁试剂盒 1个。
|  |  | 耳鼻咽喉医院 | 超微量分光光度计 | 国产 | 15 | 1 | 15 | 2025 | 1、主机1台 2、电线1根 3、配套工具1套 4、配套试剂盒1个 5、说明书1份
13 | 牙科综合治疗机 | 耳鼻咽喉医院 | 龙岗区六院 | 牙科综合治疗机 | 国产 | 12.5 | 5 | 62.5 | 2025 | 单套配置要求：1.牙科综合治疗机主机1台 2.医生椅1张 3.护士椅1张 4.高速手机2把 5.低速气马达（含直弯手机）1套 6.洁牙机1套 7.三用喷枪2把 8.强力吸引器1套 9.吸唾器1套 10.下挂式器械挂架1套 11.脚控系统1套 12.管路冲洗系统1套 13.下挂式器械挂架（可选配上拉式）1套
|  |  | 龙岗区二院 | 牙科综合治疗机 | 国产 | 12.5 | 12 | 150 | 2025 | 1.牙科综合治疗台1套 2.三用喷枪2套 3.医生椅1把 4.护士椅1把 5.强力吸引器1套6吸唾器1套 7.LED口腔灯1套 8.净水瓶系统1套 9.脚控系统1套 10.自动给水控量恒温系统1套 11.电动牙科椅1套 12.电动牙科椅故障自动检测系统（故障代码显示）1套 13.多功能助手架 14.上挂或下挂式器械挂架（可选）1套 15.马达（内置）1套 16.光固化1台 17.洁牙机（内置）1套 18.低速直机1支 19.低速弯机2支 20.高速手机（快捷式）5支 21.快接头2个 22.内窥镜1套 根据5月6日来函调整设备数量
|  |  | 耳鼻咽喉医院 | 牙科综合治疗机 | 国产 | 13.87 | 65 | 901.55 | 2025 | 设备配件含：1、综合治疗台（主机）1套 2、多关节头枕1套 3、座椅靠背、患者椅1套 4、高配感控式LED灯及灯臂1套 5、电机及电动驱动系统1套 6、医生位控制系统1套 7、医生侧操作系统（6+2器械位，含一高两低光纤管线、三用枪）一套 8、紧急吸唾器开关1套 9、管路消毒系统1套 10、无线多功能脚踏1套等 11、配置洁牙机一套 12、配置光固化灯一套 13、配置医用工作站一套，要求：13.1处理器：i512400；13.2内存：16G；13.3硬盘：256GSSD+1THDD；13.4显卡：2G独显；13.5电源：300W电源；13.6机箱：16.6L；13.7显示器：配备23.8显示器；+13.8鼠标键盘；13.9操作系统：win11家庭版；13.10配套黑白激光打印机；13.11主机三年维保，显示器一年维保。 14、医生工作单元三用枪另配备3个 15、配备医生、护士座椅。
14 | 人体成分分析仪 | 耳鼻咽喉医院 | 龙岗区六院 | 人体成分分析仪 | 国产 | 14.98 | 1 | 14.98 | 2025 | 单套配置要求1.人体成分分析仪（老年肌少症版）1台 2.身高体重测试仪1台 3.握力测试仪1台 4.选择反应时测试仪1台 5.三步势平衡测试仪1台 6.平常步速测试仪1台 7.五次坐起计时测试仪1台 8.三米折返计时测试仪1台 9.网络附件1个 10.老年人跌倒风险测试仪系统1套
|  |  | 耳鼻咽喉医院 | 人体成分分析仪 | 国产 | 14.98 | 1 | 14.98 | 2025 | 1主机1台 2使用说明书1本 3电源线1根 4打印报告纸3*400份 5专用打印设备1台 6合格证1份 7保修卡1份
15 | 超声多普勒血流分析仪 | 耳鼻咽喉医院 | 龙岗区六院 | 超声多普勒血流分析仪 | 国产 | 20 | 1 | 20 | 2025 | 单套配置要求：1.手持探头（2.0MHz）1个 2.手持探头（4.0MHz）1个 3.“三防”硅胶小键盘1个 4.台式主机1台 5.采集器(TCD模块盒）1个 6.液晶显示器1个 7.彩色打印机1个 8.专用台车1个 9.M模多深度DICOM3.0发泡试验微栓子监测（HITS）2.0MHz监护探头2个，监护头架1个
|  |  | 龙岗区二院 | 超声多普勒血流分析仪 | 国产 | 14.55 | 1 | 14.55 | 2025 | 1.经颅主机1台专用主机1台 2.专业软件（单通道）2MHzPW手持探头4MHzCW手持探头大键盘1个 3.小键盘1个 4.高级彩色喷墨打印1专用台车1台
|  |  | 耳鼻咽喉医院 | 超声多普勒血流分析仪 | 国产 | 20 | 1 | 20 | 2025 | 1.立式主机1台 2.采集器(TCD模块盒）1个 3.液晶显示器1个 4.彩色激光打印机1个 5.手持探头（1.6MHz）1个 6.手持探头（4.0MHz）1个 7.专用台车1个 8.专业监护头架1个， 9. 1.6MHz的监护探头2个 10.“三防”硅胶小键盘1个
16 | 根管显微镜 | 耳鼻咽喉医院 | 龙岗区二院 | 手术显微镜 | 国产 | 15.93 | 3 | 47.79 | 2025 | 1.双目镜筒1套 2.目镜1套 3.大物镜1套 4.滤色片1套 5.多功能旋钮1套 6.状态显示屏1套7120°平衡挂臂1套 8.大横臂1套 9.小横臂1套 10.落地式立柱1套 11.照明系统1套 12.自动开关装置1套 13.附件-四合一模块1套 14.附件-无线脚踏1套
|  |  | 耳鼻咽喉医院 | 根管显微镜 | 国产 | 20.9 | 20 | 418 | 2025 | 1、手术显微镜整机 2、落地式移动支架 3、平衡挂臂 4、内置4K超高清影像系统 5、影像系统操作 6、1.5倍一键放大装置 7、45°光学延长器 8、旋转环（钟摆装置） 9、显微镜专用隔离面罩 10、微镜专用工具盒、保险丝 11、医用消毒罩（套装）、镜头防尘罩、防溅罩 12、手术显微镜使用说明书 13、显示器及抱箍支架
17 | 呼吸机（A包，无创） | 龙岗区二院 | 龙岗区妇幼保健院 | 无创呼吸机 | 国产 | 15 | 2 | 30 | 2025 | 1 主机 1台 2 移动台车 1台 3 支撑臂 1个 4 国标电源线 1根 5 氧气软管（含接头） 1根 6 湿化器 1套 7 一次性成人呼吸管路附件包 1套 8 一次性细菌过滤器 1个 9 无创呼吸面罩（中号）氧疗鼻导管（中号） 各1个 | 联系人及联系电话：范老师0755-28275847联系地址：深圳市龙岗区第二人民医院综合楼10楼1005设备科
|  |  | 龙岗区二院 | 无创呼吸机（小儿） | 国产 | 10 | 3 | 30 | 2025 | 1、主机1台 2、主机台车（含支撑臂、储物篮、水袋支架）1台 3、空气气源软管1根 4、氧气气源软管1根 5、新生儿主动湿化器1套 6、加热呼吸管路1套 7、压力发生器（和主机同品牌）1个 8、鼻塞（XS、S、M码鼻塞）1套 9、婴儿头带（20-24cm、24-28cm）或1套 10、婴儿头帽（22-24cm、24-26cm、26-28cm）氧疗鼻导管-新生儿1个 11、使用说明书1套 12、设备保修卡1份
18 | 电动手术床（B包，中高档） | 龙岗区二院 | 龙岗区妇幼保健院 | 电动手术床 | 国产 | 25 | 1 | 25 | 2025 | 1、主机 1台； 2、床垫 1张； 3、线控器 1个； 4、侧垫 1个； 5、身体绑带 1个； 6、手托板 1个； 7、麻醉屏架 1个； 8、夹紧座 1个； 9、锁紧座 1个； 10、腿托 1个。
|  |  | 龙岗区二院 | 电动手术床（多功能） | 国产 | 25 | 5 | 125 | 2025 | 1.手术床主机（带平移+电动腰桥）1台 2.手术床头板1套 3.手术床左腿板1个 4.手术床右腿板1个 5.记忆海绵床垫1套 6.托手架1对 7.国标电源线1条 8.麻醉屏架（夹持器）1套 9.支肩架（含夹持器）1对 10.支身架（含夹持器）1对 11截石位腿架（含夹持器）1对 12.缚身带1条 13.医用升温毯1台 14.无线遥控器1个
|  |  | 龙岗区二院 | 电动手术床（多功能） | 国产 | 25 | 1 | 25 | 2025 | 1.手术床主机（带平移+电动腰桥）1台 2.手术床头板1套 3.手术床左腿板1个 4.手术床右腿板1个 5.记忆海绵床垫1套 6.托手架1对 7.国标电源线1条 8.麻醉屏架（夹持器）1套 9.支肩架（含夹持器）1对 10.支身架（含夹持器）1对 11截石位腿架（含夹持器）1对 12.缚身带1条 13.医用升温毯1台 14.无线遥控器1个
19 | 电动手术床（C包，中低档） | 龙岗区二院 | 龙岗区二院 | 电动手术床 | 国产 | 14.6 | 6 | 87.6 | 2025 | 1.手术床主机（带平移+电动腰桥）1台 2.手术床头板1套 3.手术床左腿板1个 4.手术床右腿板1个 5.记忆海绵床垫1套 6.托手架1对 7.国标电源线1条 8.麻醉屏架（夹持器）1套 9.支肩架（含夹持器）1对 10.支身架（含夹持器）1对 11.截石位腿架（含夹持器）1对 12.缚身带1条 13.医用升温毯1台 14.无线遥控器1个
|  |  | 龙岗区妇幼保健院 | 电动手术床 | 国产 | 14.6 | 9 | 131.4 | 2025 | 单套配置要求： 1 手术床主机（带平移）：1台； 2 手术床头板：1套； 3 手术床左腿板：1个； 4 手术床右腿板：1个； 5 记忆海绵床垫：1套； 6 托手架：1对； 7 国标电源线：1条； 8 麻醉屏架（夹持器）：1套； 9 支肩架（含夹持器）：1对； 10 支身架（含夹持器）：1对； 11 截石位腿架（含夹持器）：1对； 12 缚身带：1条； 13 医用升温毯：1台。
20 | 彩色多普勒超声诊断仪（B包，综合） | 龙岗区二院 | 龙岗区妇幼保健院 | 彩色多普勒超声诊断仪（高档四维血管机） | 国产 | 170 | 1 | 170 | 2025 | 1 超声主机 1套 2 腹部探头 1把 3 心脏探头 1把 4 浅表探头 1把 5 血管容积探头 5把 6 血管探头 1把
|  |  | 龙岗区二院 | 彩色多普勒超声诊断仪（带经食道电子相控阵超声探头） | 国产 | 156 | 1 | 156 | 2025 | 1、超声主机及操作软件 2、纯净波单晶体超高频线阵探头 3、单晶体（成人）相控阵探头 4、矩阵心脏探头 5、相控阵儿童探头 6、经食道心脏探头
|  |  | 龙岗区二院 | 彩色多普勒超声诊断仪（带医用超声探头） | 国产 | 156 | 1 | 156 | 2025 | 1.超声主机及操作软件 2.腹部探头 3.浅表探头 4.腔内（容积）探头 5.四维容积探头
21 | 胎儿监护系统 | 龙岗区二院 | 龙岗区六院 | 中央监护系统（胎心、1拖8） | 国产 | 39.95 | 1 | 39.95 | 2025 | 单套配置要求：1.一体机1套 2.键盘/鼠标1套 3.网络控制器1个 4.数据采集器4个 5.POE交换机1个 6.激光打印机1台 7.主机（内置打印机）8台 8.胎心探头8个 9.宫压探头8个 10.胎动按钮8个 11.打印纸16本 12.主机2台 13.胎心率探头2个 14.宫缩压力探头2个 15.耦合剂8支 16.绑带16条
|  |  | 龙岗区二院 | 中央监护系统（胎心，1拖12） | 国产 | 90 | 1 | 90 | 2025 | 1.中央站主机1台 2.母胎监护仪主机（双胎）12台 3.无线胎心探头24个 4.无线宫缩压力探头12个 5.探头基座12个 6.打标器12个 7.血氧探头12个 8.血压袖套12个 9.血压气管延长线12根
22 | 手术无影灯(A包，中置摄像） | 龙岗区二院 | 龙岗区六院 | 手术无影灯 | 国产 | 24.9 | 3 | 74.7 | 2025 | 单套配置要求：1.双灯悬吊系统：1套 2.灯头带C臂组件，关节无限位：2套 3.灭菌手柄：4个 4.天花吊顶装饰组件：1套 5.灯头，色温可调，按键臂控：2套 6.普通腔镜环境光：2套 7.中置或旁置摄像系统：1套 8.肠内营养泵（自动冲洗喂水型.一体式加温）：1套
|  |  | 龙岗区六院 | 手术无影灯（带摄像系统） | 国产 | 24.9 | 2 | 49.8 | 2025 | 单套配置要求：1.双灯悬吊系统：1套； 2.灯头带C臂组件，关节无限位：2套； 3.灭菌手柄：4个； 4.天花吊顶装饰组件：1套； 5.灯头，色温可调，按键臂控：2套； 6.普通腔镜环境光：2套； 7.中置或旁置摄像系统：1套。 8.肠内营养泵（自动冲洗喂水型.一体式加温）：1套
|  |  | 龙岗区二院 | LED手术无影灯（带摄像功能） | 国产 | 25 | 6 | 150 | 2025 | 1、中心轴1个 2、底盘防尘罩1个 3、灯头及弹簧旋转臂2套 4、中置摄像系统：1套 5、双通道输血输液加温仪：1套 6、可消毒手柄2套
|  |  | 北中医深圳医院 | 手术无影灯（带中置摄像功能） | 国产 | 25 | 2 | 50 | 2025 | 设备配件含： 1.无影灯2个*2套 2.吊臂*4（灯头2个、摄像臂1个预留配套电源线及高清摄像传输线、显示屏臂1个，预留配套电源线及高清摄像传输线）*2套 3.配套电源线*2套 4.重复消毒灯罩9*3*2套 5、灯头内置高清摄像头1*2套
23 | 全自动单剂量智能药品分包机 | 龙岗区二院 | 龙岗区妇幼保健院 | 全自动单剂量智能药品分包机 | 进口（调为国产） | 157.98 | 1 | 157.98 | 2025 | 1、口服药房自动分包调剂服务管理软件 1套； 2、电动剥药机 1套； 3、点数机 1套； 4、切片器 1套； 5、外摆药辅助添加系统 1套。
|  |  | 北中医深圳医院 | 全自动单剂量锭剂分包机 | 国产 | 164.2 | 1 | 164.2 | 2025 | 设备配件含： 1.1.全自动单剂量锭剂分包系统 1套 1.1.1.全自动单剂量锭剂分包机1台 1.1.2.配套软件系统及辅助设备1套 1.1.2.1. 全自动单剂量锭剂分包机服务软件1套 1.1.2.2.电动剥药机1台 1.1.2.3.控制电脑1台 1.1.2.4.切片器2个 1.1.2.5.点数机 1台
|  |  | 龙岗区二院 | 全自动单剂量拆零分包机 | 国产 | 225 | 1 | 225 | 2025 | 1.单剂量拆零分包主机 2.单剂量拆零分包软件
24 | 紫外线治疗仪（A包） | 龙岗区二院 | 龙岗区六院 | 紫外线治疗仪 | 国产 | 29 | 1 | 29 | 2025 | 单套配置要求：1.1-1308纳米LED紫外线 2.光疗仪主机1台 3.2-1UV眼镜2副 4.2-2硅胶头4个
|  |  | 龙岗区二院 | 紫外线治疗仪（窄谱） | 国产 | 30 | 1 | 30 | 2025 | 1、治疗主机1台 2、紫外线防护眼镜2副 3、保护眼镜5副 4、脚踏开关1个
25 | 紫外线治疗仪（B包） | 龙岗区二院 | 龙岗区六院 | 紫外线治疗仪（半舱） | 国产 | 13.33 | 1 | 13.33 | 2025 | 单套配置要求：1.1-1SS-09紫外线光疗仪主机（含UVB灯管10根)1台 2.2-1UV眼镜2副
|  |  | 龙岗区二院 | 紫外线治疗仪 | 国产 | 15 | 1 | 15 | 2025 | 1.1-1主件：SS-03紫外线光疗仪主机(含UVB灯管10根)1台， 2.配件：2-1UV眼镜2付，2-2说明书1套，2-3 3.合格证1张。
26 | 精麻药管理柜 | 龙岗区二院 | 龙岗区六院 | 精麻药管理柜 | 国产 | 15 | 1 | 15 | 2025 | 精麻药管理柜1台
|  |  | 龙岗区二院 | 毒麻药品智能管理系统柜（1主柜+13副柜） | 国产 | 350 | 1 | 350 | 2025 | 1、金属柜体及抽屉 2、显示触摸屏 3、主机系统 4、无线鼠标键盘 5、指纹识别模组 6、监控摄像单元 7、智能药盒、药格 8、彩色电子标签 9、应急锁控装置 10、电源控制系统
|  |  | 龙岗区二院 | 智能毒麻药品管理柜 | 国产 | 63 | 2 | 126 | 2025 | 1.毒麻管理柜 2.毒麻管理柜控制软件系统
|  |  | 北中医深圳医院 | 麻精药品智能管理柜 | 国产 | 36 | 1 | 36 | 2025 | 设备配件含： 1. 智能药柜 1 台
27 | 内镜清洗消毒系统 | 龙岗区二院 | 龙岗区二院 | 内镜清洗消毒系统 | 国产 | 35.2 | 1 | 35.2 | 2025 | 1.内镜清洗消毒工作站内镜洗消主体（槽、平台、柜体）、消毒槽盖、豪华中功能背板、304不锈钢专用水龙头、自动电子水源开关、高压清洗枪、专用给排水管路、纯净水质处理器、高压气枪、医用空气压缩机、酶液/消毒液灌注装置酶液/消毒液灌注装置主机、水汽灌注装置控制器、水汽灌注装置主机、全管道灌流器、活动手套盒、活动纱布盒、四位挂物钩 2.纯水系统系统主机1、水质过滤器1、软化水机1、防渗透模组2 3.双门软性镜洁净柜主机2台、紫外线消毒灯4个、抽风机8台、照明灯4个、电源线2条、控制面板2套镜托4套、说明书2本 4.清洗消毒过程追溯系统内镜清洗消毒数据管理系统主机、PAD控制端、清洗数据采集器、网络数据采集系统、镜身编号卡、洗消人员编号卡
|  |  | 龙岗区二院 | 清洗消毒工作站（含清洗消毒追溯系统） | 国产 | 30 | 1 | 30 | 2025 | 1.内窥镜组合式单方池1/槽 2.内窥镜组合式双方池2/槽 3.1.5米内窥镜组合式干燥台1/台 4.消毒槽盖1/个 5.清洗槽（池）柜体1/套 6.中功能背板1/套 7.304不锈钢专用水龙头3/个 8.自动电子水源开关1/个 9.高压清洗枪/1台 10.专用给排水管路1/套 11.纯净水质处理器1/台 12.高压气枪3/台 13.医用空气压缩机1/台 14.中心气体处理装置2/台 15.酶液/消毒液灌注装置控制器2/台 16.酶液/消毒液灌注装置主机2/台 17.水汽灌注装置控制器2/台 18.水汽灌注装置主机2/台 19.全管道灌流器2/套 20.灌流器快接插头（软）4/套 21.照明灯箱1/套 22.日光照明系统1/套 23.活动手套盒1/个 24.活动纱布盒1/个 25.四位挂物钩1/个
|  |  | 北中医深圳医院 | 内镜清洗消毒系统（含追溯系统） | 国产 | 45 | 1 | 45 | 2025 | 设备配件含： 1.台面/洗消槽 2.柜体/功能背板 3.内镜干燥保养台 4.自动灌注器（酶洗槽灌注、消毒槽灌注） 5.内镜侧漏装置 6.超静医用无油空气压缩机 7.医用内镜高压水枪 8.医用内镜高压气枪 9.专用水龙头 10.消毒液回收装置 11.内镜吹干器 12.灌流器自动接头 13.灌流电脑控制系统 14.水源中心控制系统 15.中心电源控制系统 16.气体处理器17.过滤水装置18.追溯系统
|  |  | 龙岗区二院 | 内镜清洗消毒系统 | 国产 | 10 | 1 | 10 | 2025 | 内镜清洗消毒系统配置清单1、初酶洗槽，单方槽外尺寸 2、长600mm×宽660mm1个 3、次洗槽双方槽外尺寸长1200mm×宽660mm1个 4、消毒槽长1200mm×宽660mm1个1 5、终末漂洗槽，单方槽外尺寸：长600mm×宽660mm1个 6、干燥台外尺寸：长1700mm×宽660mm1个 7、豪华型主体(柜体及背板)与清洗槽、干燥台配套1套 8、清洗灌流器定制2个 9、酶洗/消毒循环灌流器定制2个 10、内镜内管道自动吹气装置定制1套 11、高压水枪ALES052把 12、高压气枪ALES052把 13、高压气泵HTWY-11台 14、中心气体处理系统AFC-30001套 15、空气过滤装置0.2μm1套 16、水处理器5μm、1μm、0.22μm1套 17、酶洗/消毒过滤器定制2个 18、给水系统定制点位4个 19、排水系统定制点位4个 20、电路系统定制1套 21、照明灯3W5个 22、槽盖定制2个 23、快速接头定制4个 24、清洗连接头及灌流管定制4套 25、内镜清洗消毒操作流程牌定制1套 26、手套盒定制1个 27、纱布架定制1个 28、附件架定制1个 全自动内镜清洗消毒机配置清单 1、主机1台 2、清洗连接头1套 3、打印纸1卷 4、进水软管3根 5、排水管1根 6、内置滤芯1条
28 | 电子胃肠镜系统A包（进口） | 龙岗区二院 | 龙岗区六院 | 电子胃镜 | 进口 | 39.92 | 2 | 79.84 | 2025 | 单套配置要求：1.电子上消化道内窥镜1 2.电子下消化道内窥镜1 3.专用消毒盒2个
|  |  | 龙岗区二院 | 电子胃肠镜系统 | 进口 | 347 | 1 | 347 | 2025 | 1.电子图像处理器2套 2.医用内窥镜用冷光源2套 3.电子上消化道内窥镜5条 4.电子上消化道内窥镜（光学放大）2条 5.电子上消化道内窥镜（治疗型）1条 6.电子下消化道内窥镜3条 7.电子大肠内窥镜（光学放大）2条 8.电子下消化道内窥镜（治疗型）1条 9.内窥镜用送水装置2台 10.医用液晶监视器2台 11.电子镜专用台车2台 12.密封测试器2个
|  |  | 龙岗中心医院 | 电子胃肠镜 | 进口 | 280 | 1 | 280 | 2025 | 单套配置要求：1.双钳道治疗电子胃镜1条，2.高清治疗型电子胃镜1条，3.高清放大电子胃镜1条，4.超高清电子胃镜1条，5.高清电子结肠镜2条，6.超高清电子结肠镜1条
29 | 冲击波治疗仪 | 龙岗区二院 | 龙岗区二院 | 冲击波治疗仪 | 国产 | 19.8 | 1 | 19.8 | 2025 | 1.主机1台 2.治疗手柄2套 3.治疗探头12个 4.子弹体2套 5耦合剂2瓶 6.密封圈1套 7.电源线1根 8.转换套1套
|  |  | 北中医深圳医院 | 冲击波治疗仪 | 国产 | 19.8 | 1 | 19.8 | 2025 | 设备配件含： 主机 1台 电源线 1条 熔断器 2个 冲击手枪 1把 弹道 1个 子弹 1个 按摩手枪 1把 按摩手枪治疗头 7个 耦合剂 1瓶 D20传导子 1个 D35传导子 1个 D15传导子 1个 F15传导子 1个 A6传导子 1个 R15传导子 1个 按摩手枪支架 1套
30 | 石蜡切片机 | 龙岗区二院 | 龙岗区二院 | 石蜡切片机 | 国产 | 12.37 | 1 | 12.37 | 2025 | 1、切片主机1台 2、电源线1根 3、保险丝（3A）2只 4、一次性刀片座1套 5、进口一次性刀片1盒 6、切屑槽1只 7、5.0内六角1把 8、毛刷1把 9、镊子1把 10、毛笔1支 11、防尘罩1个 12、刮蜡板1把 13、润滑油1瓶
|  |  | 北中医深圳医院 | 切片机 | 国产 | 10 | 1 | 10 | 2025 | 设备配件含： 1.主机 1台 2.通用包埋盒样品夹 1个 3.刀架 1个