## Sheet1
龙岗区第二人民医院2025年医疗设备购置项目清单
序号 |  | 设备名称 | 进口/国产 | 单 价(万元) | 数量（台/套） | 合价(万元) | 需求年份 | 备注
1 | 气管镜管一批 | 气管镜管 | 国产 | 12 | 5 | 60 | 2025 | 1.镜体 2.防水盖1个1个 3.工作通道密封帽3个 4.吸引按钮3个 5.测漏表1个 6.侧漏接头组件1个 7.清洗灌流器1个 8.清洗刷1个 9.吸引清洗刷1个 10.口垫(中)1个 11.口垫(大)1个 12.8寸显示主机1个 13.8寸屏电源适配器1个 14.USB数据线1根 15.HDMI线1根 16.航插连接线1根 17.说明书1份 18.合格证1份 19.保修卡1份 20.镜箱1个 21.衬芯1个 22.推车1台
|  | 气管镜管 | 国产 | 10 | 1 | 10 | 2025 | 1.显示主机1个 2.操作手柄（规格任选）1个 3.电源适配器1个 4.USB数据线1根 5.HDMI线1根 6.防水盖1个 7.工作通道密封帽1个 8.吸引按钮1个 9.测漏表1个 10.测漏接头组件1个 11.清洗灌流器1个 12.清洗刷1个 13.吸引清洗刷1个 14.口垫（中）1个 15.口垫（大）1个 16.镜箱1个 17.插管镜衬芯1套 18.说明书1份 19.合格证1份 20.保修卡1份
2 | 儿科设备一批 | 婴儿培养箱（多功能） | 国产 | 32.99 | 1 | 32.99 | 2025 | 1.整机（1台） 2.称重装置（1个） 3.输液架（1条） 4.托盘（1个） 5.束线臂（1条） 6.输氧管（1条） 7.电源线（1条） 8.工具箱（1个） 9.检查灯（1个） 10.暖箱罩（1张）
|  | 婴儿转运培养箱（可配机械通气） | 国产 | 24.5 | 1 | 24.5 | 2025 | 1.手推车 2.箱体 3.婴儿固定带 4.氧气瓶 5.蓄电池 6.T-组合复苏装置 7.空氧混合装置
3 | 体检设备一批 | 糖尿病无创检测仪 | 国产 | 19.95 | 1 | 19.95 | 2025 | 1、主机 2、电源线 3、说明书
|  | 血管硬度测量仪 | 国产 | 19.2 | 1 | 19.2 | 2025 | 1.主机1台 2.仪器车1台 3.电源适配器1个4.袖带1套 5.肢体电极夹1套 6.心音探头1个 7.品牌打印机1台 8.说明书1本 9.计算机1台
5 | 中医科设备一批 | 手功能综合训练桌 | 国产 | 13.3 | 3 | 39.9 | 2025 | 站位测力板座位测力板数据采集器 PC主机(一体机)支撑台(椅) 隔离变压器握持装置 软件
|  | 上下肢康复踏车 | 国产 | 10 | 2 | 20 | 2025 | 1.液晶触摸屏 2.磁控 3.旋钮 4.扶手 5.上肢曲柄 6.旋钮 7.脚踏 8.小腿支架 9.下肢曲柄 10.底座总成 11.前轮 12.轮椅固定钩
6 |  | 全自动玻片处理系统 | 国产 | 12.9 | 1 | 12.9 | 2025 | 1、玻片打号机主机1台 2、内置触摸屏电脑1台 3、迷你键盘1个 4、鼠标1个 5、条码扫描枪1个 6、病理激光打号软件1套 7、AC电源连接线1根 8、装机用玻片2盒 9、铝合金航空箱1个
7 |  | 电池供电骨组织手术设备 | 国产 | 13.65 | 2 | 27.3 | 2025 | 1.小型钻手机1台 2.锂电池，短型2底盖1 3.充电器1个 4.钻附件，转接口（大）匹配主机使用1套 5.矢状锯附件匹配主机使用1套 6.克氏针附件匹配主机使用1套 7.往复锯附件匹配主机使用1套 8.往复锯锯片,24X0.25MM1片 9.摆动锯锯片50/25/0.7/0.9MM1（套）
8 |  | 18道心电图机 | 国产 | 12 | 1 | 12 | 2025 | 1.主机1台. 2采集盒1个 3.心电导联线1套 4.香蕉头转扣式电极转换线3根 5.成人一次性电极片1包 6.胸电极2盒（6只） 7.肢电极1盒（4只） 8.记录纸1卷 9.电源线1根 10.电源适配器1个 11.锂电池1个 12.台车1台 13.产品说明书，速查卡,保修卡,验收单,合格证，自动诊断与分析使用说明书,序列号条码标贴，三证文件各1份
9 |  | 口腔数字化X射线成像系统 | 国产 | 12 | 1 | 12 | 2025 | 1、壁挂模式1500mm1套 2、远程遥控曝光开关1套 3、口内影像传感器尺寸11套 4、影像处理软件1套 5、电脑（含显示器）1套 6、儿童铅衣（含围脖）1套 7、成人铅衣（含围脖）1套 8、铅衣架1个
10 |  | 内窥镜动力系统 | 国产 | 48.5 | 1 | 48.5 | 2025 | 1、刨削动力系统主机1台 2、蠕动泵头配件（硅胶管）2套 3、多功能脚踏控制开关1套 4、刨削手柄1套 5、刨削刀头（重复使用）2根 6、宫腔镜1条 7、宫腔镜鞘套1套 8、闭孔器1个 9、宫腔镜消毒盒1个