附件1：

龙岗区建设工程质量检测中心2025年专用耗材

及常规类耗材采购需求书

- 一、项目概况

- 因开展工作需要，我中心检测检验业务部门每年需要使用大量试验耗材。结合2025年度采购计划，需购买一批检测检验专用耗材用于各类试验，包括中国ISO标准砂、砂浆试块等。

- 二、预算控制金额

项目预算控制金额为219563.00元，金额包括货物价款、备件、专用工具、技术资料、包装、运输、验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

三、投标人资格要求

1.营业执照；

2.参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录或无不良行为记录；

3.参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

4.投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标人自行通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳市政府采购监管网（www.zfcg.sz.gov.cn）、深圳信用网（https://www.szcredit.org.cn）渠道查询相关主体信用记录；

5.本项目不接受以联合体形式参加投标。

四、评标方法

1.当有效投标人达三家或三家以上的，采取择优法确定中标公司（根据投标人的报价情况、同类项目成功案例、投标人情况介绍、项目服务方案等进行择优选择）。

2.当投标人不足三家，则作废标处理。

五、服务需求

（一）货物需求明细

| 序号 | 产品名称 | 规格及型号（具体参数） | 参考品牌/厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研磨机磨盘 | 装样量200克，2个一套 | 南昌华东化验粉碎机厂 | 套 | 1 |
| 2 | 道路弯沉仪杠杆 | 3.6m长 | 南方建筑仪器厂 | 根 | 2 |
| 3 | 液压油 | 海克力 48# 18L/桶 |  | 桶 | 30 |
| 4 | 位移盒 | 与JYE设备匹配 | 武汉嘉测 | 个 | 10 |
| 5 | 三通阀门密封圈、限位圈 | 与现有油嘴限位圈、密封圈匹配 （一套为：白＋黑） |  | 套 | 200 |
| 6 | 超声波计数器滑轮及连接线 | 7芯计数器滑轮及连接线（30米） | 武汉岩海 | 套 | 10 |
| 7 | 中国ISO标准砂 | 重量21.6kg/包（每包含16小袋）。必须符合GB/T17671-2021标准的要求，有合格证书，提供该批次标准砂的国家标准样品证书 | 厦门艾思欧标准砂有限公司 | 包 | 170 |
| 8 | 水泥细度和比表面积标准样品 | GSB 08-3914国家标准样品，附带标准样品证书，必须标明0.045mm方孔筛筛余量。 | 中国建筑材料研究总院有限公司 | 瓶 | 20 |
| 9 | 水泥细度负压筛（0.045mm） | FSY-150 | 中交建仪 | 个 | 2 |
| 10 | 柴油发动机润滑油（18L） | CH-4/SJ SAE 20W-50 | 康胜润滑油（上海）有限公司 | 桶 | 2 |
| 11 | 高温润滑脂 | 蓝色，HP-R高温润滑脂2Kg装 | 昆仑牌 | 盒 | 5 |
| 12 | 标准对比水泥 | 必须满足GB/T18406-2017《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》标准使用要求，附带标准样品标准值 | 中国建筑材料研究总院有限公司 | 桶 | 1 |
| 13 | 水泥抗压夹具 | 40×40mm | 无锡建仪 | 个 | 2 |
| 14 | 混凝土三联试模 | 100×100×100mm | 中交建仪 | 个 | 10 |
| 15 | 水泥标准样 | 符合GSB14-1510规定，带证书 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 桶 | 10 |
| 16 | 基准水泥 | 符合国家标准GB8076-2008附录A要求 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 包 | 9 |
| 17 | 除锈润滑剂 | WD-40，350ml | 美国WD-40公司 | 瓶 | 6 |
| 18 | 方孔砂石筛 | 孔径4.75mm～0.075mm，符合标准JGJ 52-2006、GB/T14684-2022的要求 | 浙江省上虞区科峰冲压筛具厂 | 套 | 1 |
| 19 | 方孔石子筛 | 孔径90mm～0.075mm，符合标准JGJ 52-2006、GB/T14685-2022的要求 | 浙江省上虞区科峰冲压筛具厂 | 套 | 1 |
| 20 | 对比水泥 | 符合GB/T18046-2017附录A对比水泥要求 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 桶 | 3 |
| 21 | 中国ISO标准砂（中级砂） | 符合国家标准GB/17671规定要求的0.5mm~1.0mm中级砂；重量19.5kg/包（750g*26）。 | 厦门艾思欧标准砂有限公司 | 包 | 10 |
| 22 | 卧式混凝土收缩仪用铜测头 | 应符合GB/T 50082-2009第8.2.2条规定要求。 | 广州建仪公司 | 个 | 100 |
| 23 | 纵向限制器 | 钢板：39.5*39.5*4mm，总长：158mm；符合GB/T 23439-2017《混凝土膨胀剂》标准附录A中试验方法A中的规定要求 | 北京中交建仪科技发展有限公司 | 个 | 15 |
| 24 | 粉煤灰细度标准样 | 建筑材料研究院符合GSB08-2506要求 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 瓶 | 10 |
| 25 | 雷磁pH标准缓冲液 pH4.00 | 250ml/瓶，有效期9个月以上 | 品牌：雷磁，厂家：上海仪电科学仪器股份有限公司 | 瓶 | 2 |
| 26 | 雷磁pH标准缓冲液 pH9.18 | 250ml/瓶，有效期9个月以上 | 品牌：雷磁，厂家：上海仪电科学仪器股份有限公司 | 瓶 | 2 |
| 27 | 雷磁pH电极补充液 | 100ml/瓶，有效期9个月以上 | 品牌：雷磁，厂家：上海仪电科学仪器股份有限公司 | 瓶 | 2 |
| 28 | 雷磁电导率溶液111.3ms/cm | 250ml/瓶，有效期9个月以上 | 品牌：雷磁，厂家：上海仪电科学仪器股份有限公司 | 瓶 | 1 |
| 29 | 雷磁pH三复合电极 | 型号： E-301F | 品牌：雷磁，厂家：上海仪电科学仪器股份有限公司 | 支 | 1 |
| 30 | 雷磁217-01型双盐桥饱和甘汞电极 |  | 品牌：雷磁，厂家：上海仪电科学仪器股份有限公司 | 支 | 2 |
| 31 | 雷磁216-01型银电极 |  | 品牌：雷磁，厂家：上海仪电科学仪器股份有限公司 | 支 | 2 |
| 32 | 水泥细度和比表面积标准样 | 符合GSB14-1511规定，勃氏比表面积值在300~400 m2/kg范围，带证书 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 瓶 | 4 |
| 33 | 粒化高炉矿渣粉细度和比表面积标准样 | 符合GSB08-3387规定，带证书 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 瓶 | 4 |
| 34 | 5%铬酸钾指示剂溶液 | 500mL/瓶，有效期9个月以上 | 品牌：氪道，厂家：广州和为医药科技有限公司 | 瓶 | 1 |
| 35 | 汞 | 分析纯，250g/瓶 | 姜堰市环球试剂厂 | 瓶 | 4 |
| 36 | 配制灰 | 国家标准样品《建筑涂料涂层耐沾污性试验用灰标准样品》 | 上海建筑科学研究院 | 瓶 | 8 |
| 37 | 环氧树脂、EP固化剂 | E-44（6101），规格：1kg | 东风 | 瓶 | 10 |
| 38 | 无石棉水泥平板 | 200*150*（4-6）mm，符合国家现行标准 | 标格达精密仪器 | 块 | 300 |
| 39 | 无石棉水泥平板 | 150*70*6mm，符合国家现行标准 | 标格达精密仪器 | 块 | 400 |
| 40 | 双重锁紧密封袋（26.8cm*27.9cm） | 佳能大号（26.8cm*27.9cm） |  | 个 | 5000 |
| 41 | 一次性手套6.5规格 | 金香6.5 |  | 双 | 300 |
| 42 | 加厚垃圾袋（40cm*60cm） | 京东京造（40cm*60cm） |  | 只 | 800 |
| 43 | 玻璃滴定管 | 天玻玻璃滴定管加厚精密刻度 50ML |  | 个 | 2 |
| 44 | 加厚棉线劳保手套 | 星工手套劳保棉纱线加厚耐磨，12双一包 |  | 包 | 30 |
| 45 | 劳保手套 | 棉线手套 |  | 副 | 100 |
| 46 | 太阳伞 | 两米宽带地插 |  | 把 | 10 |
| 47 | 长柄大铁锤 | 7.2斤12磅 |  | 把 | 2 |
| 48 | 短柄小铁锤 | 2.1公斤4磅 |  | 把 | 5 |
| 49 | 装样袋 | 45*38透明加厚 |  | 个 | 2000 |
| 50 | 一次性胶手套 | 独立纸包装7.5每箱50个 |  | 箱 | 5 |
| 51 | 棉线手套 | 310--350克，12双一打 |  | 打 | 50 |
| 52 | 护目镜 | 双面防雾款高清透明 |  | 副 | 5 |
| 53 | 白色托盘 | 40*60*6平底无盖 |  | 个 | 4 |
| 54 | 口罩（保为康9600M） | （保为康9600M） |  | 个 | 500 |
| 55 | 塑料矮脚凳子 | 32*34*26 |  | 张 | 4 |
| 56 | 塑料长脚凳子 | 44*34*25 |  | 张 | 150 |
| 57 | 内带工具工具箱 | 28件套常用综合套装 | 得力牌 | 个 | 1 |
| 58 | 公牛牌万能表 | DT9205A |  | 个 | 1 |
| 59 | 核子仪用充电池 | （9.6V，1500毫安） |  | 个 | 8 |
| 60 | 红外温度计用电池 | （9V ） |  | 个 | 6 |
| 61 | 劳保手套 | 棉线手套 |  | 副 | 120 |
| 62 | 太阳伞 | 伞面直径3.0m |  | 把 | 20 |
| 63 | 手推平板车（大号） |  |  | 部 | 3 |
| 64 | 钢卷尺 | 5m长*19mm宽 | 田岛 | 个 | 30 |
| 65 | 扫码器 | 型号T23、USB接口 | 驰腾 | 个 | 4 |
| 66 | 试管刷 | 毛直径约40mm |  | 把 | 20 |
| 67 | 毛刷 | 2寸 |  | 把 | 10 |
| 68 | 碎布条 | 100×100×100 |  | 袋 | 1 |
| 69 | 橡皮榔头 | 广东得力公司 |  | 把 | 2 |
| 70 | 抹灰刀 | 大号 |  | 把 | 5 |
| 71 | 油灰刀 | 2.5英寸，刀口宽约65mm，刀片不锈钢 |  | 把 | 5 |
| 72 | 铁铲 | 平头、木柄 |  | 把 | 2 |
| 73 | 剪钳 | 8寸 | 广东威力狮 | 把 | 1 |
| 74 | 胶手套 | s码50对，M码50对，L码50对，主要材料：天然乳胶 | 南洋 | 对 | 150 |
| 75 | 一次性乳胶手套 | 规格7.0 （一箱），规格8.0（1箱）(每箱400双） |  | 箱 | 2 |
| 76 | 保为康 防尘口罩 | 保为康，型号：9600（耳带式） |  | 个 | 200 |
| 77 | 聚四氟乙烯蒸发皿 | 150mL，耐高温耐酸碱 |  | 个 | 10 |
| 78 | 废液桶 | 20L 白色特厚耐酸碱 |  | 个 | 6 |
| 79 | 废液桶 | 15L 白色特厚耐酸碱 |  | 个 | 4 |
| 80 | 液化石油气 | 12KG |  | 瓶 | 1 |
| 81 | 棕色高硼硅玻璃小口试剂瓶 | 1000mL | 品牌：蜀牛 | 个 | 4 |
| 82 | 分度吸量管15mL | 分度值：0.1ml | 品牌：天玻 | 支 | 3 |
| 83 | 单标线吸量管25mL |  | 品牌：天玻 | 支 | 4 |
| 84 | 单标线吸量管50mL |  | 品牌：天玻 | 支 | 4 |
| 85 | 高硼硅透明试剂瓶100mL | 高硼硅玻璃带刻度 | 品牌：蜀牛 | 个 | 4 |
| 86 | 高硼硅棕色试剂瓶100mL | 高硼硅玻璃带刻度 | 品牌：蜀牛 | 个 | 4 |
| 87 | 304不锈钢圆盘 | 直径30cm |  | 个 | 2 |
| 88 | 凡士林 | 试验室润滑密封专用，500g/瓶 |  | 瓶 | 1 |
| 89 | 牛角药勺 | 抛光型，规格：15cm |  | 个 | 5 |
| 90 | 玻璃胶 | 500g |  | 支 | 1 |
| 91 | 凡士林 | 白色，500g/瓶 |  | 瓶 | 2 |
| 92 | 双面胶 | 技术要求：表面光滑，粘性好，规格：宽30cm，长50米 | 3M | 卷 | 2 |
| 93 | 一次性碗 | 厚实，口径11.8cm,，高9.cm | TG | 个 | 2000 |
| 94 | 砂浆试块 | 70mm*70mm*20mm,质量220g±10g，符合国家现行标准 |  | 块 | 6000 |
| 95 | 聚酯膜 | 30μm～50μm，150×200mm，每卷100张 |  | 卷 | 5 |
| 96 | 除锈剂 | 品牌：WD，100ml容量 |  | 瓶 | 2 |
| 97 | 溶剂油 | 规格：200号，500ml容量 |  | 瓶 | 2 |
| 98 | 化学试剂标签贴纸 | 60*40mm，500贴/卷，蓝色（贴纸内容：试剂名称、配制浓度、配制人、配制日期、有效日期） |  | 卷 | 1 |
| 99 | 塑料漏斗 | 加厚，口径18cm |  | 个 | 4 |
| 100 | 棕色玻璃滴瓶 | 60mL | 品牌：蜀牛 | 个 | 60 |
| 101 | 微孔滤膜（水系） | 规格：50mm，孔径：5µm，50片/盒 | 上海新亚 | 盒 | 4 |
| 102 | 秒表 | 型号：XL-011 | 戈顿 | 个 | 2 |
| 103 | 可调式万用电炉 | 单联，功率2000W | 垒固 | 个 | 2 |
| 104 | 危险废物管理制度套装 | 尺寸40*60cm，KT板银边，一套11张分别为危险废物仓库管理制度、危险废物贮存场所管理规定、危险废物应急预案、危险废物管理制度、危险废物污染防治责任制度、危险废物台账管理制度、危险废物事故报告制度、危险废物专用场所管理制度、环境保护岗位责任制度、危险废物污染防治责任信息公开、企业环保组织机构图。 |  | 套 | 1 |
| 105 | 危险废物标识牌 | 三角形带字新国标版，PVC板，尺寸30*30cm |  | 个 | 2 |

- （二）商务需求

带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理；

| 序号 | 需求 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于售后 | 1.1投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。保证所有供货产品质量标准应符合国家标准和行业标准；对所有经营产品负责，对不合格及不符合要求的产品包退包换，在经营中出现任何质量问题均由供货公司承担； |
| 2 | 关于交货 | 2.1交货地点：产品交付、检验、安装使用地点在采购人指定地点。 |
|  |  | 2.2投标人必须承担的货物运输、验收和提供货物使用说明书等其他类似的义务。 |
|  |  | ★2.3签订合同后45天（日历日）内交货。 |
| 3 | 关于验收 | 3.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告。 |
|  |  | 3.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、所有货物必须符合国家环保标准，项目中如有家具产品必须符合深圳市《低挥发性有机物含量涂料技术规范》（SZJG54-2017）标准（以最新标准为准）。 |
|  |  | 3.3包装要求：以保证货物的完好无损为标准。 |
|  |  | 3.4由采购单位和供货商共同进行验收。 |
|  |  | 3.5经双方检验认可后，签署验收报告。 |
| 4 | 关于违约 | 4.1中标人逾期不能交货或不能完成安装调试的，从合同约定交货期结束日的次日起，中标方必须每日按照合同签订总价的1‰向采购方支付违约金，并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  | 4.2中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金。 |
| 5 | 关于付款 | 5.1、投标人的投标报价不得超过财政预算限额； 5.2、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据； 5.3、投标人应按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内，不得申请额外支付； 5.4、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目 5.5、投标人签订合同后，若采购人相关产品损耗或缺少耗材，需要补充该耗材，投标人按实中标单价提供。 5.6签订合同提供50%，验收后提供50%。 |

- （三）	验收

- 中标方应按计划时间完成相关采购工作，采购完成后由中标方提交验收申请，采购方自收到中标方提交的验收申请后，应在【10】个自然日内组织验收，并出具书面验收报告。验收不合格的，中标方应当根据甲方意见进行修改，直至验收通过。如中标方提交验收申请之日起，采购方超过【10】个自然日内采购方未组织验收的，则视为采购方验收通过。

- （四）报价要求

- 预算控制总价为219563.00元，供应商报价不得高于以上价格。

六、服务地址

质检大厦：深圳市龙岗区龙城街道和谐路8号

- 七、接收投标文件地点和投标截止时间

1.接收投标文件地点：深圳市龙岗区龙城街道和谐路8号质检大厦601室；

2.投标截止时间：2025年8月4日18:00前。

八、具体工作流程

1.2025年8月4日18:00之前，应标公司到深圳市龙岗区龙城街道和谐路8号质检大厦601室；提交密封的投标文件（一式三份，其中一份不用装订），逾期提交将不予受理。

2.区检测中心择期进行评标，确认中标公司及中标价格后通过龙岗政府在线住房建设局“采购公告”栏目对项目采购结果等进行公示。

九、业务咨询

- 联系人：范工      联系电话：0755-28589689

地址：深圳市龙岗区龙城街道和谐路8号质检大厦601室