## 工作表1
深圳市龙岗区卫生系统2025年医疗装备购置项目分类清单（中医院集团）
序号 | 包组命名 | 牵头单位 | 采购人 | 设备名称 | 进口/国产 | 单价 | 数量 | 总价 | 需求年份 | 不可低于以下配置要求 | 联系方式及资料报送地址
[6 empty] | 合计 | 92 | 2015.35 | 2025
7 | 内窥镜用超声诊断仪 | 北中医深圳医院 | 龙岗区二院 | 彩色多普勒超声诊断系统（消化道内窥镜用） | 国产 | 61 | 1 | 61 | 2025 | 1.主机1台 2.探头驱动器1个 3.12MHz超声小探头1个 4.20MHz超声小探头1个 5.脚踏开关1个 6.显示器1台 7.键盘鼠标套装1套 8.推车1台 | 联系人及联系电话：张工0755-28338833-1558；联系地址：北京中医药大学深圳医院（龙岗）深圳市龙岗区体育新城大运路1号科教楼425室
|  |  | 北中医深圳医院 | 内窥镜用超声诊断仪 | 国产 | 75 | 1 | 75 | 2025 | 设备配件含： 1、主机 1台。 2、探头驱动器 1个。 3、12MHz超声小探头 1个。 4、20MHz超声小探头 1个。 5、脚踏开关 1个。 6、显示器1台。 7、键盘鼠标套装 1套。 8、推车1台。
12 | 超微量分光光度计 | 耳鼻咽喉医院 | 龙岗区妇幼保健院 | 超微量分光光度计 | 国产 | 13.5 | 1 | 13.5 | 2025 | 1.主机 1台； 2.清洁试剂盒 1个。 | 联系人及联系电话：王工 075528989999-61101 联系地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁路186号科研楼11楼
|  |  | 耳鼻咽喉医院 | 超微量分光光度计 | 国产 | 15 | 1 | 15 | 2025 | 1、主机1台 2、电线1根 3、配套工具1套 4、配套试剂盒1个 5、说明书1份
13 | 牙科综合治疗机 | 耳鼻咽喉医院 | 龙岗区六院 | 牙科综合治疗机 | 国产 | 12.5 | 5 | 62.5 | 2025 | 单套配置要求：1.牙科综合治疗机主机1台 2.医生椅1张 3.护士椅1张 4.高速手机2把 5.低速气马达（含直弯手机）1套 6.洁牙机1套 7.三用喷枪2把 8.强力吸引器1套 9.吸唾器1套 10.下挂式器械挂架1套 11.脚控系统1套 12.管路冲洗系统1套 13.下挂式器械挂架（可选配上拉式）1套
|  |  | 龙岗区二院 | 牙科综合治疗机 | 国产 | 12.5 | 12 | 150 | 2025 | 1.牙科综合治疗台1套 2.三用喷枪2套 3.医生椅1把 4.护士椅1把 5.强力吸引器1套6吸唾器1套 7.LED口腔灯1套 8.净水瓶系统1套 9.脚控系统1套 10.自动给水控量恒温系统1套 11.电动牙科椅1套 12.电动牙科椅故障自动检测系统（故障代码显示）1套 13.多功能助手架 14.上挂或下挂式器械挂架（可选）1套 15.马达（内置）1套 16.光固化1台 17.洁牙机（内置）1套 18.低速直机1支 19.低速弯机2支 20.高速手机（快捷式）5支 21.快接头2个 22.内窥镜1套 根据5月6日来函调整设备数量
|  |  | 耳鼻咽喉医院 | 牙科综合治疗机 | 国产 | 13.87 | 65 | 901.55 | 2025 | 设备配件含：1、综合治疗台（主机）1套 2、多关节头枕1套 3、座椅靠背、患者椅1套 4、高配感控式LED灯及灯臂1套 5、电机及电动驱动系统1套 6、医生位控制系统1套 7、医生侧操作系统（6+2器械位，含一高两低光纤管线、三用枪）一套 8、紧急吸唾器开关1套 9、管路消毒系统1套 10、无线多功能脚踏1套等 11、配置洁牙机一套 12、配置光固化灯一套 13、配置医用工作站一套，要求：13.1处理器：i512400；13.2内存：16G；13.3硬盘：256GSSD+1THDD；13.4显卡：2G独显；13.5电源：300W电源；13.6机箱：16.6L；13.7显示器：配备23.8显示器；+13.8鼠标键盘；13.9操作系统：win11家庭版；13.10配套黑白激光打印机；13.11主机三年维保，显示器一年维保。 14、医生工作单元三用枪另配备3个 15、配备医生、护士座椅。
14 | 人体成分分析仪 | 耳鼻咽喉医院 | 龙岗区六院 | 人体成分分析仪 | 国产 | 14.98 | 1 | 14.98 | 2025 | 单套配置要求1.人体成分分析仪（老年肌少症版）1台 2.身高体重测试仪1台 3.握力测试仪1台 4.选择反应时测试仪1台 5.三步势平衡测试仪1台 6.平常步速测试仪1台 7.五次坐起计时测试仪1台 8.三米折返计时测试仪1台 9.网络附件1个 10.老年人跌倒风险测试仪系统1套
|  |  | 耳鼻咽喉医院 | 人体成分分析仪 | 国产 | 14.98 | 1 | 14.98 | 2025 | 1主机1台 2使用说明书1本 3电源线1根 4打印报告纸3*400份 5专用打印设备1台 6合格证1份 7保修卡1份
28 | 电子胃肠镜系统A包（进口） | 龙岗区二院 | 龙岗区六院 | 电子胃镜 | 进口 | 39.92 | 2 | 79.84 | 2025 | 单套配置要求：1.电子上消化道内窥镜1 2.电子下消化道内窥镜1 3.专用消毒盒2个 | 联系人及联系电话：范老师0755-28275847联系地址：深圳市龙岗区第二人民医院综合楼10楼1005设备科
|  |  | 龙岗区二院 | 电子胃肠镜系统 | 进口 | 347 | 1 | 347 | 2025 | 1.电子图像处理器2套 2.医用内窥镜用冷光源2套 3.电子上消化道内窥镜5条 4.电子上消化道内窥镜（光学放大）2条 5.电子上消化道内窥镜（治疗型）1条 6.电子下消化道内窥镜3条 7.电子大肠内窥镜（光学放大）2条 8.电子下消化道内窥镜（治疗型）1条 9.内窥镜用送水装置2台 10.医用液晶监视器2台 11.电子镜专用台车2台 12.密封测试器2个
|  |  | 龙岗中心医院 | 电子胃肠镜 | 进口 | 280 | 1 | 280 | 2025 | 单套配置要求：1.双钳道治疗电子胃镜1条，2.高清治疗型电子胃镜1条，3.高清放大电子胃镜1条，4.超高清电子胃镜1条，5.高清电子结肠镜2条，6.超高清电子结肠镜1条