## 耗材遴选结果公示
北京中医药大学深圳医院（龙岗）耗材遴选结果表
遴选编号：XM20250964
包类 | 序号 | 采购项目名称 | 参数需求 （如：使用功能） | 最高限价（元） | 最高限价单位 | 预计本次采购周期需求量 | 需求单位 | 合同期 | 中选供应商 | 品牌
1包 | 1 | 一次性使用麻醉呼吸回路 | 1.适用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道；2.各规格； 3.成人/儿童。 | 70 | 套 | 62372 | 深圳市龙岗区人民医院、北京中医药大学深圳医院（龙岗）、深圳市龙岗中心医院、深圳市龙岗区第二人民医院、深圳市龙岗区第三人民医院、深圳市龙岗区第四人民医院、深圳市龙岗区第五人民医院、深圳市龙岗区第六人民医院、深圳市龙岗区第七人民医院、深圳市龙岗区第八人民医院、深圳市龙岗区妇幼保健院、深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 24个月 | 广东翱蓝医疗科技有限公司 | 杭州山友
[9 empty] | 深圳市凯立维医疗器械有限公司 | 华坤
[9 empty] | 深圳市优瑞品科技有限公司 | 洁瑞
2包 | 1 | 一次性使用呼吸机管路 | 1.用于与有创呼吸机、湿化器、雾化器配套使用； 2.各规格； 3.具备加热和非加热功能规格； 4.适配市面上绝大多数呼吸机； 5.进口； 6.成人/婴幼儿。 | 420 | 套 | 6569 |  |  | 深圳市树仁医疗科技有限公司 | 费雪派克医疗保健有限公司Fisher & Paykel Healthcare Limited
3包 | 1 | 一次性使用呼吸机管路 | 1.用于与有创呼吸机、湿化器、雾化器配套使用； 2.各规格； 3.具备加热和非加热功能规格； 4.适配市面上绝大多数呼吸机； 5.国产； 6.成人/婴幼儿。 | 280 | 套 | 1500 |  |  | 深圳市石拓医疗器械有限公司 | 华坤
[9 empty] | 深圳市壹合医疗科技有限公司 | 斯莱达
4包 | 1 | 一次性使用呼吸机管路 | 1.用于与无创呼吸机、湿化器、雾化器配套使用； 2.各规格。 | 190 | 套 | 171 |  |  | 深圳市凯立维医疗器械有限公司 | 华坤
[9 empty] | 深圳市壹合医疗科技有限公司 | 斯莱达
5包 | 1 | 一次性使用呼吸机管路 | 1.用于与核磁呼吸机、湿化器、雾化器配套使用； 2.各规格。 | 400 | 套 | 80 |  |  | 未有符合供应商